28.01.2010    155/4-гд

Об утверждении «Программы комплексного

развития инженерной инфраструктуры

ЗАТО Саров на 2010-2015 годы

и на перспективу до 2020 года»

На основании обращения главы Администрации (исх. № 01-18/2863 от 28.10.2009), в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 25 Устава города Сарова, городская Дума

решила:

1. Утвердить прилагаемую «Программу комплексного развития инженерной инфраструктуры ЗАТО Саров на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года».

2. Контроль исполнения настоящего решения осуществляет заместитель главы города Тихонов А. М.

Глава города										    А.Г. Орлов

УТВЕРЖДЕНА

решением городской Думы

от 28.01.2010 № 155/4-гд

Программа комплексного развития инженерной инфраструктуры ЗАТО Саров на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года

ЗАТО Саров

| Наименование программы | Программа комплексного развития инженерной инфраструктуры ЗАТО Саров на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Постановление Администрации г.Сарова от 27.03.2009 № 986 «О создании рабочей группы по разработке «Программы комплексного развития инженерной и транспортной инфраструктуры г.Сарова на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года». Техническое задание по разработке Программы, утвержденное главой Администрации г.Сарова. |
| Заказчик программы | Администрация г.Сарова |
| Основные разработчики программы | Управление архитектуры, градостроительства и землеустройства администрации г.Сарова (УАГЗ). Управление экономики и прогнозирования администрации г.Сарова (УЭиП). Департамент городского хозяйства администрации г.Сарова (ДГХ). Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства» (МУ УКС). Энергоуправление ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ». ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». Муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал» (МУП Горводоканал»). |
| Исполнители основных мероприятий | Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства» (МУ УКС). Энергоуправление ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ». ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». Муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал» (МУП Горводоканал»). Муниципальное унитарное дорожно-эксплуатационное предприятие (МУ ДЭП). Застройщики. |
| Основные цели и задачи программы | Основными целями программы являются: создание условий для развития жилищного сектора и освоения территорий под жилищное строительство путем комплексного обеспечения застраиваемых территорий объектами инженерной и транспортной инфраструктуры; модернизация инженерной и транспортной инфраструктуры для обеспечения целевых параметров жилищного строительства; обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса; повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению. Для достижения этих целей необходимо решить следующие основные задачи: обеспечение комплексного развития систем инженерной и транспортной инфраструктуры на основе содействия в реализации инвестиционных проектов по обеспечению земельных участков инженерной и транспортной инфраструктурой с привлечением инвестиций из различных источников финансирования в целях жилищного строительства; модернизация (реконструкция) существующей инженерной и транспортной инфраструктуры; замена устаревшего и изношенного оборудования; обеспечение возможности подключения (технологического присоединения) к системам коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости. |
| Перечень подпрограмм и программных мероприятий | Подпрограмма развития инженерной инфраструктуры г.Сарова в части тепло-, электро-, газоснабжения и генерации (выработки тепло- и электроэнергии). Подпрограмма развития инженерной инфраструктуры г.Сарова в части водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. Подпрограмма развития инженерной инфраструктуры в части транспортной инфраструктуры г.Сарова. Подпрограмма развития инженерной инфраструктуры г.Сарова в части утилизации твердых бытовых и инертных отходов. Перечень программных мероприятий состоит из мероприятий разделов «Строительство» и «Модернизация (реконструкция)». |
| Сроки и этапы реализации программы | Программа реализуется в течение 2010-2020 г.г. по двум направлениям: - Строительство: 2010–2015 годы – окончательное освоение западных территорий города, а именно обеспечение земельных участков всей необходимой инфраструктурой в целях, как для перспективного жилищного строительства, так и объектов социально-культурного и бытового назначения. Проведение ряда мероприятий для оптимизации распределения электроэнергии и повышения надежности поставки ресурса в существующих местах застройки, связанных со строительством главных понизительных подстанций (далее ГПП). Реализация поставленных задач произойдет в основном за счет внебюджетных источников. 2016-2020 годы – развитие юго-восточного и северного направлений, а именно обеспечение земельных участков всей необходимой инфраструктурой в целях, как для перспективного жилищного строительства, так и объектов социально- культурного и бытового назначения, в том числе строительство блочно-модульной котельной в северном направлении развития территории города и, соответственно, строительство распределительных тепловых сетей, газопровода высокого давления для обеспечения строящейся котельной газом, сетей водоснабжения и водоотведения, обеспечение электросетями данное направление. - Модернизация (реконструкция): Реализация мероприятий модернизации (реконструкции) осуществляется ежегодно в соответствии с планами департамента городского хозяйства администрации г.Сарова, МУП «Горводоканал», РФЯЦ-ВНИИЭФ, Энергоуправления ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» |
| Источники и объемы финансирования программы | Источниками финансирования мероприятий программы являются средства бюджетов разных уровней и внебюджетные средства (средства организаций города Сарова, а именно МУП «Горводоканал», РФЯЦ-ВНИИЭФ, Энергоуправления ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»). Общий объем финансирования в течение 2010 - 2020 гг. составит 6 134,2 млн. руб., в том числе: 1) объем бюджетных обязательств за период реализации программы, привлекаемых на обустройство земельных участков инженерной и транспортной инфраструктурой для целей жилищного строительства, для повышения надежности электроснабжения потребителей города, для модернизации существующих объектов коммунальной инфраструктуры города, составит 1 869,6 млн. руб., в том числе: 2010 г. – 213,3 млн. руб.; 2011 г. – 210,2 млн. руб.; 2012 г. – 340,5 млн. руб.; 2013 г. – 319,9 млн. руб.; 2014 г. – 157,8 млн. руб.; 2015 г. – 103,6 млн. руб.; 2016-2020 г.г. – 524,3 млн. руб. 2) объем средств из внебюджетных источников составит в период с 2010 по 2020 годы 4 264,6 млн. руб., в том числе: 2010 г. - 363,7 млн. руб.; 2011 г. – 620,4 млн. руб.; 2012 г. – 941,1 млн. руб.; 2013 г. – 606,5 млн. руб.; 2014 г. – 228,0 млн. руб.; 2015 г. – 326,5 млн. руб.; 2016-2020 г.г. – 1 178,4 млн. руб. Объем финансирования мероприятий, связанных с развитием инженерной инфраструктуры г.Сарова в части утилизации твердых бытовых и инертных отходов составит 73 млн. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | 1. Увеличение объемов жилищного строительства и развитие первичного рынка жилья: - дополнительный ввод жилья в результате реализации программы составит 539 тыс.кв.м в период 2010 - 2020гг.: в 2010 г. – 41,8 тыс. кв.м; в 2011 г. – 43,1 тыс. кв.м; в 2012 г. – 44,8 тыс. кв.м; в 2013 г. – 46,3 тыс. кв.м; в 2014 г. - 46,9 тыс. кв.м; в 2015 г. - 48,3 тыс. кв.м; в 2016 – 2020 гг. – 267,8 тыс.кв.м. 2. Строительство объектов теплоснабжения в: - МКР 21 кв. 6,7 – 2011г.; - МКР 22 кв. 1, 2, 3, 5 (ФОК) – 2010г.; - МКР 31, 33, 36 – 2015-2020 г.г.; - МКР 1А, 1Б - 2016-2020г.г. позволит обеспечить тепловой энергией жилые дома и здания соцкультбыта указанных микрорайонов. 3. Строительство объектов электроснабжения позволит оптимизировать распределение электроэнергии и повысить надежность поставки ресурса в существующих местах застройки: - в районе площадки 21 (объект РФЯЦ-ВНИИЭФ); - в районе теплоэнергоцентрали (далее-ТЭЦ) (объект Энергоуправления ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ); - трансформаторных подстанций для нужд северного, западного, юго-восточного направлений развития территорий города. 4. Строительство объектов газоснабжения обеспечит надежность и безопасность снабжения населения ресурсом, а также обеспечит перспективное развитие системы газоснабжения МКР 20, 21 и 22. Дополнительно, позволит выводить участки газопровода "ГРС-поселка Сатис" в летнее время в длительный ремонт. 5. Развитие генерирующей мощности ТЭЦ позволит обеспечить энергоносителями потребителей города в полном объеме и позволит отказаться от покупки электроэнергии у сторонних поставщиков и покрыть дефицит мощности, который в зимнем режиме достигает до 7 МВт, в летнем режиме до 20-25 МВт. 6. Строительство сетей водоснабжения и водоотведения в местах перспективного строительства обеспечит вновь строящиеся объекты жилищного и социально-культурного назначения необходимым количеством и качеством ресурсов: потребность в холодном водоснабжении с нагрузкой 131,2 м3/час; потребность в водоотведении с нагрузкой 200,6 м3/час (потребности указаны на период реализации программы). 7. Строительство полигона ТБО и организация участка для утилизации инертных отходов позволит обеспечить бесперебойную утилизацию таких отходов на территории г.Сарова. Мероприятия, связанные с уменьшением объемов ТБО, захораниваемых на действующем полигоне, позволят увеличить срок службы существующего полигона твердых бытовых отходов на 5-7 лет. 8. Строительство и модернизация (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры в зависимости от категорий улиц и дорог обеспечит комфортное проживание населения города, бесперебойную жизнедеятельность, и ведется с учетом планируемых темпов строительства и освоения территорий города. |
| Система организации контроля за исполнением программы | Общий контроль за выполнением мероприятий Программы и программы в целом осуществляет городская Дума г.Сарова, администрация г.Сарова Мониторинг выполнения Программы, текущее управление и оперативный контроль за ходом реализации программы обеспечивает администрация г.Сарова. |

ВВЕДЕНИЕ

Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения отнесено создание комфортных условий проживания населения, а также организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения, организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

Мероприятия по решению данных вопросов в перспективе до 2020 года предлагается рассмотреть в четырех подпрограммах:

- Подпрограмма развития инженерной инфраструктуры г.Сарова в части тепло-, электро-, газоснабжения и генерации (выработки тепло- и электроэнергии).

- Подпрограмма развития инженерной инфраструктуры г.Сарова в части водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

- Подпрограмма развития инженерной инфраструктуры в части транспортной инфраструктуры г.Сарова.

- Подпрограмма развития инженерной инфраструктуры г.Сарова в части утилизации твердых бытовых и инертных отходов.

Указанные подпрограммы развития инженерной инфраструктуры г.Сарова составлены в соответствии с прогнозным планом реализации Генерального плана города Сарова на 2010 – 2015 годы (в пределах утвержденного расчетного срока) с учетом внесения в Генеральный план города Сарова изменений территории города и на перспективу до 2020 года (за пределами утвержденного расчетного срока) по разделу «Жилищное строительство» (далее Прогнозный план).

Перечень мероприятий подпрограмм состоит из мероприятий разделов «Строительство» и «Модернизация (реконструкция)».

1. СОДЕРЖАНИЕ   ПРОБЛЕМЫ

В настоящий момент население Сарова составляет 88,0 тыс. человек. На перспективу до 2020 года прогнозируется незначительный прирост населения – до 89 тыс. человек. Более 30% населения города имеет обеспеченность жилыми помещениями ниже установленного на территории Нижегородской области минимума – 11 кв. м на человека. Первостепенной задачей органов местного самоуправления Сарова является решение жилищной проблемы названной категории жителей Сарова. Однако это не является единственной задачей органов местного самоуправления в сфере жилищного строительства. Президентом Российской Федерации неоднократно подчеркивалась необходимость повышения комфортности проживания граждан. Президентом на перспективу поставлена цель – строительство жилья из расчета 1 кв. м в год на 1 гражданина Российской Федерации. Данные темпы строительства позволят провести в значительной степени качественное изменение жилищных условий большинства граждан Российской Федерации.

Изучив прогноз численного и качественного изменения населения Сарова, сложившиеся реалии на строительном рынке и на рынке жилья, органы местного самоуправления полагают обоснованными планы по строительству и вводу в эксплуатацию в Сарове от 41,8 тысяч кв. м жилья за 2010 год и до 56 тысяч кв. м жилья в 2020 году, что в пересчете на одного жителя Сарова составит от 0,48 кв. м до 0,64 кв. м в год.

Данные темпы строительства позволят обеспечить к 2020 году ввод 539 тысяч кв. м нового жилья.

Территория Сарова в силу его закрытости ограничена. Свободные от прав третьих лиц и пригодные для жилищного строительства земельные участки немногочисленны. Администрацией города Сарова с учетом планируемых темпов строительства предполагаются следующие направления и сроки освоения территорий в целях жилищного строительства:

| № п/п | Направление развития г. Сарова | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
|  | Западное направление освоения территории | МКР-20 кварталы 1, 2, 3(малоэтажная коттеджная застройка) | 2010-2014 |
|  |  | МКР-21 кварталы 6, 7(застройка средней этажности) | 2011-2015 |
|  |  | МКР-22 кварталы 1, 2, 3(застройка средней этажности) | 2010-2015 |
|  |  | МКР-22 квартал 7(малоэтажная коттеджная застройка) | 2011-2013 |
|  |  | МКР-22 квартал 5 (ФОК) | 2011 |
|  |  | МКР-22 квартал 6 (парк) | 2011 |
|  |  | Технический квартал 23 |  |
|  |  | Территория между техническим кварталом 23 и территорией садоводческого общества им. Гагарина | 2014 |
|  | Северное направление освоения территории | ТИЗ-1 индивидуальное жилищное строительство | 2010-2020 |
|  |  | Территория южнее ТИЗ-1 (кварталы 1, 2А, 2Б, 3. Подзона Р2) | IV квартал 2010 – 2015 годы |
|  |  | МКР- 31, 33, 36 Северного жилого района (смешанная жилая застройка) | 2016-2020 |
|  | Юго-восточное направление освоения территории | МКР 1А,1Б Центрального жилого района (смешанная жилая застройка) | 2016-2020 |

Все указанные в таблице микрорайоны и кварталы не оснащены инженерной и транспортной инфраструктурой. Мероприятия по оснащению такой инфраструктурой нашло свое отражение в указанных выше подпрограммах.

Раздел «Модернизация (реконструкция)» всех подпрограмм разрабатывается с целью снижения показателей изношенности и выработки ресурсов, повышения безопасности эксплуатации всех инженерных систем города, снижения рисков отключения потребителей от получения коммунальных ресурсов, обеспечения подключения новых потребителей, а также с целью увеличения пропускной способности и снижению дефицита мощностей как инженерных, так и транспортных инфраструктур.

Также в городе остро стоит вопрос, связанный с утилизацией твердых бытовых и инертных отходов. Отсутствие резервных площадей для организации нового полигона твердых бытовых отходов и свалки инертных отходов из-за ограниченности земельных ресурсов города, небольшая площадь полигона ТБО, обуславливающая малый расчетный срок эксплуатации полигона (5,5 лет) при значительных финансовых затратах на строительство, отсутствие раздельного сбора ТБО, значительные финансовые затраты на вывоз крупногабаритных отходов, низкая активность населения в решении проблемы по обращению с отходами очень остро ставит вопрос о максимальном увеличении срока службы существующего полигона ТБО.

В связи с вышеуказанным в подпрограмме развития инженерной инфраструктуры г.Сарова в части утилизации твердых бытовых и инертных отходов рассматриваются мероприятия, связанные с уменьшением объема захораниваемых отходов. Критерии выбора оптимальной технологии переработки ТБО отображают объективные условия применения той или иной технологии и базируются на показателях, представленных в соответствующей подпрограмме.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Основными целями программы являются:

- создание условий для развития жилищного сектора и освоения территорий под жилищное строительство путем комплексного обеспечения застраиваемых территорий объектами инженерной и транспортной инфраструктуры;

- модернизация инженерной и транспортной инфраструктуры для обеспечения целевых параметров жилищного строительства;

- обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса;

- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению.

Для достижения этих целей необходимо решить следующие основные задачи:

- обеспечение комплексного развития систем инженерной и транспортной инфраструктуры на основе содействия в реализации инвестиционных проектов по обеспечению земельных участков инженерной и транспортной инфраструктурой с привлечением инвестиций из различных источников финансирования в целях жилищного строительства;

- модернизация (реконструкция) существующей инженерной и транспортной инфраструктуры;

- замена устаревшего и изношенного оборудования;

- обеспечение возможности подключения (технологического присоединения) к системам коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости.

- СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа реализуется в течение 2010-2020 г.г. по двум направлениям:

1. Строительство:

- 2010–2015 годы – окончательное освоение западных территорий города,

- 2016-2020 годы – развитие юго-восточного и северного направлений.

2. Модернизация (реконструкция):

- реализация мероприятий модернизации (реконструкции) осуществляется ежегодно в соответствии с планами департамента городского хозяйства администрации г.Сарова, производственными и инвестиционными программами МУП «Горводоканал» и МУ ДЭП, РФЯЦ-ВНИИЭФ, Энергоуправления ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ».

4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Заказчиком программы является Администрация г.Сарова, основными разработчиками - Управление архитектуры, градостроительства и землеустройства администрации г.Сарова (УАГЗ), Управление экономики и прогнозирования администрации г.Сарова (УЭиП), Департамент городского хозяйства администрации г.Сарова (ДГХ), муниципальное учреждение «Управление капитального строительства» (МУ УКС), Энергоуправление ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ», ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал» (МУП Горводоканал»).

Исполнителями основных мероприятий программы будут являться муниципальное учреждение «Управление капитального строительства» (МУ УКС), Энергоуправление ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ», ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал» (МУП Горводоканал»), муниципальное унитарное дорожно-эксплуатационное предприятие (МУ ДЭП), а также застройщики.

5. ФИНАНСОВЫЕ  ПОТРЕБНОСТИ  НЕОБХОДИМЫЕ  ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ  МЕРОПРИЯТИЙ  ПРОГРАММЫ

Для реализации мероприятий программы в период с 2010 по 2020 годы в части строительства и модернизации (реконструкции) инженерных инфраструктур как МУП «Горводоканал», Энергоуправления ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ», так и РФЯЦ-ВНИИЭФ требуется около 5,1 млрд. рублей. Источниками финансирования мероприятий являются средства бюджетов различных уровней, средства предприятий в виде амортизации, прибыли, платы за подключение. Больший объем финансирования потребуется в 2012 году, что связано с началом строительства III-ей очереди ТЭЦ, а также строительства в существующих местах застройки кабельных линий и ГПП для оптимизации распределения электроэнергии и повышения надежности поставки ресурса.

|  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Всего по источникам финансирования | Сумма на 2010г. тыс. руб. | Сумма на 2011г. тыс. руб. | Сумма на 2012г. тыс. руб. | Сумма на 2013г. тыс. руб. | Сумма на 2014г. тыс. руб. | Сумма на 2015г. тыс. руб. | Сумма на 2016-2020г.г. тыс. руб. |
| Строительство объектов инженерной инфраструктуры |
| МБ | 472 715 | 78 778 | 49 490 | 25 798 | 18 367 | 21 320 | 8 139 | 270 823 |
| ФБ | 250 000 | 0 | 10 000 | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 | 0 |
| МБ* | 46 000 | 42 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 |
| ВИ | 2 072 619 | 159 770 | 352 080 | 711 473 | 381 461 | 47 470 | 124 143 | 296 222 |
| ИТОГО: | 2 841 334 | 280 548 | 412 570 | 858 271 | 520 828 | 69 790 | 132 282 | 567 045 |
| Модернизация (реконструкция) объектов инженерной инфраструктуры |
| МБ | 84 870 | 10 509 | 30 681 | 14 180 | 7 000 | 5 000 | 3 000 | 14 500 |
| ВИ | 2 191 990 | 203 961 | 268 337 | 229 591 | 225 086 | 180 560 | 202 325 | 882 130 |
| ИТОГО: | 2 276 860 | 214 470 | 299 018 | 243 771 | 232 086 | 185 560 | 205 325 | 896 630 |
| ИТОГО: строительство + модернизация (реконструкция) объектов инженерной инфраструктуры |
| МБ | 557 585 | 89 287 | 80 171 | 39 978 | 25 367 | 26 320 | 11 139 | 285 323 |
| ФБ | 250 000 | 0 | 10 000 | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 | 0 |
| МБ* | 46 000 | 42 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 |
| ВИ | 4 264 609 | 363 731 | 620 417 | 941 064 | 606 547 | 228 030 | 326 468 | 1 178 352 |
| ИТОГО: | 5 118 194 | 495 018 | 711 588 | 1102042 | 752 914 | 255 350 | 337 607 | 1 463 675 |

Основным источником финансирования мероприятий подпрограмм будут являться внебюджетные источники, а именно средства МУП «Горводоканал», Энергоуправления ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ», так и РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Источниками финансирования мероприятий модернизации (реконструкции) объектов инженерной инфраструктуры организаций коммунального комплекса могут являться как собственные средства организаций коммунального комплекса, полученные за счет надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения организаций коммунального комплекса, так и прочие собственные средства организаций коммунального комплекса.

Для реализации мероприятий в части строительства и модернизации (реконструкции) объектов транспортной инфраструктуры города за период с 2010 по 2020 годы потребуется более 1 млрд. рублей в основном за счет средств межбюджетных трансфертов. Больший объем финансирования потребуется в 2012-2013 годах, что связано с окончанием строительства и модернизации (реконструкции) крупных объектов транспортной инфраструктуры.

|  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Всего по источникам финансирования | Сумма на 2010г. тыс. руб. | Сумма на 2011г. тыс. руб. | Сумма на 2012г. тыс. руб. | Сумма на 2013г. тыс. руб. | Сумма на 2014г. тыс. руб. | Сумма на 2015г. тыс. руб. | Сумма на 2016-2020г.г. тыс. руб. |
| Строительство объектов транспортной инфраструктуры |
| МБ* | 557 000 | 20 000 | 33 000 | 115 500 | 74 000 | 83 000 | 42 500 | 189 000 |
| Модернизация (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры |
| МБ* | 342 000 | 62 000 | 76 000 | 64 000 | 40 000 | 0 | 50 000 | 50 000 |
| ОБ | 95 000 | 0 | 0 | 0 | 47 500 | 47 500 | 0 | 0 |
| МБ | 22 000 | 0 | 10 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 459 000 | 62 000 | 86 000 | 64 000 | 99 500 | 47 500 | 50 000 | 50 000 |
| ИТОГО: строительство + модернизация (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры |
| МБ* | 899 000 | 82 000 | 109 000 | 179 500 | 114 000 | 83 000 | 92 500 | 239 000 |
| ОБ | 95 000 | 0 | 0 | 0 | 47 500 | 47 500 | 0 | 0 |
| МБ | 22 000 | 0 | 10 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 1 016 000 | 82 000 | 119 000 | 179 500 | 173 500 | 130 500 | 92 500 | 239 000 |

Основным источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов. Если такие средства будут отсутствовать, то развитие и модернизацию (реконструкцию) транспортной инфраструктуры г.Сарова за предстоящее десятилетие, возможно, осуществить лишь на 12%.

Для реализации мероприятий развития инженерной инфраструктуры г.Сарова в части утилизации твердых бытовых и инертных отходов потребность на строительство нового полигона утилизации бытовых отходов составляет около 70 млн. руб., в том числе около 3 млн. руб. на технико-экономическое обоснование (ТЭО) такого строительства. Финансирование будет осуществляться за счет средств бюджета.

Во всех разделах используются следующие источники финансирования, обозначаемые:

МБ - средства местного бюджета;

МБ* - средства федерального бюджета (межбюджетные трансферты);

ФБ - средства федерального бюджета;

ВИ - внебюджетные источники;

ВИ* - средства ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ.

- РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В результате реализации программы будут построены:

-	объекты теплоснабжения для обеспечения тепловой энергией вновь строящихся объектов жилищного и социально-культурного назначения в МКР 21, 22, 31, 33, 36, 1А, 1Б, а также промышленных площадок РФЯЦ-ВНИИЭФ. Всего: 8 мероприятий.

-	объекты электроснабжения для нужд Северного, Западного, Юго-восточного направлений, РФЯЦ-ВНИИЭФ, а также с целью реализации генерального плана развития территории города. Всего: 12 мероприятий.

-	объекты газоснабжения с целью оптимизации предоставления услуг газоснабжения как в местах существующей, так и перспективной застройки. Всего: 10 объектов.

-	I и II этапы III-ей очереди теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) города с целью обеспечения безопасности теплоснабжения жизнедеятельности города;

-	водопроводные и канализационные сети в строящихся микрорайонах города, а также на промышленных площадках РФЯЦ-ВНИИЭФ. Всего: 28 мероприятий;

-	магистральные улицы общегородского и районного значения, автомобильные дороги общего пользования местного значения и мосты города, улицы в жилой застройке. Всего: 17 объектов;

-	строительство полигона ТБО и организация участка для утилизации инертных отходов позволит обеспечить бесперебойную утилизацию таких отходов на территории г.Сарова.

В результате реализации программы будут модернизированы (реконструированы):

-	77 объектов электроснабжения;

-	37 объектов теплоснабжения;

-	8 объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

-	12 объектов генерации (ТЭЦ);

-	54 объекта газопроводов и газораспределительных сетей.

I. Подпрограмма развития инженерной инфраструктуры г.Сарова в части тепло-, электро-, газоснабжения и генерации (выработки тепло- и электроэнергии).

В соответствии с прогнозируемыми данными потребления электрической и тепловой энергии производственного и жилого комплекса г.Саров на 2010-2020 года, располагаемая в настоящее время генерирующая мощность ТЭЦ не позволяет обеспечить энергоносителями потребителей города в полном объеме.

На сегодняшний день дефицит мощности в зимнем режиме достигает до 7 МВт, в летнем режиме до 20-25 МВт. Дефицит электроэнергии покрывается за счет покупки продукции по внешним линиям связи у Нижегородской Сбытовой Компании.

Наиболее оптимальным вариантом развития электрических сетей относительно импорта электроэнергии или создания автономных генерирующих мощностей, представляется план развития генерирующих мощностей ТЭЦ, что обусловлено следующими критериями:

- качество и надежность снабжения потребителей тепловой и электрической энергией;

- ликвидация дефицита мощности внутри ЗАТО Саров;

- снижение себестоимости продукции;

- надежное прохождение пиковых нагрузок (по теплоснабжению в период осенне-зимнего максимума, по электроснабжению - в летнем режиме работы);

- проведение реконструкции и замены оборудования, выработавшего свой парковый ресурс.

Для развития генерирующих мощностей ТЭЦ необходим ввод замещающих и дополнительных мощностей. Основными задачами в этом направлении являются:

-окончание строительства III очереди ТЭЦ;

-разработка ТЭО строительства ГТУ или ПГУ ТЭЦ.

При этом следует отметить высокую степень готовности объектов первого пускового комплекса III очереди ТЭЦ. Так готовность основного и вспомогательного оборудования составляет 85%;  зданий и сооружений – 95%.

1. «Строительство»

| ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ Г. САРОВА НА 2010 - 2015 ГОДЫ И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 ГОДА |
| --- |
| Объекты тепло-, электро- и газоснабжения. |
| №п/п | Наименование объектов | Источник финансирования | Общая стоимость объекта, тыс. руб. | Сумма на 2010 г., тыс. руб. | Сумма на 2011 г., тыс. руб. | Сумма на 2012 г., тыс. руб. | Сумма на 2013 г., тыс. руб. | Сумма на 2014 г., тыс. руб. | Сумма на 2015 г., тыс. руб. | Сумма на 2016-2020 гг., тыс. руб. | Срок выполнения | Примечание |
|  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Теплоснабжение МКР-21, кв.6,7 | МБ | 3 000 |  | 3 000 |  |  |  |  |  | 2011 |  |
| 1.2. | Теплоснабжение МКР-22, кв.1, 2, 3, кв. 5 (ФОК) | МБ | 17 000 | 17 000 |  |  |  |  |  |  | 2010 |  |
| 1.3. | Теплоснабжение МКР-31, 33, 36, (строительство блочно-модульной котельной производительностью 6 Гкал/час) | ВИ | 30 000 |  |  |  |  |  | 2 000 | 28 000 | 2015-2016 |  |
| 1.4. | Теплоснабжение МКР-31, 33, 36, (строительство распределительных тепловых сетей) | МБ | 20 000 |  |  |  |  |  |  | 20 000 | 2016-2020 |  |
| 1.5. | Теплоснабжение МКР-1А и 1Б | МБ | 40 000 |  |  |  |  |  |  | 40 000 | 2017-2020 |  |
| 1.6. | Строительство блочной водогрейной котельной на площадке №6, для нужд ГВС | ВИ* | 60 000 |  | 60 000 |  |  |  |  |  | 2011 |  |
| 1.7. | Строительство подмешивающей станции на площадке «Основная» | ВИ* | 25 000 |  |  | 25 000 |  |  |  |  | 2012 |  |
| 1.8. | Строительство технологических паровых котлов на площадках «Основная», №1, №6. | ВИ* | 45 000 |  | 5 000 | 20 000 | 20 000 |  |  |  | 2011-2013 |  |
|  | ИТОГО: |  | 240 000 | 17 000 | 68 000 | 45 000 | 20 000 | 0 | 2 000 | 88 000 |  |  |
|  | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Строительство КЛ-35кВ на участке от ГПП 35/6кВ пл.21 до ГПП-35/6кВ по ул.Курчатова | ВИ | 55 000 |  |  | 55 000 |  |  |  |  | 2010-2012 |  |
| 1.10. | Строительство ГПП-35/6кВ по ул.Курчатова | ВИ | 30 000 |  |  | 30 000 |  |  |  |  | 2010-2012 |  |
| 1.11. | Строительство ГПП-35/6кВ пл.21 | ВИ* | 35 000 |  |  |  |  |  |  | 35 000 | 2010-2012 |  |
| 1.12. | Строительство КЛ-35кВ на участке от ГПП 35/6кВ пл.21 до ГПП-110/35 кВ в районе ТЭЦ | ВИ | 40 000 |  |  | 40 000 |  |  |  |  | 2010-2012 |  |
| 1.13. | Строительство ГПП-110/35кВ в районе ТЭЦ | ВИ | 280 000 |  | 80 000 | 200 000 |  |  |  |  | 2010-2011 |  |
| 1.14. | Строительство ЛЭП-110кВ до новой ГПП-110/35кВ | ВИ | 10 000 |  | 10 000 |  |  |  |  |  | 2010-2011 |  |
| 1.15. | Строительство ТП-6/0,4кВ, сетей 6кВ и 0,4кВ для нужд Северного направления | МБ | 63 000 | 7 000 |  | 8 000 |  | 8 000 |  | 40 000 | 2010-2020 |  |
| 1.16. | Строительство ТП-6/0,4кВ, сетей 6кВ и 0,4кВ для нужд Западного направления | МБ | 70 000 | 15 000 | 12 000 | 12 000 | 14 000 | 10 000 | 7000 |  | 2009-2015 |  |
| 1.17. | Строительство ТП-6/0,4кВ, сетей 6кВ и 0,4кВ для нужд Юго-восточного направления | МБ | 48 000 |  |  |  |  |  |  | 48 000 | 2017-2020 |  |
| 1.18. | Строительство ТП-6/0,4кВ, сетей 6кВ и 0,4кВ в районе пл.21 для нужд РФЯЦ-ВНИИЭФ | ВИ* | 68 000 |  |  |  |  |  |  | 68 000 | 2016-2020 |  |
| 1.19. | Строительство второй цепи ЛЭП-220 кВ, реконструкция ОРУ 220/110 кВ с заменой трансформатора связи №3 | ФБ | 250 000 |  | 10 000 | 120 000 | 120 000 |  |  |  | 2011-2013 | Имеются технические условия на реконструкцию |
| 1.20. | Строительство новой ГПП и ЛЭП 110 от ГПП «Лесная» до промышленных площадок № 6 и № 22 | ВИ* | 200 000 |  |  |  |  | 20 000 | 100 000 | 80 000 | 2014-2016 |  |
| 1.21. | Строительство новых распределительных сетей 0,4 кВ для существующих ТП | ВИ | 75 030 | 7 270 | 5 380 | 4 900 | 10 700 | 3 600 | 5100 | 38 080 | 2010-2020 | Строительство новых сетей взамен существующих |
| 1.22. | Строительство распределительной подстанции в МКР-21 | МБ | 3 300 | 3 300 |  |  |  |  |  |  | 2010 |  |
|  | ИТОГО: |  | 1 227 330 | 32 570 | 117 380 | 469 900 | 144 700 | 41 600 | 112 100 | 309 080 |  |  |
|  | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.22. | Строительство газопровода высокого давления от ГРП-13 по ул. Димитрова до ул. Железнодорожная (закольцовка) (проектно-изыскательские работы) | МБ* | 12 000 | 12 000 |  |  |  |  |  |  | 2010 | Проектно-изыскательные работы выполнены и профинансированы в 2009 году (3000 тыс. руб.) |
| 1.23. | Строительство ГРП по ул. Тимирязева с выходным низким давлением | МБ | 3 000 | 3 000 |  |  |  |  |  |  | 2010 |  |
| 1.24. | Строительство магистральных сетей в микрорайоне № 20 | МБ* | 27 000 | 27 000 |  |  |  |  |  |  | 2010 | Проектно-изыскательные работы выполнены и профинансированы в 2009 году (2500 тыс. руб.) |
| 1.25. | Окончание строительства распределительных газовых сетей в ТИЗ-1 | МБ | 4 000 |  | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2 000 | до 2015 | Согласно проекту "Газоснабжение ИЖС ТИЗ-1" |
| 1.26. | Строительство ГРП, газопроводов низкого и высокого давления для газоснабжения кварталов 1,2А,2Б,3 | МБ* | 7 000 | 3 000 | 1 000 | 1000 | 1 000 | 1 000 |  |  | 2010-2014 |  |
| 1.27. | Строительство газопровода высокого давления и АГРС для обеспечения газом блочно-модульной котельной МКР-31,33,36 | ВИ | 26 000 |  |  |  |  |  |  | 26 000 | 2016-2018 |  |
| 1.28. | Строительство газопровода высокого давления ГРС-ТЭЦ и реконструкция действующей ГРС для обеспечения пуска III очереди ТЭЦ | ВИ | 90 000 | 2 000 | 30 000 | 30 000 | 28 000 |  |  |  | 2010-2013 |  |
| 1.29. | Закольцовка газопровода высокого давления от ГРП-14 района малоэтажной жилой застройки (бывший пос. Балыково) до ГРПБ-18 (ТИЗ-1)** | ВИ, МБ | 48 000 |  |  |  | 18 000 | 18 000 | 12 000 |  | 2013-2015 | Вывод из эксплуатации участка газопровода высокого давления ГРС-пос.Сатис от ул.Семашко до ул.Арзамасская |
| 1.30. | Строительство распределительного газопровода низкого давления от ул. Мичурина до ул. Герцена | ВИ | 200 |  | 200 |  |  |  |  |  | 2011 |  |
| 1.31. | Строительство распредели-тельного газопровода низкого давления от ул.Ломоносова, д.6 до ул.Менделеева, д.1з | ВИ | 300 |  |  | 300 |  |  |  |  | 2012 |  |
| 1.32. | Проект и монтаж газопровода ТЭЦ- пл.22 с отводами пл.0,1,6 | ВИ* | 62 000 | 500 | 11 500 | 25 000 | 25 000 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 279 500 | 47 500 | 43 100 | 56 700 | 72 400 | 19 400 | 12 400 | 28 000 |  |  |
|  | ГЕНЕРАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.32. | Строительство III очереди ТЭЦ, I этап | ВИ | 300 000 | 150 000 | 150 000 |  |  |  |  |  | 2010-2011 |  |
| 1.33. | Строительство III очереди ТЭЦ, II этап | ВИ | 550 000 |  |  | 275 000 | 275 000 |  |  |  | 2012-2013 |  |
| 1.34. | Разработка ТЭО реконструкции ТЭЦ с применением ГТУ или ПГУ | ВИ | 1 000 |  |  |  |  | 1 000 |  |  | 2014 |  |
|  | ИТОГО: |  | 851 000 | 150 000 | 150 000 | 275 000 | 275 000 | 1 000 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | МБ | 271 300 | 45 300 | 15 400 | 20 400 | 14 400 | 18 400 | 7 400 | 150 000 |  |  |
|  |  | ФБ | 250 000 | 0 | 10 000 | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | МБ* | 46 000 | 42 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | ВИ | 2 030 530 | 159 770 | 352 080 | 705 200 | 376 700 | 42 600 | 119 100 | 275 080 |  |  |
|  |  | в т.ч. ВИ* | 495 000 | 500 | 76 500 | 70 000 | 45 000 | 20 000 | 100 000 | 183 000 |  |  |
|  |  | ИТОГО: | 2 597 830 | 247 070 | 378 480 | 846 600 | 512 100 | 62 000 | 126 500 | 425 080 |  |  |
|  | ** Мероприятие необходимо для: выноса газопровода высокого давления с территории жилой застройки, а также для улучшения газоснабжения района малоэтажной жилой застройки (бывшего пос. Балыково) |  |  |  |

2. «Модернизация (реконструкция)»

Согласно утвержденному техническому заданию при разработке мероприятий программы по реконструкции (модернизации) объектов инженерной инфраструктуры принималось в расчет изменение объемов потребления ресурсов уже застроенных территорий, а так же учитывалось физическое состояние существующих сетей и оборудования, возможность применения современных энергосберегающих технологий, оборудования и материалов, имеющих длительный ресурс эксплуатации.

2.1. Модернизация (реконструкция) сетей электроснабжения

Потребления электроэнергии жилым сектором ЗАТО имеет стабильную динамику возрастания и определяется ростом потребления электроэнергии в секторах:

- в непромышленной сфере - вследствие роста числа коммерческих, финансовых и общественных учреждений, оснащения их различного рода техникой;

- в бытовой сфере – вследствие насыщения квартир изделиями бытовой электротехники и увеличения размеров жилья.

В старых районах города остается недостаточной пропускная способность сетей, в связи с чем сдерживается развитие инфраструктуры. Кроме этого, электрические сети, построенные в 60-70 годы прошлого столетия и не рассчитанные на современные нагрузки, имеют потери напряжения в электрических сетях, превышающие предельно допустимые. В результате может сложиться ситуация, когда ОАО «Саровская электросетевая компания» не сможет выполнить своих обязательств перед потребителями относительно качества напряжения, нормируемого ГОСТ 13109-97 «Электроэнергия. Нормы качества электроэнергии в системах электроснабжения общего назначения».

Значительная часть сетей имеет высокую степень износа и, практически, исчерпала свою пропускную способность, проектные мощности подстанций исчерпаны, и в настоящее время они закрыты для дополнительных потребителей. Одной из наиважнейших оценок эффективности работы электросетевого комплекса является количество потерь электроэнергии, как технологических, так и коммерческих, в электросетях обслуживаемых организаций, которые являются значительными из-за малых сечений существующих кабельных линий.

2.2. Модернизация (реконструкция) сетей теплоснабжения

По состоянию на январь 2009 года общий физический износ тепловых сетей в г. Сарове составляет около 60%. По этой причине, начиная с 1997-1998 годов, в городском коммунальном комплексе увеличился рост аварий и отказов в работе энергетического оборудования. Повреждения тепловых сетей с превышенным нормативным сроком службы происходят из-за разрушения гидроизоляции конструкций перекрытий камер и каналов и антикоррозионного покрытия трубопроводов, а также длительного воздействия неблагоприятных факторов. Отмечены случаи контактной коррозии, вызванные обрушением плит перекрытий каналов. При значительных аварийных утечках из сетей вызывается ускорение карстообразования, просадка грунта может вызвать разрушение зданий и сооружений. Аварии возникают как по причине физического, так и морального старения оборудования. Планово-предупредительный ремонт постепенно уступает место аварийно-спасательному. Это в свою очередь приводит к росту финансовых затрат, направляемых на ликвидацию аварийных ситуаций. Указанные факты подразумевают необходимость изыскания в краткосрочной перспективе огромных финансовых ресурсов на поддержание системы теплоснабжения города на должном уровне и обеспечения доступности подключения к системе новых потребителей в условиях его роста.

Надёжная и безопасная эксплуатация оборудования и трубопроводов может быть обеспечена только в результате правильного и своевременного использования методов современной диагностики, достоверного прогнозирования ресурсов, своевременной реализации мероприятий по обеспечению и повышению работоспособности тепловых сетей.

С 2005 по 2008 годы проводилось техническое диагностирование 52416м.п. трубопроводов  тепловых сетей г. Саров, выработавших нормативный срок службы.

Исходя из вышеизложенного, важной задачей программы является реконструкция тепловых сетей с целью повышения качества и надёжности предоставления коммунальных услуг, а так же наращивания мощности при реконструкции коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки.

2.3. Модернизация (реконструкция) сетей газоснабжения

### Начало газификации города началось в 1962 году. Основная часть газораспределительных сетей строилась в 60-70 годы прошлого столетия. На сегодняшний день более 40% подземных газопроводов работают за пределами нормативного ресурса, отведённого «Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления ПБ-12-529-03» (40 лет для стальных подземных газопроводов). Поэтому, начиная с 2002 года, с привлечением экспертных организаций ежегодно проводится техническое диагностирование состояния подземных газопроводов, отработавших свой нормативный срок более 40 лет. По результатам диагностирования составляются Заключения промышленной безопасности, в которых указываются сроки, возможности и условия дальнейшей эксплуатации газопроводов. В среднем по статистическим данным нормативные сроки эксплуатации подземных распределительных газопроводов в нашем городе продлены на 10 лет. По этим причинам, начиная с 2012 года необходимо планировать финансирование работ по перекладке газопроводов.

### 2.4. Модернизация (реконструкция) объектов генерации (ТЭЦ)

Существующее газовое оборудование станционных котлоагрегатов № 7 и 8, водогрейных котлов ПТВМ № 1, 2, 3 не соответствует «Правилам безопасности систем газораспределения и газопотребления», указанных в ПБ 12 – 529 – 03.

Мазутопроводы котельной блока высокого давления (БВД) не соответствуют «Правилам безопасности при использовании мазута в котельных установках РД 34.03.351 – 93», и не обеспечивают необходимых мер по автоматизации и безопасности опасного производственного объекта.

Газорегуляторный пункт ГРП – 1 не соответствуют «Правилам безопасности систем газораспределения и газопотребления» ПБ 12 – 529 – 03, что отражено в требованиях экспертной организации о приведении опасного производственного объекта в соответствие с правилами нормативно – технических документов в области промышленной безопасности.

В настоящее время отсутствует техническая возможность подать резервное топливо (мазут) на пиковые водогрейные котлы (ПВК), что существенно снижает надежность снабжения тепловой энергией потребителей в осенне-зимний максимум нагрузки.

Существующая автоматизированная система контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ) морально устарела и не обеспечивает полный учет электрической энергии по всем необходимым точкам, не позволяет проводить необходимые технико-экономические расчеты, анализирующие работу основного энергетического оборудования, и не соответствует современным требованиям, предъявляемым к системам коммерческого учета электроэнергии. Кроме того, она не отвечает требованиям, предъявляемым Некоммерческим Партнерством «Администратор торговой системы» (НП «АТС») и центральным диспетчерским управлением для работы на оптовом рынке электроэнергии.

В основной массе регулирование технологическими режимами (гидравлическим, расходами и др.) на предприятии осуществляется персоналом вручную: напорными задвижками методом дросселирования, что недопустимо и приводит к незапланированным потерям ресурсов (тепловой и электрической энергии) на собственные нужды ТЭЦ и частой замене запорной арматуры.

Исходя из вышеизложенного, основной задачей для поддержания на стабильном качественном уровне предоставления услуг по снабжению потребителей тепловой и электрической энергией является необходимость модернизации энергетического оборудования ЗАО «Саровская Генерирующая Компания».

Модернизация (реконструкция) сетей электроснабжения

| № | Наименование объектов | Источник финансирования | Принадлежность | Обоснование | Всего, тыс. руб. | Потребность в инвестициях с разбивкой по годам (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Модернизация силового оборудования ТП-59 | ВИ | ОАО "СЭСК" | Увеличение электрической нагрузки квартала 17, повышение надежности схем электроснабжения и возможность подключения новых потребителей электрической энергии | 840 | 840 |  |  |  |  |  | 0 |
| 2 | Модернизация н/в сети ТП 59 | ВИ | ОАО "СЭСК" | Повышение пропускной способности эл. сети квартала 17. Приведение показателей качества электроэнергии, отпускаемой потребителям к соответствию требованиям ГОСТ 13109-97 | 2 720 |  |  |  |  |  |  | 2 720 |
| 3 | Модернизация силового оборудования ТП-4, кв. | ВИ | ОАО "СЭСК" | Увеличение электрической нагрузки, повышение надежности схем электроснабжения и возможность подключения новых потребителей электрической энергии | 2 860 |  |  |  |  |  | 2 860 | 0 |
| 4 | Модернизация силового оборудования ТП-26 | ВИ | ОАО "СЭСК" | Увеличение электрической нагрузки квартала 6,повышение надежности схем электроснабжения и возможность подключения новых потребителей электрической энергии | 2 000 | 2 000 |  |  |  |  |  | 0 |
| 5 | Модернизация низковольтных сетей ТП-26 | ВИ | ОАО "СЭСК" | Повышение пропускной способности эл. сети квартала 6. Приведение показателей качества электроэнергии, отпускаемой потребителям к соответствию требованиям ГОСТ 13109-97 | 1 270 | 1 270 |  |  |  |  |  | 0 |
| 6 | Модернизация силового оборудования ТП-27 | ВИ | ОАО "СЭСК" | Увеличение электрической нагрузки квартала 5, повышение надежности схем электроснабжения и возможность подключения новых потребителей электрической энергии | 2 000 |  | 2 000 |  |  |  |  | 0 |
| 7 | Модернизация низковольтных сетей ТП-27 | ВИ | ОАО "СЭСК" | Повышение пропускной способности эл.сети квартала 5. Приведение показателей качества электроэнергии, отпускаемой потребителям к соответствию требованиям ГОСТ 13109-97 | 960 |  | 960 |  |  |  |  | 0 |
| 8 | Модернизация силового оборудования ТП-28 | ВИ | ОАО "СЭСК" | Увеличение электрической нагрузки квартала 3, повышение надежности схем электроснабжения и возможность подключения новых потребителей электрической энергии | 2 000 |  | 2 000 |  |  |  |  | 0 |
| 9 | Модернизация низковольтных сетей ТП-28, | ВИ | ОАО "СЭСК" | Повышение пропускной способности эл. сети квартала 3. Приведение показателей качества электроэнергии, отпускаемой потребителям к соответствию требованиям ГОСТ 13109-97 | 3 300 |  | 3 300 |  |  |  |  | 0 |
| 10 | Модернизация силового оборудования ТП-58,кв.23 | ВИ | ОАО "СЭСК" | Увеличение электрической нагрузки квартала 23, повышение надежности схем электроснабжения и возможность подключения новых потребителей электрической энергии | 2 000 | 2 000 |  |  |  |  |  | 0 |
| 11 | Модернизация низковольтных сетей ТП-58,кв.23 | ВИ | ОАО "СЭСК" | Повышение пропускной способности эл. сети квартала 23. Приведение показателей качества электроэнергии, отпускаемой потребителям к соответствию требованиям ГОСТ 13109-97 | 1 650 | 1 650 |  |  |  |  |  | 0 |
| 12 | Модернизация силового оборудования ТП-191 | ВИ | ОАО "СЭСК" | Увеличение электрической нагрузки квартала 19, повышение надежности схем электроснабжения и возможность подключения новых потребителей электрической энергии | 2 000 | 2 000 |  |  |  |  |  | 0 |
| 13 | Модернизация низковольтных сетей ТП-191 | ВИ | ОАО "СЭСК" | Повышение пропускной способности эл. сети квартала 19. Приведение показателей качества электроэнергии, отпускаемой потребителям к соответствию требованиям ГОСТ 13109-97 | 600 | 600 |  |  |  |  |  | 0 |
| 14 | Модернизация силового оборудования ТП-29 | ВИ | ОАО "СЭСК" | Увеличение электрической нагрузки квартала 1. Повышение надежности схем электроснабжения и возможность подключения новых потребителей электрической энергии | 900 |  |  |  | 900 |  |  | 0 |
| 15 | Модернизация силового оборудования ТП-30, ул.Дмитрова | ВИ | ОАО "СЭСК" | Увеличение электрической нагрузки квартала 1. Повышение надежности схем электроснабжения и возможность подключения новых потребителей электрической энергии | 900 |  |  |  | 900 |  |  | 0 |
| 16 | Модернизация силового оборудования ТП-19,ул.Зернова | ВИ | ОАО "СЭСК" | Увеличение электрической нагрузки. Повышение надежности схем электроснабжения и возможность подключения новых потребителей электрической энергии | 1 200 |  |  |  |  | 1 200 |  | 0 |
| 17 | Модернизация силового оборудования ТП-2, ул.Железнодорож-ная | ВИ | ОАО "СЭСК" | Увеличение электрической нагрузки. Повышение надежности схем электроснабжения и возможность подключения новых потребителей электрической энергии | 600 |  |  |  |  |  | 600 | 0 |
| 18 | Модернизация силового оборудования ТП-3 | ВИ | ОАО "СЭСК" | Увеличение электрической нагрузки мкр.17. Повышение надежности схем электроснабжения и возможность подключения новых потребителей электрической энергии | 600 |  |  |  |  |  | 600 | 0 |
| 19 | Модернизация силового оборудования ТП-43,кв.2 | ВИ | ОАО "СЭСК" | Увеличение электрической нагрузки квартала 2. Повышение надежности схем электроснабжения и возможность подключения новых потребителей электрической энергии | 600 |  |  |  |  |  |  | 600 |
| 20 | Модернизация силового оборудования ТП-60 | ВИ | ОАО "СЭСК" | Увеличение электрической нагрузки квартала 47. Повышение надежности схем электроснабжения и возможность подключения новых потребителей электрической энергии | 600 |  |  |  |  |  |  | 600 |
| 21 | Модернизация силового оборудования ТП-42А | ВИ | ОАО "СЭСК" | Увеличение электрической нагрузки мкр.20. Повышение надежности схем электроснабжения и возможность подключения новых потребителей электрической энергии | 3 380 |  |  | 1 690 | 1 690 |  |  | 0 |
| 22 | Модернизация силового оборудования ТП-182 | ВИ | ОАО "СЭСК" | Повышение пропускной способности эл. сети квартала 18. Приведение показателей качества электроэнергии, отпускаемой потребителям к соответствию требованиям ГОСТ 13109-98 | 3 500 |  |  |  | 3 500 |  |  | 0 |
| 23 | Модернизация низковольтных сетей ТП-182 | ВИ | ОАО "СЭСК" | Повышение пропускной способности эл. сети квартала 18. Приведение показателей качества электроэнергии, отпускаемой потребителям к соответствию требованиям ГОСТ 13109-99 | 1 700 |  |  |  | 1 700 |  |  | 0 |
| 24 | Замена в/в кабельной линии ТЭЦ- ТП-1А | ВИ | ОАО "СЭСК" | Повышение пропускной способности эл. сети. Повышение надежности схем электроснабжения | 5 838 | 5 838 |  |  |  |  |  | 0 |
| 25 | Замена в/в кабельной линии ГПП-40- РП-15 | ВИ | ОАО "Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ" | Повышение пропускной способности эл. сети. Повышение надежности схем электроснабжения | 3 024 | 3 024 |  |  |  |  |  | 0 |
| 26 | Замена в/в кабельной линии ТЭЦ яч.511 - ТП -72В | ВИ | ОАО "СЭСК" | Повышение пропускной способности эл. сети. Повышение надежности схем электроснабжения | 8 000 |  |  |  |  |  |  | 8 000 |
| 27 | Замена в/в кабельной линии ТЭЦ ф.228 - ТП-53 яч.8 | ВИ | ОАО "СЭСК" | Повышение пропускной способности эл. сети. Повышение надежности схем электроснабжения | 5 000 |  | 5 000 |  |  |  |  | 0 |
| 28 | Замена в/в кабельной линии ТП-7 -ТП-7А | ВИ | ОАО "СЭСК" | Повышение пропускной способности эл. сети. Повышение надежности схем электроснабжения | 6 641 |  |  | 6 641 |  |  |  | 0 |
| 29 | Замена в/в кабельной линии ТП-53 -ТП-26 | ВИ | ОАО "СЭСК" | Повышение пропускной способности эл. сети. Повышение надежности схем электроснабжения | 1 350 |  |  | 1 350 |  |  |  | 0 |
| 30 | Замена в/в кабельных линий | ВИ | ОАО "СЭСК" | Повышение пропускной способности эл. сети. Повышение надежности схем электроснабжения | 226 000 |  |  | 5 000 | 13 000 | 30 000 | 16 000 | 162 000 |
| 31 | Модернизация силового оборудования ГПП-40 (Замена аккумуляторов, зарядно-выпрямительного устройства) | ВИ | ОАО "СЭСК" | Повышение надежности схем электроснабжения | 400 | 400 |  |  |  |  |  | 0 |
| 32 | Модернизация ТП-150,152,153,154,155,156,157,158,160,161,162,163,164,165,168,170 (Замена автоматических выключателей АВМ на выключатели типа ВА – 59шт.) | ВИ | ОАО "СЭСК" | Повышение надежности схем электроснабжения | 9 900 |  | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 4 950 |
| 33 | Модернизация силового оборудования ТП-67,68, городской водозабор | ВИ | ОАО "СЭСК" | Увеличение электрической нагрузки. Повышение надежности схем электроснабжения | 1 690 | 1 690 |  |  |  |  |  | 0 |
| 34 | Модернизация силового оборудования ТП-89, территория ОАО «СТК» | ВИ | ОАО "СЭСК" | Повышение надежности схем электроснабжения | 2 290 |  | 2 290 |  |  |  |  | 0 |
| 35 | Модернизация ГПП "Заречная" (Замена керамических изоляторов на стеклянные) | ВИ | ОАО "СЭСК" | Повышение надежности элементов оборудования | 3 000 | 3 000 |  |  |  |  |  | 0 |
| 36 | Модернизация ЛЭП 110кВ № 182 | ВИ | ОАО "Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ" | Повышение надежности схем электроснабжения | 12 100 | 12 100 |  |  |  |  |  | 0 |
| 37 | Модернизация силового оборудования ТП-110, ул.Димитрова | ВИ | ОАО "СЭСК" | Увеличение электрической нагрузки. Повышение надежности схем электроснабжения | 900 |  | 900 |  |  |  |  | 0 |
| 38 | Модернизация силового оборудования ТП-44, пр.Мира | ВИ | ОАО "СЭСК" | Увеличение электрической нагрузки. Повышение надежности схем электроснабжения | 900 |  | 900 |  |  |  |  | 0 |
| 39 | Модернизация силового оборудования ТП-222,223,225, территория ТИЗа | МБ | " " | Повышение надежности схем электроснабжения | 600 | 600 |  |  |  |  |  | 0 |
| 40 | Модернизация силового оборудования ТП-20 | ВИ | ОАО "СЭСК" | Увеличение электрической нагрузки мкр.21. Повышение надежности схем электроснабжения | 200 | 200 |  |  |  |  |  | 0 |
| 41 | Модернизация ГПП-40 (охранная сигнализация) | ВИ | ОАО "СЭСК" | Сохранность материальных ценностей, предназначенных для содержания эл. обору-дования и эл. коммуникаций в исправном состоянии | 300 | 300 |  |  |  |  |  | 0 |
| 42 | Система телеуправления и телесигнализации (Организация канала связи по GSM модему от ТП-153, ТП-168, ТП-173 до диспетчерского пункта ОАО "СЭСК") | ВИ | ОАО "СЭСК" | Повышение надежности и оперативной управляемости схем электроснабжения | 138 | 138 |  |  |  |  |  | 0 |
| 43 | Здание производственных и бытовых помещений ЦЭС (Замена ВРУ) | ВИ | ОАО "СЭСК" | Повышение категории надежности электроснабжения здания ОАО "СЭСК" (оперативно-диспетчерской службы) | 1 090 |  | 1 090 |  |  |  |  | 0 |
| 44 | Модернизация силового оборудования ТП-284. Замена масляных выключателей на вакуумные - 2шт. | ВИ | ОАО "СЭСК" | Повышение надежности схем электроснабжения мкр.2А | 745 | 745 |  |  |  |  |  | 0 |
| 45 | Модернизация силового оборудования РП-21,ул.Духова. Замена масляных выключателей на вакуумные -14шт. | ВИ | ОАО "СЭСК" | Повышение надежности схем электроснабжения | 5 225 | 5 225 |  |  |  |  |  | 0 |
| 46 | Модернизация силового оборудования ГПП-40. Замена масляных выключателей на вакуумные- 17шт. | ВИ | ОАО "СЭСК" | Повышение надежности схем электроснабжения | 8 372 | 372 | 8 000 |  |  |  |  | 0 |
| 47 | Модернизация силового оборудования ГПП - «Заречная». Замена масляных выключателей на вакуумные- 25шт. | ВИ | ОАО "СЭСК" | Повышение надежности схем электроснабжения | 9 336 |  | 9 336 |  |  |  |  | 0 |
| 48 | Модернизация силового оборудования ТП-46 (городской водозабор). Замена масляных выключателей на вакуумные - 6шт. | ВИ | ОАО "СЭСК" | Повышение надежности схем электроснабжения | 2 241 |  | 2 241 |  |  |  |  | 0 |
| 49 | Модернизация силового оборудования ТП-53. Замена масляных выключателей на вакуумные - 9шт. | ВИ | ОАО "СЭСК" | Повышение надежности схем электроснабжения квартала 26 | 4 500 |  |  | 4 500 |  |  |  | 0 |
| 50 | Модернизация силового оборудования ТП-174 Замена масляных выключателей на вакуумные- 11шт. | ВИ | ОАО "СЭСК" | Повышение надежности схем электроснабжения мкр.16 | 4 125 |  |  |  | 4 125 |  |  | 0 |
| 51 | Модернизация силового оборудования ТП-170 Замена масляных выключателей на вакуумные- 11шт. | ВИ | ОАО "СЭСК" | Повышение надежности схем электроснабжения мкр.14 | 4 125 |  |  |  | 4 125 |  |  | 0 |
| 52 | Модернизация силового оборудования ТП-160 Замена масляных выключателей на вакуумные -10шт. | ВИ | ОАО "СЭСК" | Повышение надежности схем электроснабжения мкр.14 | 3 750 |  |  |  |  |  | 3 750 | 0 |
| 53 | Модернизация силового оборудования ТП-180 Замена масляных выключателей на вакуумные -11шт. | ВИ | ОАО "СЭСК" | Повышение надежности схем электроснабжения мкр.16 | 4 125 |  |  |  |  |  | 4 125 | 0 |
| 54 | Модернизация силового оборудования ТП-120 Замена масляных выключателей на вакуумные -11шт. | ВИ | ОАО "СЭСК" | Повышение надежности схем электроснабжения | 4 125 |  |  |  |  |  |  | 4 125 |
| 55 | Модернизация силового оборудования ТП-150, Замена масляных выключателей на вакуумные - 11шт. | ВИ | ОАО "СЭСК" | Повышение надежности схем электроснабжения мкр.5 | 4 125 |  |  |  |  |  |  | 4 125 |
| 56 | Замена низковольтной сети ТП-94, ул.Привокзальная | МБ | " " | Повышение пропускной способности эл. сети. Приведение показателей качества электроэнергии, отпускаемой потребителям к соответствию требованиям ГОСТ 13109-97 | 700 | 700 |  |  |  |  |  | 0 |
| 57 | Замена низковольтной сети ТП-7 | ВИ | ОАО "СЭСК" | Повышение пропускной способности эл. сети квартала 45. Приведение показателей качества электроэнергии, отпускаемой потребителям к соответствию требованиям ГОСТ 13109-97 | 1 400 |  |  | 1 400 |  |  |  | 0 |
| 58 | Замена низковольтной сети ТП-7А | ВИ | ОАО "СЭСК" | Повышение пропускной способности эл. сети квартала 44. Приведение показателей качества электроэнергии, отпускаемой потребителям к соответствию требованиям ГОСТ 13109-97 | 800 |  |  |  | 800 |  |  | 0 |
| 59 | Замена низковольтной сети ТП-42 | ВИ | ОАО "СЭСК" | Повышение пропускной способности эл. сети мкр.20 Приведение показателей качества электроэнергии, отпускаемой потребителям к соответствию требованиям ГОСТ 13109-97 | 150 |  |  | 150 |  |  |  | 0 |
| 60 | Низковольтные сети ТП-6 Замена ВЛ-0,4кВ на кабельные линии | ВИ | ОАО "СЭСК" | Повышение пропускной способности эл. сети мкр.17. Приведение показателей качества электроэнергии, отпускаемой потребителям к соответствию требованиям ГОСТ 13109-97 | 900 |  |  |  |  | 900 |  | 0 |
| 61 | Низковольтные сети ТП-8Б Замена ВЛ-0,4кВ на кабельные линии р-на малоэтажной жилой застройки (бывший п. Балы-ково), ул.Дорожная | МБ | " " | Повышение пропускной способности эл. сети. Приведение показателей качества электроэнергии, отпускаемой потребителям к соответствию требованиям ГОСТ 13109-97 | 4 500 |  |  |  |  |  |  | 4 500 |
| 62 | Низковольтные сети ТП-8И Замена ВЛ-0,4кВ на кабельные линии р-на малоэтажной жилой застройки (бывший п. Балы-ково), ул.Мостовая | МБ | " " |  | 3 500 |  |  |  |  |  |  | 3 500 |
| 63 | Низковольтные сети ТП-8М Замена ВЛ-0,4кВ на кабельные линии р-на малоэтажной жилой застройки (бывший п. Балы-ково), ул.Кирова | МБ | " " |  | 6 500 |  |  |  |  |  |  | 6 500 |
| 64 | Автоматизированная система комплексного учета эл. энергии и телемеханики ГПП, фидерных РП 6кВ, вводах ТП 0,4кВ и в ВРУ жилых домов | ВИ | ОАО "СЭСК" | Постоянный мониторинг параметров эл.сети. Уменьшение потерь электроэнергии | 19 000 | 8 000 | 3 800 | 3 800 | 3 400 |  |  | 0 |
| 65 | Развитие системы АСТУЭ (мкр.5,5А), установка счетчиков на вводах ТП-0,4кВ | ВИ | ОАО "СЭСК" | Постоянный мониторинг параметров эл.сети. Уменьшение потерь электроэнергии мкр.5,5А | 2 000 | 2 000 |  |  |  |  |  | 0 |
| 66 | Создание АИИС КУЭ (низковольт-ный учет): а) установка счетчиков, б) автоматизация сбора информации с точек учета | ВИ | ОАО "СЭСК" | Постоянный мониторинг параметров эл.сети. Уменьшение потерь электроэнергии | 60 000 |  | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 67 | Оборудование комплекса телесиг-нализации и управ-ления №01602251 (развитие системы) | ВИ | ОАО "СЭСК" | Постоянный мониторинг параметров эл.сети. | 2 100 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |  | 0 |
| 68 | Установка электросчетчиков на границах балансововй принадлежности ЭСО и РФЯЦ-ВНИИЭФ | ВИ | ОАО "СЭСК" | Постоянный мониторинг параметров эл.сети. Уменьшение потерь электроэнергии | 2 500 |  |  | 2 500 |  |  |  | 0 |
| 69 | Реконструкция электроснабжения промышленных площадок №6 и №1 | ВИ* | РФЯЦ-ВНИИЭФ | Уменьшение потерь электроэнергии. Повышение пропускной способности эл. сети. | 50 000 |  | 5 000 | 20 000 | 25 000 |  |  |  |
|  | ИТОГО: | 536 385 | 55 112 | 58 227 | 58 441 | 70 550 | 43 510 | 38 925 | 211 620 |
|  | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 15 800 | 1 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 500 |
|  |  | ВИ | 520 585 | 53 812 | 58 227 | 58 441 | 70 550 | 43 510 | 38 925 | 197 120 |
|  |  | в т.ч. ВИ* | 50 000 | 0 | 5 000 | 20 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 |

Модернизация (реконструкция) сетей теплоснабжения

| N | Наименование объекта | Источник финансирования | Принадлежность | Обоснование | Всего | Потребность в инвестициях с разбивкой по годам (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  | (тыс. руб.) |  |
|  |  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Реконструкция тепловой сети квартала № 26 | ВИ* | РФЯЦ-ВНИИЭФ | Физический износ. По результатам диагностики подлежит замене | 17 410 | 17 410 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2 | Реконструкция тепловой сети | ВИ* | РФЯЦ-ВНИИЭФ | Физический износ. По результатам диагностики | 5 735 | 5 735 |  |  |  |  |  |  |
|  | квартала № 26д |  |  | подлежит замене |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 3 | Реконструкция магистрали ГВС «ТЭЦ– Заречный | ВИ | ОАО "Обеспечение РФЯЦ- ВНИИЭФ" | Истечение расчетного срока службы. Физ. износ. | 45 000 | 21 100 | 23 900 |  |  |  |  |  |
|  | р-н» на участке от К2В до К-5 (по ул. Силкина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | на участке от ул. Ключевой до ул. Духова) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Модернизация оборудования ЦТП-12 | ВИ | ОАО "Обеспечение РФЯЦ- | Замена морально устаревшего оборудования Снижение технологических затрат | 450 | 450 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВНИИЭФ" |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5 | Реконструкция тепловой сети квартала № 23д | ВИ* | РФЯЦ-ВНИИЭФ | Физический износ. По результатам диагностики подлежит замене | 9 100 |  | 9 100 |  |  |  |  |  |
| 6 | Реконструкция тепловой сети | ВИ* | РФЯЦ-ВНИИЭФ | Физический износ. По результатам диагностики | 10 750 |  | 10750 |  |  |  |  |  |
|  | квартала № 22д |  |  | подлежит замене |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 7 | Реконструкция тепловой сети | ВИ* | РФЯЦ- ВНИИЭФ | Физический износ. По результатам диагностики | 13 225 |  | 13225 |  |  |  |  |  |
|  | квартала № 28 |  |  | подлежит замене |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 8 | Реконструкция тепловой сети | ВИ* | РФЯЦ- ВНИИЭФ | Физический износ. По результатам диагностики | 25 100 |  | 15000 | 10 100 |  |  |  |  |
|  | квартала № 18 |  |  | подлежит замене |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 9 | Модернизация оборудования ЦТП-5 | ВИ | ОАО "Обеспечение РФЯЦ- ВНИИЭФ" | Замена морально-устаревшего оборудования. Увеличение мощности | 500 |  | 500 |  |  |  |  | 0 |
| 10 | Модернизация оборудования | МБ | Администрация | Замена морально устаревшего оборудования. Снижение технологических затрат | 450 |  | 450 |  |  |  |  |  |
|  | ЦТП-Промыш-ленного района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 11 | Реконструкция оборудования | МБ | Администрация | Замена морально устаревшего оборудования. Увеличение мощности | 2 500 |  | 2 500 |  |  |  |  | 0 |
|  | ЦТП-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Реконструкция тепловой сети | ВИ | ОАО» Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ" | Физический износ. По результатам диагностики подлежит замене | 50 826 |  |  | 25000 | 25 826 |  |  |  |
|  | "Старого города" (Центрального жилого района города: пр.Мира – на участке от здания Военко-мата до адм. здания РФЯЦ-ВНИИЭФ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 13 | Реконструкция тепловой сети | ВИ* | РФЯЦ-ВНИИЭФ | Физический износ. По результатам диагностики подлежит замене | 35 900 |  |  | 15000 | 20 900 |  |  |  |
|  | квартала № 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 14 | Реконструкция тепловой сети | МБ | " " | Физический износ. По результатам диагностики подлежит замене | 2 100 |  |  | 2 100 |  |  |  |  |
|  | по улице Зернова от К-З-9 до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | К-З-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Реконструкция тепловой сети | МБ | " " | Физический износ. По результатам диагностики подлежит замене | 3 080 |  |  | 3 080 |  |  |  |  |
|  | по улице Зернова от К-З-3 до К-З-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 16 | Реконструкция тепловой сети | ВИ | ОАО» Обеспечение | Физический износ. По результатам диагностики подлежит замене | 42 350 |  | 20000 | 22350 |  |  |  |  |
|  | кварталов № 3, 5 |  | РФЯЦ-ВНИИЭФ" |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 17 | Реконструкция тепловой сети | ВИ* | РФЯЦ-ВНИИЭФ | Физический износ. По результатам диагностики подлежит замене | 21 735 |  |  |  | 21 735 |  |  |  |
|  | квартала № 19а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 18 | Реконструкция тепловой сети квартала 17 и 1а | ВИ* | РФЯЦ-ВНИИЭФ | Физический износ. По результатам диагностики подлежит замене | 35 875 |  |  |  | 35 875 |  |  |  |
| 19 | Реконструкция тепловой сети | ВИ* | РФЯЦ-ВНИИЭФ | Физический износ. По результатам диагностики подлежит замене | 43 190 |  |  |  |  | 43 190 |  |  |
|  | коммунального квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 20 | Реконструкция тепловой сети | ВИ* | РФЯЦ-ВНИИЭФ | Физический износ. По результатам диагностики подлежит замене | 4 760 |  |  |  |  | 4 760 |  |  |
|  | кварталов № 3, 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | от К-104 до К-5-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Реконструкция тепловой сети | ВИ* | РФЯЦ-ВНИИЭФ | Физический износ. По результатам диагностики подлежит замене | 5 900 |  |  |  |  | 5 900 |  |  |
|  | кварталов № 3, 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | от К-109 доК-5-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Реконструкция тепловой сети | ВИ* | РФЯЦ-ВНИИЭФ | Физический износ. По результатам диагностики подлежит замене | 9 300 |  |  |  |  | 9 300 |  |  |
|  | кварталов № 3, 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | от К-110 до К-3-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Реконструкция тепловой сети | ВИ* | РФЯЦ-ВНИИЭФ | Физический износ. По результатам диагностики подлежит замене | 2 900 |  |  |  |  | 2 900 |  |  |
|  | кварталов № 3, 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | от К-117 до К-3-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Реконструкция тепловой сети | ВИ* | РФЯЦ-ВНИИЭФ | Физический износ. По результатам диагностики подлежит замене | 75 000 |  |  |  |  | 45 000 | 30 000 |  |
|  | мкр.2а, квартала 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 25 | Реконструкция тепловой сети | ВИ* | РФЯЦ-ВНИИЭФ | Физический износ. По результатам диагностики подлежит замене | 110 000 |  |  |  |  |  | 50 000 | 60 000 |
|  | мкр.1, кварталов 1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Реконструкция тепловой сети | ВИ* | РФЯЦ-ВНИИЭФ | Физический износ. По результатам диагностики подлежит замене | 48 000 |  |  |  |  |  | 20 000 | 28 000 |
|  | мкр.2а, квартала 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Реконструкция тепловой сети | ВИ* | РФЯЦ-ВНИИЭФ | Физический износ. По результатам диагностики подлежит замене | 65 000 |  |  |  |  |  | 35 000 | 30 000 |
|  | мкр2а,квартал2а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Реконструкция тепловой сети | ВИ* | РФЯЦ-ВНИИЭФ | Физический износ. По результатам диагностики подлежит замене | 34 110 |  |  |  |  |  |  | 34 110 |
|  | квартала 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Реконструкция тепловой сети квартала 9а | ВИ* | РФЯЦ-ВНИИЭФ | Физический износ. По результатам диагностики подлежит замене | 10 000 |  |  |  |  |  |  | 10 000 |
| 30 | Реконструкция тепловой сети по ул.Зернова от ТК-15 до К-З-4б | ВИ | ОАО "Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ | Физический износ. По результатам диагностики подлежит замене | 21 000 |  |  |  |  |  |  | 21 000 |
| 31 | Реконструкция тепловой сети по ул.Железнодорожная | ВИ | ОАО "Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ" | Физический износ. По результатам диагностики подлежит замене | 19 700 |  |  |  |  |  |  | 19 700 |
| 32 | Реконструкция магистрали отопления | ВИ | ОАО "Обеспечение РФЯЦ- | Истечение расчетного срока службы. Физический износ. | 260 000 |  |  |  |  |  |  | 260 000 |
|  | ТЭЦ-МКР.2а |  | ВНИИЭФ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Реконструкция тепловой сети по ул. Димитрова | ВИ | ОАО "Обеспечение РФЯЦ- | Физический износ. По результатам диагностики подлежит замене | 30 100 |  |  |  |  |  |  | 30 100 |
|  |  |  | ВНИИЭФ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Реконструкция тепловой сети точка «А» - база "УЭС" | ВИ | ОАО "Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ" | Физический износ. По результатам диагностики подлежит замене | 37 000 |  |  |  |  |  |  | 37 000 |
| 35 | Реконструкция тепловой сети | ВИ | ОАО "Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ" | Физический износ. По результатам диагностики подлежит замене | 58 000 |  |  |  |  |  |  | 58 000 |
|  | хлебозаводской р-н (в районе МУП«Пищекомбинат») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Реконструкция тепловой сети ЦТП-промыш | ВИ* | ОАО "Обеспечение РФЯЦ- | Физический износ. По результатам диагностики подлежит замене | 63 100 |  |  |  |  |  |  | 63 100 |
|  | ленный район |  | ВНИИЭФ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Реконструкция бойлерной на площадке №1 | ВИ* | РФЯЦ-ВНИИЭФ | Физический износ. Полностью подлежит замене | 10 000 | 10 000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ИТОГО: | 1 229 146 | 54 695 | 95 425 | 77 630 | 104 336 | 111 050 | 135 000 | 651 010 |
|  |  | в том числе по источникам финансирования | МБ | 8 130 | 0 | 2 950 | 5 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ВИ | 1 221 016 | 54 695 | 92 475 | 72 450 | 104 336 | 111 050 | 135 000 | 651 010 |
|  |  |  |  |  | в т.ч. ВИ* | 592 990 | 33 145 | 48 075 | 25 100 | 78 510 | 111 050 | 135 000 | 162 110 |

( - источниками финансирования мероприятия в 2010 году могут являться средства, полученные за счет надбавки к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, в случае ее установления

Модернизация (реконструкция) сетей газоснабжения

| № п/п | Наименование объекта | Источники финансирования | Принадлежность | Основание реконструкции (перекладки): заключение экспертизы промбезопасности (ЭПБ) рег. № | Всего, тыс. руб. | Потребность в инвестициях с разбивкой по годам (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2020 |
| 1 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий по кварталу 21: по ул. К. Маркса и ул.Куйбышева | ВИ* | РФЯЦ-ВНИИЭФ | 68-ТУ-00721. Срок продлённой эксплуатации до 2014 года | 2 600 |  |  |  |  |  |  | 2 600 |
| 2 | Подземные стальные газопроводы низкого давления, проходящие по: (Г1) кварталу 19: от ГРП-2 к д.д. 42-54 по пр. Ленина; пер. Северный, д.д. 1а, 6, 4; ул. Пионерская, д.д. 18-28; (Г2) кварталу 19: по пер. Северный к д.1; (Г3) кварталу 19: по пр. Ленина, д.д. 54-60, по ул. Академика Харитона, д.д. 2, 3, протяженностью: (Г1) 978,60 м; (Г2) 20,40 м; (Г3) 506,00 м | ВИ* | РФЯЦ-ВНИИЭФ | 68-ТУ-00719. Срок продлённой эксплуатации до 2014 года | 1 850 |  |  |  |  |  |  | 1 850 |
| 3 | Подземный стальной газопровод высокого давления, проходящий по к. 1-6 - к. 1-8 (от колодца № 3 до площадки № 21) | ВИ* | РФЯЦ-ВНИИЭФ | 68-ТУ-00717. Срок продлённой эксплуатации до 2017 года | 300 |  |  |  |  |  |  | 300 |
| 4 | Подземный стальной газопровод высокого давления, проходящий по ул. Пионерская и К. Маркса от ГРП-2 до существующего газопровода ГРС-ТЭЦ | ВИ* | РФЯЦ-ВНИИЭФ | 68-ТУ-00716. Срок продлённой эксплуатации до 2013 года | 2 900 |  |  |  | 2 900 |  |  |  |
| 5 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий по кварталу 17: по пр. Ленина, д.д. 30, 32; ул. Александровича, д. 25; ул. Сосина, д.д. 1, 5, 7 | ВИ* | РФЯЦ-ВНИИЭФ | 68-ТУ-00722. Срок продлённой эксплуатации до 2015 года | 1 260 |  |  |  |  |  | 1 260 |  |
| 6 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий от ГРП по ул. Пионерская, кв. 18, по пр.Ленина до ул. К. Маркса, д.54 | ВИ* | РФЯЦ-ВНИИЭФ | 68-ТУ-00720. Срок продлённой эксплуатации до 2012 года | 3 000 |  |  | 3 000 |  |  |  |  |
| 7 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий в квартале 22 (ул. Александровича, ул. Шевченко, ул. Духова, пр. Ленина) | ВИ* | РФЯЦ-ВНИИЭФ | 40-ТУ-27634. Срок продлённой эксплуатации до 2016 года | 1 640 |  |  |  |  |  |  | 1 640 |
| 8 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий в квартале 24д (ул. Шевченко, пл. Ленина, ул. Чапаева) | ВИ* | РФЯЦ-ВНИИЭФ | 40-ТУ-27631. Срок продлённой эксплуатации до 2016 года | 210 |  |  |  |  |  |  | 210 |
| 9 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий по ул. Куйбышева | ВИ* | РФЯЦ-ВНИИЭФ | 40-ТУ-27627. Срок продлённой эксплуатации до 2017 года | 2 520 |  |  |  |  |  |  | 2 520 |
| 10 | Подземный стальной газопровод высокого давления проходящий по ул. Фрунзе и ул. Железнодорожная от колодца 1-9 до колодца 4-2 (ответвление на БКЗ) | ВИ* |  | 40-ТУ-27613. Срок продлённой эксплуатации до 2015 года | 4 650 |  |  |  |  |  | 4650 |  |
| 11 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий в квартале 22д (ул. Александровича, ул. Куйбышева, ул. Духова), | ВИ* | РФЯЦ-ВНИИЭФ | 40-ТУ-27629. Срок продлённой эксплуатации до 2017 года | 270 |  |  |  |  |  |  | 270 |
| 12 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий в квартале 19 от д.55 по пр. Ленина до д.12 по ул. Академика Харитона | ВИ* | РФЯЦ-ВНИИЭФ | 40-ТУ-27614. Срок продлённой эксплуатации до 2017 года | 910 |  |  |  |  |  |  | 910 |
| 13 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий в квартале 19(3) (ул. Академика Харитона, д.10, д.12), | ВИ* | РФЯЦ-ВНИИЭФ | 40-ТУ-27630. Срок продлённой эксплуатации до 2017 года | 250 |  |  |  |  |  |  | 250 |
| 14 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий в квартале 19(2) по ул. Академика Харитона от узла 12 к д.6, д.9 - участок Г1 и д.5, д.4 - участок Г2 | ВИ* | РФЯЦ-ВНИИЭФ | 40-ТУ-27628. Срок продлённой эксплуатации до 2017 года | 450 |  |  |  |  |  |  | 450 |
| 15 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий в квартале 25д (ул. Куйбышева, ул. Фрунзе, ул. Чапаева) | ВИ* | РФЯЦ-ВНИИЭФ | 40-ТУ-27632. Срок продлённой эксплуатации до 2017 года | 200 |  |  |  |  |  |  | 200 |
| 16 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий в квартале 23 (ул. Духова, ул. Шевченко, пл. Ленина) | ВИ* | РФЯЦ-ВНИИЭФ | 40-ТУ-27636. Срок продлённой эксплуатации до 2016 года | 1 430 |  |  |  |  |  |  | 1 430 |
| 17 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий в квартале 26д и 27д (ул. Куйбышева, ул. Шверника, ул. Фрунзе) | ВИ* | РФЯЦ-ВНИИЭФ | 40-ТУ-27635. Срок продлённой эксплуатации до 2016 года | 300 |  |  |  |  |  |  | 300 |
| 18 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий в квартале 23д | ВИ* | РФЯЦ-ВНИИЭФ | 40-ТУ-27633. Срок продлённой эксплуатации до 2018 года | 320 |  |  |  |  |  |  | 320 |
| 19 | Подземный стальной газопровод высокого давления, проходящий от к. 1. 14 у ГРП №3 (ул. Привокзальная, д. 15, стр.1) до к. 1.15 ООО "АБЗ" | ВИ* | РФЯЦ-ВНИИЭФ | 40-ТУ-35651. Срок продлённой эксплуатации до 2014 года | 1 710 |  |  |  |  | 1 710 |  |  |
| 20 | Подземный стальной газопровод высокого давления, проходящий от к. 3-8б до к. 3-9 | ВИ* | РФЯЦ-ВНИИЭФ | 40-ТУ-35637. Срок продлённой эксплуатации до 2015 года | 1 880 |  |  |  |  |  | 1 880 |  |
| 21 | Подземный стальной газопровод высокого давления, проходящий от к. 4.4 до к. 4.2 по ул. Железнодорожная | ВИ* | РФЯЦ-ВНИИЭФ | 40-ТУ-35643. Срок продлённой эксплуатации до 2015 года | 1 500 |  |  |  |  |  | 1 500 |  |
| 22 | Подземный стальной газопровод высокого давления, проходящий от к. 3.1 у ГРС (ул. Силкина, д.72) до КПП №3 | ВИ* | РФЯЦ-ВНИИЭФ | 40-ТУ-35644. Срок продлённой эксплуатации до 2014 года | 19 280 |  |  |  | 9 100 |  |  | 10 180 |
| 23 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий по кварталу №19: ул. Академика Харитона, д. 13 | ВИ* | РФЯЦ-ВНИИЭФ | 40-ТУ-35645. Срок продлённой эксплуатации до 2014 года | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |
| 24 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий по кварталу №9 | ВИ* | РФЯЦ-ВНИИЭФ | 40-ТУ-35639. Срок продлённой эксплуатации до 2015 года | 1 040 |  |  |  |  |  | 1 040 |  |
| 25 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий по кварталу №26 | ВИ* | РФЯЦ-ВНИИЭФ | 40-ТУ-35638. Срок продлённой эксплуатации до 2014 года | 1 280 |  |  |  |  | 1 280 |  |  |
| 26 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий по кварталу №20: от д.1 по ул. К.Маркса до д. 45,49,51 по пр. Ленина, от д.59 к д.д.55,53 по пр. Ленина | ВИ* | РФЯЦ-ВНИИЭФ | 40-ТУ-35642. Срок продлённой эксплуатации до 2014 года | 500 |  |  |  |  |  |  | 500 |
| 27 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий по кварталу №19: ул. Академика Харитона, д. 11 | ВИ* | РФЯЦ-ВНИИЭФ | 40-ТУ-35641. Срок продлённой эксплуатации до 2015 года | 20 |  |  |  |  |  | 20 |  |
| 28 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящие по (Г1) кварталу №1: ул. Дзержинского, д.д. 7,9,11,13: ул. Ушакова, д.д. 10,12,14,16,18,20,(Г2) кварталу №14 | ВИ* | РФЯЦ-ВНИИЭФ | 40-ТУ-35640. Срок продлённой эксплуатации до 2014 года | 2 300 |  |  |  |  | 2 300 |  |  |
| 29 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий по кварталу №24 | ВИ* | РФЯЦ-ВНИИЭФ | 40-ТУ-35646. Срок продлённой эксплуатации до 2014 года | 1 500 |  |  |  |  | 1 500 |  |  |
| 30 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий по кварталу №19: ул. Академика Харитона, д. 15 | ВИ* | РФЯЦ-ВНИИЭФ | 40-ТУ-35647. Срок продлённой эксплуатации до 2015 года | 330 |  |  |  |  |  | 330 |  |
| 31 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий по кварталу №20, от д.59 по пр. Ленина до д.1 по ул. Академика Харитона | ВИ* | РФЯЦ-ВНИИЭФ | 40-ТУ-35648. Срок продлённой эксплуатации до 2014 года | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |
| 32 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий по кварталу №25 | ВИ* | РФЯЦ-ВНИИЭФ | 40-ТУ-35649. Срок продлённой эксплуатации до 2014 года | 1 400 |  |  |  |  | 1 400 |  |  |
| 33 | Подземный стальной газопровод высокого давления, проходящий от распределительного газопровода по ул. Фрунзе до ГРП №1 | ВИ* | РФЯЦ-ВНИИЭФ | 40-ТУ-35650. Срок продлённой эксплуатации до 2018 года | 1 150 |  |  |  |  |  |  | 1 150 |
| 34 | Подземный стальной внутриквартальный газопровод низкого давления, проходящий по ул. Пушкина, д.д. 30, 32, 34, 36, ул. Шверника, д.д. 3, 5, 7, 9, переход в квартал 6 | ВИ* | РФЯЦ-ВНИИЭФ | 40-ТУ-44027. Срок продлённой эксплуатации до 2015 года | 450 |  |  |  |  |  | 450 |  |
| 35 | Подземный стальной газопровод высокого давления, проходящий от ПК 23+87 до ГРП котельной больничного городка (от кол.3-4 до кол.3-5) | ВИ* | РФЯЦ-ВНИИЭФ | 40-ТУ-44026. Срок продлённой эксплуатации до 2015 года | 430 |  |  |  |  |  | 430 |  |
| 36 | Подземный стальной газопровод высокого давления, проходящий от кол. 3-9 (у котельной аэродрома) до ГРП №6 | ВИ* | РФЯЦ-ВНИИЭФ | 40-ТУ-44025. Срок продлённой эксплуатации до 2015 года | 480 |  |  |  |  |  | 480 |  |
| 37 | Подземный стальной внутриквартальный газопровод низкого давления, проходящий по ул. Пушкина, д.д. 22, 24, 26, 28,, ул. Шверника, д.4, ул. Гагарина д.д. 19, 21, 23, 25, ул. Фрунзе д.д. 3, 5, переходы в кварталы 5, 7, 9 | ВИ* | РФЯЦ-ВНИИЭФ | 40-ТУ-44028. Срок продлённой эксплуатации до 2015 года | 830 |  |  |  |  |  | 830 |  |
| 38 | Подземный стальной газопровод высокого давления, проходящий через мост-плотину "Маслиха" на ул. Зернова | ВИ* | РФЯЦ-ВНИИЭФ | 40-ТУ-44024. Срок продлённой эксплуатации до 2015 года | 700 |  |  |  |  |  | 700 |  |
| 39 | Подземный стальной внутриквартальный газопровод низкого давления, проходящий по ул. Академика Харитона, д.8, Северный переулок, д.2, 3, 5, 8, 10; от ГРП-2 до входа в квартал 19 | ВИ* | РФЯЦ-ВНИИЭФ | 40-ТУ-44022. Срок продлённой эксплуатации до 2014 года | 1 000 |  |  |  |  | 1 000 |  |  |
| 40 | Подземный стальной внутриквартальный газопровод низкого давления, проходящий по пр. Мира, д.д. 11, 9, 7, 5, 3, проезд Вити Коробкова, д.4, ул. Дзержинского, д.д. 2, 4, 8, Октябрьский проспект, д.5 | ВИ* | РФЯЦ-ВНИИЭФ | 40-ТУ-44029. Срок продлённой эксплуатации до 2016 года | 1 000 |  |  |  |  |  |  | 1 000 |
| 41 | Подземный стальной внутриквартальный газопровод низкого давления, проходящий от ул. Академика Харитона, д.16 до ул. Победы, д.29 | ВИ* | РФЯЦ-ВНИИЭФ | 40-ТУ-44023. Срок продлённой эксплуатации до 2015 года | 3 900 |  |  |  |  |  |  | 3 900 |
| 42 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий по кварталу №20 от д.№1 по ул. Академика Харитона до д.№53а,53,51а,51,47а по пр.Ленина и к д.№1 по ул.К.Маркса | ВИ* | РФЯЦ-ВНИИЭФ | 40-ТУ-56527. Срок продлённой эксплуатации до 2014 года | 270 |  |  |  |  | 270 |  |  |
| 43 | Подземные стальные газопроводы низкого давления, проходящие по кварталу №3 и кварталу №11: пр.Мира д.д. 10,14,16,18,20; ул.Гагарина, д.д. 2,4; ул.Чапаева, д.д.2,4; ул.Пушкина, д.д. 4,6,8,10,12 | ВИ* | РФЯЦ-ВНИИЭФ | 40-ТУ-56526. Срок продлённой эксплуатации до 2014 года | 2 000 |  |  |  |  |  |  | 2 000 |
| 44 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий по кварталу №5: ул.Чапаева, д.д.1,3; ул.Гагарина, д.д. 11,15,17; ул.Пушкина, д.д. 14,16,18,20; ул.Фрунзе, детский сад | ВИ* | РФЯЦ-ВНИИЭФ | 40-ТУ-56525. Срок продлённой эксплуатации до 2015 года | 830 |  |  |  |  |  | 830 |  |
| 45 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий по кварталу №9: ул.Гагарина (бывшая школа №10) | ВИ* | РФЯЦ-ВНИИЭФ | 40-ТУ-56524. Срок продлённой эксплуатации до 2014 года | 1 000 |  |  |  |  |  |  | 1 000 |
| 46 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий по кварталу №8: пр.Ленина д.д.8,14; ул.Гагарина, д.д. 10,12,14,18; ул.Чапаева, д.7; ул.Фрунзе, д.д.10,12 | ВИ* | РФЯЦ-ВНИИЭФ | 40-ТУ-56523. Срок продлённой эксплуатации до 2014 года | 1 080 |  |  |  |  | 1 080 |  |  |
| 47 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий по кварталу №4: пр.Мира-библиотека | ВИ* | РФЯЦ-ВНИИЭФ | 40-ТУ-56521. Срок продлённой эксплуатации до 2016 года | 1 020 |  |  |  |  |  |  | 1 020 |
| 48 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий по ул.Победы, д.14,15,17,18,19,20,21, 22,23,24,25,26,27 | ВИ* | РФЯЦ-ВНИИЭФ | 40-ТУ-56522. Срок продлённой эксплуатации до 2014 года | 430 |  |  |  |  | 430 |  |  |
| 49 | Реконструкция газораспределительной станции (ГРС) | ВИ* | РФЯЦ-ВНИИЭФ | №40-ТУ38545-2007. Срок продлённой эксплуатации до 2012 года | 64 000 | 26 000 | 20 000 | 18 000 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по газопроводам: ВИ* | 138400 | 26000 | 20000 | 21000 | 12000 | 11000 | 14400 | 34000 |
| Городские газорегуляторные пункты (ГРП) |
| 1 | Газорегуляторный пункт №2 | ВИ* | РФЯЦ-ВНИИЭФ | 68-ТУ-00715. Срок продлённой эксплуатации до 2009 года | 700 | 700 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Газорегуляторный пункт №6 | ВИ* | РФЯЦ-ВНИИЭФ | 40-ТУ-25562. Срок продлённой эксплуатации до 2012 года | 700 |  | 700 |  |  |  |  |  |
| 3 | Газорегуляторный пункт №1 | ВИ* | РФЯЦ-ВНИИЭФ | 40-ТУ-25564. Срок продлённой эксплуатации до 2012 года | 700 | 700 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Газорегуляторный пункт №4 | ВИ* | РФЯЦ-ВНИИЭФ | 40-ТУ-25563. Срок продлённой эксплуатации до 2012 года | 700 |  | 700 |  |  |  |  |  |
| 5 | Газорегуляторный пункт №5 | ВИ* | РФЯЦ-ВНИИЭФ | 40-ТУ-25566. Срок продлённой эксплуат. до 2013 г. | 700 |  |  | 700 |  |  |  |  |
| 6 | Газорегуляторный пункт №7 | ВИ* | РФЯЦ-ВНИИЭФ | 40-ТУ-25565. Срок продлённой эксплуатации до 2013 года | 700 |  |  |  | 700 |  |  |  |
| ИТОГО по ГРП: ВИ* | 4 200 | 1400 | 1400 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО по объектам газораспределительной сети: ВИ* | 142600 | 27400 | 21400 | 21700 | 12700 | 11000 | 14400 | 34000 |

Модернизация (реконструкция) объектов генерации (ТЭЦ)

| № п/п | Наименование объекта | Источник финансирования | Принадлежность | Обоснование | Всего, тыс. руб. | Потребность в инвестициях с разбивкой по годам, (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Модернизация АСКУЭ ТЭЦ | ВИ | ЗАО «СГК» | Приведение в соответствие с требованиями регламентов НП АТС и СО-ЦДУ по работе на оптовом рынке электроэнергии | 20 000 | 7000 | 13000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Модернизация АСТУ ТЭЦ | ВИ | ЗАО «СГК» | Обеспечение учета технологических параметров работы основного оборудования ТЭЦ | 7 000 | 4000 | 3000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Модернизация схем газораспределения котлоагрегатов ПВК | ВИ | ЗАО «СГК» | Повышение надежности и безопасной работы котлов на основном виде топлива – природный газ. Обеспечение требований правил безопасности ПБ 12 - 529 - 03 | 15000 |  | 5000 | 5000 | 5000 |  |  |  |
| 4 | Модернизация схем газораспределения котлоагрегата № 7 | ВИ | ЗАО «СГК» | Повышение надежности и безопасной работы котла на основном виде топлива – природный газ. Обеспечение требований правил безопасности ПБ 12 - 529 - 03 | 5000 |  |  |  |  | 5000 |  |  |
| 5 | Модернизация схем газораспределения котлоагрегата № 8 | ВИ | ЗАО «СГК» | Повышение надежности и безопасной работы котла на основном виде топлива – природный газ. Обеспечение требований правил безопасности ПБ 12 - 529 - 03 | 5000 |  |  |  |  |  | 5000 |  |
| 6 | Реконструкция мазутопроводов котлоагрегатов ПВК (трубопроводов, КИП и А) при подводе резервного топлива - мазут | ВИ | ЗАО «СГК» | Обеспечение работы котлов ПВК на резервном топливе - мазут | 6000 | 6000 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Модернизация мазутопроводов и схем КИП и А котлоагрегатов БВД ТЭЦ | ВИ | ЗАО «СГК» | Приведение мазутопроводов в соответствие с требованиями НТД РД 34-03-351-93 | 7500 | 1000 | 6500 |  |  |  |  |  |
| 8 | Комплекс работ по модернизации насосных агрегатов с применением частотного регулирования | ВИ | ЗАО «СГК» | Повышение надежности и снижение затрат по теплоснабжению ЗАТО и промышленных площадок | 39500 | 18500 | 16000 | 5000 |  |  |  |  |
| 9 | Реконструкция коллектора острого пара с заменой паропроводов | ВИ | ЗАО «СГК» | Истечение расчетного срока службы, физический износ | 8000 |  | 1500 | 6500 |  |  |  |  |
| 10 | Реконструкция паропровода турбоагрегата №7 | ВИ | ЗАО «СГК» | Истечение расчетного срока службы, физический износ | 6000 |  |  | 1500 | 4500 |  |  |  |
| 11 | Модернизация установки ГВС | ВИ | ЗАО «СГК» | Истечение расчетного срока службы, физический износ | 8500 |  | 4500 | 4000 |  |  |  |  |
| 12 | Реконструкция ГРП-1 | ВИ | ЗАО «СГК» | Замена морально устаревшего оборудования, истечение срока службы. Выполнение требований экспертной организации по замене существующего ГРП – 1 на новый сертифицированный ГРП – 1 | 75000 | 15000 | 25000 | 35000 |  |  |  |  |
| ИТОГО: ВИ | 20 2500 | 51500 | 74500 | 57000 | 9500 | 5000 | 5000 | 0 |

II. Подпрограмма развития инженерной инфраструктуры г.Сарова в части водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

В настоящее время источником холодного водоснабжения территории г. Саров является комплекс водозаборных сооружений города, который включает в себя 9 артезианских скважин «Городского» водозаборного узла, 5 артезианских скважин «Аргинского» водозабора, два резервуара чистой воды (объемом 2 тыс. куб. м и 6 тыс. куб. м) и насосная станция II-го подъема.

После ввода в эксплуатацию (2010 год) второй очереди «Аргинского» водозабора, который будет являться основным источником водоснабжения, производительность данного водозаборного узла (12 скважин) будет составлять 50 тыс. куб. м в сутки (18,25 тыс. куб. м в год).

На балансе МУП «Горводоканал» в хозяйственном ведении по состоянию на 01.04.2009г. находится уличная водопроводная сеть общей протяженностью 183,9 км, а с учетом водоводов «Аргинского» водозаборного узла -193,9 км.

Водоотведение от всех потребителей осуществляется посредством 6 канализационных насосных станций. Очистные сооружения города включают 2 очереди. В настоящее время работает III очередь, рассчитанная на 40 т. м3 в сутки.

На балансе МУП «Горводоканал» в хозяйственном ведении по состоянию на 01.04.2009 г. находится уличная канализационная сеть общей протяженностью 175,7 км.

При формировании перечня мероприятий подпрограммы были использованы данные технического задания по разработке Программы и Прогнозного плана.

Объём денежных средств, необходимых для реализации мероприятий, рассчитывался на основании стоимости строительства 1 п.м. соответствующего ресурса в 2009г. (по объектам, переданным МУ УКС на обслуживание в МУП «Горводоканал»).

Расчётные нагрузки по системам водоснабжения и водоотведения были определены на основании уже выданных технических условий, а при их отсутствии на основании данных технического задания по численности населения, которое будет обеспечено жильём при освоении территорий в целях жилищного строительства, и действующих нормативов потребления соответствующих ресурсов.

Расчёт собственных средств, которые предприятие получит за счёт платы за подключение, производился из расчёта:

- тарифа на подключение, утверждённого в рамках инвестиционной программы предприятия на 2009-2011г.г. На период 2012- 2020г.г. тариф принят на уровне 2012 г.;

-  расчётных нагрузок по услугам при освоении конкретных территорий.

В соответствии со сроками строительства объектов капитального строительства и планируемого ввода жилья по годам, указанных в Прогнозном плане, МУП «Горводоканал» должно получить средства от платы за подключение к системе водоснабжения – 19 753 тыс. руб., к системе водоотведения – 30 147 тыс. руб. Расшифровка указана в таблице:

| № п/п | Направление развития | Нагрузка | Плата за подключение объектов строительства, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/час | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2020 |
| Водоснабжение |
|  |  | МКР-15 | 5,19 | 144 |  | 479 | 141 |  |  |  |
| 1 | Западное направление освоения территории | МКР-20 кварталы 1, 2, 3 | 2,42 | 157 | 148 | 12 | 12 | 12 |  |  |
|  |  | МКР-21 квартал 4 | 1,98 | 257 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКР-21 квартал 5 | 1,19 | 155 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКР-21 кварталы 6, 7 | 18,19 |  | 486 | 567 | 567 | 567 | 579 |  |
|  |  | МКР-21 квартал 8 | 5,33 | 142 | 486 | 158 |  |  |  |  |
|  |  | МКР-22 кварталы 1, 2, 3 | 20,81 | 149 | 174 | 506 | 601 | 822 | 886 |  |
|  |  | МКР-22 квартал 7 | 1,14 |  | 49 | 62 | 62 |  |  |  |
|  |  | ИТОГО: | 56,25 | 1 005 | 1 343 | 1 784 | 1 383 | 1 401 | 1 464 | 0 |
| 2 | Северное направление освоения территории | ТИЗ-1 (индивидуальное строительство) | 12,50 | 29 | 33 | 79 | 227 | 227 | 227 | 1 071 |
|  |  | Кварталы 1, 2А, 2Б, 3 (коттеджная застройка) | 12,50 | 130 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |  |
|  |  | МКР- 31, 33, 36 (смешанная застройка) | 16,67 |  |  |  |  |  |  | 2 534 |
|  |  | ИТОГО: | 41,67 | 159 | 383 | 429 | 577 | 577 | 577 | 3 605 |
| 3 | Юго-восточное направление освоения территории | МКР-1А, 1Б Центрального жилого района (смешанная жилая застройка) | 33,33 |  |  |  |  |  |  | 5 066 |
| Всего по разделу водоснабжение: | 131,25 | 1 164 | 1 726 | 2 213 | 1 960 | 1 978 | 2 041 | 8 671 |
|  |  | 19 753 |

| № п/п | Направление развития | Нагрузка | Плата за подключение объектов строительства, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/час | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2020 |
| Водоотведение |
|  |  | МКР-15 | 12,03 | 241 |  | 1 335 | 213 |  |  |  |
| 1 | Западное направление освоения территории | МКР-20 кварталы 1, 2, 3 | 4,02 | 261 | 245 | 20 | 20 | 20 |  |  |
|  |  | МКР-21 квартал 4 | 3,38 | 439 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКР-21 квартал 5 | 1,98 | 257 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКР-21 кварталы 6, 7 | 30,17 |  | 821 | 935 | 935 | 935 | 961 |  |
|  |  | МКР-21 квартал 8 | 13,44 | 398 | 1 135 | 442 |  |  |  |  |
|  |  | МКР-22 кварталы 1, 2, 3 | 34,41 | 246 | 288 | 837 | 994 | 1 360 | 1 464 |  |
|  |  | МКР-22 квартал 7 | 1,14 |  | 49 | 62 | 62 |  |  |  |
|  |  | ИТОГО: | 100,57 | 1 843 | 2 537 | 3 631 | 2 224 | 2 315 | 2 425 | 0 |
| 2 | Северное направление освоения территории | ТИЗ-1 (индивидуальное строительство) | 12,50 | 29 | 33 | 79 | 227 | 227 | 227 | 1 071 |
|  |  | Кварталы 1, 2А, 2Б, 3 (коттеджная застройка) | 12,50 | 130 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |  |
|  |  | МКР- 31, 33, 36 (смешанная застройка) | 25,0 |  |  |  |  |  |  | 3 800 |
|  |  | ИТОГО: | 50,0 | 159 | 383 | 429 | 577 | 577 | 577 | 4 871 |
| 3 | Юго-восточное направление освоения территории | МКР-1А, 1Б Центрального жилого района (смешанная жилая застройка) | 50,0 |  |  |  |  |  |  | 7 600 |
| Всего по разделу водоотведение: | 200,6 | 2 002 | 2 920 | 4 060 | 2 801 | 2 892 | 3 002 | 12 471 |
|  |  | 30 147 |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ Г. САРОВА НА 2010 - 2015 ГОДЫ И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 ГОДА.

| Объекты водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. |
| --- |
| № п/п | Наименование объектов | Техническая характеристика | Протяжённость, п.м. | Источник финансирования | Общая стоимость объекта, тыс. руб. | Потребность в инвестициях с разбивкой по годам, (тыс. руб.) |
|  |  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство магистральных сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МКР-20, кварталы 1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Водопровод по ул. Садовая | Ду200 | 230 | МБ | 1 380 | 1 380 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Водопровод по ул. Комсомольская | Ду 150 | 470 | МБ | 2 256 | 2 256 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Водопровод по ул. Менделеева | Ду 150 | 220 | МБ | 1 056 | 1 056 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Водопровод по ул. Чкалова | Ду 150 | 200 | МБ | 960 | 960 |  |  |  |  |  |  |
|  | МКР-21, кварталы 6, 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Водопровод по ул. Школьная | Ду 150 | 250 | МБ | 1 200 |  | 1 200 |  |  |  |  |  |
|  | МКР-22, кварталы 1, 2, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6. | Водопровод МКР-22, кв. 1, 2, 3 | Ду 150 | 680 | МБ | 3 264 | 1 088 | 1 088 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  | 1 088 |  |  |  |  |
|  | МКР-22, квартал 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7. | Водопровод по ул. П. Морозова | Ду 200 | 180 | МБ | 1 080 |  | 1 080 |  |  |  |  |  |
|  | МКР-22, квартал 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8. | Водопровод по ул. Озёрная | Ду 150 | 270 | МБ | 1 296 | 1 296 |  |  |  |  |  |  |
|  | Квартал 23-с/т им. Гагарина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9. | Водопровод между кв. 23 и с/о им. Гагарина | Ду 100 | 240 | ВИ | 1 056 |  |  |  |  | 1 056 |  |  |
|  | ТИЗ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10 | Водопровод Ду200 | Ду 200 | 400 | МБ | 2 400 | 800 | 800 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  | 800 |  |  |  |  |
| 1.1.11 | Водопровод Ду150 | Ду 150 | 1 200 | МБ | 5 760 | 1 440 | 1 440 | 1 115 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  | 325 | 1 440 |  |  |  |
| 1.1.12 | Водопровод Ду100 | Ду 100 | 3 000 | МБ | 13 200 | 1 886 | 1 886 | 1 886 | 1 366 | 504 |  | 1 074 |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  | 520 | 922 | 2 041 | 1 117 |
|  | Кварталы 1, 2А, 2Б, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.13 | Водопровод Ду200 | Ду 200 | 2 000 | МБ | 12 000 | 6 000 | 6 000 |  |  |  |  |  |
| 1.1.14 | Водопровод Ду150 | Ду 150 | 1 100 | МБ | 5 280 |  | 5 280 |  |  |  |  |  |
|  | МКР-31, 33, 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.15 | Водопровод МКР-31, 33, 36 | Ду 200 | 8 000 | МБ | 48 000 |  |  |  |  |  |  | 45 466 |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  | 2 534 |
|  | МКР-1А,1Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.16 | Водопровод МКР-1А,1Б | Ду 150 | 3 000 | МБ | 14 400 |  |  |  |  |  |  | 9 380 |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  | 5 020 |
| Всего по строительству магистральных сетей водоснабжения | 21 440 | МБ | 114 588 | 18 162 | 18 774 | 3 001 | 1 366 | 504 | 0 | 55 920 |
|  |  | ВИ |  | 0 | 0 | 2 213 | 1 960 | 1 978 | 2 041 | 8 671 |
| 1.2. | Строительство магистральных сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МКР-22, кварталы 1, 2, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Канализация МКР-22 кв.1, 2, 3 | Ду 250 | 570 | МБ | 4 390 | 2 195 | 2 195 |  |  |  |  |  |
|  | Квартал 23-с/т им. Гагарина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Канализация между кв. 23 и с/т им. Гагарина | Ду 150 | 200 | ВИ | 1 080 |  |  |  |  | 1 080 |  |  |
|  | ТИЗ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Канализация Ду150 | Ду 150 | 4 900 | МБ | 26 460 | 3780 | 3 780 | 226 | 2 601 | 2 416 | 739 | 2 208 |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  | 3 554 | 1 271 | 1 812 | 3 002 | 1 071 |
| 1.2.4. | Канализация Ду200 | Ду 200 | 900 | МБ | 6 120 | 1530 | 1 530 | 1 530 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  | 1 530 |  |  |  |
| 1.2.5. | Канализация Ду300 | Ду 300 | 400 | МБ | 3 440 | 1 147 | 1 147 | 641 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  | 506 |  |  |  |  |
|  | Кварталы 1, 2А, 2Б, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6. | Канализация кв. 1, 2А, 2Б, 3 | Ду300 | 1 650 | МБ | 13 330 | 6 665 | 6 665 |  |  |  |  |  |
|  | МКР-31, 33, 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7. | Канализация Ду300 | Ду 300 | 4 000 | МБ | 34 400 |  |  |  |  |  |  | 34 400 |
| 1.2.8. | Напорный коллектор 2Ду200 | Ду 200 | 1 500 | МБ | 20 400 |  |  |  |  |  |  | 16 600 |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  | 3 800 |
| 1.2.9. | Канализационная насосная станция | 1 шт. | 600 м3/сут. | МБ | 5 695 |  |  |  |  |  |  | 5 695 |
|  | МКР-1А,1Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.10 | Канализация МКР-1А,1Б | Ду 200 | 2 000 | МБ | 13 600 |  |  |  |  |  |  | 6 000 |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  | 7 600 |
| Всего по строительству магистральных сетей канализации | 16 120 | МБ | 128 915 | 15 317 | 15 317 | 2 397 | 2 601 | 2 416 | 739 | 64 903 |
|  |  | ВИ |  | 0 | 0 | 4 060 | 2 801 | 2 892 | 3 002 | 12 471 |
|  | 2. Строительство для нужд РФЯЦ-ВНИИЭФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство резервных водопроводов на площадке №6 |  |  | ВИ* | 30 000 |  |  | 15 000 | 15 000 |  |  |  |
| 2.2. | Строительство промышленного коллектора с площадок №1, №21 и здания 87 |  |  | ВИ* | 50 000 |  |  | 3 000 | 47 000 |  |  |  |
| Всего по строительству для нужд РФЯЦ-ВНИИЭФ | 80 000 |  |  | 18 000 | 62 000 |  |  |  |
| ВСЕГО по разделу строительство | МБ | 323 503 | 33 478 | 34 090 | 5 398 | 3 967 | 2 920 | 739 | 120 823 |
|  | ВИ |  | 0 | 0 | 6 273 | 4 761 | 4 870 | 5 043 | 21 142 |
|  | ВИ* |  |  |  | 18 000 | 62 000 |  |  |  |

Модернизация (реконструкция) сетей водоснабжения и водоотведения

| № | Наименование объектов строительства реконструкции и капитального ремонта | Источник финансирования | Принадлежность | Обоснование | Всего, тыс. руб. | Потребность в инвестициях с разбивкой по годам (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Модернизация систем водоснабжения МКР 17 (бывший посёлок Строитель) | МБ | Администрация, МУП «Горводоканал» | Обеспечение системой водоснабжения микрорайона. Обеспечение возможности подключения к системе водоснабжения (увеличение численности населения, получающих услуги централизованного водоснабжения) | 16 317 | 4 112 | 12 205 |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  | 4 413 | 2 209 | 2 204 |  |  |  |  |  |
| 2 | Модернизация систем водоотведения МКР 17 (бывший посёлок Строитель) | МБ | Администрация, МУП «Горводоканал» | Обеспечение системой водоотведения микрорайона. Обеспечение возможности подключения к системе водоотведения (увеличение численности населения, получающих услуги централизованного водоотведения) | 11 623 | 5 097 | 6 526 |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  | 7 876 | 3 845 | 4 031 |  |  |  |  |  |
| 3 | Автоматизация станции первого подъёма ВЗУ | ВИ | Администрация, МУП «Горводоканал» | Улучшение контроля за работой артезианских скважин | 2 000 | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Устройство автоматизированного сбора информации работы водопроводной сети | ВИ | Администрация, МУП «Горводоканал» | Определение состояния водопроводной сети в режиме реального времени. Использования данных для установки программы, производящей гидравлический расчёт | 10 000 | 3 000 |  | 7 000 |  |  |  |  |
| 5 | Автоматизация насосных канализационных станций и технологических процессов на ОСГ | ВИ | Администрация, МУП «Горводоканал» | Совершенствование организации производства | 10 500 | 5 000 | 5 500 |  |  |  |  |  |
| 6 | Реконструкция очистных сооружений города | МБ | Администрация, МУП «Горводоканал» | Реконструкция очистных сооружений города, направленная на снижение сбросов загрязняющих веществ выше ПДК | 33 000 |  | 9 000 | 9 000 | 7 000 | 5 000 | 3 000 |  |
|  |  | ВИ |  |  | 37 000 |  | 5 000 | 3 000 | 10 000 | 10 000 | 9 000 |  |
| 7 | Устройство подкачивающей станции в производственном районе | ВИ | Администрация, МУП «Горводоканал» | Обеспечение бесперебойного обеспечения холодной водой всех потребителе МУП «Горводоканал» от источников водоснабжения предприятия | 2 500 | 500 | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 8 | Разработка ПИР; реконструкция водозаборов площадок 6, 9, 22 | ВИ* | РФЯЦ-ВНИИЭФ | Реализация мероприятия в целях производственной необходимости | 6 000 |  | 1 000 | 1 500 | 3 500 |  |  |  |
| 9 | Разработка ПИР; прокладка водопровода площадок 1, 6, 22 | ВИ* | РФЯЦ-ВНИИЭФ | Реализация мероприятия в целях производственной необходимости | 6 000 |  | 1 000 | 1 500 | 3 500 |  |  |  |
| 10 | Разработка ПИР; прокладка коллектора промышленной канализации с площадок 1, 6 | ВИ* | РФЯЦ-ВНИИЭФ | Реализация мероприятия в целях производственной необходимости | 19 000 |  | 1 000 | 7 000 | 11 000 |  |  |  |
| ИТОГО: | 166 229 | 25 763 | 49 466 | 29 000 | 35 000 | 15 000 | 12 000 | 0 |
| в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБ | 60 940 | 9 209 | 27 731 | 9 000 | 7 000 | 5 000 | 3 000 |  |
|  | ВИ | 105 289 | 16 554 | 21 735 | 20 000 | 28 000 | 10 000 | 9 000 | 0 |
|  | в т.ч. ВИ* | 31 000 | 0 | 3 000 | 10 000 | 18 000 | 0 | 0 | 0 |

III. Подпрограмма развития инженерной инфраструктуры в части транспортной инфраструктуры г.Сарова

Мероприятия подпрограммы соответствуют утвержденному техническому заданию по разработке Программы. Город Саров развивается в соответствии с генеральным планом развития города, утвержденным решением городской Думы от 08.09.2005 № 126/4гд. Строительство городских объектов транспортной инфраструктуры осуществляется по индивидуальным проектам, современным технологиям строительства и с применением современных строительных материалов.

С учетом планируемых темпов строительства и освоения территорий предлагаются к рассмотрению следующие этапы строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры в зависимости от категории улиц и дорог (табл. 7 СНИП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») по трем разделам:

1. Магистральные улицы общегородского значения г.Сарова,

2. Автомобильные дороги общего пользования местного значения и мосты г.Сарова,

3. Магистральные улицы районного значения и улицы в жилой застройке г.Сарова:

3.1. В соответствии с Генеральным планом развития г.Сарова (2005 года) разработаны проекты застройки, проекты планировки и межевания микрорайонов и кварталов(

- МКР-20 кварталы №№ 2 и 3 с прилегающими улицами;

- МКР-21 кварталы №№ 1, 2 и 3; 4 и 5; 6 и 7; 8 с прилегающими улицами;

- МКР-22 кварталы №№ 1,2 и 3; 5; 6 и 7 с прилегающими улицами.

3.2. Генеральным планом развития города Сарова (2005 года) предусмотрена застройка МКР-31,33,36 с прилегающими улицами, с учетом внесения в Генеральным план города Сарова изменений в 2009 году, в части застройки МКР-31 и МКР-36 с прилегающими улицами в «Северном» жилом районе города и в части застройки МКР-1А, 1Б в «Центральном» жилом районе города.

В таблице представлены размеры финансовых потребностей, необходимых для реализации подпрограммы:

| ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ Г. САРОВА НА 2010 - 2015 ГОДЫ И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 ГОДА (в ценах 2009 года). |
| --- |
| № п./п. | Наименование объектов строительства модернизации (реконструкции) | Источник финансирования | Общая стоимость объекта, тыс. руб. | В том числе | Срок выполнения | Примечание |
|  |  |  |  | Сумма на 2010 г., тыс. руб. | Сумма на 2011 г., тыс. руб. | Сумма на 2012 г., тыс. руб. | Сумма на 2013 г., тыс. руб. | Сумма на 2014 г., тыс. руб. | Сумма на 2015 г., тыс. руб. | Сумма на 2016-2020 гг., тыс. руб. |  |  |
| 1. | СТРОИТЕЛЬСТВО |
| 1.1. | Магистральные улицы общегородского значения |
| 1.1.1. | Улицы №№ 200, 203 | МБ* | 69 000 |  |  | 69 000 |  |  |  |  | 2012 |  |
| 1.2. | Автомобильные дороги общего пользования местного значения и мосты города |
| 1.2.1. | Дорога (транспортная перемычка) на участке: от ул.Силкина до Варламовской дороги с организацией ж/д переезда | МБ* | 20 000 | 20 000 |  |  |  |  |  |  | 2010 |  |
| 1.3. | Магистральные улицы районного значения и улицы в жилой застройке |
| 1.3.1. | Улица № 5 (ул.Комсомольская) | МБ* | 15 000 |  |  |  |  | 7 500 | 7 500 |  | 2014-2015 |  |
| 1.3.2. | МКР 20, проезды № 1, 2, 3 | МБ* | 12 000 |  |  | 6 000 | 6 000 |  |  |  | 2012-2013 |  |
| 1.3.3. | Улица № 130 (ул.Менделеева от ул. Озерная до ул.Володарского) | МБ* | 15 000 |  |  | 7 500 | 7 500 |  |  |  | 2012-2013 |  |
| 1.3.4. | Улица №132 (ул. Володарского от ул. Тургенева до ул. Менделеева) | МБ* | 26 000 |  |  |  | 13 000 | 13 000 |  |  | 2013-2014 |  |
| 1.3.5. | Улица № 132 (продолжение ул.Володарского, на участке: от ул.Менделеева до ул.Димитрова) со строительством транспортно-пешеходного моста на реке Сатис | МБ* | 68 000 |  |  |  | 34 000 | 34 000 |  |  | 2013-2014 |  |
| 1.3.6. | Улица № 1 (ул. П.Морозова от ул. Менделеева до ул. Садовая). Квартал № 3 | МБ* | 30 000 |  |  |  |  | 15 000 | 15 000 |  | 2014-2015 |  |
| 1.3.7. | Улица № 2 (ул. Чкалова от ул. П. Морозова до ул. Комсомольская) | МБ* | 50 000 |  | 25 000 | 25 000 |  |  |  |  | 2011-2012 |  |
| 1.3.8. | Улица № 4 (ул.Лесная от ул. П. Морозова до ул. Чкалова) | МБ* | 16 000 |  | 8 000 | 8 000 |  |  |  |  | 2011-2012 |  |
| 1.3.9. | Улица № 133 (ул. Тургенева от ул. Зернова до ул.Володарского) | МБ* | 27 000 |  |  |  | 13 500 | 13 500 |  |  | 2013-2014 |  |
| 1.3.10 | Улица № 139 (продолжение ул.Раменская участок от ул.Березовая до ул.200) в районе "Северного" парка | МБ* | 40 000 |  |  |  |  |  | 20 000 | 20 000 | 2015-2016 |  |
| 1.3.11 | Улицы №№ 201, 205, 206 (северный жилой р-н) | МБ* | 71 000 |  |  |  |  |  |  | 71 000 | 2018 |  |
| 1.3.12 | МКР 1А, 1Б: улица (продолжение ул.Чапаева - участок) | МБ* | 12 000 |  |  |  |  |  |  | 12 000 | 2020 |  |
| 1.3.13 | МКР 1А, 1Б: улица (продолжение ул.Шверника - участок) | МБ* | 30 000 |  |  |  |  |  |  | 30 000 | 2018 |  |
| 1.3.14 | МКР 1А, 1Б: улица (на западной стороне) | МБ* | 26 000 |  |  |  |  |  |  | 26 000 | 2019 |  |
| 1.3.15 | МКР 1А, 1Б: улица (на восточной стороне) | МБ* | 30 000 |  |  |  |  |  |  | 30 000 | 2019 |  |
|  | Итого |  | 557 000 | 20 000 | 33 000 | 115 500 | 74 000 | 83 000 | 42 500 | 189 000 |  |  |
| 2. | МОДЕРНИЗАЦИЯ (РЕКОНСТРУКЦИЯ) |
| 2.1. | Магистральные улицы общегородского значения |
| 2.1.1. | Улица Зернова (на участке: от ул.Арзамасская до ул.Московская) | МБ* | 40 000 | 40 000 |  |  |  |  |  |  | 2010 |  |
| 2.1.2. | Улица Академика Харитона. Транспортно-пешеходный мост на реке Сатис по ул.Академика Харитона. | МБ* | 128 000 |  | 64 000 | 64 000 |  |  |  |  | 2011-2012 |  |
| 2.1.3. | Проспект Музрукова (на участке: от ул.Димитрова до ул.Железнодорожная). | МБ* | 13 000 | 13 000 |  |  |  |  |  |  | 2010 |  |
| 2.1.4. | Площадь Ленина. Проспект Ленина. | МБ* | 49 000 | 9 000 |  |  | 40 000 |  |  |  | 2010, 2013 |  |
| 2.2. | Автомобильные дороги общего пользования местного значения и мосты города |
| 2.2.1. | Автодорога «Дорога от КПП-3 до п.Цыгановка». Транспортно-пешеходный мост через р. Вичкинза на автодороге «Дорога от КПП-3 до п.Цыгановка». | ОБ | 95 000 |  |  |  | 47 500 | 47 500 |  |  | 2013-2014 |  |
| 2.3. | Магистральные улицы районного значения и улицы в жилой застройке |
| 2.3.1. | Улица Садовая. Транспортно-пешеходный мост-плотина на реке Сатис по ул.Садовая. | МБ* | 100 000 |  |  |  |  |  | 50 000 | 50 000 | 2015-2016 |  |
| 2.3.2. | Улица Советская | МБ* | 12 000 |  | 12 000 |  |  |  |  |  | 2011 |  |
| 2.3.3. | Улица Мичурина | МБ | 10 000 |  | 10 000 |  |  |  |  |  | 2011 |  |
| 2.3.4. | Улица Гоголя на участке: от ул.Герцена до ул.Маяковского | МБ | 12 000 |  |  |  | 12 000 |  |  |  | 2013 |  |
|  | Итого |  | 459 000 | 62 000 | 86 000 | 64 000 | 99 500 | 47 500 | 50 000 | 50 000 |  |  |
|  | Всего |  | 1 016 000 | 82 000 | 119 000 | 179 500 | 173 500 | 130 500 | 92 500 | 239 000 |  |  |

IV. Подпрограмма развития инженерной инфраструктуры г.Сарова в части утилизации твердых бытовых и инертных отходов

На территории г.Сарова для утилизации (захоронения) отходов эксплуатируется полигон твердых бытовых отходов и участок захоронения инертных отходов.

Полигон твердых бытовых отходов введен в эксплуатацию в 2007г. постановлением главы Администрации от 23.11.2007 № 2913. Проектная мощность полигона – 215 тыс. куб. м, срок эксплуатации полигона в соответствии с проектом – 5,5 лет, площадь полигона 53737 кв.м. Полигон твердых бытовых отходов расположен в коммунально-складской зоне в лесном квартале № 28 и предназначен для централизованного приема и размещения твердых бытовых отходов г. Сарова.

Полигон представляет собой комплекс природоохранных сооружений, предназначенных для складирования, изоляции и захоронения твердых бытовых отходов, обеспечивающих защиту от загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, препятствующих распространению грызунов, насекомых и болезнетворных микроорганизмов.

Учет принимаемых отходов ведется по объему в неуплотненном состоянии. В 2009 году установлены электронные весы с автоматизированным учетом поступающих ТБО. В сутки полигон принимает до 384 куб. м неуплотненных отходов, в год - 140 000 куб.м.

|  | Оценка 2009год, тыс. м3/год | Прогноз 2010 год, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- |
| - Объем утилизации (захоронения) ТБО, в том числе: - Объем утилизации (захоронения) ТБО от населения, - Объем утилизации (захоронения) ТБО от учреждений социально-культурной сферы, - Объем утилизации (захоронения) ТБО от промышленных предприятий, - Объем утилизации (захоронения) ТБО от организаций торговли, - Объем утилизации (захоронения) ТБО от прочих организаций. | 140,0 95,0 16,0 9,0 14,0 6,0 | 140,0 95,5 16,0 9,0 13,5 6,0 |

В 2004 году с целью организации работ по рекультивации отработанного песчаного карьера в соответствии с рабочим проектом, утвержденным распоряжением главы местного самоуправления от 10.10.2001 №1245-П, было организовано складирование инертных строительных отходов в отработанном карьере в районе лесного квартала №158. Площадь карьера 8 га.

В отработанный карьер осуществляется прием строительных отходов и некоторых видов твердых инертных промышленных отходов, не обладающих токсичными и радиоактивными свойствами.

Мониторинг размещения отходов на свалке показал значительное увеличение объемов размещаемых отходов за последние годы. Так в 2007 году в карьер поступило 19 800 куб. м инертных отходов, то в 2008 уже 37 500 куб. м, а в первом полугодии 2009 – 20 500 куб.м. Это связано, в первую очередь, с вводом в эксплуатацию новых жилых домов, ремонтом квартир, сносом зданий одноэтажной застройки и т.д.

Ограниченность земельных ресурсов ЗАТО г.Саров, небольшая площадь полигона ТБО, обуславливающая малый расчетный срок эксплуатации полигона (5,5 лет) при значительных финансовых затратах на строительство, отсутствие раздельного сбора ТБО, значительные финансовые затраты на вывоз крупногабаритных отходов, низкая активность населения в решении проблемы по обращению с отходами и отсутствием резервных площадей для организации нового полигона твердых бытовых отходов очень остро ставит вопрос о максимальном увеличении срока службы существующего полигона ТБО в лесном квартале № 28. В связи с практически 100%-ой загруженностью отработанного карьера инертными отходами, необходимо изыскать место с целью организации нового участка складирования таких отходов.

В связи с вышеуказанным необходимо рассмотреть и реализовать мероприятия, связанные с уменьшением объема захораниваемых отходов.

Сроки и этапы решения проблемы утилизации твердых бытовых отходов

| № п/п | Сроки реализации | Этапы решения проблем | Ожидаемый эффект | Планируемая стоимость, тыс. рублей | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010-2017 | Эксплуатация действующего полигона ТБО, в т.ч. внедрение линии автоматизированной линии по измельчению и прессованию ТБО | За счет ввода в эксплуатацию автоматизированной линии по измельчению и прессованию ТБО, срок службы полигона возрастает с 5,5 лет до 11 лет эксплуатации | 10166,79 (в т.ч. внебюджет-ные источники) | Реализация в составе Производственной программы МУ ДЭП |
|  |  | Строительство и эксплуатация участка для приема на утилизацию и переработку твердых инертных отходов. | Использование инертных строительных и древесных отходов в качестве инертного слоя для полигона ТБО и при строительстве, реконструкции и т.д. |  | Рассмотреть возможность использования под новый полигон и участок для приема и утилизации инертных отходов Таловский карьер (1 очередь). Полезная площадь карьера для захоронения отходов составляет 7,87 га без учета подъездных дорог и хозяйственно- бытовых построек, что почти в три раза больше чем площадь для захоронения на существующем полигоне ТБО. |
|  | 2010 | Разработка рабочего проекта на организацию участка для приема твердых инертных отходов на территории действующего полигона ТБО. |  |  |  |
|  | 2011 | Работы по организации участка для приема и утилизации твердых инертных отходов с учетом приобретения и ввода в эксплуатацию дробильных установок и прессов. |  |  |  |
|  | С 2012 года | Эксплуатация участка для приема и утилизации твердых инертных отходов |  |  |  |
|  | 2010-2013 2011-2012 | Выбор дальнейшего способа утилизации ТБО на территории города Сарова. Подготовка ТЭО с целью рассмотрения вопросов по выбору способа утилизации ТБО в г.Сарове: - на строительство мусоросжигательного завода; - на строительство полигона ТБО. |  | 500,0 | В ТЭО на строительство полигона ТБО предусмотреть комплекс сортировки и переработки отходов на полигоне ТБО и использование инертных отходов на полигоне в виде изолирующего слоя. |
|  | В случае принятия решения о способе утилизации ТБО |
|  | 2013-2014 | I способ. Строительство полигона ТБО. Разработка и утверждение проекта на строительство полигона ТБО и инертных отходов на территории Таловского карьера. 1 очереди | Обеспечение бесперебойной утилизации на территории муниципального образования г.Саров | 2 500,0 45 000,0 | Использование комплекса сортировки и переработки ТБО и большая площадь карьера под захоронение отходов позволит увеличить срок эксплуатации полигона до 25 лет. |
|  | 2015-2016 | Строительство полигона твердых бытовых отходов и инертных отходов |  |  |  |
|  | 2017-2042 | Эксплуатация полигона твердых бытовых отходов и инертных отходов |  |  |  |
|  | 2011-2015 | Рассмотрение вопроса и разработка плана мероприятий по организации раздельного сбора ТБО от организаций, дошкольных и общеобразовательных учреждений, жилищного фонда г.Сарова | Извлечение вторичного сырья с целью получения экономической выгоды. Снижение нагрузки на полигон ТБО |  | Реализация в рамках отдельной программы по обращению с отходами производства и потребления на территории муниципального образования г.Саров. |