| 19.07.2010 | 55/5-гд |
| --- | --- |

О внесении изменений в

«Инвестиционную программу МУП «Горводоканал»

на развитие сетей водоснабжения и водоотведения

г. Сарова на 2008-2011 годы»

На основании обращения и.о. главы Администрации города Сарова (исх. № 01-18/1733 от 12.07.2010), в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», руководствуясь статьей 25 Устава города Сарова, городская Дума города Сарова

решила:

1. Внести в «Инвестиционную программу МУП «Горводоканал» на развитие сетей водоснабжения и водоотведения г. Сарова на 2008-2011 годы», утвержденную решением городской Думы города Сарова от 01.03.2007 №12/4-гд, (с изменениями, внесенными решениями городской Думы города Сарова от 27.12.2007 №133/4-гд, от 18.12.2008 №118/4-гд) следующие изменения:

1) в таблице «Паспорт инвестиционной программы МУП «Горводоканал»:

а) в строке «Объемы потребности в финансировании программы» цифру «141,2» заменить цифрой «138,1», цифру «122,9» заменить цифрой «124,6», цифру «18,3» заменить цифрой «13,5»;

б) строку

«

| Ожидаемые конечные результаты реализации. Целевые показатели. | - Обеспечение необходимыми объёмами подключения к системам водоснабжения и водоотведения дополнительных мощностей объектов капитального строительства по программе жилищно-гражданского строительства МКР-15, МКР-20, МКР-21, МКР-22 г. Саров. МКР-15 МКР-20 МКР-21 МКР-22 Дополнительные мощности, м3/час Всего: Водоснабжение: Водоотведение: 59,06 21,79 37,27 2,60 0,91 1,69 59,99 22,02 37,97 50,56 18,65 31,91 - Повышение качества предоставляемых услуг по водоснабжению и водоотведению МКР-17. Обеспечение возможности подключения к системам водоснабжения и водоотведения жителей посёлка «Строитель» МКР-17: 146 жилых дома, 914 человек. МКР-17 Дополнительные мощности, м3/час Всего: Водоснабжение: Водоотведение: 16,46 5,06 11,40 - Повышение объёма отпускаемой потребителям воды, реализуемой по приборам учёта, по отношению к общему объёму реализации воды, на 2%. - Сокращение численности населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, не подключённых к системам коммунальной инфраструктуры: централизованного водоснабжения – на 53%, централизованного водоотведения – на 37%. - Увеличение протяжённости построенных сетей по отношению к общей протяжённости сетей в городе: водоснабжение на 4%, водоотведения на 3%. |
| --- | --- |

»

изложить в следующей редакции:

«

| Ожидаемые конечные результаты реализации. Целевые показатели | 1.Обеспечение необходимыми объёмами подключения к системам водоснабжения и водоотведения дополнительных мощностей объектов капитального строительства по программе жилищно-гражданского строительства МКР-14, МКР-15, МКР-20, МКР-21, МКР-22, МКР ТИЗ-1, кварталы 1, 2А, 2Б, 3 подзоны Р2 г. Сарова. № п/п Наименование Дополнительные мощности, м3/час Всего Водоснабжение Водоотведение 1. МКР-14 2,67 1,13 1,54 2. МКР-15 37,27 13,79 23,48 3. МКР-20 1,66 0,58 1,08 4. МКР-21 46,02 16,91 29,11 5. МКР-22 5,88 2,23 3,65 6. МКР ТИЗ-1 0,76 0,38 0,38 7. Кварталы 1, 2А, 2Б, 3 подзоны Р2 3,90 1,95 1,95 2.Повышение качества предоставляемых услуг по водоснабжению и водоотведению МКР-17. Обеспечение возможности подключения к системам водоснабжения и водоотведения жителей посёлка «Строитель» МКР-17: 146 жилых дома, 914 человек. № п/п Наименование МКР-17 1. Дополнительные мощности, всего, м3/час, в т.ч.: 14,34 1.1 водоснабжение 4,85 1.2 водоотведение 9,49 3.Повышение объёма отпускаемой потребителям воды, реализуемой по приборам учёта, по отношению к общему объёму реализации воды, на 2%. 4.Сокращение численности населения, проживающих в многоквартирных и жилых домах, не подключённых к системам коммунальной инфраструктуры: 4.1. Централизованного водоснабжения – на 53%. 4.2. Централизованного водоотведения – на 37%. 5.Увеличение протяжённости построенных сетей по отношению к общей протяжённости сетей в городе: 5.1. Водоснабжения – на 4%. 5.2. Водоотведения – на 3%. |
| --- | --- |

»;

2) таблицу в разделе «1.Основные цели и задачи программы»

«

|  | МКР-15 | МКР-20 | МКР-21 | МКР-22 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дополнительные мощности, м3/час Всего: Водоснабжение: Водоотведение: | 59,06 21,79 37,27 | 2,60 0,91 1,69 | 59,99 22,02 37,97 | 50,56 18,65 31,91 |

»

изложить в следующей редакции:

«Таблица 1.1.

| № п/п | Наименование | Дополнительные мощности, м3/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Водоснабжение | Водоотведение |
| 1. | МКР-14 | 2,67 | 1,13 | 1,54 |
| 2. | МКР-15 | 37,27 | 13,79 | 23,48 |
| 3. | МКР-20 | 1,66 | 0,58 | 1,08 |
| 4. | МКР-21 | 46,02 | 16,91 | 29,11 |
| 5. | МКР-22 | 5,88 | 2,23 | 3,65 |
| 6. | МКР ТИЗ-1 | 0,76 | 0,38 | 0,38 |
| 7. | Кварталы 1, 2А, 2Б, 3 подзоны Р2 | 3,90 | 1,95 | 1,95 |

»;

3) таблицу в разделе «1. Основные цели и задачи программы»

«

|  | МКР-17 |
| --- | --- |
| Дополнительные мощности, м3/час Всего: Водоснабжение: Водоотведение: | 16,46 5,06 11,40 |

»

изложить в следующей редакции:

«

Таблица 1.2.

| № п/п | Наименование | МКР-17 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Дополнительные мощности, всего, м3/час, в т.ч.: | 14,34 |
| 1.1 | водоснабжение | 4,85 |
| 1.2 | водоотведение | 9,49 |

».

4) раздел «3.1. Объём финансовых потребностей на реализацию мероприятий программы» изложить в следующей редакции:

«В рамках предложенных в ТЗ мероприятий предполагается приоритетное обеспечение коммунальной инфраструктурой микрорайонов, подлежащих комплексной застройке (МКР -15, МКР-20, МКР-21, МКР-22, посёлок «Строитель»).

Перечень адресных программных мероприятий по вводу объектов подключения к сетям водоснабжения и водоотведения представлен в Приложении 1. Дополнительные мощности объектов коммунальной инфраструктуры, которые необходимо ввести в 2008-2011 годах для обеспечения комплексной застройки, представлены в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1.

| № п/п | Наименование | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Всего, м3/час В том числе: | 14,53 | 58,89 | 11,96 | 27,12 | 112,50 |
| 1.1 | Водоснабжение, м3/час | 5,42 | 21,57 | 4,75 | 10,08 | 41,82 |
| 1.2 | Водоотведение, м3/час | 9,11 | 37,32 | 7,21 | 17,04 | 70,68 |

На основании «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Сарова на 2006-2011 г.», утверждённой городской Думой города Сарова от 29.06.2006 №  76/4-гд, с изменениями от 24.05.2007 № 34/4-гд, разработан план технических мероприятий по строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения, направленных на подключение строящихся (реконструируемых) объектов, указанных в Приложении 1 (Перечень адресных программных мероприятий по вводу объектов подключения к сетям водоснабжения и водоотведения) - Приложение 2.

Сводный объём финансовых потребностей на выполнение плана технических мероприятий по строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения, направленных на подключение строящихся (реконструируемых) объектов, указанных в Приложении 1, представлен в таблице 3.1.2.

Таблица 3.1.2.

| № п/п | Наименование | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Всего, тыс. руб.*, в том числе: | 50 980 | 14 968 | 12 172 | 59 976 | 138 096 |
| 1.1 | водоснабжение, тыс. руб.* | 27 644 | 6 812 | 5 451 | 29 493 | 69 400 |
| 1.2 | водоотведение, тыс. руб.* | 23 336 | 8 156 | 6 721 | 30 483 | 68 696 |

Объём денежных средств, необходимых для реализации мероприятий по строительству объектов, приведен на основании разработанной проектно-сметной документации, а так же рассчитан на основании стоимости строительства 1 п.м. соответствующего ресурса в 2009г. (по объектам, переданным МУ УКС на обслуживание в МУП «Горводоканал») без учёта прогноза социально-экономического развития. Объём денежных средств, необходимых для реализации мероприятий по модернизации систем водоснабжения и водоотведения, приведен на основании рабочего проекта на водоснабжение и канализацию МКР –17 инв. № 07-05-026; водоснабжение и канализация МКР-17, МКР-16 (2 очередь) инв. № 07-07-037 без учёта прогноза социально-экономического развития.

Исходя из финансовых потребностей на строительство коммунальной инфраструктуры для удовлетворения спроса на подключение к системам водоснабжения и водоотведения вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений в текущем и перспективном периодах развития города Сарова (МКР №14, МКР №15, МКР №20, МКР №21, МКР №22, посёлок «Строитель» МКР №17, МКР ТИЗ-1, кварталы 1, 2А, 2Б, 3 подзоны Р2) прогнозный тариф на подключение к системам водоснабжения и водоотведения должен составлять:

Таблица 3.1.3.

| № п/п | Наименование | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тариф на подключение к системам водоснабжения и водоотведения, тыс. руб. за м3/час | 3 509 | 254 | 1 018 | 3 155 |

В соответствии с постановлением администрации г. Сарова от 30.05.2007 № 1378 «Об утверждении положения о критериях  доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса г. Саров», постановлением администрации г. Сарова от 24.10.2007 № 2602 «Об установлении на 2008 год предельных значений критериев доступности», постановлением администрации г. Сарова от 21.11.2008 № 3333 «Об установлении на 2009 год критериев доступности товаров и услуг ОКК», постановлением администрации г. Сарова от 12.02.2009 № 422 «Об установлении на 2010 год критериев доступности товаров и услуг ОКК», постановлением администрации г. Сарова от 25.02.2010 № 1051 «Об установлении на 2011 год критериев доступности товаров и услуг организаций коммунального комплекса» рассчитаны  доступные тарифы на подключение, указанные в таблице 3.1.4.

Таблица 3.1.4.

| № п/п | Наименование | 2008г. факт | 2009г. прогноз | 2010г. прогноз | 2011г. прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тариф на подключение к системам водоснабжения и водоотведения, тыс. руб. за м3/час | 95 | 111 | 130 | 152 |

Планируемый объём средств, получаемых за счёт платы за подключение, исходя из рассматриваемых тарифов (Таблица 3.1.4.) представлен в таблице 3.1.5:

Таблица 3.1.5.

| № п/п | Наименование | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011 г. | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нагрузка, всего, м3/час, в т.ч.: | 14,53 | 58,89 | 11,96 | 27,12 | 112,50 |
| 1.1 | система водоснабжения | 5,42 | 21,57 | 4,75 | 10,08 | 41,82 |
| 1.2 | система водоотведения | 9,11 | 37,32 | 7,21 | 17,04 | 70,68 |
| 2. | Размер платы за подключение, всего, тыс. руб.: | 1 380 | 6 537 | 1 555 | 4 122 | 13 594 |
| 2.1 | к системам водоснабжения | 515 | 2 394 | 618 | 1 532 | 5 059 |
| 2.2 | к системам водоотведения | 865 | 4 143 | 937 | 2 590 | 8 535 |
| 3. | Объём денежных средств, направляемых МУП «Горводоканал» на выполнение мероприятий инвестиционной программы*, всего, тыс. руб.: | 1 050 | 4 968 | 1 244 | 6 235 | 13 497 |
| 3.1 | по системам водоснабжения | 525 | 1 820 | 494 | 2 204 | 5 043 |
| 3.2 | по системам водоотведения | 525 | 3 148 | 750 | 4 031 | 8 454 |

*) В соответствии с п.24 Приказа Минрегиона РФ от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» объем денежных средств, направляемых МУП «Горводоканал» на выполнение мероприятий инвестиционной программы, определен за вычетом необходимых для выплаты ОКК дополнительных налоговых платежей, возникающих от увеличения выручки в связи с реализацией инвестиционной программы.»;

5) в разделе «3.2. Финансирование инвестиционной программы» таблицу 3.2.1 изложить в следующей редакции:

«Таблица 3.2.1.

| № п/п | Наименование | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Потребности финансовых средств для строительства водопроводных и канализационных сетей, тыс. руб.,в т.ч.: | 49 930 | 0 | 0 | 35 010 | 84 940 |
| 1.1 | бюджетные средства | 49 930 | 0 | 0 | 35 010 | 84 940 |
| 2. | Потребности финансовых средств для модернизации водопроводных и канализационных сетей, тыс. руб., всего, в т.ч.: | 1 050 | 14 968 | 12 172 | 24 966 | 53 156 |
| 2.1 | бюджетные средства | 0 | 10 000 | 10 928 | 18 731 | 39 659 |
| 2.2 | средства ОКК | 1 050 | 4 968 | 1 244 | 6 235 | 13 497 |
| 3. | Потребности финансовых средств для строительства и модернизации водопроводных и канализационных сетей, всего, тыс. руб., в т.ч.: | 50 980 | 14 968 | 12 172 | 59 976 | 138 096 |
| 3.1 | бюджетные средства | 49 930 | 10 000 | 10 928 | 53 741 | 124 599 |
| 3.2 | средства ОКК, направляемые на выполнение мероприятий инвестиционной программы | 1 050 | 4 968 | 1 244 | 6 235 | 13 497 |

».

6) в разделе  «4. Ожидаемые результаты при реализации инвестиционной программы»:

а) таблицу

«

|  | МКР-15 | МКР-20 | МКР-21 | МКР-22 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дополнительные мощности, м3/час Всего: Водоснабжение: Водоотведение: | 59,06 21,79 37,27 | 2,60 0,91 1,69 | 59,99 22,02 37,97 | 50,56 18,65 31,91 |

»

изложить в следующей редакции:

«Таблица 4.1.

| № п/п | Наименование | Дополнительные мощности, м3/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Водоснабжение | Водоотведение |
| 1. | МКР-14 | 2,67 | 1,13 | 1,54 |
| 2. | МКР-15 | 37,27 | 13,79 | 23,48 |
| 3. | МКР-20 | 1,66 | 0,58 | 1,08 |
| 4. | МКР-21 | 46,02 | 16,91 | 29,11 |
| 5. | МКР-22 | 5,88 | 2,23 | 3,65 |
| 6. | МКР ТИЗ-1 | 0,76 | 0,38 | 0,38 |
| 7. | Кварталы 1, 2А, 2Б, 3 подзоны Р2 | 3,90 | 1,95 | 1,95 |

»;

б) таблицу

«

|  | МКР-17 |
| --- | --- |
| Дополнительные мощности, м3/час Всего: Водоснабжение: Водоотведение: | 16,46 5,06 11,40 |

»

изложить в новой редакции:

«Таблица 4.2.

| № п/п | Наименование | МКР-17 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Дополнительные мощности, всего, м3/час, в т.ч.: | 14,34 |
| 1.1 | водоснабжение | 4,85 |
| 1.2 | водоотведение | 9,49 |

».

7) в разделе «5. Управление и контроль в процессе реализации программы» пункты 6.1-6.7 считать пунктами 5.1-5.7 соответственно;

8) Приложение 1 к инвестиционной программе МУП «Горводоканал» на развитие сетей водоснабжения и водоотведения г. Сарова на 2008-2011 годы изложить в следующей редакции:

«Приложение 1

к Инвестиционной программе МУП «Горводоканал»

на развитие сетей водоснабжения и водоотведения

г. Сарова на 2008-2011 годы

Перечень адресных программных мероприятий по вводу объектов подключения к сетям водоснабжения и водоотведения

| № п/п | № МКР, № квартала | Наименование объекта, адрес | Требуемые нагрузки, м3/час | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | водо- про- вод | кана- лиза- ция | всего | водо- про- вод | кана- лиза- ция | всего | водо- про- вод | кана- лиза- ция | всего | водо- про- вод | кана- лиза- ция |
| 1 | МКР-14 | Спортивно-оздоровительный и торговый центр | 2,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,67 | 1,13 | 1,54 |
|  | Всего по МКР-14 | 2,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,67 | 1,13 | 1,54 |
| 2 | МКР-15 | Ж/дом № 17, 92 кв, 5-7эт. | 3,56 | 3,56 | 1,33 | 2,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | МКР-15 | Офис ж/д №17 | 0,30 | 0,30 | 0,10 | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | МКР-15 | Банк ж/д №17 | 0,30 | 0,30 | 0,10 | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | МКР-15 | ж/д №18 (А,Б,В) | 10,09 | 6,34 | 2,38 | 3,96 | 3,75 | 1,37 | 2,38 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | МКР-15 | Ж/д № 21, 189 кв, 5-9ти эт. | 3,10 |  |  |  | 3,10 | 1,12 | 1,98 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | МКР-16 | 21 - I "Мастерская по ремонту обуви" | 0,86 |  |  |  | 0,86 | 0,32 | 0,54 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | МКР-15 | Ж/д № 23 (А,Б,В,Г) | 2,74 |  |  |  | 2,74 | 1,01 | 1,73 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | МКР-15 | Ж/д № 25, 307 кв, 5-9ти эт. | 3,63 | 3,63 | 1,33 | 2,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | МКР-15 | Комплексное здание по обслуживанию населения, стр. № 29 | 1,29 |  |  |  | 0,72 | 0,25 | 0,47 | 0,57 | 0,25 | 0,32 |  |  |  |
| 11 | МКР-15 | Комплексное здание по обслуживанию населения с детским кафе на 60 мест и административными помещениями, стр. № 31 | 0,15 |  |  |  | 0,15 | 0,04 | 0,11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | МКР-15, кв. 4 | Комплексное здание по обслуживанию населения, стр. 32 | 0,47 |  |  |  | 0,47 | 0,18 | 0,29 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | МКР-15 | Торговый центр, стр. № 37 (минимаркет) | 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,11 | 0,04 | 0,07 |
| 14 | МКР-15, кв. 6 | Общественно-торговый центр по ул.Московской, стр. № 63 (3-4 эт.) | 5,51 |  |  |  | 3,71 | 1,37 | 2,34 | 1,80 | 0,68 | 1,12 |  |  |  |
| 18 | МКР-15 | Комплекс ритуальных услуг в районе городского кладбища | 0,04 |  |  |  | 0,04 | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по МКР-15 | 37,27 | 14,13 | 5,24 | 8,89 | 18,10 | 6,64 | 11,46 | 2,37 | 0,93 | 1,44 | 2,67 | 0,98 | 1,69 |
| 19 | МКР-21, кв. 3 | Магазин по ул. Зернова | 1,86 |  |  |  | 0,93 | 0,32 | 0,61 | 0,93 | 0,32 | 0,61 |  |  |  |
| 20 | МКР-21, кв. 4 | Встроенные помещения 2-1; 2-2; 3-1; 3-2 | 1,69 |  |  |  | 1,69 | 0,61 | 1,08 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | МКР-21, кв. 4 | Ж/дом №8, 45кв., 5 эт. | 2,60 |  |  |  | 2,60 | 0,94 | 1,66 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | МКР-21, кв. 4 | Ж/дом №9, 15кв., 4 эт. | 1,59 |  |  |  | 0,79 | 0,29 | 0,50 | 0,80 | 0,30 | 0,50 |  |  |  |
| 23 | МКР-21, кв. 4 | Ж/дом №10, 20кв., 5 эт. | 1,59 |  |  |  | 0,79 | 0,29 | 0,50 | 0,80 | 0,30 | 0,50 |  |  |  |
| 24 | МКР-21, кв. 4 | Ж/дом № 12 | 0,80 |  |  |  |  |  |  | 0,80 | 0,30 | 0,50 |  |  |  |
| 25 | МКР-21, кв. 5 | Ж/дом №3, 81кв., 5 эт. | 3,85 |  |  |  | 3,85 | 1,44 | 2,41 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | МКР-21, кв. 5 | Ж/дом №5, 60кв., 5 эт.(5А и 5Б) | 3,27 |  |  |  | 3,27 | 1,22 | 2,05 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | МКР-21, кв. 5 | Ж/дом №6, 15кв., 4 эт. | 1,12 |  |  |  | 1,12 | 0,40 | 0,72 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | МКР-21, кв. 5 | Ж/дом №7, 45кв., 5 эт. | 2,60 |  |  |  | 2,60 | 0,94 | 1,66 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | МКР-21, кв. 8 | ж/дом №1 | 1,77 |  |  |  | 1,77 | 0,65 | 1,12 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | МКР-21, кв. 8 | ж/дом №2 | 8,10 |  |  |  | 3,13 | 1,15 | 1,98 |  |  |  | 4,97 | 1,86 | 3,11 |
| 31 | МКР-21, кв. 8 | ж/дом № 5, 6, 9 (67-квартирный жилой дом) | 2,81 |  |  |  |  |  |  | 2,80 | 1,05 | 1,75 |  |  |  |
| 32 | МКР-21, кв. 8 | ж/дом №9 | 1,77 |  |  |  | 1,77 | 0,65 | 1,12 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | МКР-21, кв. 8 | Стр.№10 Промтоварный магазин (пристроенное помещение к ж/д№11) | 0,36 |  |  |  | 0,18 | 0,07 | 0,11 |  |  |  | 0,18 | 0,07 | 0,11 |
| 34 | МКР-21, кв. 8 | Стр.№12 Продовольственный магазин (пристроенное помещение к ж/д№13) | 0,40 | 0,40 | 0,18 | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | МКР-21, кв. 8 | Стр.№14 Кафе (пристроенное помещение к ж/д№15) | 1,82 |  |  |  | 1,44 | 0,54 | 0,90 | 0,38 | 0,11 | 0,27 |  |  |  |
| 36 | МКР-21, кв. 8 | Стр.№16 Спортивный павильон (пристроенное помещение к ж/д№15) | 3,82 |  |  |  | 3,34 | 1,22 | 2,12 | 0,48 | 0,14 | 0,34 |  |  |  |
| 37 | МКР-21, кв. 8 | ж/дом №17 | 3,13 |  |  |  | 3,13 | 1,15 | 1,98 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | МКР-21, кв. 8 | Центр бытовых услуг, ул. Павлика Морозова | 1,08 |  |  |  | 1,08 | 0,40 | 0,68 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по МКР-21 | 46,02 | 0,40 | 0,18 | 0,22 | 33,48 | 12,28 | 21,20 | 6,99 | 2,52 | 4,47 | 5,15 | 1,93 | 3,22 |
| 39 | МКР-22, кв. 1,2,3 | Малоэтажная застройка, 14 жилых домов | 3,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,05 | 1,15 | 1,90 |
| 40 | МКР-22, кв. 5 | Изменение целевого назначения: ("Торгово-развлекательный комплекс"; "Гаражи манежного типа) | 1,33 |  |  |  | 1,33 | 0,47 | 0,86 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | МКР-22, кв. 6 | Детский парк | 0,11 |  |  |  | 0,11 | 0,04 | 0,07 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | МКР-22, кв. 7 | Малоэтажная застройка, 22 квартиры | 1,39 |  |  |  | 0,75 | 0,25 | 0,50 |  |  |  | 0,64 | 0,32 | 0,32 |
|  | Всего по МКР-22 | 5,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,19 | 0,76 | 1,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,69 | 1,47 | 2,22 |
| 43 | МКР-20, кв. 2,3 | Малоэтажная застройка, 72 квартиры | 1,66 |  |  |  | 0,83 | 0,29 | 0,54 |  |  |  | 0,83 | 0,29 | 0,54 |
|  | Всего по МКР-20 | 1,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 0,29 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 0,29 | 0,54 |
| 44 | МКР-17 (посёлок Строитель) | Обеспечение централизованными системами водоснабжения и водоотведения существующего микрорайона малоэтажной застройки | 14,34 |  |  |  | 4,29 | 1,60 | 2,69 | 2,60 | 1,30 | 1,30 | 7,45 | 1,95 | 5,50 |
| 45 | ТИЗ-1 | Индивидуальное жилищное строительство | 0,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,76 | 0,38 | 0,38 |
| 46 | Кварталы 1, 2А, 2Б,3 подзоны Р2 | Малоэтажная застройка, 250 квартир | 3,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,90 | 1,95 | 1,95 |
|  |  | ВСЕГО: | 112,50 | 14,53 | 5,42 | 9,11 | 58,89 | 21,57 | 37,32 | 11,96 | 4,75 | 7,21 | 27,12 | 10,08 | 17,04 |

»;

9) приложение 2 к инвестиционной программе МУП «Горводоканал» на развитие сетей водоснабжения и водоотведения г. Сарова на 2008-2011 годы изложить в следующей редакции:

«Приложение 2

к Инвестиционной программе

МУП «Горводоканал» на развитие сетей водоснабжения и водоотведения

г. Сарова на 2008-2011 годы

| План технических мероприятий по строительству и модернизации систем водоснабжения |
| --- |
| и водоотведения, направленный на подключение строящихся (реконструируемых) объектов |
| № п/п | Наименование предприятия/адрес объекта | Цели реализации мероприятия | Объёмные показатели м3/час |
| 1. | Строительство магистральных и внутриквартальных сетей микрорайнов 15, 16, 20, 21, 22, ТИЗ-1, кв. 1, 2А, 2 Б, 3 | Обеспечение системой холодного водоснабжения и отведения хозяйственно-бытовых сточных вод объектов жилищно-гражданского строительства МКР-15, 16, 20, 21, 22, ТИЗ-1, кв. 1, 2А, 2Б, 3 * | 98,16 |
| 1.1. | Магистральный водопровод вокруг МКР-15 |  |  |
| 1.2. | Внутриквартальный водопровод от ж/д №18 до ж/д №22 (МКР 15) |  |  |
| 1.3. | Водопровод по ул. Садовая (МКР 20) |  |  |
| 1.4. | Водопровод по ул. Менделеева (МКР 20) |  |  |
| 1.5. | Водопровод по ул. Чкалова (МКР 20) |  |  |
| 1.6. | Магистральный водопровод (МКР 20) |  |  |
| 1.7. | Внутриквартальный водопровод в кв. 4, 5 МКР 21) |  |  |
| 1.8. | Внутриквартальный водопровод в кв. 6, 7 (МКР 21) |  |  |
| 1.9. | Внутриквартальный водопровод в кв. 8 (МКР 21) |  |  |
| 1.10. | Магистральный водопровод в кв. 6, 7, 8 (МКР 21) |  |  |
| 1.11. | Внутриквартальный водопровод в кв. 6, 7 (МКР 22) |  |  |
| 1.12. | Водопровод по ул. П. Морозова (МКР 22) |  |  |
| 1.13. | Водопровод по ул. Озёрная (МКР 22) |  |  |
| 1.14. | Водопровод Ду200 (ТИЗ 1) |  |  |
| 1.15. | Водопровод Ду150 (ТИЗ 1) |  |  |
| 1.16. | Водопровод Ду100 (ТИЗ 1) |  |  |
| 1.17. | Водопровод Ду200 (кварталы 1, 2А, 2Б, 3) |  |  |
| 1.18. | Водопровод Ду150 (кварталы 1, 2А, 2Б, 3) |  |  |
| 1.19. | Канализационная насосная станция (КНС) (МКР-15) |  |  |
| 1.20. | Канализация от ж/д №19 до КНС (МКР 15) |  |  |
| 1.21. | Канализация от ж/д №24, ж/д №20 до ж/д №19 (МКР 15) |  |  |
| 1.22. | Канализация в кварталах 4, 5 (МКР 21) |  |  |
| 1.23. | Канализация кв. 8 (МКР 21) |  |  |
| 1.24. | Канализация МКР-22 кв.1, 2, 3 (МКР 22) |  |  |
| 1.25. | Канализационный коллектор от пересече- ния ул. Тимирязева-Комсомольская по ул. Комсомольская до ул. Садовая, по ул. Садовая до ул. Озёрная (МКР-22) |  |  |
| 1.26. | Канализация Ду150 (ТИЗ 1) |  |  |
| 1.27. | Канализация Ду200 (ТИЗ 1) |  |  |
| 1.28. | Канализация Ду300 (ТИЗ 1) |  |  |
| 1.29. | Канализация кв. 1, 2А, 2Б, 3 |  |  |
| 2. | Модернизация систем водоснабжения и водоотведения, находящихся в хозяйственном ведении ОКК. | Обеспечение системой холодного водоснабжения и отведение хозяйственно-бытовых сточных вод от объектов капитального строительства МКР-17 | 14,34 |
|  | МКР-17 (посёлок Строитель) |  |  |
| 2.1. | Строительство и модернизация внутриквартального водопровода (уличные сети) |  |  |
| 2.2. | Строительство и модернизация внутриквартальной канализация (уличные сети) |  |  |
|  |  | ИТОГО | 112,50 |
| * Перечень адресных программных мероприятий по вводу объектов |
| подключения к сетям водоснабжения и водоотведения указаны в Приложении 1. »; |

10) приложение 3 к инвестиционной программе МУП «Горводоканал» на развитие сетей водоснабжения и водоотведения г. Сарова на 2008-2011 годы изложить в следующей редакции:

«Приложение 3

к Инвестиционной программе

МУП «Горводоканал» на развитие сетей водоснабжения и водоотведения

г. Сарова на 2008-2011 годы

| План финансирования инвестиционной программы с указанием источников финансирования |
| --- |
| № п/п | Наименование объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта | Источники финанси-рования | Финансо-вые потреб- ности, тыс.руб. | Плановая реализация мероприятий по годам, тыс. руб. | Испол- нитель |
|  |  |  |  | 2007-2008 | 2009 | 2010 | 2011 |  |
|  | Строительство водопроводных сетей: |  |  |  |  |  |  |  | МУ УКС |
|  | МКР-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Магистральный водопровод вокруг МКР-15 | МБ | 4 014 | 4 014 |  |  |  |  |
|  |  | СП |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Внутриквартальный водопровод от ж/д №18 до ж/д №22 (для МКР-15) | МБ | 1 439 | 1 439 |  |  |  |  |
|  | ж/д №18 до ж/д №22 | СП |  |  |  |  |  |  |
|  | МКР-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Внутриквартальный водопровод | МБ | 9 327 |  |  |  | 9 327 |  |
|  | кв.1,2,3 | СП |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Магистральный водопровод | МБ | 8 067 | 8 067 |  |  |  |  |
|  |  | СП |  |  |  |  |  |  |
|  | МКР-21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Внутриквартальный водопровод в | МБ | 1 975 | 1 975 |  |  |  |  |
|  | кв. 4, 5 | СП |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Внутриквартальный водопровод в | МБ | 4 716 | 4 716 |  |  |  |  |
|  | кв. 6, 7 | СП |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Внутриквартальный водопровод в | МБ | 873 | 873 |  |  |  |  |
|  | кв. 8 | СП |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Магистральный водопровод | МБ | 1 248 | 1 248 |  |  |  |  |
|  | в кв. 6, 7, 8 | СП |  |  |  |  |  |  |
|  | МКР-22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Внутриквартальный водопровод в | МБ | 4 920 | 4 920 |  |  |  |  |
|  | кв. 6, 7 | СП |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Внутриквартальный водопровод кв. 1,2,3 | МБ | 6 684 |  |  |  | 6 684 |  |
|  |  | СП |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по строительству маги- стральных сетей водоснабжения | МБ | 43 263 | 27 252 | 0 | 0 | 16 011 |  |
|  |  | СП |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Строительство магистральных сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МКР-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Канализационная насосная станция | МБ | 5 695 | 5 695 |  |  |  |  |
|  |  | СП |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Канализация от ж/д №19 | МБ | 2 041 | 2 041 |  |  |  | МУ УКС |
|  | до здания КНС | СП |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Канализация от ж/д №24, ж/д | МБ | 1 480 | 1 480 |  |  |  |  |
|  | №20 до ж/д №19 | СП |  |  |  |  |  |  |
|  | МКР-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Канализация в кв. 1,2,3 | МБ | 10 011 |  |  |  | 10 011 |  |
|  |  | СП |  |  |  |  |  |  |
|  | МКР-21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Канализация в кварталах 4, 5 | МБ | 3 788 | 3 788 |  |  |  |  |
|  |  | СП |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Канализация кв. 8 | МБ | 1 000 | 1 000 |  |  |  |  |
|  |  | СП |  |  |  |  |  |  |
|  | МКР-22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Канализация в кв.1, 2, 3 | МБ | 8 988 |  |  |  | 8 988 |  |
|  |  | СП |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Канализационный коллектор от пересечения ул. Тимирязева-Комсомольская по ул. Комсомольская до ул. Садовая, по ул. Садовая до ул. Озёрная (для МКР-22) | МБ | 8 674 | 8 674 |  |  |  |  |
|  | пересечения ул. Тимирязева- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комсомольская по ул. Комсо- | СП |  |  |  |  |  |  |
|  | мольская до ул. Садовая, по |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Садовая до ул. Озёрная |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по строительству магистральных сетей канализации | МБ | 41 677 | 22 678 | 0 | 0 | 18 999 |  |
|  |  | СП |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого строительство систем | МБ | 84 940 | 49 930 | 0 | 0 | 35 010 |  |
| водоснабжения и водоотведения: | СП |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | МКР-17 (посёлок Строитель) |  |  |  |  |  |  |  | МУП «Гор-водо-канал» |
| Модернизация систем водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и водоотведения, находящихся в хо- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| зяйственном ведении ОКК. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Строительство и модернизация внутриквартального водопровода (уличные сети) | всего | 26220 | 525 | 6 812 | 5 401 | 13 482 |  |
|  |  | МБ |  |  | 3 664 | 4 957 | 11 278 |  |
|  |  | СП |  | 525 | 3 148 | 444 | 2 204 |  |
| 3.2. | Строительство и модернизация внутриквартальной канализация (уличные сети) | всего | 26836 | 525 | 8 156 | 6 671 | 11 484 |  |
|  |  | МБ |  |  | 6 336 | 5 971 | 7 453 |  |
|  |  | СП |  | 525 | 1 820 | 700 | 4 031 |  |
| 3.3. | Осуществление контроля и техничес- кого надзора за выполнением работ по строительству и модернизации уличных сетей по проекту: № 07-07-037-НВК, № 07-05-026-НВК |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |
|  | - водоснабжение | СП |  |  |  | 50 |  |  |
|  | - водоотведение | СП |  |  |  | 50 |  |  |
| Финансирование модернизации систем | всего | 53 156 | 1 050 | 14 968 | 12 172 | 24 966 | МУП «Гор-водо-канал» |
| водоснабжения и водоотведения МКР-17, | МБ |  | 0 | 10 000 | 10 928 | 18 731 |  |
| находящихся в хозяйственном ведении ОКК | СП |  | 1 050 | 4 968 | 1 244 | 6 235 |  |
| Всего по разделу строительство и модернизации систем водоснабжения и водоотведения | МБ | 138 096 | 49 930 | 10 000 | 10 928 | 53 741 |  |
|  | СП |  | 1 050 | 4 968 | 1 244 | 6 235 |  |
|  | ВСЕГО |  | 50 980 | 14 968 | 12 172 | 59 976 |  |

».

2. Контроль исполнения настоящего решения осуществляет председатель планово-бюджетного комитета Кашинцов Г.В.

Глава города Сарова									      П.Ф. Шульженко