29.09.2011      92/5-гд

Об утверждении «Программы комплексного

развития систем коммунальной инфраструктуры

города Сарова на 2011-2015 годы и на

перспективу до 2020 года»

На основании обращения главы Администрации города Сарова (от 07.09.2011 № 01-18/2547), в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в ред. Федеральных законов от 26.12.2005 № 184-ФЗ, от 29.12.2006 № 258-ФЗ, от 18.10.2007 № 230-ФЗ, от 23.07.2008 № 160-ФЗ, от 25.12.2008 № 281-ФЗ, от 23.11.2009 № 261-ФЗ, от 27.12.2009 № 374-ФЗ, от 02.07.2010 № 152-ФЗ, от 27.07.2010 № 191-ФЗ, от 27.07.2010 № 237-ФЗ, от 18.07.2011 № 242-ФЗ), Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 25 Устава города Сарова, Городская Дума города Сарова

решила:

1. Утвердить прилагаемую «Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Сарова на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года».

2. Признать утратившим силу пункт 1 решения городской Думы от 18.02.2010 № 167/4-гд «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Сарова на 2010-2012 годы».

3. Контроль исполнения настоящего решения осуществляет председатель комитета по экономической политике, градостроительству и городскому хозяйству Боровский В. Ю.

Глава города Сарова									А.В. Голубев

Утверждена

решением Городской Думы

от 29.09.2011 № 92/5-гд

ПрограммА

комплексного  развития  СИСТЕМ  коммунальной инфраструктуры

ГОРОДА САРОВА

на  2011- 2015  годы

И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 ГОДА

# ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ

Паспорт

Программы  комплексного  развития  СИСТЕМ  коммунальной  инфраструктуры

ГОРОДА САРОВА  на 2011- 2015  годы  И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 ГОДА

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Сарова на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Поручение Губернатора Нижегородской области от 31.03.2011 № Пр-001-15/11-0-0 «Об обеспечении принятия программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». |
| Заказчик Программы | Администрация города Сарова |
| Разработчики программы | Управление экономики и прогнозирования Администрации г.Сарова (УЭиП). Департамент городского хозяйства Администрации г.Сарова (ДГХ). Управление архитектуры, градостроительства и землеустройства Администрации г.Сарова (УАГЗ). Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства» (МУ УКС). Управление по работе с предприятиями и развитию предпринимательства (УРПиРП). ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ». ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». Муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал» (МУП Горводоканал»). |
| Исполнители основных мероприятий Программы | Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства» (МУ УКС). ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ». ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». Муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал» (МУП «Горводоканал»). Организации-застройщики. |
| Цели Программы | Основными целями Программы являются: 1. Обеспечение полного удовлетворения спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки с учетом развития жилищного сектора и освоения территорий под строительство объектов общественно-деловой и промышленной сфер города. 2. Обеспечение доступности для населения коммунальных услуг. 3. Обеспечение качества поставляемых коммунальных ресурсов. 4. Обеспечение надежности функционирования всех коммунальных систем ресурсоснабжения. 5. Повышение эффективности использования коммунальных ресурсов. 6. Определение перспективных задач, направленных на энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности как в муниципальных организациях, так и в жилищном секторе города. 7. Обеспечение нормативной экологической безопасности населения. |
| Задачи Программы | 1.Определить перечень мероприятий (инвестиционных проектов) строительства, модернизации, реконструкции коммунальной инфраструктуры в сферах тепло-, электро-, водоснабжения, водоотведения и систем обращения с твердыми бытовыми отходами на территории города Сарова, обеспечивающих перспективное строительство объектов жилищной, социальной, общественно-деловой и промышленной сфер города. 2.Установить сроки ввода в эксплуатацию новых, реконструированных и модернизированных объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих своевременность подключения объектов перспективного строительства к системам коммунальной инфраструктуры. 3.Определить объемы капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры. 4.Определить источники финансирования капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры. 5.Оценить динамику изменения совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на всем периоде действия Программы комплексного развития 6.Установить доступность коммунальных услуг для населения на всем периоде действия Программы комплексного развития |
| Ожидаемые целевые индикаторы и показатели Программы | 1.Увеличение объемов жилищного строительства и развитие первичного рынка жилья: - дополнительный ввод жилья в результате реализации программы составит 627,4 тыс.кв.м в период 2011 – 2020 гг. (с учетом индивидуального жилищного строительства). 2.Обеспечение инженерной инфраструктурой малоэтажной жилой застройки «Яблоневый сад» - электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение, водоотведение. 3.Строительство объектов теплоснабжения в: - МКР 21 кв. 6,7; - МКР 22 кв. 1, 2, 3, 5 (ФОК); - МКР 31, 33, 36, в т.ч. строительство тепловых сетей и блочно-модульной котельной; - строительство технологических паровых котлов на площадке 21 (объект ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»). Позволит обеспечить тепловой энергией жилые дома и здания соцкультбыта указанных микрорайонов, а также потребности ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». 4.Строительство трансформаторных подстанций для нужд северного, западного, юго-восточного направлений развития территорий города; строительство ГПП и ЛЭП 110, трансформаторной подстанции для нужд ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»; строительство сетей для нужд северного, западного, юго-восточного направлений развития территорий города. 5.Строительство объектов газоснабжения осуществляется с целью обеспечения надежности, увеличения пропускной способности, а также для обеспечения ресурсом объектов нового строительства в: - МКР 20; - ТИЗ-1; - ул.Димитрова – ул.Железнодорожная; - МКР 31,33,36. 6.Развитие генерирующей мощности ТЭЦ (ЗАО «СГК» - Саровская Генерирующая Компания) позволит обеспечить энергоносителями потребителей города в полном объеме, в том числе для развития научно-производственного комплекса ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», и позволит покрыть дефицит мощности, который в зимнем режиме достигает до 7 Мвт, в летнем режиме до 20-25 Мвт. 7.Строительство сетей водоснабжения и водоотведения в местах существующей жилой застройки и перспективного строительства в: - МКР 20,21,22; - МКР 31,33,36; - ТИЗ-1 обеспечит необходимым количеством и качеством ресурсов. 8.Проблема по утилизации твердых бытовых отходов (ТБО), которая возникнет начиная с 2017 года, должна быть решена путем выбора в 2012 году перспективного варианта утилизации ТБО. 9. Обеспечение доступности для населения Сарова расходов на коммунальные услуги, в том числе: ограничить расходы населения на оплату коммунальных услуг в пределах готовности и способности населения их оплачивать уровнем, не превышающим 18% от среднего дохода населения города. 10. Установка приборов учета коммунальных ресурсов на 100% всех многоквартирных жилых зданий городского округа. 11. Обеспечение надежности поставки коммунальных ресурсов. |
| Сроки реализации программы | Программа реализуется в течение 2011-2020 г.г. По двум направлениям: - строительство; - модернизация (реконструкция). В течение периода реализации программы, произойдет окончательное освоение западных, юго-восточных и северных территорий города, а именно обеспечение земельных участков всей необходимой инфраструктурой в целях, как для перспективного жилищного строительства, так и строительства объектов общественно-деловой и промышленной сфер города. |
| Объёмы и источники финансирования | Источниками финансирования Программы являются средства бюджетов разных уровней и внебюджетные средства. Общий объем финансирования в течение 2011 - 2020 гг. составит 5 593,263 млн. руб., в том числе: 1) объем бюджетных обязательств за период реализации программы, привлекаемых на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, составит 291,12 млн. руб., в том числе: 2011 г. – 120,31 млн. руб.; 2012 г. – 15,60 млн. руб.; 2013 г. – 12,00 млн. руб.; 2014 г. – 17,260 млн. руб.; 2015 г. – 13,45 млн. руб.; 2016-2020 г.г. – 112,50 млн. руб. 2) объем средств из внебюджетных источников (средства ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ», ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», МУ УКС, застройщики) составит в период с 2011 по 2020 годы 5 302,142 млн. руб., в том числе: 2011 г. – 305,035 млн. руб.; 2012 г. – 799,799 млн. руб.; 2013 г. – 1 033,027 млн. руб.; 2014 г. – 1 129,045 млн. руб.; 2015 г. – 622,035 млн. руб.; 2016-2020 г.г. – 1 413,201 млн. руб. |
| Организация контроля | Контроль за реализацией Программы осуществляют: - Администрация города Сарова, - Городская Дума города Сарова. |

# Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

## Краткий анализ существующего состояния:

## Системы электроснабжения города Сарова

В городе Сарове эксплуатацию системы электроснабжения, в том числе находящихся на балансе ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», в целом осуществляет открытое акционерное общество «Саровская Электросетевая Компания». Юридический адрес: 607188, г.Саров ,пр. Мира, д.34.

Всего на обслуживании ОАО «Саровская Электросетевая Компания» находятся:

- 318,044 км кабельных сетей;

- 43,119 км воздушных линий;

- 150 трансформаторных подстанций;

- 2 главные понизительные подстанции для коммунальной инфраструктуры (всего на территории города 3)

Эксплуатируемые объекты в составе системы электроснабжения находятся у ОАО «Саровская Электросетевая Компания»:

- на праве собственности -135 объектов;

- на праве аренды – 2 объекта (это объекты, принадлежащие ОАО «Обеспечение РФЯЦ – ВНИИЭФ»);

- переданные в безвозмездное пользование - 28 объектов (согласно договору), принадлежащие Администрации города Сарова;

- на обслуживании по договору с ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»  - низковольтные кабельные сети общей длиной 103,9 км.

На балансе и забалансовом учете находятся объекты системы наружного освещения улиц города Сарова:

- 127,75 км  кабельных сетей

- 3 336 опор и торшеров.

ОАО «Саровская Электросетевая Компания» имеет договорные отношения:

- с ОАО «МРСК Центра и Приволжъя» - передача электроэнергии от точек приёма до точек отпуска через технические устройства ОАО «СЭСК»;

- с ОАО «Обеспечение РФЯЦ – ВНИИЭФ» - покупка электроэнергии для компенсации технологических потерь в сетях.

Система расчётов за услуги транспортировки – ежемесячная, по фактическим показателям оказанных услуг. Окончательный расчёт по фактическим показателям оказанных услуг на основании данных автоматизированной информационно измерительной системы коммерческого учёта электроэнергии (АИИСКУЭ) с оптового рынка электроэнергии (ОРЭ). Тарифы на услуги транспортировки утверждаются в РСТ Нижегородской области.

В настоящее время в системе электроснабжения существуют следующие проблемы:

- Большая часть электрических сетей эксплуатируется с начала 50-х годов. Состояние сетей характеризуется высокими показателями изношенности и выработки ресурса (силовых трансформаторов – 51 %, кабельных линий – 63 %);

- Дефицит квалификационных кадров;

- Ограничены возможности подключения новых потребителей ввиду небольшого резерва свободной мощности и ограниченной пропускной способности сетей.

## Системы теплоснабжения города Сарова

На территории города Сарова эксплуатацию источников теплоснабжения осуществляют: открытое акционерное общество «Саровская Теплосетевая Компания» (ОАО «СТСК») и закрытое акционерное общество «Саровская Генерирующая Компания» (ЗАО «СГК»).

Эксплуатацию внутриквартальных тепловых сетей, в том числе находящихся в хозяйственном ведении Федерального государственного унитарного предприятия «Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»  (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»), осуществляет открытое акционерное общество «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» (ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»- исполнитель ОАО «СТСК»).

ОАО «СТСК» имеет договорные отношения с ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» на производство, передачу тепловой энергии и покупку тепловых потерь в сетях.

В соответствии с договором купли-продажи тепловой энергии ЗАО «Саровская Генерирующая Компания» является продавцом тепловой энергии ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ».

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» имеет договорные отношения с ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» (исполнитель ОАО «СТСК») на оперативно-диспетчерское управление и техническое обслуживание тепловых сетей, а также осуществляет эксплуатацию собственных сетей самостоятельно.

Договоры на теплоснабжение с потребителями заключаются ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ».

Расчеты за предоставленные работы (услуги) проводятся на основании выставляемых счетов и счетов-фактур.

В комплекс инженерной инфраструктуры теплоснабжения города Сарова входят в том числе:

- Производственно-отопительная котельная КБ-50 – 1 шт.

- ТЭЦ – 1 шт.

- Тепловые сети, принадлежащие:

ОАО «СТСК»  – 64,267 км

ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» - 49,347 км.

Муниципальные – 11,996 км.

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» - 63,395 км.

- ЦТП – 10 шт. (7 шт. – ОАО «СТСК», 3 шт. – муниципальные)

# Источники тепла

Открытое акционерное общество «Саровская Теплосетевая Компания» эксплуатирует производственно-отопительную котельную КБ-50. Зона действия  котельной - Больничный городок КБ-50. Остаточный ресурс составляет 8 лет.

Установленная мощность котельной 9,3 Гкал/ч., присоединенная нагрузка 7,64 Гкал/ч. Дефицита резерва и мощности  котельной КБ-50 до 2020 года не имеется.

Отпуск тепловой энергии в т/сеть осуществляется 100% по приборам учета.

Качество поставляемой тепловой энергии соответствует СНиП, ПТЭТЭ и другим НТД. Воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм.

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую ОАО «СТСК», устанавливаются Региональной службой по тарифам  Нижегородской области. В 2011 году тариф (без НДС) на производство тепловой энергии составил 1492,44 руб./Гкал в горячей воде и 1492,45 руб./Гкал в паре.

На сегодняшний день проблема производственно-отопительной котельной КБ-50 состоит в неэффективной работе паровых котлов, связанной с  неравномерным  режимом паропотребления.

ЗАО «Саровская Генерирующая Компания» осуществляет выработку и передачу тепловой энергии объектам Российского Федерального Ядерного Центра и прочим потребителям на территории ЗАТО  Саров.

15% тепловой мощности ТЭЦ составляют котлы и турбины 1 очереди строительства, отработавшие по два нормативных срока эксплуатации, физически  изношенные  и  подлежащие  демонтажу. Оборудование II очереди строительства в 2012 году полностью выработает нормативный срок эксплуатации.

Установленная тепловая мощность ТЭЦ составляет 691,2 МВт (594,4 Гкал/час). Дефицит тепловой мощности составляет 110  Гкал/час.

В соответствии с «Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя» на всех выводах тепловых сетей территории ТЭЦ установлены коммерческие пункты учета. Информационно-измерительная система – аттестована, а приборы учета метрологически поверены.

Ремонт и наладка оборудования осуществляются собственным ремонтным персоналом, обученным и аттестованным в установленном порядке. К выполнению строительно-монтажных и наладочных работ (при вводе объектов в эксплуатацию или после капитального ремонта оборудования)  привлекаются специализированные подрядные организации.

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждаются ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией  по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

Воздействие основных загрязняющих веществ на атмосферный воздух и разрешенных к сбросу в поверхностный водный объект не превышает разрешенных значений.

Тарифы на тепловую мощность, отпускаемую ЗАО «СГК», устанавливаются Региональной службой по тарифам  Нижегородской области. В 2011 году тариф (без НДС) на производство тепловой энергии в горячей воде составил 654,46 руб./Гкал, в паре 915,05 руб./Гкал.

На сегодняшний день у ЗАО «СГК» существуют технические и технологические проблемы:

- Отработавшие по два и более нормативных срока эксплуатации котлы  и  турбины  I очереди строительства (15%  тепловой  мощности  ТЭЦ).

- Полная выработка нормативного срока эксплуатации оборудования II очереди строительства в 2012 году.

- Наличие дефицита установленной тепловой мощности (18,5%).

# Сети теплоснабжения

Эксплуатацию сетей теплоснабжения города Сарова осуществляет открытое акционерное общество «Саровская Теплосетевая Компания» и ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» в части сетей отопления и горячего водоснабжения.

В 2010 году было отпущено в тепловую сеть – 1 389,5 тыс.Гкал, тепловые потери – 194,2 тыс.Гкал, отпущено потребителю – 1 195,3 тыс.Гкал. Отпуск тепловой энергии в т/сеть осуществляется 100% по приборам учета.

Качество поставляемой тепловой энергии соответствует СНиП, ПТЭТЭ и другим НТД. Воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм.

По договору от 29.12.2010 № 2288/2011 ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» передало внутриквартальные тепловые сети на оперативно-диспетчерское управление и техническое обслуживание ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ». Расчет осуществляется ежемесячно на основании счетов и   счетов-фактур.

Договорных отношений у ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» с потребителями нет.

Общая протяженность сетей ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 63,395 км. Средний физический износ сетей составляет 30,55 %.

В 2011 году проведена экспертиза промышленной безопасности всех тепловых сетей ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», отработавших нормативный срок службы. На отопительный период 2011-2012г г. все сети теплоснабжения допущены к эксплуатации. Капитальные ремонты намечены на 2012-2020г г. Ориентировочная стоимость работ – 573 300 тыс. руб., средняя стоимость замены 1 п.м. сетей составляет 45,00 тыс.руб.

Тариф на услуги по передаче тепловой энергии по сетям теплоснабжения ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» и плата за подключение (присоединение)  отсутствуют.

На обслуживание и эксплуатационный ремонт сетей теплоснабжения ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»  в 2011 году запланировано 28,89 млн.руб.

Схема теплоснабжения города Сарова разделена на первую и вторую системы.

Первая система - это теплоснабжение жилой части города по 4 магистралям отопления, 2 магистралям ГВС и 1 паровой магистрали. Системы теплопотребления подключены по зависимой схеме. Горячее водоснабжение осуществляется по отдельным магистралям от ТЭЦ в центральной части города и от центральных тепловых пунктов в заречной части города. Температурный график 150/70 °С, со срезкой 60 °С.

Вторая система – теплоснабжение промышленной зоны города по 3 магистралям отопления, 2 магистралям ГВС и 2 паровым магистралям. Системы теплопотребления подключены по зависимой схеме. Горячее водоснабжение осуществляется по отдельным магистралям от ТЭЦ. Температурный график 150/70 °С, со срезкой 130 °С.

Доля поставки тепловой энергии по приборам учета составляет 48 %.

Количество повреждений на сетях за последние 5 лет составляет в среднем 35 шт. в год. Время восстановления работы в среднем составляет 4 часа.

Ведется учет и паспортизация сетей. Инвентаризация сетей проводится ежегодно. Диспетчеризация сетей осуществляется диспетчерской службой с помощью АСУ «Каскад». Диагностика сетей проводится ежегодно собственными силами и с привлечением сторонних организаций.

Воздействие на окружающую среду осуществляется в пределах допустимых норм.

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии через тепловые сети ОАО «СТСК» устанавливаются Региональной службой по тарифам  Нижегородской области. Тариф на услуги по передаче тепловой энергии через тепловые сети ОАО «СТСК» в 2011 году составил 192,9 руб./Гкал в горячей воде и 260,3 руб./Гкал в паре.

На сегодняшний день у ОАО «Саровская Теплосетевая Компания» имеются следующие технические и технологические проблемы:

- Малая загруженность магистрали отопления ТЭЦ-Совхоз.

- Неэффективная работа паропровода ТЭЦ-Боровое.

- Отсутствие циркуляционного трубопровода-ввода систем ГВС кварталов центральной части города.

- Работа внутренних систем ГВС поселка ИТР по открытой схеме при технической возможности осуществлять снабжение ГВС по отдельным трубопроводам.

Проблемы, обозначенные в п.п. 3 и 4, напрямую не относятся к проблемам энергоснабжающей организации.

Системы водоснабжения города Сарова

В городе Сарове эксплуатацию водоносного горизонта и системы коммунального  водоснабжения в целом осуществляет муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал» (МУП «Горводоканал»). Данное предприятие относится к организациям коммунального комплекса и осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства. Ежегодно с целью организации производственной деятельности предприятие разрабатывает и утверждает в установленном порядке Производственную программу деятельности по оказанию качественных услуг по водоснабжению потребителей.

Предприятие имеет договорные отношения со всеми категориями потребителей, пользующихся системами централизованного водоснабжения, в том числе с организациями, осуществляющими  эксплуатацию сетей водоснабжения жилищного фонда. В настоящее время заключено 1355 договоров на поставку питьевой воды.

Со всеми организациями – поставщиками коммунальных ресурсов (горячая вода, тепловая энергия, электрическая энергия) заключены публичные договоры на оказание услуг.

Расчеты за предоставленные услуги водоснабжения проводятся на основании выставляемых счетов и счетов-фактур.

В комплекс инженерной инфраструктуры водоснабжения входят в том числе:

- водозаборный узел – 2 шт.;

- станция II подъема – 1 шт.;

- подкачивающая станция – 1 шт.:

- сети водоснабжения  - 199,53 км.

Остаточный ресурс водозаборного узла города (здания, сооружения, машины и оборудование и пр.) по данным бухгалтерского учёта составляет 87,8%.

В соответствии с лицензией на пользование недрами от 31.05.2011 НЖГ 01419 ВЭ    с целью добычи подземных вод для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой мощность водозабора составляет 50 тыс.куб.м в сутки. Среднесуточный отпуск воды в систему водоснабжения составляет 24,0 тыс.куб.м в сутки, т.е. резерв мощности системы составляет 52 %.

В 2010 году было добыто 9 950,9 тыс.куб.м, распределено потребителям 8 091,45 тыс.куб.м., неучтённые потери составили 1 859,45 тыс.куб.м. (18,7 %). Основными потребителями являлись:

- бюджетные организации - 655,8 тыс.куб.м,

- прочие потребители - 2 007,8 тыс.куб.м,

- население -5 427,8 тыс.куб.м.

За 1 полугодие 2011 году добыто 4 426,6 тыс.куб.м, распределено 3 775,6 тыс.куб.м. Неучтённые потери  составили 651 тыс.куб.м (14,7%). Основными потребителями являлись:

- бюджетные  организации - 305,7 6 тыс.куб.м.,

- прочие потребители - 859 6 тыс.куб.м.,

- население -2 610,9 6 тыс.куб.м.

Объём воды, реализованный по приборам учёта потребителям, в 2010 году составляет 43,07%, за 1 полугодие 2011 года – 36,7 %.

Вся добытая вода подлежит приборному учёту, который производится с помощью установленных на всех скважинах приборов учёта. Добытая вода со станции II подъёма подаётся в распределительную сеть. Учёт поданной в сеть воды производится с помощью установленных технологических приборов учёта холодной воды. Расход  воды на собственные технологические нужды определен  на основании технических характеристик установленного оборудования, а также с учетом пропускной способности устройств и времени проведения технологических регламентных работ.

При эксплуатации источников водоснабжения, находящихся в эксплуатации МУП "Горводоканал» ,зонирование отсутствует, так как имеется только один источник.

Организация системы эксплуатации, наладки и ремонта проводится на основании и в соответствии с «Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденными приказом Госстроя от 30.12.1999 №168.

Техническая инвентаризация водопроводной сети проводится один раз в год совместно с осмотром сети. Диспетчеризация сети отсутствует. Диагностика сети визуально проводится один раз в два месяца, приборным методом диагностируются все  участки сети, на которых ранее имелись повреждения.

За 2010 год на сетях и сооружениях произошло 15 аварий, среднее время восстановительных работ - 12,13 часа. Количество аварий и повреждений на один километр сети составляет - 0,0755. Перебои в снабжении потребителей составляют:

- в 1 квартале 2011 года – 0,02 часа на потребителя,

- во 2 квартале 2011года – 0,03 часа на потребителя.

В целом система водоснабжения надёжна. Существующий резерв установленных мощностей в 52% позволит в случае увеличения спроса обеспечить водоснабжением всех потребителей без ограничения.

Поднятая (добытая) вода не требует очистки, так как по всем показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

С 2011 года тариф на отпускаемую холодную воду устанавливается решением Региональной службы по тарифам  Нижегородской области. В 2011 году решением Региональной службы по тарифам  Нижегородской области «Об установления тарифов на отпускаемую холодную воду, услуги водоотведения и очистки сточных вод, оказываемые МУП «Горводоканал» г.Саров Нижегородской области» от 30.11.2010 № 42/27  . установлен тариф на холодную воду – 9,51 руб./м3 (без учета НДС). Срок действия тарифа: с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года.

Постановлением администрации г. Сарова «О тарифе на подключение к системам водоснабжения и водоотведения на 2011 год» от 01.12.2010  №5819 на 2011 год установлен тариф на подключение к системам водоснабжения – 152 000 руб./куб.м/час (с учетом НДС). Срок действия  тарифа с  01.01.2011 по 31.12.2011.

На сегодняшний день у МУП «Горводоканал» существуют следующие технические и технологические проблемы:

1.Отсутствует первая категория надежности энергоснабжения насосной станции I подъема системы водоснабжения.

2. Остается потребность  финансирования  для решения аварийных и плановых мероприятий по восстановлению сетей в размере 50-100 млн. руб. в год, которая не обеспечивается действующим тарифом.

3. Требуется замена оборудования на станции I подъема  (скважины), отсутствует автоматизированная система диагностики оборудования и системы ресурсоснабжения, отсутствует диспетчеризация сетей, отсутствуют технические средства охраны источника водоснабжения.

4. Достаточно большой удельный вес расходов на оплату электроэнергии, что актуализирует задачу по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Наиболее детальный анализ системы водоснабжения г.Сарова приводится в разделе  3 Обосновывающих материалов «Характеристика состояния и проблем системы водоснабжения города Сарова».

## 2.1.4  Системы водоотведения города Сарова

В городе Сарове эксплуатацию канализационных сооружений и системы коммунального водоотведения в целом осуществляет муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал» (МУП «Горводоканал»). Данное предприятие относится к организациям коммунального комплекса и осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства. Ежегодно с целью организации производственной деятельности предприятие разрабатывает и утверждает в установленном порядке Производственную программу деятельности по оказанию качественных услуг по водоотведению потребителей.

Предприятие имеет договорные отношения со всеми категориями потребителей, пользующихся системами централизованного водоотведения, в том числе с организациями, осуществляющими  эксплуатацию сетей водоотведения жилищного фонда. В настоящее время заключено 480 договоров на отведение стоков.

Со всеми организациями – поставщиками коммунальных ресурсов (горячая вода, тепловая энергия, электрическая энергия) заключены публичные договора на оказание услуг.

Расчеты за предоставленные услуги водоотведения проводятся на основании выставляемых счетов и счетов-фактур.

В комплекс инженерной инфраструктуры водоотведения входят, в том числе:

- очистные сооружения – 1 шт.;

- канализационные насосные станции – 6 шт.;

- сети водоотведения  - 179,98 км.

Остаточный ресурс очистных сооружений города (здания, сооружения, машины и оборудование и др.) по данным бухгалтерского учёта составляет 61%.

Полная фактическая производительность очистных сооружений - 40 тыс.куб.м в сутки. Среднесуточный пропуск сточной воды в 2009-2010 годах составлял 30,8-31 тыс. м3 в сутки, в 2011 году - 30,7 тыс. м3 в сутки, т.е. резерв мощности системы составляет 23,3%.

В 2010 году было пропущено через очистные сооружения 11 256,4 тыс.куб.м сточных вод, распределено между потребителями  10 802 тыс.куб.м, неучтённые потери составили 454,4 тыс.куб.м (4 %).

Основными потребителями явились:

бюджетные организации – 1 008,6 тыс.куб.м;

прочие потребители- 1 212,5 тыс.куб.м;

население – 8 580,9 тыс.куб.м.

За 1 полугодие 2011 года пропущено через очистные сооружения 5 553,4 тыс.куб.м сточных вод, распределено - 5 266 тыс.куб.м, неучтённые потери составили 287,4 тыс.куб.м (5,1) %.

Основными потребителями явились:

-    бюджетные  организации – 511,1 тыс.куб.м;

прочие потребители – 560,4 тыс.куб.м;

население – 4 194,5 тыс.куб.м.

Учёт объёмов отводимых сточных вод осуществляется по приборам учёта холодной и горячей воды, а так же по нормативам потребления ресурсов. Учёт очищенной и сбрасываемый воды в водный объект осуществляется при помощи приборов учёта сточной жидкости ЭХО-Р-02.

Канализационные очистные сооружения обслуживают всю территорию муниципального образования, зонирование отсутствует, так как очистные сооружения - единственный объект в зоне обслуживания.

Организация системы эксплуатации, наладки и ремонта проводится на основании и в соответствии с «Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденными приказом Госстроя от 30.12.1999 №168.

Техническая инвентаризация состояния сети водоотведения проводится один раз в год совместно с осмотром сети. Диспетчеризация сети отсутствует. Диагностика сети визуально проводится один раз в два месяца, приборным методом диагностируются все  участки сети, на которых ранее имелись повреждения.

За 2010 год на сетях и сооружениях произошло 4 аварии, среднее время восстановительных работ – 16,7 часа. Количество аварий и повреждений на один километр сети составляет - 0,0755.

Существующий резерв установленных мощностей - 23,3 %, что  позволит в случае увеличения сброса обеспечить системой водоотведения без ограничения.

С 2011 года тариф на услуги водоотведения и очистки сточных вод устанавливается решением Региональной службы по тарифам  Нижегородской области.

В 2011 году решением Региональной службы по тарифам  Нижегородской области «Об установления тарифов на отпускаемую холодную воду, услуги водоотведения и очистки сточных вод, оказываемые МУП «Горводоканал» г.Саров Нижегородской области» от 30.11.2010 № 42/27 установлен тариф на водоотведение и очистку сточных вод – 14,15 руб./м3 (без учета НДС). Срок действия тарифа: с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года.

Постановлением администрации г. Сарова «О тарифе на подключение к системам водоснабжения и водоотведения на 2011 год» от 01.12.2010  №5819 на 2011 год установлен тариф на подключение к системам водоотведения – 152 000 руб./куб.м/час (с учетом НДС). Срок действия  тарифа с  01.01.2011 по 31.12.2011.

На сегодняшний день у МУП «Горводоканал» существуют следующие технические и технологические проблемы:

1.Отсутствует первая категория надежности энергоснабжения очистных сооружений города.

2. Остается потребность финансирования для решения аварийных и плановых мероприятий по восстановлению сетей в размере 50-100 млн. руб. в год, которая не обеспечивается действующим тарифом.

3. Большая часть оборудования морально и физически устарела - требует замены, емкостные сооружения очистных сооружений требуют капитального ремонта с использованием современных технологий. Технология очистки сточных вод требует полной реконструкции с внедрением прогрессивных технологий. Требуется принятие решений по переработке и удалению осадков сточных вод.

## 2.1.5   Система сбора и утилизации ТБО города Сарова

Система сбора и утилизации ТБО в городе Сарове реализуется в соответствии с утвержденной в установленном порядке Генеральной схемой очистки города Сарова.

С целью обеспечения  системы сбора и удаления отходов от населения здания жилищного фонда оборудованы мусороприемными камерами, мусоропроводами, современными мусоросборниками. Также на территории жилой застройки оборудованы контейнерные площадки, на которых установлены современные контейнеры. Сбор крупногабаритных отходов осуществляется в бункеры-накопители. Для вывоза бункеров в городе имеются два бункеровоза.

Сбор отходов у прочих потребителей также осуществляется с помощью специально оборудованных емкостей и контейнерных площадок.

Всего на территории города Сарова оборудованы 154 контейнерные площадки и 800 мусороприемных камер. Контейнерные площадки размещаются с учетом градостроительных и санитарных норм и правил. В системе сбора отходов задействованы 1500 евроконтейнеров (объемом от 0,24 м3 до 1,1 м3), 40 бункеров-накопителей.  Парк контейнеров и бункеров постоянно поддерживается в надлежащем состоянии их балансодержателями, систематически обновляется.

Вывоз отходов осуществляется двумя специализированными организациями — муниципальное унитарное дорожно-эксплуатационное предприятие (МУ ДЭП) и ООО «Чистый город».

Вышеуказанными организациями оформлены в установленном порядке лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов:

МУ ДЭП – соответственно лицензия  № ОТ-40-001168 (52), срок действия до 19.01.2012,

ООО «Чистый город» - соответственно лицензия № 1, срок действия до 28.12.2015.

На сегодня предприятия владеют современным парком мусоровозов. В том числе у МУ ДЭП – 16 машин, ООО «Чистый город» оснащен 6 машинами с задней загрузкой.

Для утилизации ТБО и инертных отходов в городе Сарове функционируют полигон ТБО и свалка для утилизации инертных отходов.

Эксплуатация полигона осуществляется в соответствии с производственной программой деятельности организации коммунального комплекса.

Организация вывоза и утилизация отходов от мусорообразователей  осуществляется в соответствии с заключенными договорами и графиками вывоза ТБО. Так же в соответствии с заключенными договорами реализуется система взаиморасчетов за оказанные услуги по сбору, вывозу, утилизации ТБО.

Существующие в городе объекты, задействованные в системе сбора и утилизации ТБО, позволяют полностью удовлетворить спрос потребителей в этих услугах. Функционирование на рынке сбора и вывоза двух независимых операторов способствует созданию конкуренции, что является мотивирующим фактором для оптимизации расходов и недопущения резкого роста тарифов на данный вид услуги.

## 2.1.6    Системы газоснабжения города Сарова

В городе Сарове эксплуатацию системы коммунального  газоснабжения  осуществляют следующие юридические лица:

1.Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»). Собственность федеральная.

Заключены договоры:

- с потребителями природного газа

- с поставщиком - ОАО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» – договор на поставку газа

- с ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» – договор на эксплуатационно-ремонтное обслуживание, материально-техническое обеспечение, диспетчерское и административно-технологическое  управление работой газораспределительной системы.

2. Муниципальное образование город Саров. Собственность муниципальная.

Заключен договор на безвозмездное пользование муниципальным имуществом  с ОАО «Саровская Газоснабжающая Компания».

3. ОАО «Саровская Газоснабжающая Компания». Собственность ОАО «Саровская Газоснабжающая Компания».

Заключен договор с ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» на техническое, ремонтное и аварийно-диспетчерское обслуживание оборудования.

Данные структуры имеют договорные отношения со всеми категориями потребителей, пользующихся системой газоснабжения, в том числе с организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей газоснабжения жилищного фонда.

Расчеты за предоставленные услуги газоснабжения, выполненные работы проводятся на основании выставляемых счетов и счетов-фактур.

В комплекс инженерной инфраструктуры газоснабжения входят в том числе:

газораспределительная станция (ГРС) «Арзамас-2» – 1 шт.;

коммерческий узел учета газа – 1 шт.;

газорегуляторные пункты (ГРП) – 15 шт.;

шкафные регуляторные пункты – 2 шт.:

магистральный газопровод (отвод) – 6,9 км;

газопровод высокого давления  –  36,7  км;

газопровод низкого  давления  –  99,5  км.

В настоящее время более 40% подземных газопроводов работают за пределами нормативного ресурса, отведённого «Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления ПБ-12-529-03» (40 лет для стальных подземных газопроводов). По статистическим данным в среднем нормативные сроки эксплуатации подземных распределительных газопроводов в городе после проведения технического диагностирования их состояния, продлены на 10 лет.

Газораспределительная станция (ГРС) «Арзамас-2» введена в эксплуатацию в 1986 году. Нормативный срок отработан, по результатам  проведенного диагностического обследования срок работы продлен до 2013 года. Имеет  проектную мощность -150000 м3\час,  максимальную фактическую мощность- 80000 м3/час, минимальную мощность – 10000 м3/час.

Проектная  мощность  ГРС -1314 млн. м3,   фактическая  мощность  за  2010 год- 284 млн.м3, из них основными потребителями являлись:

- промышленность – 279 млн.м3;

- население – 9 млн.м3.

Весь поступивший в ГРС природный газ подлежит приборному учёту, который производится в коммерческом узле учета газа. Далее, поступивший в ГРС газ,  подаётся в распределительную сеть.

Учет объемов природного газа в точках поставки осуществляется по приборам :

- для предприятий – 100%;

- для населения, проживающего в индивидуальных домах – 82%;

- для населения, проживающего в многоквартирных домах – 2,5%.

Источник ресурсоснабжения единственный. Резервная мощность – 70000 м3/час. Имеющийся дефицит связан с пропускной способностью трубопроводов в отдельных районах  города.

Организация системы эксплуатации, наладки и ремонта проводится на основании и в соответствии с «Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления ПБ-12-529-03». Обслуживание осуществляется силами специализированной организации, в составе которой имеется круглосуточная аварийно-диспетчерская служба. Выполняются мероприятия по графикам планово-предупредительных ремонтов. В рамках производственного контроля проводятся инструментальные проверки, приборно-техническое обследование систем. Диагностика газовых объектов выполняется по утвержденному графику в соответствии с нормативным сроком службы объекта. Инвентаризация газовых сетей проведена.

Эксплуатирующей организацией обеспечивается:

- бесперебойное круглосуточное газоснабжение в течение года;

-соответствие свойств подаваемого газа требованиям законодательства РФ о техническом регулировании (ГОСТ 5542-87);

- установленное давление газа.

Воздействие на окружающую среду  оказывается в пределах установленных законодательством  РФ нормативных показателей.

За 2010 год на сетях  произошло 2 повреждения (инцидента), среднее время восстановительных работ – от 2 до 4 часов.

В целом система газоснабжения надёжна. Существующий резерв установленных мощностей позволит в случае увеличения спроса обеспечить газоснабжением потребителей в рамках мощности ГРС, при условии увеличения пропускной способности газораспределительной сети.

На 2011 год розничная цена на природный газ, реализуемый населению Нижегородской области, установлена решением Региональной службы по тарифам  Нижегородской области от 30.11.2010 № 42/37 :

-розничная цена (с учетом НДС) на природный газ, реализуемый населению Нижегородской области для потребления с использованием местных бытовых приборов, оплачивающему газ по показаниям индивидуальных приборов учета:

с 01.01.2011 по 31.03.2011 - в размере 3153,96 руб./тыс. куб. м;

с 01.04.2011 по 31.12.2011 - в размере 3453,64 руб./тыс. куб. м.

- розничные цены (с учетом НДС) на природный газ, реализуемый населению Нижегородской области, проживающему в домах (квартирах) всех форм собственности, не оборудованных индивидуальными приборами учета газа, в следующих размерах:

| Направление потребления газа | Розничная цена, руб./1000 куб. м |
| --- | --- |
|  | с 01.01.2011 по 31.03.2011 | с 01.04.2011 по 31.12.2011 |
| Приготовление пищи и горячее водоснабжение | 4 046,40 | 4 430,82 |
| Отопление жилых помещений (в пределах социальной нормы площади жилья) | 2 827,65 | 3 096,73 |
| Отопление жилых помещений (сверх социальной нормы площади жилья) | 3 393,10 | 3 715,10 |

Срок действия решения: с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года.

На сегодняшний день существуют следующие технические, технологические проблемы:

1. Отсутствует возможность вывода в ремонт газораспределительной станции (ГРС).

2. Недостаточная пропускная способность газопроводов в отдельных районах города в основном связана  с развивающимся индивидуальным жилищным строительством.

3. Более 40% подземных газопроводов работают за пределами нормативного ресурса, отведённого «Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления ПБ-12-529-03» (40 лет для стальных подземных газопроводов).

4. Достаточно значительная потребность финансирования работ по перекладке газопроводов (отслуживших нормативный срок и с целью увеличения пропускной способности),  которая не обеспечивается  действующим  тарифом.

  - 2.1.7 Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения

Работы по повышению энергетической эффективности и энергосбережению на территории г.Сарова реализуются в рамках Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 27.07.2010) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» (принят ГД ФС РФ 11.11.2009).

Так в городе Сарове Постановлением  администрации от 30 июля 2010 № 3921 была утверждена «Муниципальная целевая программа в области энергосбережения и повышения энергетической на 2010 – 2014 годы города Сарова». В связи с выходом новых нормативных документов  в развитие федерального законодательства данная Программа была доработана и утверждена ее новая редакция - Постановление администрации от 13.10.10 № 4880  «Об утверждении муниципальной целевой программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2011 – 2014 годы города Сарова».

Кроме этого. все муниципальные учреждения и муниципальные предприятия разработали в установленные сроки Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

На сегодня, к сожалению, не удается систематизировать информацию по разработке программ мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в многоквартирных домах в силу достаточного количества Товариществ собственников жилья и Управляющих организаций, действующих на рынке управления многоквартирными домами. Эту задачу еще предстоит решить администрации города Сарова.

Большая работа была проведена Администрацией города Сарова   и ее подведомственными учреждениями по установке приборов учета энергетических ресурсов. По состоянию на 01.01.11 года  во всех муниципальных зданиях, строениях, сооружениях были установлены недостающие приборы учета энергоресурсов. Данные мероприятия были выполнены в 2010 году в соответствии с адресной программой установки приборов учета на 2010 год, утвержденной Постановлением администрации города Сарова от 17.08.2010 № 4127.

На сегодня в муниципальных учреждениях установлено:

-  141 прибор учета потребления тепловой энергии;

-  224 прибора учета потребления электроэнергии;

-  174 прибора учета воды.

В муниципальных предприятиях установлено:

-  44 прибора учета потребления тепловой энергии;

-  97 приборов учета потребления электроэнергии;

-  63 прибора учета воды.

В многоквартирных домах г.Сарова установлены общедомовые:

-  160 приборов учёта потребления тепловой энергии на отопление;

- 160 приборов учета ГВС;

-  311 приборов учёта потребления электрической энергии

-  76 приборов учёта холодной воды;

-  142 прибора учёта горячей воды.

- в общежитиях – 24 прибора на отопление, 24 прибора – на ГВС.

В основном у потребителей используются следующие приборы учета потребления:

-  приборы учета потребления тепловой энергии –  СПТ-961; Взлёт-ТСРВ;

-  приборы учета потребления воды – ВМХ-50; ARAD(WT)-50; ARADм-2; ВСКМ-90-50; ВКОС-3,5/25; ОСВ-32;

- приборы учета потребления электроэнергии – ПСЧ-4ТМ.05М; ПСЧ-3ТА.0,7; ПСЧ-3АР.07Д;    Меркурий 230 ам-01; Меркурий 231;

-  приборы учета потребления газа – ВКГ-1.

В ресурсоснабжающих организациях  в точках подключения в основном используются следующие приборы учета:

- приборы учета потребления тепловой энергии – СПТ-961;

- приборы учета потребления воды – СВК 15-3-2; СВК 15-1,5; ВДГ-15;

- приборы учета потребления электроэнергии – ПСЧ-3А.07Д; ПСЧ-3АР.07Д; ПСЧ-4А.05.2М.302.2/Б; ПСЧ-3ТА.07;

- приборы учета потребления газа – ВКГ-1.

В 2011 году администрация города Сарова планирует начать работу по проведению энергетических обследований муниципальных учреждений  (4 муниципальных учреждения). В 2012 году эта работа будет продолжена и должна быть завершена в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Проведение энергетических обследований позволит оптимизировать мероприятия по энергосбережению и разработать наиболее эффективные меры по повышению энергетической эффективности  и по уменьшению потребления энергоресурсов в муниципальных учреждениях и предприятиях. В дальнейшем  в программы по энергосбережению муниципальных учреждений и предприятий будут внесены соответствующие изменения с учетом предложенных мероприятий по результатам энергетического обследования, а также разработаны энергетические паспорта.

Кроме того, в рамках полномочий по содействию развития сферы управления многоквартирными домами администрацией г.Сарова планируется продолжить работу по координации действий в части реализации мероприятий по энергосбережению в многоквартирных домах, расположенных на территории города Сарова.

# Перспективы развития города Сарова и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

    - Динамика численности

По состоянию на 01.01.2011 численность населения города Сарова по предварительным итогам Всероссийской переписи населения составила 92 042 человека. Анализ демографической ситуации за ряд лет показывает, что численность населения города будет стабильно расти и составит к 2020 году 95 310 человек. В основу данного прогноза легли намерения градообразующего предприятия в области кадровой политики, ориентированной на обновление состава работающих, и, как следствие, увеличение трудовой миграции, привлекаемой высокими доходами населения и грамотной социальной политикой.

За счет роста мигрантов трудоспособного возраста улучшатся демографические показатели, вырастет рождаемость, сократится естественная убыль населения.

Планируется, что ежегодный прирост населения до 2020 года составит 300-350 человек трудоспособного возраста. В результате такого прироста возрастной состав населения в прогнозируемом периоде будет изменяться в направлении роста возрастных групп младше трудоспособного возраста - с 12,8 тыс. человек в 2011 году до 13,75 тыс. человек к 2020 году (темп роста 107%), трудоспособного возраста – с 54,99 тыс. человек в 2011 году до 57,99 тыс. человек к 2020 году (темп роста 105,5%) и сокращения населения старше трудоспособного возраста с 24,47 тыс. человек в 2011 году до 23,57 к 2020 году (96,3% к 2011 году).

Численность трудовых ресурсов в городе будет стабильно расти, в результате чего численность занятых в экономике города в перспективе увеличится с 45,7 тыс. человек в 2011 году до 48,7 тыс. человек в 2020 году или на 6,6%.

Уровень официально регистрируемой безработицы к 2020 году снизится в два раза и составит 0,5%.

С целью привлечения и сохранения квалифицированных кадров, в том числе молодых, в городе необходимо создавать комфортные и привлекательные условия для проживания. В настоящее время это одно из наиболее важных направлений работы администрации города Сарова. В рамках Комплексной программы «Социально-экономическое развитие закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Саров Нижегородской области на 2010-2015г.г. и на период до 2020 года» предусматривается строительство 2-х школ: в микрорайоне 15 и по улице Зорге. Кроме того, будут построены детские сады-ясли в микрорайонах 15, 21 и детский сад в микрорайоне 22. Также, планируется строительство детского парка в микрорайоне 21 и микрорайоне 22, а также строительство здания городского музея.

Жилищная ситуация города.

На конец 2010 года 3 600 семей состояло на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, из них 1 586 семей проживают в общежитиях, 129 семей – в коммунальных квартирах. Их общего числа нуждающихся 1910 семей или 53% состоят на учете 10 и более лет. По данным на конец 2010 года нуждающиеся в улучшении жилищных условий работники градообразующего предприятия составляли 35% или 1 272 семьи от общего числа семей, состоящих в списках.

В основном в общежитиях проживают молодые семьи. Неудовлетворительные жилищные условия оказывают особенно отрицательное влияние на репродуктивное поведение молодой семьи, снижается уровень рождаемости и увеличивается количество разводов среди молодых семей. В 2010 году оформили документы о разводе 456 семей или 79 % к вновь заключенным бракам.

Для улучшения демографической ситуации в городе (смертность превышает рождаемость в 1,28 раза) необходимо в первую очередь создание условий для решения жилищных проблем молодых семей, проживающих в общежитиях, и специалистов, вновь прибывающих на работу в градообразующее предприятие ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ».

По данным статистики на 01.01.2011 года обеспеченность жильем в городе составила 20,68 кв.м. на одного человека. Для сравнения аналогичный показатель по г. Нижний Новгород составляет 21,8 кв.м., а по России – 21,1 кв.м. Видно, что обеспеченность жильем в городе несколько ниже, чем по России.

По данным статистики на 01.01.2011 года обеспеченность жильем в городе составила 20,68 кв.м. на одного человека. Для сравнения аналогичный показатель по г. Нижний Новгород составляет 21,8 кв.м., а по России – 21,1 кв.м. Видно, что обеспеченность жильем в городе несколько ниже, чем по России.

Комплексная программа «Социально-экономическое развитие закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Саров Нижегородской области на 2010-2015г.г. и на период до 2020 года», в рамках которой развивается город, предусматривает значительное строительство жилья.

Территория Сарова в силу его закрытости ограничена. Свободные от прав третьих лиц и пригодные для жилищного строительства земельные участки немногочисленны. Администрацией города Сарова с учетом планируемых темпов строительства предполагается, что объемы жилищного строительства к концу 2020 года составят 627,4 тыс. м2 по следующим направлениям и срокам освоения территорий в целях жилищного строительства:

Таблица 1

| Градостроительные направления развития г. Сарова | Объемы жилищного строительства (тыс. кв.м) | Численность населения (чел.) | Сроки освоения территории строительством объектов, предусмотренных утвержденной документацией по планировке территории |
| --- | --- | --- | --- |
| Западное направление развития | МКР 20 кварталы 1, 2, 3 (коттеджное строительство) | 15 | 345 | 2010 - 2012 |
|  | МКР-22 квартал 7 (коттеджное строительство) | 3,7 | 90 | 2012 - 2013 |
|  | МКР-21 кварталы 6, 7 (многоэтажное жилищное строительство) | 51,5 | 2 453 | 2011 - 2015 |
|  | МКР-22 кварталы 1, 2, 3 (многоэтажное жилищное строительство) | 73 | 4 034 | 2010 - 2015 |
|  | МКР-22 квартал 5 (ФОК) |  |  | 2012 - 2014 |
|  | МКР-22 квартал 6 (парк) |  |  | 2012 - 2014 |
|  | Территория между техническим кварталом 23 и территорией садоводческого товарищества им.Гагарина (коттеджное строительство) | 11 | 260 | 2014 - 2016 |
|  | Район поймы реки Сатис (смешанная жилая застройка) | 65,7 | 1 500 | 2012 - 2018 |
|  | Район ул.Кутузова (многоэтажное жилищное строительство) | 18 | 1 080 | 2012 - 2015 |
|  | ИТОГО по западному направлению: | 237,9 | 9 762 |  |
| Северное направление развития | ТИЗ-1 (индивидуальное жилищное строительство) | 90,6 | 1 800 | 2010 - 2020 |
|  | Кварталы 1, 2А, 2Б, 3 Северного жилого района (коттеджное строительство) | 37,5 | 850 | 2010 - 2012 |
|  | МКР-31, 33, 36 Северного жилого района (смешанная жилая застройка) | 77 | 2000 | 2015 - 2020 |
|  | ИТОГО по северному направлению: | 205,1 | 4 650 |  |
| Северное направление развития (резервные территории) | ТИЗ-2 (индивидуальное жилищное строительство) | 96,6 | 1 930 | 2016 - 2020 |
|  | МКР-37, 38 Северного жилого района (смешанная жилая застройка) | 87,8 | 2 500 | 2016 - 2020 |
|  | ИТОГО по северному направлению (резервные территории): | 184,4 | 4 430 |  |
|  | ИТОГО на программный срок: | 627,4 | 18 842 |  |

Все указанные в таблице микрорайоны и кварталы необходимо оснастить всеми видами коммунальной инфраструктуры.

## Состояние экономики

Особенностью социально-экономического развития города является зависимость экономики от градообразующего предприятия ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ».

Основная доля в объеме отгруженных товаров и услуг собственного производства  (около 70%) приходится на предприятия, основным видом деятельности которых являются «операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг». К данному виду деятельности относится  градообразующее предприятие.

В 2010 году объем отгруженных товаров, работ, услуг по полному кругу предприятий достиг 22 223,4 млн. руб., т.е. темп роста составил 106,6 % к уровню 2009 года. Удельный вес отгруженной продукции по обрабатывающим производствам составляет менее 10%. На долю строительства в объеме отгруженной продукции приходится чуть более 5%.

Объем отгруженных товаров и услуг собственного производства

| Вид деятельности | Отгрузка 2009 год, млн. рублей | Отгрузка 2010 год, млн. рублей | Темп роста 2010 к 2009 % |
| --- | --- | --- | --- |
| Обрабатывающие производства | 1899,5 | 1 730,5 | 91,1 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 1136,8 | 1 702,5 | 149,8 |
| Строительство | 1091 | 1 236,3 | 113,3 |
| Транспорт и связь | 447 | 387,0 | 86,6 |
| Операции с недвижимым имуществом | 13242,1 | 14 596,8 | 110,2 |
| Прочие | 3032,6 | 2 570,3 | 84,8 |
| ВСЕГО | 20849 | 22 223,4 | 106,6 |

## Градообразующее предприятие

Общие сведения об организации

Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики», основано на праве хозяйственного ведения, создано в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 08.04.1946 № 805-327.

Основные направления деятельности

В 2010 году деятельность ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» осуществлялась по следующим основным направлениям:

поддержание в необходимом состоянии ядерного арсенала России, повышение эффективности, безопасности и надежности ядерных боеприпасов;

развитие методов комплексного математического моделирования различных физических процессов с использованием современных высокопроизводительных вычислительных систем;

современные методы конструкторского проектирования сложных технологических систем;

гидродинамика быстрых процессов, физика и техника взрыва;

создание специальных средств автоматики;

ядерно-физические исследования и радиационная физика;

создание ядерных исследовательских реакторов и проведение на них специальных исследований;

разработка уникальной ускорительной техники;

физика высокотемпературной плазмы;

сверхсильные магнитные поля;

инерциальный термоядерный синтез;

лазеры, физика взаимодействия лазерного излучения с веществом;

разработка и внедрение современных средств учета и контроля ядерных материалов;

научно-техническое сопровождение международных договоров по ограничению ядерных вооружений и нераспространению ядерного оружия;

технологии создания новых материалов;

охрана окружающей среды, экологический мониторинг;

исследования в области атомной энергетики;

исследования и разработки в области неядерных вооружений;

работы в интересах наукоемких высокотехнологических отраслей экономики.

В РФЯЦ-ВНИИЭФ интенсивно ведутся работы по повышению технических характеристик, эффективности, безопасности и надежности ядерного оружия. В современных условиях действия Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний основные направления исследований по решению ядерно-оружейных задач сосредоточены в расчетно-теоретических, конструкторских и экспериментальных подразделениях института.

Институт располагает мощной расчетно-экспериментальной базой, включающей уникальные исследовательские установки, диагностические комплексы, системы сбора, обработки и передачи информации.

РФЯЦ-ВНИИЭФ ведет работы по целому ряду наукоемких направлений в интересах народного хозяйства страны. Это работы в области нефте- и газодобывающей промышленности, безопасности атомной энергетики, создания систем безопасности для особо опасных производств, применения взрывных технологий, интенсификации добычи и переработки полезных ископаемых, защиты природы, ресурсосбережения, работы в области медицинской техники, огранки бриллиантов и многое другое.

В рамках международного сотрудничества РФЯЦ-ВНИИЭФ позиционируется как один из ведущих мировых научных центров.

Институт осуществляет инвестиционную деятельность в сфере капитального строительства, реконструкции и модернизации основных средств, технического перевооружения за счет средств федерального бюджета, внебюджетных источников Росатома и собственных средств.

Основными направлениями деятельности на период до 2020 года являются:

деятельность в области обеспечения геополитических интересов Российской Федерации и поддержания ее ядерного щита на количественном и тактико-техническом уровне, гарантирующем проведение политики ядерного сдерживания;

развитие суперкомпьютеров и грид-технологий в соответствии с решениями Комиссии при Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики России (протоколы от 22 июля 2009 г. №2 и от 31 августа 2009 г. № 3);

работы в интересах наукоемких инновационных отраслей экономики, в т.ч. ТЭК.

Оптимистичный вариант деятельности градообразующего предприятия позволит успешно развиваться экономике города в целом, и к 2020 году объем отгрузки товаров собственного производства, выполнение работ, услуг собственными силами достигнет 56525 млн. рублей. Перспективы развития экономики города до 2020 года отражены в таблице 1.

Однако, выполнение намеченных программ требует привлечения молодых специалистов как из числа выпускников ФГБОУ ВПО САРФТИ НИЯУ МИФИ, так и выпускников ведущих ВУЗов страны и иногородних специалистов.

Определенный вклад в экономику города вносят муниципальные унитарные предприятия.

В настоящее время в Сарове функционирует 15 муниципальных унитарных предприятий с общей численностью работающих около 2900 человек.

#### Основные экономические показатели работы муниципальных унитарных предприятий

# Таблица 1

| Показатели | Ед. изм. | Отчет |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2010 |
| Отгрузка товаров собственного производства, выполнено работ и услуг | тыс. руб. | 1 396 002 | 1 246 109 |
| Прибыль до налогообложения | тыс. руб. | 36 038 | 6 457 |
| Фонд оплаты труда | тыс. руб. | 448 958 | 450 437 |
| Среднесписочная численность работающих | чел. | 2 996 | 2 868 |
| Среднемесячная зарплата 1 работающего | руб. | 12 488 | 13 088 |

Последнее время практически ежегодно происходит приватизация муниципальных унитарных предприятий в открытые акционерные общества, акции которых находятся в собственности муниципального образования. К 2020 году ожидается приватизация 7 муниципальных унитарных предприятий, в результате чего будет функционировать 8 муниципальных предприятий с совокупным объемом отгруженной продукции (работ, услуг) в размере 1 934 млн. рублей, финансовым результатом до налогообложения около 20 млн. рублей и численностью работающих около 2 тысяч человек.

Малые и средние предприятия

Среди малых и средних предприятий в г. Сарове важнейшую роль в социально-экономическом развитии города играют HiTech организации. Так, в городе действует несколько десятков инновационных предприятий с количеством работников более 1700 человек.

Инновационно-активные предприятия играют важную роль в содействии коммерциализации результатов научно-технической деятельности, доведении инноваций до стадии промышленного освоения. Эти предприятия малого и среднего бизнеса действуют на рынке давно и зарекомендовали себя как финансово устойчивые организации, обладающие значительным научно-техническим заделом и наличием высококвалифицированного персонала с большим опытом работы, а также успешной командой менеджеров.  Отгрузка этих предприятий за 2010 год составила около 2 млрд. рублей, а выработка на одного сотрудника - 1,2 млн. рублей. Конкурентоспособность предприятий обеспечивается патентозащищенностью продукции и сертифицированностью производства.

В Сарове действуют 2 частных бизнес-инкубатора, на базе которых  свыше 20 осуществляют свою деятельность в сфере высоких технологий.

Созданы организации инфраструктуры, оказывающие консультационные, информационные и иные виды поддержки.

В настоящее время отработан практически механизм софинансирования  проектов высокотехнологического бизнеса, как на уровне Нижегородской области, так и на уровне города Сарова.

Действуют региональные программы поддержки бизнеса в министерстве поддержки и развития  малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг и в министерстве промышленности и инноваций. В рамках этих программ предприятия инновационной сферы на конкурсной основе получают финансирование в виде субсидий, грантов. Проводятся конкурсы инновационных проектов по разработке и освоению новых видов наукоемкой продукции и технологий и т.д.

Таким образом, можно констатировать, что в Сарове на сегодняшний день уже создана большая часть необходимой инфраструктуры, сформирована профессиональная команда  менеджеров, имеется положительный опыт реализации инновационных проектов. Существует технический потенциал для разработки коммерческих продуктов на основе научных идей и предложений. Создана материальная база для выполнения работ по инновационным проектам. Есть опыт вывода продукции на зарубежные рынки.

В настоящее время необходимо создать условия, способствующие существенному росту числа научно-технических и инновационных предприятий малого и среднего бизнеса, развить инновационную инфраструктуру, в которой предприятия нуждаются, организовать им правовую и информационную помощь, обеспечить условия, способствующие развитию малого и среднего предпринимательства, в т.ч. в инновационной сфере.

Достичь этого можно посредством создания регионального инновационного кластера в Сарове, который можно развить на базе Центра кластерного развития. Центр одновременно будет выполнять и функции управляющей компании и координировать действия участников кластера. Кроме того, на базе такого центра возможно создание центров коллективного пользования.

Однако, несмотря на наличие большинства необходимых компонентов для создания кластера, не хватает ряда важных компонентов, без которых не возможно существование и эффективное функционирование:

- не отработана схема трансфера технологий, позволяющая коммерциализировать результаты НИОКР;

- не работает механизм венчурного финансирования, очень ограничено грантовое и посевное финансирование, практически отсутствуют бизнес-ангелы, а главное источники получения грантового, посевного и венчурного финансирования находятся вне зоны деятельности предполагаемого кластера;

- отсутствует сеть обмена информацией между малыми и средними инновационными предприятиями и ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»;

- при достаточном количестве высококвалифицированных научных кадрах практически отсутствуют квалифицированные инновационные менеджеры, а также система подготовки таких специалистов;

- нет доступа к дорогостоящему оборудованию по прототипированию, метрологии, стандартизации и т.д.

Показатели целевых индикаторов к 2020 году:

Увеличение количества малых и средних инновационных предприятий и количества занятых в них более чем в три раза по сравнению с 2010 г.;

Увеличение доли продукции, выпускаемой МИП,  в объеме реализации с 12% до 31%;

Увеличение объемов реализации высокотехнологического экспорта более чем в восемь раз по сравнению с 2010 г.;

Рост производительности более чем в два раза за период с 2011 по 2020 гг.

Рост прямых инвестиций, в том числе венчурного и посевного финансирования;

Рост производительности более чем в два раза за период с 2011 по 2015 гг.

Динамика показателей предприятий – HiTech

| Наименование | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отгрузка, млн.руб. | 1 100 | 1800 | 3 000 | 3 600 | 3 950 | 4467 | 4942 | 7 317 |
| Заработная плата | 25 000 | 31 000 | 35 000 | 39 000 | 43 000 | 47 000 | 51 000 | 71 000 |
| Численность работающих | 1 500 | 1 580 | 1 650 | 1 733 | 1 808 | 1 883 | 1 958 | 2 333 |
| Выработка на 1 работающего, млн. рублей | 0,73 | 1,14 | 1,82 | 2,08 | 2,18 | 2,37 | 2,52 | 3,14 |

Выполнение мероприятий двух комплексных программ: ««Социально-экономическое развитие закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Саров Нижегородской области на 2010-2015 г.г. и на период до 2020 года» и «Комплексного развития  систем  коммунальной инфраструктуры города Сарова на 2011- 2015  годы и на перспективу до 2020 года» позволяет разработать перспективы развития экономики г.Сарова на период до 2020 года:

| п/п | Показатель | Ед. измере-ния | отчет 2010 | оценка 2011 | п л а н |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  | Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства | млн. руб. | 22 223 | 24 949 | 27 592 | 30 537 | 33 704 | 36 700 | 40 000 | 43 600 | 47 570 | 51 860 | 56 525 |
|  | Численность населения муниципального образования (далее - МО) | чел. | 92 009 | 92 309 | 92 610 | 92 910 | 93 210 | 93 560 | 93 910 | 94 260 | 94 610 | 94 960 | 95 310 |
|  | Доля работающих на малых предприятиях от численности экономически активного населения МО | % | 21,10 | 21,50 | 21,90 | 22,10 | 22,50 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 24,00 | 24,00 | 25,00 |
|  | Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов (нарастающим итогом) | мест | 109 | 338 | 787 | 1496 | 1686 | 1814 | 1825 | 1850 | 1880 | 1930 | 1955 |
|  | Доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства | % | 10,70 | 10,70 | 10,80 | 11,10 | 11,20 | 11,30 | 11,40 | 11,50 | 11,60 | 11,80 | 12,00 |

# Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

  - Критерии доступности для населения коммунальных услуг

Критерии доступности для населения коммунальных услуг определены в соответствии с Постановлением Правительства Нижегородской области от 20 октября 2009 года № 732 «Об утверждении положения о системе критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги».

## Система критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги включает в себя следующие критерии:

## - долю расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи;

## - долю расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

## - долю населения с доходами ниже прожиточного минимума;

## - уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

## - долю семей - получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общем количестве семей.

## Показатели критериев доступности устанавливаются на весь период действия Программы, не могут быть нарушены и не должны ухудшать финансовое положение населения.

## ПОКАЗАТЕЛИ

# КРИТЕРИЕВ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ

# УСЛУГИ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

# 1. Доля расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи - для всех муниципальных образований области не более 18% (в пределах регионального стандарта нормативной площади жилого помещения и регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг).

# 2. Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи (в пределах регионального стандарта нормативной площади жилого помещения и регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг):

| Наименование | Прогнозное значение показателя, % |
| --- | --- |
| Для многоквартирных домов | Не более 12,8 |
| Для индивидуальных домов | Не более 17,2 |

# Доля населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, -  не более 16,6%.

# Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги: не менее 96%

# Доля семей - получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общем количестве семей: не более 18%.

# Для справки: по состоянию на 01.01.2011 года прожиточный минимум в городе Сарове составил 5 730,87 руб/чел.

  - Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

По качеству поставляемого  ресурса, электроэнергия поставляется потребителям в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электроэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами.

Качество поставляемой тепловой энергии соответствует СНиП, ПТЭТЭ и другим НТД. Воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм. Воздействие основных загрязняющих веществ на атмосферный воздух и разрешенных к сбросу в поверхностный водный объект не превышает разрешенных значений.

ЗАО «СГК» имеет разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Сведения по разрешенному выбросу основных загрязняющих веществ и по выбросу за 2010 год приведены в таблице 2.

# Таблица 2

| Наименование загрязняющего вещества | Разрешенный выброс, т/год | Выброс за 2010 год, т/год |
| --- | --- | --- |
| Азота диоксид | 1792,205 | 1110,743 |
| Серы диоксид | 804,288 | 16,326 |
| Зола углей | 524,991 | 19,139 |
| Мазутная зола | 0,207 | 0 |

ЗАО «СГК» имеет два выпуска сточных вод в водные объекты: выпуск № 4 в р. Саровку и выпуск № 12 в ручей без названия (левый приток р. Саровки). По каждому выпуску установлен перечень и количество загрязняющих веществ, разрешенных к сбросу в поверхностный водный объект, и выдано разрешение на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду.

Сведения по разрешенному сбросу загрязняющих веществ и по сбросу за 2010 год приведены в таблице 3.

# Таблица 3

| Наименование загрязняющего вещества | Разрешенный сброс, т/год | Сброс за 2010 год, т/год |
| --- | --- | --- |
| Выпуск 4 |
| Взвешенные вещества | 1,78 | 0,000 |
| Нефтепродукты | 0,0074 | 0,000 |
| Выпуск 12 |
| Взвешенные вещества | 2,683 | 0,000 |
| Нефтепродукты | 0,011 | 0,010 |

Организация системы эксплуатации, наладки и ремонта проводится на основании и в соответствии с «Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления ПБ-12-529-03». 	Обслуживание осуществляется силами специализированной организации, в составе которой имеется  аварийно-диспетчерская служба (АДС), обеспечивающая круглосуточное обслуживание газовых объектов г.Саров, включая выходные и праздничные дни. Имеется система телемеханики, которая позволяет диспетчеру АДС в режиме он-лайн отслеживать данные в ГРП и ГРС по давлению газа, текущему расходу, температура газа и  помещений, уровень загазованности помещений и несанкционированному проникновению посторонних лиц и т.д. Выполняются мероприятия по графикам планово-предупредительных ремонтов. В рамках производственного контроля проводятся инструментальные проверки, приборно-техническое обследование систем.

Диагностика газовых объектов выполняется по утвержденному графику в соответствии с нормативным сроком службы объекта. Инвентаризация газовых сетей проведена.

Эксплуатирующей организацией обеспечивается:

- бесперебойное круглосуточное газоснабжение в течение года;

- соответствие свойств подаваемого газа требованиям законодательства РФ о техническом регулировании (ГОСТ 5542-87);

- установленное давление газа.

Показатели степени охвата потребителей приборами учета

Доля поставки электроэнергии по приборам учёта составляет ( 90 % (не оборудованы приборами учёта светофорные объекты и система наружного освещения г. Саров). Необходимо организовать учёт электроэнергии на границах балансовой принадлежности электрических сетей в целях исключения погрешностей измерения, вносимые расчётным способом.

В соответствии с «Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя» на всех выводах тепловых сетей территории ТЭЦ установлены коммерческие пункты учета. Информационно-измерительная система – аттестована, а приборы учета метрологически поверены.

Доля поставки тепловой энергии по приборам учета составляет 48 %.

Весь поступивший в ГРС природный газ подлежит приборному учёту, который производится в коммерческом узле учета газа. Далее поступивший в ГРС газ подаётся в распределительную сеть.

Учет объемов природного газа в точках поставки осуществляется по приборам :

- для предприятий – 100%;

- для населения, проживающего в индивидуальных домах – 82%;

- для населения, проживающего в многоквартирных домах – 2,5%.

Учёт объёмов отводимых сточных вод осуществляется по приборам учёта холодной и горячей воды, а так же по нормативам потребления ресурсов. Учёт очищенной и сбрасываемый воды в водный объект осуществляется при помощи приборов учёта сточной жидкости ЭХО-Р-02.

Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Надёжность системы электроснабжения соответствует заявленным потребителями категориям. Проектирование и строительство электрических сетей для подключения новых потребителей выполняется согласно выданным техническим условиям и заявленной категории надёжности электроснабжения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией  по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

В целом система газоснабжения надёжна. Существующий резерв установленных мощностей позволит в случае увеличения спроса обеспечить газоснабжением потребителей в рамках мощности ГРС при условии увеличения пропускной способности газораспределительной сети.

Динамика уровня тарифа производителей на коммунальные услуги и ресурсы

Динамика уровня тарифов на услуги производителей коммунальных услуг и энергоресурсов определяется перспективами развития, предложенными сценарными условиями функционирования экономики РФ, параметрами Прогноза социально-экономического развития РФ, разрабатываемыми Министерством экономического развития РФ.

Предприятия коммунального комплекса не заявляли о намерениях по привлечению кредитных ресурсов, а также не планируют участия  в государственно-частном партнерстве (ГЧП) для реализации мероприятий по строительству новых и реконструкции (модернизации) действующих объектов коммунальной инфраструктуры. Реализацию мероприятий планируется осуществлять за счет средств, полученных от устанавливаемых регулирующим органом тарифов на товары и услуги, привлечения средств собственника (ГК «Росатом», местный бюджет, бюджеты других уровней), а также средств, полученных от населения.

Динамика уровня тарифа на коммунальные услуги для населения

| № п/п | Наименование | 2012 к 2011 | 2013 к 2012 | 2014 к 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % | % | % |
|  | Структура роста потребительских цен |  |  |  |
| 1. | - инфляция (ИПЦ) | 115 - 116 | 114,5 - 115,5 | 114 - 115 |
| 2. | - услуги ЖКХ - водоснабжение, водоотведение, утилизация ТБО | 112 - 112,5 | 112 - 112,3 | 110 - 111 |
| 3. | - рост регулируемых тарифов на электроэнергию | 110 | 110 | 110 |
| 4. | - рост регулируемых тарифов на тепловую энергию | 110 - 112 | 110 - 111 | 109 - 110 |
| 5. | - рост регулируемых тарифов на природный газ | 115 | 115 | 115 |

Данный рост тарифов соответствует критериям доступности для населения коммунальных услуг.

# обосновывающие материалы

Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры.

Характеристика состояния и проблем системы электроснабжения города Сарова.

В городе Сарове эксплуатацию системы электроснабжения в целом осуществляет открытое акционерное общество «Саровская Электросетевая Компания».

ОАО «Саровская Электросетевая Компания» имеет договорные отношения:

1. с ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - передача электроэнергии от точек приёма до точек отпуска через технические устройства ОАО «СЭСК»;

2. с ОАО «Обеспечение РФЯЦ – ВНИИЭФ» - покупка электроэнергии для компенсации технологических потерь в сетях.

Электроэнергия поступает в сеть ОАО «Саровская Электросетевая Компания» по двум уровням напряжения (110 кВ и 6 кВ) через электрические сети филиала «Нижновэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжъя» по трём уровням напряжения: воздушные линии (ВЛ) 220 кВ, 110 кВ и кабельные линии (КЛ) 6 кВ и передаётся потребителям города Сарова на напряжения 6 кВ и 0,4 кВ от трёх главных понижающих подстанций (ГПП): ГПП – 40, ГПП – «Заречная» и ГПП – «Лесная», и от шин 6 кВ Саровской ТЭЦ.

На обслуживании ОАО «Саровская Электросетевая Компания» находятся:

318,044 км кабельных сетей;

43,119 км воздушных линий;

150 трансформаторных подстанций;

2 главные понизительные подстанции.

Кроме того, через сети ОАО «Саровская Электросетевая Компания» осуществляется транзитный переток электроэнергии по отпаечной воздушной линии – 220 кВ «Арзамас – Сасово» - ПС 40а (Саровская ТЭЦ), по воздушной линии – 110 кВ № 181 и воздушной линии – 110 кВ № 182 с ПС «Первомайская» (через шины 110 кВ Саровской ТЭЦ) до ПС «Дивеево» (филиала Нижновэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжъя»).

В среднем количество повреждений на сетях составляет (за последние 5 лет) 28 повреждений в год. Продолжительность восстановительных работ в среднем составляет 4 часа.

Организация системы эксплуатации – согласно графикам планово – предупредительных ремонтов.

Учёт и паспортизация электрических сетей ведётся, инвентаризация сетей проводится регулярно не реже 1 раза в год.

Диспетчеризация сетей осуществляется оперативно-диспетчерской службой ОАО «Саровская Электросетевая Компания» с помощью автоматизированного рабочего места диспетчера.

Диагностика и испытания сетей проводятся ежегодно собственными силами.

Воздействие на окружающую среду – в пределах допустимых норм.

Проектная мощность существующего электросетевого комплекса города Сарова полностью выбрана и на сегодняшний день стала сдерживающим фактором развития города.

Возможность подключения новых потребителей крайне ограничена.

На июнь 2011 года ресурс подключения составляет:

от главной понизительной подстанции – 40 (ГПП – 40) – 718 кВт;

от главной понизительной подстанции «Заречная» (ГПП – «Заречная») – 443 кВт.

Для реализации плана развития города требуется расширение объектов электрических сетей города Сарова. В связи с этим ведётся работа над проектом «Капитальное строительство сетей электроснабжения Северной (Заречной) части городаСарова. Планируемая нагрузка Западного направления составляет 9000 кВТ; Северного направления составляет 5517 кВт. Планируемая нагрузка Юго-Восточного направления составляет 10 000 кВт.

Баланс отпущенной электрической энергии за 2010 год составил:

отпущено электрической энергии в сеть – 348460,901 МВт*ч.;

фактически отпущено потребителю – 328731,726 МВт*ч.;

фактические потери в сети – 19699,175 МВт*ч.

По качеству поставляемого  ресурса, электроэнергия поставляется потребителям в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электроэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами.

Надёжность системы электроснабжения соответствует заявленным потребителями категориям. Проектирование и строительство электрических сетей для подключения новых потребителей выполняется согласно выданным техническим условиям и заявленной категории надёжности электроснабжения.

Доля поставки электроэнергии по приборам учёта составляет ( 90 % (не оборудованы приборами учёта светофорные объекты и система наружного освещения города Сарова). Необходимо организовать учёт электроэнергии на границах балансовой принадлежности электрических сетей в целях исключения погрешностей измерения, вносимые расчётным способом.

На сегодняшний день в системе электроснабжения города Сарова существуют следующие проблемы:

Состояние сетей характеризуется высокими показателями изношенности и выработки ресурса (силовых трансформаторов – 51 %, кабельных линий – 63 %);

Дефицит квалификационных кадров;

Ограничены возможности подключения новых потребителей ввиду небольшого резерва свободной мощности и ограниченной пропускной способности сетей.

В настоящее время  ОАО «Саровская Электросетевая Компания» видит следующие направления решения проблем в системе электроснабжения города Сарова:

увеличение масштабов работ по техперевооружению трансформаторных подстанций (замена трансформаторов типа ТМ на ТМГ, масляных выключателей 6 кВ на  вакуумные);

увеличение масштабов работ по капитальному строительству новых кабельных линий и трансформаторных подстанций;

капитальное строительство сетей электроснабжения Северной (Заречной) части города Сарова(строительство ГПП – 110 и 6 кВ «Северная», воздушной линии 110 кв).

Ожидаемые расчетные финансовые показатели (млн.руб.) ОАО «СЭСК» в 2011 году представлены в таблице.

| Статьи затрат | ОАО "СЭСК" 2011 год, млн. руб. |
| --- | --- |
|  | Передача электроэнергии |
| Выручка | 222,49 |
| Себестоимость, в том числе: | 115,36 |
| Материалы | 5,52 |
| УПХ | 16,64 |
| Энергоресурсы на хоз. нужды | 2,23 |
| Потери в сетях | 27,16 |
| ФОТ | 28,33 |
| Амортизация | 17,42 |
| Прочие | 18,05 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 107,12 |
| Налог на прибыль | 21,43 |
| Чистая прибыль | 85,70 |
| Инвестиционная программа | 105,19 |

Характеристика состояния и проблем системы теплоснабжения города Сарова

На территории города Сарова эксплуатацию источников теплоснабжения и тепловых сетей осуществляет открытое акционерное общество «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» (ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»), являющееся управляющей организацией для открытого акционерного общества «Саровская Теплосетевая Компания» (ОАО «СТСК») и закрытого акционерного общества «Саровская Генерирующая Компания» (ЗАО «СГК»).

Эксплуатацию внутриквартальных тепловых сетей, находящихся в хозяйственном ведении ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», осуществляет открытое акционерное общество «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» (ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»- исполнитель ОАО «СТСК»).

ОАО «СТСК» имеет договорные отношения с ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» на производство, передачу тепловой энергии и покупку тепловых потерь в сетях.

В соответствии с договором купли-продажи тепловой энергии ЗАО «Саровская Генерирующая Компания» является продавцом тепловой энергии ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ».

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» имеет договорные отношения с ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» (исполнитель ОАО «СТСК») на оперативно-диспетчерское управление и техническое обслуживание тепловых сетей.

Договоры на теплоснабжение с потребителями заключаются ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ».

Расчеты за предоставленные работы (услуги) проводятся на основании выставляемых счетов и счетов-фактур.

В комплекс инженерной инфраструктуры теплоснабжения входят в том числе:

Производственно-отопительная котельная КБ-50 – 1 шт.;

ТЭЦ – 1 шт.;

Тепловые сети:

ОАО «СТСК»  – 64,267 км.

ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» - 49,347 км

Муниципальные – 11,996 км

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» - 63,395 км.

ЦТП – 10 шт. (7 шт. – ОАО «СТСК», 3 шт. – муниципальные)

Источники тепла

В эксплуатации ОАО «СТСК» находится производственно-отопительная котельная КБ-50. Котельная введена в эксплуатацию 1954 году. В 1999 году была произведена реконструкция. На данный момент остаточный ресурс составляет 8 лет. Зона действия котельной КБ-50 – Больничный городок КБ-50.

Установленная мощность котельной 9,3 Гкал/ч., присоединенная нагрузка 7,64 Гкал/ч. Учет потерь на собственные нужды ведется приборно-расчетным методом. Обоснование потребления на собственные нужды происходит ежегодно при расчете и утверждении НУР на отпуск тепловой энергии. Дефицита резерва и мощности котельной КБ-50 до 2020 года не имеется.

Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть осуществляется 100% по приборам учета. Качество поставляемой тепловой энергии соответствует СНиП, ПТЭТЭ и другим нормативно-техническим документам. Воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм.

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую ОАО «СТСК», устанавливаются Региональной службой по тарифам  Нижегородской области. В 2011 году тариф (без НДС) на производство тепловой энергии составил 1492,44 руб./Гкал в горячей воде и 1492,45 руб./Гкал в паре.

Ожидаемые расчетные финансовые показатели (млн.руб.) ЗАО «СТСК» в 2011 году представлены в таблице.

Таблица

Млн.руб.

| Статьи затрат | Производство тепловой энергии |
| --- | --- |
| Выручка | 21,42 |
| Себестоимость, в том числе: | 21,42 |
| Материалы | 2,42 |
| Топливо | 6,69 |
| Услуги производственного характера | 0, 78 |
| Энергоресурсы на хоз. нужды | 0,72 |
| ФОТ | 5,82 |
| Амортизация | 0,64 |
| Прочие | 4,35 |
| Чистая прибыль | 0,00 |

На сегодняшний день проблема производственно-отопительной котельной КБ-50 в неэффективной работе паровых котлов, связанной с неравномерным режимом паропотребления.

Возможным путем решения данной проблемы может стать установка в прачечной КБ-50 автономных парогенераторов.

ЗАО «Саровская Генерирующая Компания» осуществляет выработку и передачу тепловой энергии объектам Российского Федерального Ядерного Центра и прочим потребителям на территории  ЗАТО  Саров.

Оборудование котельного цеха составляет 11 котлов: 5 котлов марки ТС-35 (1951-1554 годов ввода в эксплуатацию, отработавшие более двух сроков нормативной эксплуатации), котел ТП-170 (1960 года ввода в эксплуатацию, отработавший более 1,5 сроков нормативной эксплуатации), 2 котла БКЗ-160 (1961 и 1970 годов ввода, отработавшие свой номинальный срок эксплуатации), 3 котла ПТВМ-100 (1977-1978 годов ввода в эксплуатацию, отработавшие более двух сроков нормативной эксплуатации).

Оборудование турбинного цеха состоит из 4 турбоагрегатов «Лаваль», отработавших более двух сроков нормативной эксплуатации, и турбоагрегата ПТ-30, выработавшего нормативный срок эксплуатации, и турбоагрегата ПР-25, который полностью выработает нормативный срок эксплуатации к 2012 году.

Располагаемая тепловая мощность ТЭЦ составляет 691,2 МВт (594,4 Гкал/час). Дефицит тепловой мощности составляет 110  Гкал/час.

В настоящее время стоит необходимость строительства III очереди ТЭЦ.

Потребность на проведение ремонтных работ в 2011 году 61,87 млн. руб.

В 2010 году было отпущено в тепловую сеть – 1389,5 тыс.Гкал, тепловые потери – 194,2 тыс.Гкал, отпущено потребителю – 1195,3 тыс.Гкал. Расход тепловой энергии на собственные нужды определяется по «Нормативно-технической документации по топливоиспользованию ТЭЦ РФЯЦ-ВНИИЭФ». Величины расходов электрической и тепловой энергии на собственные нужды используются при расчете удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию, которые ежегодно утверждаются в Департаменте Энергетической политики Министерства энергетики РФ.

В соответствии с «Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя» на всех выводах тепловых сетей территории ТЭЦ установлены коммерческие пункты учета. Информационно-измерительная система – аттестована, а приборы учета метрологически поверены.

Ремонт и наладка оборудования осуществляется собственным ремонтным персоналом, обученным и аттестованным в установленном порядке. К выполнению строительно-монтажных и наладочных работ (при вводе объектов в эксплуатацию или после капитального ремонта оборудования)  привлекаются специализированные подрядные организации. Оценка качества ремонта осуществляется приемочными комиссиями, назначенными приказами руководителя организации с оформлением соответствующей документации.

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией  по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

ЗАО «СГК» имеет разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Сведения по разрешенному выбросу основных загрязняющих веществ и по выбросу за 2010 год приведены в таблице 2.

# Таблица 2

| Наименование загрязняющего вещества | Разрешенный выброс, т/год | Выброс за 2010 год, т/год |
| --- | --- | --- |
| Азота диоксид | 1792,205 | 1110,743 |
| Серы диоксид | 804,288 | 16,326 |
| Зола углей | 524,991 | 19,139 |
| Мазутная зола | 0,207 | 0 |

ЗАО «СГК» имеет два выпуска сточных вод в водные объекты: выпуск № 4 в р. Саровку и выпуск № 12 в ручей без названия (левый приток р. Саровки). По каждому выпуску установлен перечень и количество загрязняющих веществ, разрешенных к сбросу в поверхностный водный объект и выдано рзрешение на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду.

Сведения по разрешенному сбросу загрязняющих веществ и по сбросу за 2010 год приведены в таблице 3.

# Таблица 3

| Наименование загрязняющего вещества | Разрешенный сброс, т/год | Сброс за 2010 год, т/год |
| --- | --- | --- |
| Выпуск 4 |
| Взвешенные вещества | 1,78 | 0,000 |
| Нефтепродукты | 0,0074 | 0,000 |
| Выпуск 12 |
| Взвешенные вещества | 2,683 | 0,000 |
| Нефтепродукты | 0,011 | 0,010 |

Тарифы на тепловую мощность, отпускаемую ЗАО «СГК», устанавливаются Региональной службой по тарифам  Нижегородской области. В 2011 году тариф (без НДС) на производство тепловой энергии в горячей воде составил 654,46 руб./Гкал, в паре 915,05 руб./Гкал.

Ожидаемые расчетные финансовые показатели ЗАО «СГК» в 2011 году представлены в таблице 4.

Таблица 4

| Статьи | Производство тепловой энергии |
| --- | --- |
| Выручка | 894,46 |
| Себестоимость, в том числе: | 888,97 |
| Материалы | 29,58 |
| Топливо | 598,34 |
| Услуги производственного характера | 46,64 |
| ФОТ | 104,20 |
| Амортизация | 24,16 |
| Прочие | 86,05 |
| Чистая прибыль, в том числе социальная сфера | 2,41 |

На сегодняшний день у ЗАО «СГК» существуют технические и технологические проблемы:

- Существующее газовое оборудование станционных котлоагрегатов № 7 и 8, водогрейных котлов ПТВМ № 1, 2, 3 не соответствует «Правилам безопасности систем газораспределения и газопотребления», указанных в ПБ 12 – 529 – 03.

- Мазутопроводы котельной блока высокого давления (БВД) не соответствуют «Правилам безопасности при использовании мазута в котельных установках РД 34.03.351 – 93» и не обеспечивают необходимых мер по автоматизации и безопасности опасного производственного объекта.

- Газорегуляторный пункт ГРП – 1 не соответствуют «Правилам безопасности систем газораспределения и газопотребления» ПБ 12 – 529 – 03, что отражено в требованиях экспертной организации о приведении опасного производственного объекта в соответствие с правилами нормативно – технических документов в области промышленной безопасности.

- В настоящее время отсутствует техническая возможность подать резервное топливо (мазут) на пиковые водогрейные котлы (ПВК), что существенно снижает надежность снабжения тепловой энергией потребителей в осенне-зимний максимум нагрузки.

5.      Наличие дефицита  тепловой мощности.

Исходя из вышеизложенного, основной задачей для поддержания на стабильном качественном уровне предоставления услуг по снабжению потребителей тепловой энергией является необходимость модернизации энергетического оборудования ЗАО «Саровская Генерирующая Компания». Строительство III очереди ТЭЦ позволит исключить дефицит мощности, обеспечить надежное теплоснабжение потребителей и возможность подключения (технологического присоединения) к системам коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости.

Кроме того, на период реализации вышеуказанных долгосрочных и высокозатратных  мероприятий особенно актуальной становится задача по реализации энергосберегающих мероприятий у потребителей тепловой энергии, на что необходимо обратить внимание в первую очередь.

# Сети теплоснабжения

Эксплуатацию сетей теплоснабжения города Сарова осуществляет открытое акционерное общество «Саровская Теплосетевая Компания» и ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» в части сетей отопления и горячего водоснабжения.

По договору от 29.12.2010 № 2288/2011 ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» передало данные сети на оперативно диспетчерское управление и техническое обслуживание ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ». Расчет осуществляется ежемесячно на основании счетов и счетов-фактур. Договорных отношений у ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» с потребителями нет.

Общая протяженность сетей ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 63,395 км. Средний физический износ сетей составляет 30,55 %.

В 2011 году проведена экспертиза промышленной безопасности всех тепловых сетей ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», отработавших нормативный срок службы. Проведение экспертизы промышленной безопасности тепловых сетей, отработавших нормативный срок службы, осуществляется ООО «Нижегородский центр технической диагностики, экспертизы и сертификации» по договору от 20.07.2011 № ТД-07/11.

На отопительный период 2011-2012гг. все сети теплоснабжения допущены к эксплуатации. Капитальные ремонты намечены на 2012-2020гг. Всего необходимо отремонтировать около 13 000 п.м. сетей. Ориентировочная стоимость работ – 573 300 тыс. руб., средняя стоимость замены 1 п.м. сетей составляет 45,00 тыс.руб.

Тариф на услуги по передаче тепловой энергии по сетям теплоснабжения ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» и плата за подключение (присоединение)  отсутствуют.

На обслуживание и эксплуатационный ремонт сетей теплоснабжения ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» в 2011 году запланировано 28,89 млн.руб.

Протяженность сетей теплоснабжения, находящихся у ОАО «СТСК» составляет 113,614 км.   Средний физический износ составляет 75%. На данный момент необходимо заменить 2,611 км сетей, отслуживших нормативный срок. Для этого необходим объем финансовых средств 69,100 млн.руб., средняя стоимость замены 1 п.м. сети планируется 26,46 тыс.руб.

Схема теплоснабжения города Сарова разделена на первую и вторую системы.

Первая система теплоснабжения - это теплоснабжение жилой части города по 4 магистралям отопления, 2 магистралям ГВС и 1 паровой магистрали. Системы теплопотребления подключены по зависимой схеме. Горячее водоснабжение осуществляется по отдельным магистралям от ТЭЦ в центральной части города и от центральных тепловых пунктов в заречной части города. Температурный график 150/70 °С, со срезкой 60 °С.

Вторая система теплоснабжения – теплоснабжение промышленной зоны города по 3 магистралям отопления, 2 магистралям ГВС и 2 паровым магистралям. Системы теплопотребления подключены по зависимой схеме. Горячее водоснабжение осуществляется по отдельным магистралям от ТЭЦ. Температурный график 150/70 °С, со срезкой 130 °С.

Доля поставки тепловой энергии по приборам учета составляет 48 %.

Количество повреждений на сетях за последние 5 лет составляет в среднем 35 шт. в год (в 2009 году произошло 3 аварии на сетях теплоснабжения, 4 на сетях горячего водоснабжения). Время восстановления работы в среднем составляет 4 часа. Повреждения тепловых сетей с превышенным нормативным сроком службы происходят из-за разрушения гидроизоляции конструкций перекрытий камер и каналов и антикоррозионного покрытия трубопроводов, а также длительного воздействия неблагоприятных факторов. Отмечены случаи контактной коррозии, вызванные обрушением плит перекрытий каналов. При значительных аварийных утечках из сетей вызывается ускорение карстообразования с просадкой грунта.

Инвентаризация сетей проводится ежегодно. Ведутся учет и паспортизация сетей. Диспетчеризация сетей осуществляется диспетчерской службой с помощью АСУ «Каскад». Диагностика сетей проводится ежегодно собственными силами и с привлечением сторонних организаций.

Воздействие на окружающую среду осуществляется в пределах допустимых норм.

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии через тепловые сети ОАО «СТСК» устанавливаются Региональной службой по тарифам  Нижегородской области. Тариф на услуги по передаче тепловой энергии через тепловые сети ОАО «СТСК» в 2011 году составил 192,9 руб./Гкал в горячей воде и 260,3 руб./Гкал в паре.

Ожидаемые расчетные финансовые показатели ЗАО «СТСК» в 2011 году представлены в таблице 5.

Таблица 5

| Статьи | Передача тепловой энергии |
| --- | --- |
| Выручка | 228,70 |
| Себестоимость, в том числе: | 224,02 |
| Материалы | 14,04 |
| УПХ | 4,60 |
| Энергоресурсы на хоз. нужды | 3,83 |
| Потери в сетях | 126,52 |
| ФОТ | 38,83 |
| Амортизация | 10,65 |
| Прочие | 25,55 |
| Чистая прибыль, в том числе социальная сфера | 1,98 |

На сегодняшний день у ОАО «Саровская Теплосетевая Компания» имеются следующие технические и технологические проблемы:

- Большая доля тепловых потерь паропровода ТЭЦ-Боровое и магистрали отопления ТЭЦ-Совхоз, связанная с малой загруженностью магистрали.

- Отсутствие циркуляционного трубопровода-ввода систем ГВС центральной части города.

- Работа внутренних систем ГВС по поселку ИТР по открытой схеме при технической возможности осуществлять снабжение ГВС по отдельным трубопроводам.

- Отсутствие регулятора температуры ГВС у потребителей поселка ИТР.

- Низкое качество обслуживания внутренних систем теплопотребления потребителей

- Рост финансовых затрат, направляемых на ликвидацию аварийных ситуаций.

Проблемы, обозначенные в п.п. 3 и 4, напрямую не относятся к проблемам энергоснабжающей организации.

Указанные проблемы подразумевают необходимость изыскания в краткосрочной перспективе значительных финансовых ресурсов на поддержание системы теплоснабжения города на должном уровне и обеспечения доступности подключения к системе новых потребителей в условиях его роста.

Исходя из вышеизложенного, важной задачей является реконструкция тепловых сетей с целью повышения качества и надёжности предоставления коммунальных услуг, а так же наращивания мощности при реконструкции коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки.

Характеристика состояния и проблем системы водоснабжения города Сарова

Эксплуатацию системы водоснабжения в городе Сарове осуществляет муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал». Данное предприятие создано в  1992  году и на сегодня успешно развивается. Предприятие имеет мощную производственную базу.

В хозяйственном ведении предприятия имеется также весь комплекс муниципального имущества, необходимого для качественной работы системы водоснабжения города, в том числе:

водозаборный узел – 2 шт.;

станция II подъема – 1 шт.;

подкачивающая станция – 1 шт.;

сети водоснабжения – 199,53 км.

МУП «Горводоканал» имеет договорные отношения со всеми категориями потребителей, пользующихся системами централизованного водоснабжения, в том числе с организациями, осуществляющими эксплуатацию и управление жилищным фондом. В настоящее время заключено 1 355 договора на поставку питьевой воды.

Со всеми организациями – поставщиками коммунальных ресурсов (горячая вода, тепловая энергия, электрическая энергия) заключены публичные договоры на оказание услуг. Расчёты за предоставленные услуги водоснабжения проводятся на основании выставляемых счетов и счетов-фактур.

Городской водозаборный узел введён в эксплуатацию в 1954 году.  В 1984 году был введён в эксплуатацию комплекс сооружений водозаборного узла в составе насосной станции II подъёма и резервуара чистой воды объёмом 2 000 м3. В 2001-2002 гг. введён в эксплуатацию резервуар чистой воды объёмом 6 000м3. В 2007 году была введена в эксплуатацию первая очередь Аргинского водозаборного узла (5 скважин). В 2010 году введена в эксплуатацию вторая очередь Аргинского водозабора (7 скважин). В настоящее время в состав городского водозабора входят 12 артезианских скважин, два резервуара чистой воды объемом 2 000 м3 и 6 000 м3 и насосная станция II подъема. Проектная мощность городского водозаборного узла составляет 50 тыс.м3 в  сутки. Техническое состояние водозаборного узла города удовлетворительное.

Остаточный ресурс водозаборного узла города (здания, сооружения, машины и оборудование и пр.) по данным бухгалтерского учёта составляет 87,8%.

В соответствии с лицензией на пользование недрами  от 31.05.2011 НЖГ 01419 ВЭ с целью добычи подземных вод для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой мощность 2-х очередей Аргинского водозабора составляет 50 тыс. м3 в сутки. Имеется резерв установленных мощностей.

Организация системы эксплуатации, наладки и ремонта проводится на основании и в соответствии с «Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденными приказом Госстроя от 30.12.1999 №168.

Вся добытая вода подлежит приборному учёту, который производится с помощью установленных на всех скважинах приборов учёта. Добытая вода со станции II подъёма подаётся в распределительную сеть. Учёт поданной в сеть воды производится с помощью установленных технологических приборов учёта холодной воды. Расход воды на собственные технологические нужды определен на основании технических характеристик установленного оборудования, а так же по пропускной способности устройств и времени проведения технологических регламентных работ.

В настоящее время насосные станции I подъема не соответствуют требованиям первой категория надежности энергоснабжения.

На обслуживании МУП «Горводоканал» находится 199,53 км водопроводных сетей, из них:

стальные трубопроводы -  39,37 км (оптимальный срок эксплуатации - 20 лет);

чугунные трубопроводы - 143,709 км (оптимальный срок эксплуатации – 30 лет);

полиэтиленовые трубопроводы -  16,451 км (оптимальный срок эксплуатации – 30 лет).

Общий износ сетей составляет - 60,64%.

За 2010 год на сетях и сооружениях произошло 15 аварий, среднее время восстановительных работ - 12,13 часа. Количество аварий и повреждений на один километр сети составляет - 0,0755. Перебои в снабжении потребителей составляют:

в 1 квартале 2011 г. – 0,02 часа на потребителя,

во 2 квартале 2011 г. – 0,03 часа на потребителя.

Техническая инвентаризация водопроводной сети проводится один раз в год совместно с осмотром сети. Диспетчеризация сети отсутствует. Диагностика сети визуально проводится один раз в два месяца, приборным методом диагностируются все  участки сети, на которых ранее имелись повреждения.

В настоящее время существует необходимость в разработке плановых мероприятий и выделению финансирования на замену (капитальный ремонт) сетей. Не проводя работ по замене (капитальному ремонту) в достаточном объеме, через 5-10 лет износ сетей может достигнуть 80%. Потребность на замену (капитальный ремонт) сетей оставляет 50-100 млн. руб.в год.

В соответствии с лицензией на пользование недрами от 31.05.2011 НЖГ 01419 ВЭ с целью добычи подземных вод для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой мощность двух очередей Аргинского водозабора составляет 50 тыс.куб.м в сутки. Среднесуточный отпуск воды в систему водоснабжения в 2011г. составляет 24,0 тыс.куб.м в сутки. Таким образом, резерв мощности системы составляет 52 %. Анализируя существующий прирост населения муниципального образования, можно сделать вывод, что дефицит мощности системы коммунального водоснабжения до 2020 года не возникнет.

Негативного воздействия на окружающую среду не оказывает, так как отбор воды из подземного источника не превышает разрешённых государственной комиссией по запасам полезных ископаемых объёмов добычи воды и падение динамического уровня не превышает максимально допустимых величин.

МУП «Горводоканал" является прибыльным предприятием. Прибыль от продаж в 2010 году составила 2 805 тыс. руб.

Основной доход предприятие получает от основной деятельности. Предприятие не испытывает дефицита в оборотных средствах, имеет собственные оборотные средства. В силу специфики производства предприятие имеет небольшие запасы сырья. Предприятие не пользуется заемными средствами. Источники собственного капитала  используются  в основном на иммобилизованные средства, что приводит к потере ликвидности баланса. На основании "Методических положений  по оценке финансового состояния предприятий и установлению неудовлетворительной структуры баланса" можно признать структуру баланса предприятия удовлетворительной, так как предприятие имеет коэффициенты покрытия больше нормативного значения.

Предприятие платежеспособно, что свидетельствует о своевременности погашения обязательств. Предварительная оценка способности утраты платежеспособности предприятия показывает, что эта утрата невозможна в течение 3 месяцев. Проведенные финансовые анализы позволяют охарактеризовать положение МУП "Горводоканал", как абсолютно устойчивое состояние. На предприятии остро стоит вопрос о погашении дебиторской и кредиторской задолженности. Для этого заключаются всевозможные соглашения о реструктуризации долга и договора, проводятся всевозможные переговоры с должниками. Эффективной мерой борьбы с неплательщиками является отключение подачи воды, только эта мера, к сожалению, приемлема не для всех категорий потребителей.

Предприятие рентабельно. На конец 2010 года рентабельность составила 4,7%.

Информация о тарифах на услуги водоснабжения, надбавках к этим тарифам тарифах на подключение на 2011 год приведены в таблице 1.

Таблица 1

| п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утвержденные тарифы на холодную воду, в том числе (без НДС) | х | х | Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области «Об установления тарифов на отпускаемую холодную воду, услуги водоотведения и очистки сточных вод, оказываемые МУП «Горводоканал» г.Саров Нижегородской области» № 42/27 от 30.11.2010г. Срок действия тарифа: с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года. |
|  | Население |  |  |  |
|  | одноставочный | руб./куб. м | 9,51 |  |
|  | Бюджетные потребители |  |  |  |
|  | одноставочный | руб./куб. м | 9,51 |  |
|  | Прочие потребители |  |  |  |
|  | одноставочный | руб./куб. м | 9,51 |  |
| 2. | Утвержденная надбавка к тарифам на холодную воду для потребителей | руб./куб. м | - | - |
| 3. | Утвержденные тарифы на подключение создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе холодного водоснабжения | руб./куб. м/час | 152 000 | Постановление администрации г. Сарова Нижегородской области «О тарифе на подключение к системам водоснабжения и водоотведения на 2011 год №5819 от 01.12.2010 г. Срок действия с 01.01.2011г по 31.12.2011 г. |

Структура себестоимости  производства и транспортировки холодной воды на 2011 год (в разрезе по статьям затрат) приведена в таблице 2.

Таблица 2

| Себестоимость производства и транспортировки холодной воды , включающая статьи затрат: | Единица измерения | Значение показателя | Удельный вес статьи расходов в общей себестоимости, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Фонд оплаты труда | тыс. руб. | 10 914 | 14,4 |
| 2.Страховые взносы | тыс. руб. | 3 744 | 4,9 |
| 3.Амортизационные отчисления | тыс. руб. | 10 990 | 14,5 |
| 4.Материальные затраты | тыс. руб. | 19 385 | 25,6 |
| 4.1.Электроэнергия | тыс. руб. | 16 373 | 21,6 |
| 4.2.Теплоэнергия | тыс. руб. | 872 | 1,1 |
| 4.3.Материалы и запчасти | тыс. руб. | 1 877 | 2,5 |
| в т.ч. на капитальный ремонт | тыс. руб. | 1 388 | 1,8 |
| 4.4.Реагенты | тыс. руб. | 0 | - |
| 4.5.Спецодежда | тыс. руб. | 174 | 0,2 |
| 4.6.Износ основных средств, хозяйственный и производственный инвентарь | тыс. руб. | 89 | 0,1 |
| 5 Работы и услуги сторонних организаций производственного характера | тыс. руб. | 2 820 | 3,7 |
| 5.1. Покупная вода | тыс. руб. | 259 | 0,3 |
| 5.2. Аренда имущества и субаренда водопровода (от СЭК) | тыс. руб. | 929 | 1,2 |
| 5.3. Услуги по техническому обслуживанию и содержанию арендуемого оборудования (от СЭК) | тыс. руб. | 982 | 1,3 |
| 5.4. Восстановление дорожного покрытия | тыс. руб. | 650 | 0,9 |
| 6.Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 2 940 | 3,9 |
| 6.1. Услуги Биллинговой компании | тыс. руб. | 1 062 | 1,4 |
| 6.2. Спецпитание | тыс. руб. | 7 | 0,0 |
| 6.3. Охрана объекта | тыс. руб. | 1 871 | 2,5 |
| 7. Налоги, платежи, аренда земли | тыс. руб. | 2 809 | 3,7 |
| Итого цеховая себестоимость | тыс. руб. | 53 602 | 70,7 |
| Общеэксплуатационные расходы | тыс. руб. | 22 248 | 29,3 |
| Полная себестоимость отпущенной воды | тыс. руб. | 75 850 | 100,0 |

Протяжённость сетей водоснабжения, обслуживаемых МУП «Горводоканал», составляет 199,53 км. Средний срок эксплуатации существующих сетей составляет 34,39 лет. Соответственно для полной замены всех сетей за этот промежуток времени необходимо менять по 2,9 % сетей или 5,8 км. На настоящее время на основании диагностики сетей на предприятии признаны ветхими, т.е. требующими срочного капитального ремонта, 3,6 км сетей. Ограничение в предельном росте тарифов не позволяет запланировать необходимый объём ремонта сетей. В 2010 году был выполнен капитальный ремонт 203 м и реконструировано 144 м водопроводных сетей. На 2011 год запланировано капитально отремонтировать 334 м и реконструировать 230 м сетей.

Сбор платежей от всех потребителей составляет примерно 90-93% (в том числе от  бюджетных потребителей – 97-98%).

Для совершенствования системы расчетов с потребителями за услуги водоснабжения необходимо проработать вопрос об осуществлении расчетов с потребителями без акцепта плательщиков.

В настоящее время существуют следующие проблемы в сфере водоснабжения:

1.Отсутствует первая категория надежности энергоснабжения насосной станции I подъема системы водоснабжения.

2. Остается потребность  финансирования  для решения аварийных и плановых мероприятий по восстановлению сетей в размере 50-100 млн. руб. в год, которая не обеспечивается действующим тарифом.

3.Требуется замена оборудования на станции I подъема  (скважины), отсутствует автоматизированная система диагностики оборудования и системы ресурсоснабжения, отсутствует диспетчеризация сетей, отсутствуют технические средства охраны источника водоснабжения.

4. Достаточно большой удельный вес расходов на оплату электроэнергии, что актуализирует задачу по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Для решения существующих в настоящее время проблем в сфере водоснабжения будет целесообразно:

1. МУП «Горводоканал» проводить активную работу по привлечению инвесторов в жилищно-коммунальный комплекс.

2. С целью обеспечения надежной эксплуатации системы водоснабжения необходимо разработать долгосрочную целевую программу по реконструкции комплекса водозаборных сооружений и замене водопроводных сетей (при стабильном и постоянном финансировании из бюджетов различных уровней и привлечении средств инвесторов).

3. Обеспечить в приоритетном порядке реализацию мероприятий по программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

4. Проработать вопрос совместно с ОАО « Саровская электросетевая компания » по разработке плана мероприятий по обеспечению первой категории надежности энергоснабжения насосной станции 1 подъема системы водоснабжения.

Характеристика состояния и проблем системы водоотведения города Сарова

Эксплуатацию системы водоотведения в г.Сарове осуществляет муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал». Данное предприятие создано в  1992  году и на сегодня успешно развивается. Предприятие имеет мощную производственную базу.

В хозяйственном ведении предприятия имеется так же весь комплекс муниципального имущества, необходимого для качественной работы системы водотведения города, в том числе:

очистные сооружения – 1 шт.;

канализационные насосные станции – 6 шт.:

сети водоотведения  - 179,96 км.

МУП «Горводоканал» имеет договорные отношения со всеми категориями потребителей, пользующихся системами централизованного водоотведения, в том числе с организациями, осуществляющими эксплуатацию и управление жилищным фондом. В настоящее время заключено 480 договоров на отведение стоков.

Со всеми организациями – поставщиками коммунальных ресурсов (горячая вода, тепловая энергия, электрическая энергия) заключены публичные договоры на оказание услуг. Расчёты за предоставленные услуги водоотведения проводятся на основании выставляемых счетов и счетов-фактур.

В комплекс сооружений по водоотведению входят 6 канализационных насосных станций, общий износ оборудования которых составляет 94,79%, техническое состояние пяти насосных станций удовлетворительное. Выполнение работ по капитальному ремонту требует насосная станция по пр. Октябрьский. Очистные сооружения города включают 2 очереди. В настоящее время работает III очередь, рассчитанная на 40 тыс.куб.м в сутки, введена в эксплуатацию в 1997 году и имеет износ оборудования 89,96%. Техническое состояние удовлетворительное.

Среднесуточный пропуск сточных вод в течение 2009-2010 годов составлял 30,80 – 31,0 тыс.куб.м в сутки. Коэффициент использования производственной мощности III очереди составляет 77,5%. II очередь очистных сооружений введена в эксплуатацию в 1974-1976 годах, ее производительность 35 тыс.куб.м в сутки, находится в резерве и требует полного капитального ремонта и реконструкции. Полная фактическая производительность очистных сооружений составляет 40 тыс.куб.м в сутки. Имеется резерв установленных мощностей.

Остаточный ресурс очистных сооружений города (здания, сооружения, машины и оборудование и пр.), по данным бухгалтерского учёта, составляет 61%.

Организация системы эксплуатации, наладки и ремонта проводится на основании и в соответствии с «Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденными приказом Госстроя от 30.12.1999 №168.

Учёт объёмов отводимых сточных вод осуществляется по приборам учёта холодной и горячей воды, а так же по нормативам потребления ресурсов. Учёт очищенной и сбрасываемый воды в водный объект осуществляется при помощи приборов учёта сточной жидкости ЭХО-Р-02.

На обслуживании МУП «Горводоканал» находится 179,96 км  сетей водоотведения, из них:

- асбестоцементные трубопроводы -  135,63 км (оптимальный срок эксплуатации - 20 лет);

стальные трубопроводы – 13,20 км (оптимальный срок эксплуатации – 20 лет);

чугунные трубопроводы – 20,30 км (оптимальный срок эксплуатации – 30 лет);

железобетонные – 10,83 км (оптимальный срок эксплуатации – 20 лет);

Наиболее подробная характеристика сетей водоотведения  приводится в приложении 2.

За 2010 год на сетях и сооружениях произошло 4 аварии, среднее время восстановительных работ - 16,7 часа. Количество аварий и повреждений на один километр сети составляет  0,0755. Существующий резерв установленных мощностей в 23,3 % позволит в случае увеличения сброса обеспечить системой водоотведения без ограничения.

Техническая инвентаризация состояния  сети проводится один раз в год совместно с осмотром сети. Диспетчеризация сети отсутствует. Диагностика сети визуально проводится один раз в два месяца, приборным методом диагностируются все  участки сети, на которых ранее имелись повреждения.

Полная фактическая производительность очистных сооружений составляет 40 тыс.куб.м в сутки. Среднесуточный пропуск сточной воды в 2011 году составляет 30,7 тыс куб.м в сутки, т.е. резерв мощности составляет 23,3 %. Анализируя существующий прирост населения муниципального образования можно сделать вывод, что дефицит мощности системы коммунального водоснабжения до 2020 года не возникнет.

Очистные сооружения города являются источником воздействия на среду обитания и здоровья человека. Для таких объектов устанавливается территория с особым режимом использования – санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух до значений, установленных гигиеническими нормативами. В городе Сарове санитарно-защитная зона для очистных сооружений  установлена  400 м от очистных сооружений.

Так как имеющийся комплекс очистных сооружений не позволяет производить очистку сточной воды до нормативных показателей, сброс не полностью очищенной воды оказывает негативное воздействие на водный объект.

На предприятии своевременно разрабатываются  нормативы предельно-допустимых сбросов, обеспечивается жесткий их контроль, а также контроль за состоянием сточных вод абонентов.

МУП «Горводоканал" является прибыльным предприятием. Прибыль от продаж в 2010 году составила 8 476 тыс. руб.

Основной доход предприятие получает от основной деятельности. Предприятие не испытывает дефицита в оборотных средствах, имеет собственные оборотные средства. В силу специфики производства предприятие имеет небольшие запасы сырья. Предприятие не пользуется заемными средствами. Источники собственного капитала  используются  в основном на иммобилизованные средства, что приводит к потере ликвидности баланса. На основании "Методических положений  по оценке финансового состояния предприятий и установлению неудовлетворительной структуры баланса" можно признать структуру баланса предприятия удовлетворительной, так как предприятие имеет коэффициенты покрытия больше нормативного значения.

Предприятие платежеспособно, что свидетельствует о своевременности погашения обязательств. Предварительная оценка способности утраты платежеспособности предприятия показывает, что эта утрата невозможна в течение 3 месяцев. Финансовый анализ позволяет охарактеризовать положение МУП "Горводоканал" как абсолютно устойчивое состояние. На предприятии остро стоит вопрос о погашении дебиторской и кредиторской задолженности. Для этого заключаются всевозможные соглашения о реструктуризации долга и договора, проводятся всевозможные переговоры с должниками. Эффективной мерой борьбы с неплательщиками является отключение подачи воды, только эта мера, к сожалению, приемлема не для всех категорий потребителей.

Предприятие рентабельно. На конец 2010 года рентабельность составила 6,3%.

Информация о тарифах на услуги водоотведения и очистку сточных вод, надбавках к этим тарифам на подключение на 2011 год приведены в таблице 3.

Таблица 3

| п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утвержденные тарифы на водоотведение и очистку сточных вод, в том числе (без НДС) | х | х | Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области «Об установления тарифов на отпускаемую холодную воду, услуги водоотведения и очистки сточных вод, оказываемые МУП «Горводоканал» г.Саров Нижегородской области» № 42/27 от 30.11.2010г. Срок действия тарифа: с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года. |
|  | Население |  |  |  |
|  | одноставочный | руб./куб. м | 14,15 |  |
|  | Бюджетные потребители |  |  |  |
|  | одноставочный | руб./куб. м | 14,15 |  |
|  | Прочие потребители |  |  |  |
|  | одноставочный | руб./куб. м | 14,15 |  |
| 2. | Утвержденная надбавка к тарифам на холодную воду для потребителей | руб./куб. м | - | - |
| 3. | Утвержденные тарифы на подключение создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоотведения или объекту очистки сточных вод | руб./куб. м/час | 152 000 | Постановление администрации г. Сарова Нижегородской области «О тарифе на подключение к системам водоснабжения и водоотведения на 2011 год №5819 от 01.12.2010 г. Срок действия с 01.01.2011г по 31.12.2011 г. |

Структура себестоимости  отвода и очистки сточной воды на 2011 год (в разрезе по статьям затрат) приведена в таблице 4.

Таблица 4

| Себестоимость производства и транспортировки холодной воды , включающая статьи затрат: | Единица измерения | Значение показателя | Удельный вес статьи расходов в общей себестоимости, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Фонд оплаты труда | тыс. руб. | 29 700 | 19,5 |
| 2.Страховые взносы | тыс. руб. | 10 187 | 6,7 |
| 3.Амортизационные отчисления | тыс. руб. | 8 227 | 5,4 |
| 4.Материальные затраты | тыс. руб. | 33 248 | 21,8 |
| 4.1.Электроэнергия | тыс. руб. | 21 512 | 14,1 |
| 4.2.Теплоэнергия | тыс. руб. | 4 380 | 2,9 |
| 4.3.Материалы и запчасти | тыс. руб. | 4 298 | 2,8 |
| в т.ч. на капитальный ремонт | тыс. руб. | 2 617 | 1,7 |
| 4.4.Реагенты | тыс. руб. | 2 467 | 1,6 |
| 4.5.Спецодежда | тыс. руб. | 462 | 0,3 |
| 4.6.Износ основных средств, хозяйственный и производственный инвентарь | тыс. руб. | 129 | 0,1 |
| 5. Работы и услуги сторонних организаций производственного характера | тыс. руб. | 264 | 0,2 |
| 6.Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 4 329 | 2,8 |
| 6.1. Услуги Биллинговой компании | тыс. руб. | 2 917 | 1,9 |
| 6.2. Спецпитание | тыс. руб. | 374 | 0,2 |
| 6.3. Охрана объекта | тыс. руб. | 1 038 | 0,7 |
| 7. Налоги, платежи, аренда земли | тыс. руб. | 2 767 | 1,8 |
| Итого цеховая себестоимость | тыс. руб. | 88 722 | 58,3 |
| Общеэксплуатационные расходы | тыс. руб. | 63 471 | 41,7 |
| Полная себестоимость отвода и очистки сточной воды | тыс. руб. | 152 193 | 100,0 |

Протяжённость сетей водоотведения, обслуживаемых МУП «Горводоканал», составляет 179,96 км. Средний срок эксплуатации существующих сетей составляет 33,69 лет. Соответственно для полной замены всех сетей за этот промежуток времени необходимо менять по 2,7 % сетей или 5,34 км. На настоящее время на основании диагностики сетей на предприятии признаны ветхими, т.е. требующими срочного капитального ремонта, 0,291 км сетей. Ограничение в предельном росте тарифов не позволяет запланировать необходимый объём ремонта сетей. В 2010 году был выполнен капитальный ремонт 90 м напорного коллектора. На 2011 год запланировано капитально отремонтировать 120 м сетей.

Сбор платежей от всех потребителей составляет примерно 90-93% (в том числе от  бюджетных потребителей – 97-98%).

Для совершенствования системы расчетов с потребителями за услуги водоснабжения необходимо проработать вопрос об осуществлении расчетов с потребителями без акцепта плательщиков.

В настоящее время существуют следующие проблемы в сфере водоотведения:

1.Отсутствует первая категория надежности энергоснабжения очистных сооружений города.

2. Для снижения негативного воздействия на водный объект необходимо провести полную реконструкцию существующих очистных сооружений.

3. На территории очистных сооружений имеется проблема со складированием и утилизацией осадка. В ближайшее время необходимо принять решение о реализации (вывоза) сертифицированного осадка.

4. Остается потребность  финансирования  для решения аварийных и плановых мероприятий по восстановлению сетей в размере 50-100 млн. руб. в год, которая не обеспечивается действующим тарифом.

5. Достаточно большой удельный вес расходов на оплату электроэнергии, что актуализирует задачу по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Для решения существующих в настоящее время проблем в сфере водоотведения будет целесообразно:

1. МУП «Горводоканал» проводить активную работу по привлечению инвесторов в жилищно-коммунальный комплекс.

2. Внедрять современные технологии очистки сточных вод с автоматическим управлением очистки и контроля качества сточных вод.

3. Разрабатывать долгосрочную целевую программу по реконструкции комплекса очистных сооружений с целью обеспечения очистку сточной воды до нормативных показателей (при стабильном и постоянном финансировании из бюджетов различных уровней и привлечении средств инвесторов).

4. Обеспечить в приоритетном порядке реализацию мероприятий по программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры в сфере захоронения (утилизации) ТБО

На территории г.Сарова для утилизации (захоронения) отходов существуют полигон твердых бытовых отходов и участок захоронения инертных отходов.

Полигон твердых бытовых отходов введен в эксплуатацию в 2007 г. постановлением администрации г.Сарова от 23.11.2007 № 2913. Проектная мощность полигона – 215 тыс. куб. м, срок эксплуатации полигона в соответствии с проектом – 5,5 лет, площадь полигона 53737 кв.м. Полигон  твердых  бытовых  отходов  расположен  на территории города Сарова в коммунально-складской  зоне в лесном квартале №28  и предназначен для централизованного приема и размещения  твердых бытовых  отходов.

На полигон твердых бытовых отходов принимаются отходы 4-5 классов опасности: это отходы от жилищ, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный и садово-парковый смет и некоторые виды твердых инертных промышленных отходов.

Полигон представляет собой комплекс природоохранных сооружений, предназначенных для складирования, изоляции и захоронения твердых бытовых отходов, обеспечивающих защиту от загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, препятствующих распространению грызунов, насекомых и болезнетворных микроорганизмов.

Основное сооружение полигона – участок складирования ТБО, который занимает большую часть его площади. Въезд на полигон для постороннего транспорта производится строго по талонам. Разгрузка машин с ТБО ведется на рабочих картах, определенных на данное время. К месту складирования отходов организуется временная дорога из железобетонных плит.

Элементами полигона являются: подъездная дорога, хозяйственная зона, участок складирования твердых бытовых отходов, инженерные сооружения.

В составе хозяйственной зоны предусмотрены следующие сооружения:

- служебно-бытовой блок;

- электронные весы;

- реконструированный навес и площадка для механизмов с автоматической линией измельчения и прессования ТБО;

- пожарный резервуар;

- ванна для обеззараживания колес мусоровозов;

- туалет;

- площадка для складирования плит – сборно-разборных элементов временных дорог;

- емкость для сбора дождевых вод.

На выезде из полигона устроена контрольно-дезинфицирующая зона с устройством железобетонной ванны длиной 8 м, глубиной 0,3 м и шириной 3 м для дезинфекции колес мусоровозов. Ванна заполняется опилками и дезинфицирующим раствором.

На территории полигона в 2010 году введен в эксплуатацию комплекс по прессованию и измельчению твердых бытовых отходов, который позволил увеличить коэффициент уплотнения отходов от 3,5 до 6,0. Оборудование состоит из пресса, шредера и 2 транспортерных линий. Автоматизированная линия мобильна, позволяет установить ее в любом месте полигона, и в дальнейшем планируется установить ее на новом полигоне ТБО.

Внедрение данного комплекса позволяет:

увеличить срок эксплуатации полигона с 5,5 лет до 11 лет;

исключить процесс брожения прошедших измельчение и прессование отходов, тем самым значительно снизить пожароопасность на полигоне. Жидкие фракции практически отсутствуют, поэтому уменьшение негативного воздействия на окружающую природную среду очевидно;

высвободить технику, работающую на полигоне в составе: экскаватора ЭО 2621, бульдозеров на базе трактора ДТ-75 и Б10М.0111-1Е, крана автомобильного КС-3577, фронтального погрузчика  и поливомоечной автомашины КО-713;

извлекать из твердых бытовых отходов вторичные ресурсы с целью реализации и получения прибыли;

организовать новые рабочие места;

увеличить плотность захоронения отходов на 1 кв. м.;

получить относительно небольшой рост тарифа на оказание услуг на утилизацию ТБО, т.к. основным потребителем услуг является население города и доля расходов на оплату услуги на утилизацию отходов в совокупном доходе населения будет относительно не велика.

На полигоне ТБО установлены электронные весы с автоматизированным учетом всех поступающих отходов. В сутки полигон принимает до 384 куб.м. неуплотненных отходов, в год - 140000  куб.м.

Для организации приема ТБО на полигоне разработан регламент (Таблица) и режим работы полигона: ежедневно с 7-00 ч до 19-00 ч. Территория полигона охраняется сторожевой охраной круглосуточно в любое время года.

# Регламент работы полигона

| Месяц | Планируемый прием ТБО | Изоляция грунтом | Особенности технологии |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Карта № | Объем тыс. м3 | Карта разработки № | Изолируемая карта № | Объем тыс. м3 грунта |  |
| Январь | 7 | 12,03 | - | - | - | Изоляция снегом |
| Февраль | 8 | 10,9 | - | - | - | Изоляция снегом |
| Март | 9 | 11,61 | - | - | - | Изоляция снегом |
| Апрель | 10 | 12,13 | - | 9,7 | 0,43 | Увеличение объема за счет работ по благоустройству |
| Май | 11 | 12,1 | 1 | 8,9,10 | 0,43 | Изоляция грунтом |
| Июнь | 12 | 11,61 | 1 | 11,12 | 0,43 | Изоляция грунтом |
| Июль | 2 | 11,51 | 1 | 2 | 0,41 | Изоляция грунтом |
| Август | 4 | 11,73 | 3 | 4 | 0,43 | Изоляция грунтом |
| Сентябрь | 6 | 11,51 | 3 | 6 | 0,41 | Изоляция грунтом |
| Октябрь | 7 | 11,41 | 3 | 7 | 0,40 | Изоляция грунтом |
| Ноябрь | 8 | 11,61 | 3 | 8 | 0,43 | Изоляция грунтом |
| Декабрь | 9 | 11,85 | - | - | - | Изоляция снегом |
| Итого: |  | 140,0 |  |  | 3,37 |  |

Полигон твердых бытовых отходов находится в хозяйственном ведении муниципального унитарного дорожно-эксплуатационного предприятия.

Предприятие является одним из самых крупных муниципальных предприятий города, осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность в соответствии с Уставом предприятия, коллективным договором и лицензиями, используя при этом муниципальную собственность, переданную в хозяйственное ведение. На сегодняшний день это мобильное мощное предприятие, имеющее в своем составе:

- автопарк в количестве 163 единиц дорожной, строительной и специальной техники;

- крытую и открытую стоянки для техники, крытая стоянка оборудована смотровыми ямами, отоплением и освещением;

- механическую мойку автотранспорта и спецтехники;

- бокс для ремонта и обслуживания автокранов;

- ремонтно-механические мастерские (площадь зданий 4100 м2);

- собственную АЗС;

- складские помещения;

- административное здание (площадь 720 м2) и бытовой корпус (площадь 960 м2).

Ежегодно разрабатывается и согласовывается Постановлением главы администрации Производственная программа МУ «ДЭП» по обеспечению оказания услуг в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.

Производственная программа МУ ДЭП по обеспечению услуг в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов разрабатывается в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 №210-ФЗ ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 30.03.1999 №52 «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения РФ», «Инструкцией по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов», утвержденной Министерством строительства РФ 02.11.1996, Санитарными правилами «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» № 2.1.7.1038-01 от 30.05.2001, Приказом Минрегиона РФ от 10.10.2007 №101 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса». Производственная программа – это программа деятельности предприятия по обеспечению оказания услуг в сфере деятельности по утилизации (захоронению) твердых бытовых и промышленных отходов. Целью программы является обоснование финансовых потребностей организации коммунального комплекса, необходимых для обеспечения прогнозируемого объема и качества оказываемых услуг в соответствии с требованиями, установленными техническими регламентами, экологическими нормативами, имеющимися производственными возможностями.

В Производственной программе представлены следующие основные разделы:

- Паспорт производственной программы.

- Описание существующего состояния организации коммунального комплекса.

- Расчет и обоснование качества и объема услуг по утилизации (захоронению) ТБО в соответствии с установленными требованиями.

- План мероприятий по улучшению качества оказываемых услуг и реконструкции полигона ТБО.

- Охрана окружающей среды.

- Мероприятия по технике безопасности на полигоне ТБО.

- Расчет финансовых потребностей на реализацию мероприятий производственной программы.

- Организация управления и контроля.

Согласно СанПин № 2.1.7.1038-р1 от 30.05.01 на полигоне твердых бытовых отходов проводится социально-гигиенический мониторинг, ведется наблюдение за состоянием грунтовых и поверхностных вод, почвы и воздуха.

Для наблюдения и контроля за состоянием грунтовых вод в процессе эксплуатации полигона, предусмотрены наблюдательные скважины в количестве  6 штук.

Учет принимаемых отходов ведется по объему в неуплотненном состоянии. В сутки полигон принимает до 384 куб.м. неуплотненных отходов, в год - 140 000 куб.м. (Таблица 1).

Таблица 1

|  | Оценка 2010 год, тыс. м3/год | Прогноз 2011 год, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- |
| Объем утилизации (захоронения) ТБО, в том числе: - Объем утилизации (захоронения) ТБО от населения, - Объем утилизации (захоронения) ТБО от учреждений социально-культурной сферы, - Объем утилизации (захоронения) ТБО от промышленных предприятий, - Объем утилизации (захоронения) ТБО от организаций торговли, - Объем утилизации (захоронения) ТБО от прочих организаций. | 143,0 98,0 16,0 9,0 14,0 6,0 | 143,0 98 16,0 9,0 14 6,0 |

В соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 14 декабря 2005 года №877-р «О нормах накопления твердых бытовых отходов» норма  накопления  отходов  от  одного жителя   в городе составляет  1,8  куб. м в год (ранее принималась норма 1,3 куб.м в год на одного жителя).

# Свалка для утилизации  инертных отходов.

В 2004 году с целью организации работ по рекультивации отработанного песчаного карьера в соответствии с рабочим проектом, утвержденным распоряжением главы местного самоуправления от 10.10.2001 №1245-П, было организовано складирование инертных строительных отходов в отработанном карьере в районе лесного квартала № 158. Площадь карьера 8 га.

В отработанном  карьере осуществляется размещение  строительных отходов и некоторых видов твердых инертных промышленных отходов, не обладающих токсичными и радиоактивными свойствами.

Ежегодно утверждается Перечень инертных отходов, разрешенных к размещению в отработанном карьере в районе лесного квартала № 158 (в соответствии с распоряжением Главы местного самоуправления г.Саров от 19.03.2004 №648-П), согласованный с Главным государственным врачом г.Сарова, с государственным инспектором Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области и с Департаментом городского хозяйства Администрации г.Саров. В перечень разрешенных к размещению входят следующие отходы: разнородные отходы незагрязненной древесины несортированные,  отходы сучьев, ветвей, корчевания пней, рубероида, стекловолокна, керамзита, керамики, лом дорожного полотна, грунт, образовавшийся в процессе землеройных работ, бой строительного кирпича, бетона, отходы шлаковаты, гипса, цеолита, ионообменные смолы для водоподготовки, обрезки и обрывки тканей смешанных, строительный мусор после разборки зданий и сооружений, отходы уборки городских территорий и отходы из жилищ крупногабаритные.

Мониторинг размещения инертных отходов показал значительное увеличение объемов размещаемых отходов за последние годы. Так в 2007 году в карьер поступило только  19780 куб.м инертных отходов, в 2009 году  -  39 050 куб.м. инертных отходов, а  в 2010 уже 42670 куб.м. Это связано, в первую очередь, с вводом в эксплуатацию новых жилых домов, ремонтом квартир, сносом зданий одноэтажной застройки, ростом потребительского спроса населения  и т.д.

Окончательное заполнение карьера инертными отходами до существующей отметки рельефа предполагается завершить до конца 2011 – начала 2012 года. По окончанию работ будет внесен растительный слой, будет выполнено выравнивание поверхности и произведена посадка саженцев хвойных деревьев. План по рекультивации отработанного карьера уже сегодня разработан. Согласно Плана данные работы предполагается завершить до октября 2012 года

Организация вывоза и утилизация отходов от мусорообразователей  осуществляется в соответствии с заключенными договорами и графиками вывоза ТБО. Так же в соответствии с заключенными договорами реализуется система взаиморасчетов за оказанные услуги по сбору, вывозу, утилизации ТБО.

Существующие в городе объекты,  задействованные в системе сбора и утилизации ТБО, позволяют полностью удовлетворить спрос потребителей в этих услугах. Функционирование на рынке сбора и вывоза двух независимых операторов способствует созданию конкуренции, что является мотивирующим фактором для оптимизации расходов и недопущения резкого роста тарифов на данный вид услуги.

В соответствии с Генеральной схемой очистки города Сарова, утвержденной постановлением администрации города Сарова от 26.12.2006 №3735 , в конце 2010 – начале 2011 года с целью оптимизации системы сбора, вывоза и утилизации отходов на всех контейнерных площадках внутриквартальных территорий и в мусорокамерах многоквартирных жилых домов города полностью заменен старый парк металлических контейнеров на новые пластиковые контейнеры европейского класса (объемом от 0,24 м3 до 1,1 м3) в количестве более 1500 контейнеров.

Переход и применение пластиковых евроконтейнеров позволило уменьшить вес самих контейнеров, снизить прилипание компонентов ТБО к стенкам и дну, облегчить мытье и очистку контейнеров от загрязнения, а в условиях отрицательных температур позволило избежать примерзания отходов к внутренним поверхностям контейнеров из-за незначительной силы сцепления пластмассы со льдом. Использование евроконтейнеров проводится в комплексе с новыми спецмашинами (мусоровозами с задней еврозагрузкой), которые были приобретены мусоровывозящей компанией ООО «Чистый город» в 2010-2011  году в количестве 6 мусоровозов с коэффициентом сжатия 5.. Модернизированные варианты мусоровозов МБМ-18, МБМ –20, МКТ-45 и варианты машин КО позволяют производить автоматическое открытие крышек контейнеров и загрузку отходов без повреждения контейнеров.

Все большую актуальность приобретает установка на внутриквартальных территориях города (особенно новых жилых застроек) сменных бункеров-накопителей для сбора крупногабаритных отходов. Использование уже установленных бункеров на внутриквартальных территориях имеет положительную тенденцию к более организованному сбору отходов. За период 2010 – 2011 гг. было приобретено и установлено 13 бункеров. Всего на  внутриквартальных территориях жилищного фонда, территориях садоводческих товариществ и гаражных кооперативов по состоянию на 01.07.2011 установлено   40 бункеров-накопителей и закуплено 2 бункеровоза.

На территории города Сарова запущен пилотный проект по организации сбора и вывоза отходов на захоронение от частных застроек в МКР 21, 22 и ТИЗ.

Для жителей коттеджной застройки построены контейнерные площадки, на которых установлены контейнеры для сбора отходов. Вывоз ТБО осуществляется в соответствии с графиком, рассчитанным по нормам накопления на каждого жителя коттеджей. Оплата за оказание услуг производится по квитанциям, которые одновременно и являются договором между физическими лицами и мусоровывозящей организацией.

В частном секторе другой части города сбор отходов осуществляется бесконтейнерным способом сбора ТБО от жителей.

Разработанная схема реализации проекта включает в себя целый ряд мероприятий по сбору и вывозу бытовых отходов от жилого частного сектора в МКР 22 и ТИЗ:

1. Внедрен бесконтейнерный  способ сбора ТБО от жителей, путем размещения отходов в полиэтиленовые пакеты около  своего жилого дома. В стоимость приобретаемого пакета входит оплата за вывоз и утилизацию ТБО.

2. Способ реализации специальных мешков осуществляется как через розничную сеть продовольственных и промтоварных магазинов, так и путем их приобретения у водителей, забирающих мусор.

3. Разработаны графики организованного сбора и вывоза бытовых отходов с разбивкой по маршрутам, с указанием дней недели и времени прибытия на место сбора.

4. Сотрудниками вывозящей организации проводится  работа с жителями по предоставлению подробной информации о графиках вывоза ТБО, правилах пользования услугами,  условиями заключения договоров на вывоз и утилизацию ТБО и возможности приобретения расходных материалов (мешков) и т.п.

Характеристика состояния и проблем системы газоснабжения города Сарова

В городе Сарове эксплуатацию системы коммунального  газоснабжения  осуществляют следующие юридические лица:

- Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»);

-  Администрация г.Сарова от имени муниципального образования город Саров;

-  ОАО «СаровГаз».

В комплекс инженерной инфраструктуры газоснабжения входят в том числе:

- газораспределительная станция (ГРС) «Арзамас-2» – 1 шт.;

- коммерческий узел учета газа – 1 шт.;

- газорегуляторные пункты (ГРП) – 15 шт.;

- шкафные регуляторные пункты – 2 шт.:

- магистральный газопровод (отвод) – 6,9 км;

- газопровод высокого давления  –  36,7  км;

- газопровод низкого  давления  –  99,5  км.

Данные структуры имеют договорные отношения со всеми категориями потребителей, пользующихся системой газоснабжения, в том числе с организациями, осуществляющими  эксплуатацию сетей газоснабжения жилищного фонда.

### Газификация города началась в 1962 году. Основная часть газораспределительных сетей строилась в 60-70 годы прошлого столетия. На сегодняшний день более 40% подземных газопроводов работают за пределами нормативного ресурса, отведённого «Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления ПБ-12-529-03» (40 лет для стальных подземных газопроводов). Поэтому, начиная с 2002 года, с привлечением экспертных организаций ежегодно проводится техническое диагностирование состояния подземных газопроводов, отработавших свой нормативный срок более 40 лет. По результатам диагностирования составляются Заключения промышленной безопасности, в которых указываются сроки, возможности и условия дальнейшей эксплуатации газопроводов. В среднем по статистическим данным нормативные сроки эксплуатации подземных распределительных газопроводов в нашем городе продлены на 10 лет. По этим причинам, начиная с 2012 года необходимо планировать финансирование работ по перекладке газопроводов.

Газораспределительная станция (ГРС) «Арзамас-2» введена в эксплуатацию в 1986 году. Нормативный срок отработан, по результатам  проведенного диагностического обследования срок работы продлен до 2013 года, разработаны мероприятия по реконструкции. Имеет  проектную мощность -150000 м3\час,  максимальную фактическую мощность- 80000 м3/час, минимальную мощность – 10000 м3/час.

Проектная  мощность  ГРС -1314 млн. м3,   фактическая  мощность  за  2010 год- 284 млн.м3, из них основными потребителями являлись:

- промышленность – 279 млн.м3;

- население – 9 млн.м3.

По группам потребителей :

- 2 группа  – 269 млн.м3;

- 4 группа  – 3,1 млн.м3;

- 5 группа  – 1 млн.м3;

- 6 группа – 0,6 млн.м3;

- транзит  – 0,403 млн.м3.

Организация системы эксплуатации, наладки и ремонта проводится на основании и в соответствии с «Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления ПБ-12-529-03». Обслуживание осуществляется силами специализированной организации, в составе которой имеется  аварийно-диспетчерская служба (АДС), обеспечивающая круглосуточное обслуживание газовых объектов г.Саров, включая выходные и праздничные дни. Имеется система телемеханики, которая позволяет диспетчеру АДС в режиме он-лайн отслеживать данные в ГРП и ГРС по давлению газа, текущему расходу, температура газа и  помещений, уровень загазованности помещений и несанкционированному проникновению посторонних лиц и т.д. Выполняются мероприятия по графикам планово-предупредительных ремонтов. В рамках производственного контроля проводятся инструментальные проверки, приборно-техническое обследование систем.

Диагностика газовых объектов выполняется по утвержденному графику в соответствии с нормативным сроком службы объекта. Инвентаризация газовых сетей проведена.

Эксплуатирующей организацией обеспечивается:

- бесперебойное круглосуточное газоснабжение в течение года;

- соответствие свойств подаваемого газа требованиям законодательства РФ о техническом регулировании (ГОСТ 5542-87);

- установленное давление газа.

Весь поступивший  в ГРС природный газ подлежит приборному учёту, который производится в коммерческом узле учета газа. Далее, поступивший в ГРС газ,  подаётся в распределительную сеть.

Учет объемов природного газа в точках поставки осуществляется по приборам :

- для предприятий – 100%;

- для населения, проживающего в индивидуальных домах – 82%;

- для населения, проживающего в многоквартирных домах – 2,5%.

Резервная мощность – 70000 м3/час. Имеющийся дефицит связан с пропускной способностью трубопроводов в отдельных районах  города.

На обслуживании:

- Федерального государственного унитарного предприятия «Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ») находится 106,02 км газовых стальных трубопроводов. Введены в эксплуатацию в период с 1962 по 2004 годы. Физический износ сетей – 91%;

- муниципального образования город Саров находится 27,96 км газовых стальных, полиэтиленовых трубопроводов. Введены в эксплуатацию в период с 1999 по 2006 годы. Физический износ сетей – 22%;

- ОАО «СаровГаз» находится 1,75 км газовых стальных, полиэтиленовых трубопроводов. Введены в эксплуатацию в период с 1996 по 2008 годы. Физический износ сетей – 14%;

Воздействие на окружающую среду  оказывается в пределах установленных законодательством  РФ нормативных показателей.

За 2010 год на сетях  произошло 2 повреждения (инцидента), среднее время восстановительных работ – от 2 до 4 часов.

В целом система газоснабжения надёжна. Существующий резерв установленных мощностей позволит в случае увеличения спроса обеспечить газоснабжением потребителей в рамках мощности ГРС, при условии увеличения пропускной способности газораспределительной сети.

В настоящее время существует необходимость в разработке плановых мероприятий и выделению финансирования на замену (капитальный ремонт) сетей. Не проводя работ по замене (капитальному ремонту) в достаточном объеме  износ сетей может достигнуть 100%.

В настоящее время существуют следующие проблемы в сфере газоснабжения:

1. Отсутствует возможность вывода в ремонт газораспределительной станции (ГРС).

2.   Недостаточная пропускная способность газопроводов в отдельных районах города, в основном связанных  с развивающимся индивидуальным жилищным строительством.

3. Более 40% подземных газопроводов работают за пределами нормативного ресурса, отведённого «Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления ПБ-12-529-03» (40 лет для стальных подземных газопроводов).

4. Достаточно значительная потребность финансирования работ по перекладке газопроводов (отслуживших нормативный срок и с целью увеличения пропускной способности),  которая не обеспечивается  действующим  тарифом.

Для решения существующих в настоящее время проблем в сфере газоснабжения считаем целесообразным обеспечить реализацию следующих мероприятий:

1. Развитие новых сетей газоснабжения для строящихся объектов промышленности и населения.

2. Перекладку  газопроводов, отслуживших нормативный срок.

3. Перекладку газопроводов   с целью увеличения пропускной способности.

4. Строительство закольцованных систем газоснабжения.

5. Реконструкцию газораспределительной станции (ГРС).

6. Выполнение мероприятий по обеспечению учета объемов природного газа в точках поставки  по приборам.

7. Проведение активной работы по привлечению инвесторов в жилищно-коммунальный комплекс.

8. Разработку долгосрочной целевой программы по реконструкции комплекса сооружений и замене газопроводных сетей (при стабильном и постоянном финансировании из бюджетов различных уровней и привлечении средств инвесторов).

9. Реализацию мероприятий по программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- и ресурсоснабжения и учета и сбора информации

Основные задачи по повышению энергетической эффективности и энергосбережению администрация города Сарова реализует в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 27.07.2010) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» (принят ГД ФС РФ 11.11.2009)". Новое законодательство по энергоресурсосбережению определяет дополнительные полномочия и функции органов местного самоуправления в области энергосбережения.

Так в городе Сарове Постановлением  администрации от 30 июля 2010 № 3921 была утверждена «Муниципальная целевая программа в области энергосбережения и повышения энергетической на 2010 – 2014 годы города Сарова». В связи с выходом новых нормативных документов  в развитие федерального законодательства данная Программа была доработана и утверждена ее новая редакция - Постановление администрации от 13.10.10 № 4880  «Об утверждении муниципальной целевой программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2011 – 2014 годы города Сарова».

Кроме этого все муниципальные учреждения и муниципальные предприятия разработали в установленные сроки Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

На сегодня, к сожалению, не удается систематизировать информацию по разработке программ мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в многоквартирных домах в силу достаточного количества Товариществ собственников жилья и Управляющих организаций, действующих на рынке управления многоквартирными домами. Эту задачу еще предстоит решить администрации города Сарова.

Анализируя современное состояние энергоресурсосбережения  в городе Сарове можно отметить следующее.

На сегодня реализованы следующие действия, вытекающие из норм Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 27.07.2010) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» (принят ГД ФС РФ 11.11.2009):

- утверждена муниципальная программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в целом по муниципальному образованию;

- утверждены программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и предприятиях;

- установлены приборы учета энергетических ресурсов в зданиях, сооружениях муниципальных организаций;

- спланированы работы по энергетическому обследованию муниципальных учреждений и предприятий до 2013 года.

До 2013 года основные расходы местного бюджета предполагается направить на проведение мероприятий по энергетическому обследованию субъектов бюджетного сектора экономики. Это позволит в дальнейшем оптимизировать конкретные ресурсосберегающие мероприятия в муниципальных организациях, внести соответствующие изменения в Программы организаций и как конечный результат обеспечить эффективное расходование бюджетных средств на реализацию обоснованных по результатам энергетического обследования мероприятий по энергосбережению.

В качестве задач текущего характера администрация города Сарова видит следующие задачи:

- проработать и реализовать систему мероприятий, направленных на создание условий и мотивацию работников бюджетных учреждений  с целью обеспечения ежегодного снижения бюджетными учреждениями потребления энергетических ресурсов;

-  продолжить мониторинг исполнения муниципальной программы и Программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

-  обеспечить  информационное сопровождение деятельности  по энергосбережению;

- осуществлять дальнейшую координацию действий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, а также контроль за их исполнением в муниципальных учреждениях, муниципальных предприятиях;

- усилить контроль за соблюдением требований по повышению энергетической эффективности при размещении муниципального заказа на поставку товаров, услуг и работ;

- разработать и реализовать меры по повышению качества управления муниципальной программой;

- усилить  контроль на стадиях проектирования строительства , реконструкции , капитального ремонта зданий за предусмотрением мер по повышению энергетической эффективности зданий.

В качестве перспективных задач администрация г.Сарова видит следующие задачи:

- пересмотр и утверждение программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  в муниципальных организациях  по результатам энергетического обследования;

- обеспечение сбора и систематизации информации по реализации энергетических обследований и разработке энергетических паспортов в организациях;

- обеспечение перехода к потреблению энергоресурсов в муниципальных организациях  на основе обоснованных норм, полученных в результате проведения энергоаудита.

- реализация мероприятий по регулированию мощности инженерных систем внутри зданий с целью снижения расходов потребления энергии, обеспечение автоматизации процессов энергопотребления в муниципальных организациях;

- реализация типовых проектов по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в зданиях жилищного фонда, школах и детских садах.

Анализируя состояние финансирования мероприятий по энергосбережению можно отметить следующее:

- в муниципальных  бюджетных организациях единственный источник финансирования мероприятий - средства местного бюджета;

- низкая бюджетная обеспеченность финансирования мероприятий Муниципальной целевой программы   из-за недостаточного экономического обоснования мероприятий ввиду отсутствия результатов энергетического обследования;

- в жилищном фонде за счет средств управляющих организаций  в 2011 году планируется направить на энергосбережение средства в размере   6000 тыс.руб, что составляет менее 1  % от потребности финансирования из внебюджетных источников;

- низкая ответственность собственников  жилых помещений и низкая их активность в принятии решений по обеспечению финансирования  реализации мероприятий по энергосбережению;

- достаточно высокий уровень финансирования мероприятий по энергосбережению в муниципальных предприятиях (более 95 %) ввиду приоритетности данной задачи при рассмотрении и утверждении Программ деятельности вышеуказанных предприятий.

Анализ состояния учета потребления ресурсов, используемых приборов учета  и программно-аппаратных комплексов. Администрацией города Сарова и её подведомственными учреждениями  проводится большая работа по установке приборов учета энергетических ресурсов. По состоянию на 01.01.11 года  во всех муниципальных зданиях, строениях, сооружениях были установлены недостающие приборы учета энергоресурсов. Данные мероприятия были выполнены в 2010 году в соответствии с адресной программой установки приборов учета на 2010 год, утвержденной Постановлением администрации города Сарова от 17.08.2010 № 4127.

На сегодня в муниципальных учреждениях установлено:

-  141 прибор учета потребления тепловой энергии;

-  224 прибора учета потребления электроэнергии;

-  174 прибора учета воды.

В муниципальных предприятиях установлено:

-  44 прибора учета потребления тепловой энергии;

-  97 приборов учета потребления электроэнергии;

-  63 прибора учета воды.

В многоквартирных домах г.Сарова установлены общедомовые:

-  160 приборов учета потребления тепловой энергии на отопление, 160 приборов учета ГВС;

-  311 приборов учёта потребления электрической энергии;

-  76 приборов учёта холодной воды;

-  142 прибора учёта горячей воды;

- в общежитиях установлено 24 прибора учета отопления, 24 прибора учета ГВС.

В основном у потребителей используются следующие приборы учета потребления:

- приборы учета потребления тепловой энергии – СПТ-961; Взлёт-ТСРВ.

- приборы учета потребления воды – BMX-50; ARAD (WT)-50; ВСКМ–90-50; ВКОС–3,5/25; ОВС–32.

- приборы учета потребления электроэнергии – ПСЧ-4ТМ.05М; ПСЧ-3ТА.0,7; ПСЧ-3АР.07Д; Меркурий 230 ам-01; Меркурий 231.

- приборы учета потребления газа – ВКГ-1.

В ресурсоснабжающих организациях  в точках подключения в основном используются следующие приборы учета:

- приборы учета потребления тепловой энергии – СПТ-961.

- приборы учета потребления воды – СВК 15-3-2; СВК 15-1,5; ВДГ 15.

- приборы учета потребления электроэнергии – ПСЧ-3А.07Д; ПСЧ-3АР.07Д; ПСЧ-4А.05.2М.302.2/Б; ПСЧ-3ТА.07.

- приборы учета потребления газа – ВКГ-1.

Анализируя проблемы в системе учета, следует отметить следующее:

-отсутствие единых программных комплексов по сбору и учету информации , автоматизации сведений по энергопотреблению в ресурсоснабжающих организациях и у потребителей;

- не достаточно большой процент  оснащенности зданий жилищного фонда приборами учета тепловой энергии и воды:

- 17 % многоквартирных домов оснащены приборами учета тепловой энергии;.

- 9 % многоквартирных домов оснащены приборами учета воды.

Анализируя вышеуказанные проблемы, администрация города Сарова ставит следующие задачи:

-   активизировать работу с собственниками жилых помещений по установке общедомовых и индивидуальных приборов учета потребления энергоресурсов;

-   создание системы АСКУЭ с целью централизации и доступности информации по потреблению энергоресурсов по каждому виду в целом по городу Сарову.

- Перспективная схема электроснабжения

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере электроснабжения позволит:

- существенно снизить изношенность оборудования и сетей;

- снять ограничения в возможности подключения новых потребителей;

-повысить надежность и бесперебойность поставляемого ресурса;

- кардинально снизить сверхнормативные потери в электрических сетях и вывести их на уровень нормативных;

- полностью обеспечить электроснабжением развивающиеся и застраиваемые территории города.

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2010-2020г.г., тыс. руб | Потребность в средствах на 2010-2015 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. | Потребность в средствах на 2016-2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Электроснабжение |
| Строительство |
| 1 | Строительство ЛЭП 110кВ, Северное направление (вкл.ГПП Северная 110/6кВ в районе ул. Курчатова): | 2015 | ВИ | 675 700 | 546 243 | 0 | 68 800 | 96 000 | 102 169 | 149 818 | 129 456 | 129 457 |
| 1.1 | 1) технико-экономическое обоснование | 2010 | ВИ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 2) внестадийные работы | 2011 | ВИ | 9 800 | 9 800 |  | 9 800 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 3) ПСД | 2011 | ВИ | 59 000 | 59 000 |  | 59 000 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 4) СМР ЛЭП 220кВ, г. Саров, Северное направление (вкл. ГПП Северная 220/6кВ в районе ул. Курчатова) | 2015 | ВИ | 606 900 | 477 443 |  |  | 96 000 | 102 169 | 149 818 | 129 456 | 129 457 |
| 2 | Строительство ТП-6/0,4кВ, сетей 6кВ и 0,4кВ для нужд Северного направления | 2010-2020 | ВИ** | 56 000 | 16 000 |  |  | 8 000 |  | 8 000 |  | 40 000 |
| 3 | Строительство инженерной инфраструктуры малоэтажной жилой застройки "Яблоневый сад" в г. Саров: | 2011 | ВИ* | 71 500 | 71 500 |  | 71 500 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 1) Кабельная линия 6 кВ от пл.№21 до кв.№№ 1,2А,2Б,3 | 2011 | ВИ* | 31 000 | 31 000 |  | 31 000 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 2) Трансформаторные подстанции ТП 6/0,4 кВ в кол-ве 3-х | 2011 | ВИ* | 15 000 | 15 000 |  | 15 000 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 3) Низковольтные кабели 0,4 кВ | 2011 | ВИ* | 6 500 | 6 500 |  | 6 500 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | 4) Электроосвещение внутриквартальных территорий | 2011 | ВИ* | 7 000 | 7 000 |  | 7 000 |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 5) Телефонная канализация | 2011 | ВИ* | 12 000 | 12 000 |  | 12 000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство электрораспределительного комплекса ТИЗ | 2011 | ВИ | 14 820 | 14 820 | 1 326 | 13 494 |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство ТП-6/0,4кВ, сетей 6кВ и 0,4кВ для нужд Западного направления | 2014-2020 | ВИ** | 70 000 | 27 000 |  |  |  |  | 15 000 | 12 000 | 43 000 |
| 6 | Строительство ТП-6/0,4кВ, сетей 6кВ и 0,4кВ для нужд Юго-восточного направления | 2017-2020 | ВИ** | 48 000 | 0 |  |  |  |  |  |  | 48 000 |
| 7 | Строительство ГПП-110/6кВ пл.21 | 2016-2020 | ВИ* | 350 | 0 |  |  |  |  |  |  | 350 |
| 8 | Строительство ТП-6/0,4кВ, сетей 6кВ и 0,4кВ в районе пл.21 для нужд РФЯЦ-ВНИИЭФ | 2016-2020 | ВИ* | 68 000 | 0 |  |  |  |  |  |  | 68 000 |
| 9 | Строительство новой ГПП и ЛЭП 110 от ГПП «Лесная» до промышленных площадок № 6 и № 22 | 2014-2016 | ВИ* | 200 000 | 120 000 |  |  |  |  | 20 000 | 100 000 | 80 000 |
| 10 | Строительство магистральных сетей в микрорайонах 15,16 и 21. Распределительная подстанция в микрорайоне 21. | 2010 | МБ | 3 220 | 3 220 | 3 220 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Строительство новых распределительных сетей 0,4 кВ, в том числе: | 2010-2020 | ВИ | 38 310 | 20 810 | 7 868 | 2 110 | 0 | 4 120 | 3 712 | 3 000 | 17 500 |
| 11.1 | 1) строительство низковольтной кабельной линии от ТП-59 к дому №22, пр. Ленина. | 2010 | ВИ | 218 | 218 | 218 |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | 2) строительство низковольтной распределительной сети ТП-36 | 2010 | ВИ | 3 340 | 3 340 | 3 340 |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | 3) строительство низковольтной сети от ЩНУ1,2,3,4 до ж/д ул. Гоголя, д.1,3,5,9,11,13/1,13/2,13/3 | 2010 | ВИ | 118 | 118 | 118 |  |  |  |  |  |  |
| 11.4 | 4) строительство низковольтной сети ТП-42, ул. Западная | 2011 | ВИ | 2 088 | 2 088 | 208 | 1 880 |  |  |  |  |  |
| 11.5 | 5) строительство низковольтной сети ТП-94, ул.Привокзальная | 2012 | ВИ | 3 969 | 3 969 | 120 |  |  | 3 849 |  |  |  |
| 11.6 | 6) строительство низковольтной сети ТП-193А | 2011 | ВИ | 276 | 276 | 46 | 230 |  |  |  |  |  |
| 11.7 | 7) строительство низковольтной сети ТП-42А, ул. Менделеева, Тимирязева, Ломоносова | 2010 | ВИ | 3 818 | 3 818 | 3 818 |  |  |  |  |  |  |
| 11.8 | 8) строительство низковольтной сети на территории Монастырского комплекса | 2011 | ВИ | 3 983 | 3 983 |  |  |  | 271 | 3 712 |  |  |
| 11.9 | Иные объекты распределительной сети 0,4кВ | 2010-2020 | ВИ | 20 500 | 3 000 |  |  |  |  |  | 3 000 | 17 500 |
| 12 | Строительство выделенных линий связи телесигнализации и телеуправления РП-19 | 2013-2014 | ВИ | 359 | 359 |  |  |  | 28 | 330 |  |  |
| 13 | Строительство новых трансформаторных подстанций, в том числе: | 2011 | ВИ | 11 950 | 11 950 | 1 993 | 2 379 | 0 | 498 | 7 080 | 0 | 0 |
| 13.1 | строительство ТП-42А | 2010 | ВИ | 1 852 | 1 852 | 1 852 |  |  |  |  |  |  |
| 13.2 | строительство ТП-193А | 2011 | ВИ | 2 520 | 2 520 | 141 | 2 379 |  |  |  |  |  |
| 13.3 | строительство РП-19 (КР) | 2013-2014 | ВИ | 4 043 | 4 043 |  |  |  | 267 | 3 776 |  |  |
| 13.4 | строительство ТП-44Б (КР) | 2013-2014 | ВИ | 3 535 | 3 535 |  |  |  | 231 | 3 304 |  |  |
| 14 | Строительство новых сетей 6 кВ, в том числе: | 2011 | ВИ | 25 687 | 25 687 | 411 | 8 709 | 0 | 1 133 | 15 434 | 0 | 0 |
| 14.1 | строительство высоковольтной сети на территории Монастырского комплекса | 2014 | ВИ | 16 567 | 16 567 |  |  |  | 1 133 | 15 434 |  |  |
| 14.2 | строительство двух высоковольтных кабельных линий от ТП-170 до ТП-179. | 2010 | ВИ | 411 | 411 | 411 |  |  |  |  |  |  |
| 14.3 | строительство высоковольтного кабеля ТЭЦ - ТП 1А | 2011 | ВИ | 6 010 | 6 010 |  | 6 010 |  |  |  |  |  |
| 14.4 | строительство высоковольтного кабеля ГПП-40 -РП-15 | 2011 | ВИ | 2 650 | 2 650 |  | 2 650 |  |  |  |  |  |
| 14.5 | строительство высоковольтного кабеля ТП-193-ТП-193А | 2011 | ВИ | 49 | 49 |  | 49 |  |  |  |  |  |
| 15 | Строительство ТП в МКР 20 | 2011 | МБ | 4 000 | 4 000 |  | 4 000 |  |  |  |  |  |
| 16 | Проектно-изыскательские работы на строительство ТП в МКР 20 | 2011 | ВИ** | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 17 | Строительство ТП и электроснабжение парка культуры и отдыха им.Зернова | 2014 | МБ | 4 000 | 4 000 |  |  |  |  | 4 000 |  |  |
| 18 | Проектно-изыскательские работы на строительство ТП и электроснабжение парка культуры и отдыха им.Зернова | 2012 | МБ | 300 | 300 |  |  | 300 |  |  |  |  |
| 19 | Комплексное освоение земельного участка для строительства жилья, обустройства набережной и мест отдыха в пойме реки Сатис | 2013-2014 | ВИ** | 14 000 | 14 000 |  |  |  | 7 000 | 7 000 |  |  |
| 20 | Итого по строительству: |  | Всего | 1 306 296 | 879 989 | 14 818 | 171 092 | 104 300 | 114 948 | 230 375 | 244 456 | 426 307 |
|  |  |  | ВИ** | 188 100 | 57 100 | 0 | 100 | 8 000 | 7 000 | 30 000 | 12 000 | 131 000 |
|  |  |  | МБ | 11 520 | 11 520 | 3 220 | 4 000 | 300 | 0 | 4 000 | 0 | 0 |
|  |  |  | ВИ | 766 826 | 619 869 | 11 598 | 95 492 | 96 000 | 107 948 | 176 375 | 132 456 | 146 957 |
|  |  |  | ВИ* | 339 850 | 191 500 | 0 | 71 500 | 0 | 0 | 20 000 | 100 000 | 148 350 |
| Реконструкция |
| 1 | Модернизация силового оборудования ТП-59 | 2011 | ВИ | 830 | 830 |  | 830 |  |  |  |  |  |
| 2 | Модернизация н/в сети ТП 59 | 2016-2020 | ВИ | 2 720 | 0 |  |  |  |  |  |  | 2 720 |
| 3 | Модернизация силового оборудования ТП-4,кв. | 2015 | ВИ | 2 860 | 2 860 |  |  |  |  |  | 2 860 |  |
| 4 | Модернизация силового оборудования ТП-26 | 2012 | ВИ | 731 | 731 |  |  | 731 |  |  |  |  |
| 5 | Модернизация низковольтных сетей ТП-26 | 2012 | ВИ | 2 301 | 2 301 |  |  | 2 301 |  |  |  |  |
| 6 | Модернизация силового оборудования ТП-27 | 2012 | ВИ | 713 | 713 |  |  | 713 |  |  |  |  |
| 7 | Модернизация низковольтных сетей ТП-27 | 2012 | ВИ | 2 017 | 2 017 |  |  | 2 017 |  |  |  |  |
| 8 | Модернизация силового оборудования ТП-28 | 2012 | ВИ | 2 000 | 2 000 |  |  | 2 000 |  |  |  |  |
| 9 | Модернизация низковольтных сетей ТП-28 | 2015 | ВИ | 3 300 | 3 300 |  |  |  |  |  | 3 300 |  |
| 10 | Модернизация силового оборудования ТП-58,кв.23 | 2016-2020 | ВИ | 2 000 | 0 |  |  |  |  |  |  | 2 000 |
| 11 | Модернизация низковольтных сетей ТП-58,кв.23 | 2016-2020 | ВИ | 1 650 | 0 |  |  |  |  |  |  | 1 650 |
| 12 | Модернизация силового оборудования ТП-191 | 2016-2021 | ВИ | 2 000 | 0 |  |  |  |  |  |  | 2 000 |
| 13 | Модернизация низковольтных сетей ТП-191 | 2016-2022 | ВИ | 600 | 0 |  |  |  |  |  |  | 600 |
| 14 | Модернизация силового оборудования ТП-29 | 2013 | ВИ | 900 | 900 |  |  |  | 900 |  |  |  |
| 15 | Модернизация силового оборудования ТП-30, ул.Дмитрова | 2013 | ВИ | 900 | 900 |  |  |  | 900 |  |  |  |
| 16 | Модернизация силового оборудования ТП-19, ул.Зернова | 2014 | ВИ | 1 200 | 1 200 |  |  |  |  | 1 200 |  |  |
| 17 | Модернизация силового оборудования ТП-2, ул.Железнодорожная | 2015 | ВИ | 600 | 600 |  |  |  |  |  | 600 |  |
| 18 | Модернизация силового оборудования ТП-3 | 2015 | ВИ | 600 | 600 |  |  |  |  |  | 600 |  |
| 19 | Модернизация силового оборудования ТП-43,кв.2 | 2016-2020 | ВИ | 600 | 0 |  |  |  |  |  |  | 600 |
| 20 | Модернизация силового оборудования ТП-60 | 2016-2020 | ВИ | 600 | 0 |  |  |  |  |  |  | 600 |
| 21 | Модернизация силового оборудования ТП-182 | 2013 | ВИ | 3 500 | 3 500 |  |  |  | 3 500 |  |  |  |
| 22 | Модернизация низковольтных сетей ТП-182 | 2013 | ВИ | 1 700 | 1 700 |  |  |  | 1 700 |  |  |  |
| 23 | Модернизация силового оборудования ТП-44А | 2013-2014 | ВИ | 1 558 | 1 558 |  |  |  | 142 | 1 416 |  |  |
| 24 | Замена в/в кабельной линии ТЭЦ яч.511 - ТП -72В | 2016-2020 | ВИ | 8 000 | 0 |  |  |  |  |  |  | 8 000 |
| 25 | Замена в/в кабельной линии ТЭЦ ф.228 - ТП-53 яч.8 | 2013 | ВИ | 5 000 | 5 000 |  |  |  | 5 000 |  |  |  |
| 26 | Замена в/в кабельной линии ТП-7 -ТП-7А | 2015 | ВИ | 6 641 | 6 641 |  |  |  |  |  | 6 641 |  |
| 27 | Замена в/в кабельной линии ТП-53 -ТП-26 | 2012 | ВИ | 1 144 | 1 144 |  |  | 1 144 |  |  |  |  |
| 28 | Замена в/в кабельной линии ТЭЦ ф.106-ТП-1(КР) | 2012 | ВИ | 5 000 | 5 000 |  |  | 5 000 |  |  |  |  |
| 29 | Замена в/в кабельной линии ТЭЦ ф.338-ТП-51(КР) | 2013 | ВИ | 5 000 | 5 000 |  |  |  | 5 000 |  |  |  |
| 30 | Замена в/в кабельной линии ТЭЦ ф.332-ТП-38(КР) | 2014 | ВИ | 7 000 | 7 000 |  |  |  |  | 7 000 |  |  |
| 31 | Замена в/в кабельных линий (КР) | 2012-2020 | ВИ | 60 000 | 10 000 |  |  |  |  |  | 10 000 | 50 000 |
| 32 | Модернизация силового оборудования ГПП-40 (Замена аккумуляторов, зарядно-выпрямительного устройства) | 2010 | ВИ | 950 | 950 | 950 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Модернизация ТП-150,152,153,154,155,156,157,158,160,161, 162, 163,164,165,168,170 (Замена автоматических выключателей АВМ на выключатели типа ВА – 59шт.) | 2012-2020 | ВИ | 9 900 | 3 960 |  |  | 2 970 |  |  | 990 | 5 940 |
| 34 | Модернизация силового оборудования ТП-67,68, городской водозабор | 2010 | ВИ | 585 | 585 | 585 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Модернизация силового оборудования ТП-89, территория ОАО"СТК" | 2015 | ВИ | 2 290 | 2 290 |  |  |  |  |  | 2 290 |  |
| 36 | Модернизация ГПП "Заречная" (Замена керамических изоляторов на стеклянные) | 2012 | ВИ | 3 000 | 3 000 |  |  | 3 000 |  |  |  |  |
| 37 | Модернизация ЛЭП 110кВ № 182 | 2013 | ВИ | 12 100 | 12 100 |  |  |  | 12 100 |  |  |  |
| 38 | Модернизация силового оборудования ТП-110, ул.Димитрова | 2016-2020 | ВИ | 900 | 0 |  |  |  |  |  |  | 900 |
| 39 | Модернизация силового оборудования ТП-44,пр.Мира | 2013 | ВИ | 900 | 900 |  |  |  | 900 |  |  |  |
| 40 | Модернизация силового оборудования ТП-222,223,225, территория ТИЗа | 2011 | ВИ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Модернизация силового оборудования ТП-20 | 2012 | ВИ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Реконструкция арочного ангара на ГПП-40 (оборудование охранно-пожарной сигнализации) | 2010 | ВИ | 300 | 300 | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Модернизация н/в сети (Обеспечение 1 категории здания ОАО "СЭСК") | 2012 | ВИ | 1 090 | 1 090 |  |  | 1 090 |  |  |  |  |
| 44 | Модернизация силового оборудования ТП-284. Замена масляных выключателей на вакуумные - 2шт. | 2010 | ВИ | 792 | 792 | 792 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Модернизация силового оборудования РП-21,ул.Духова. Замена масляных выключателей на вакуумные -14шт. | 2010 | ВИ | 5 547 | 5 547 | 5 547 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Модернизация силового оборудования ГПП-40. Замена масляных выключателей на вакуумные- 17шт. | 2010 | ВИ | 5 740 | 5 740 | 5 740 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Модернизация силового оборудования ГПП-"Заречная" Замена масляных выключателей на вакуумные- 25шт. | 2012 | ВИ | 9 500 | 9 500 |  |  | 9 500 |  |  |  |  |
| 48 | Модернизация силового оборудования ТП-46 (городской водозабор) Замена масляных выключателей на вакуумные - 6шт. | 2015 | ВИ | 2 241 | 2 241 |  |  |  |  |  | 2 241 |  |
| 49 | Модернизация силового оборудования ТП-53. Замена масляных выключателей на вакуумные - 9шт. | 2010 | ВИ | 3 567 | 3 567 | 3 567 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Модернизация силового оборудования ТП-174. Замена масляных выключателей на вакуумные- 11шт. | 2016-2020 | ВИ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Модернизация силового оборудования ТП-170. Замена масляных выключателей на вакуумные- 11шт. | 2013 | ВИ | 4 125 | 4 125 |  |  |  | 4 125 |  |  |  |
| 52 | Модернизация силового оборудования ТП-160. Замена масляных выключателей на вакуумные -10шт. | 2013 | ВИ | 3 750 | 3 750 |  |  |  | 3 750 |  |  |  |
| 53 | Модернизация силового оборудования ТП-180. Замена масляных выключателей на вакуумные -11шт. | 2015 | ВИ | 4 125 | 4 125 |  |  |  |  |  | 4 125 |  |
| 54 | Модернизация силового оборудования ТП-120. Замена масляных выключателей на вакуумные -11шт. | 2016-2020 | ВИ | 4 125 | 0 |  |  |  |  |  |  | 4 125 |
| 55 | Модернизация силового оборудования ТП-150. Замена масляных выключателей на вакуумные - 11шт. | 2016-2021 | ВИ | 4 125 | 0 |  |  |  |  |  |  | 4 125 |
| 56 | Замена низковольтной сети ТП-7 | 2015 | ВИ | 1 400 | 1 400 |  |  |  |  |  | 1 400 |  |
| 57 | Замена низковольтной сети ТП-7А | 2015 | ВИ | 800 | 800 |  |  |  |  |  | 800 |  |
| 58 | Низковольтные сети ТП-6. Замена ВЛ-0,4кВ на кабельные линии | 2016-2020 | ВИ | 900 | 0 |  |  |  |  |  |  | 900 |
| 59 | Низковольтные сети ТП-8Б. Замена ВЛ-0,4кВ на кабельные линии п.Балыково, ул.Дорожная | 2016-2020 | МБ | 4 500 | 0 |  |  |  |  |  |  | 4 500 |
| 60 | Низковольтные сети ТП-8И Замена ВЛ-0,4кВ на кабельные линии п.Балыково,ул.Мостовая | 2016-2020 | МБ | 3 500 | 0 |  |  |  |  |  |  | 3 500 |
| 61 | Низковольтные сети ТП-8М. Замена ВЛ-0,4кВ на кабельные линии п.Балыково,ул.Кирова | 2016-2020 | МБ | 6 500 | 0 |  |  |  |  |  |  | 6 500 |
| 62 | Автоматизированная система комплексного учета элэнергии | 2010 | ВИ | 18 061 | 18 061 | 18 061 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Автоматизированная система комплексного учета элэнергии на фидерных РП 6кВ, вводах ТП 0,4кВ и ВРУ жилых домов | 2015 | ВИ | 26 000 | 26 000 |  |  |  | 8 800 | 8 800 | 8 400 |  |
| 64 | Развитие системы АСТУЭ, установка счетчиков на вводах ТП-0,4кВ | 2014 | ВИ | 2 000 | 2 000 |  |  |  |  | 2 000 |  |  |
| 65 | Создание АИИС КУЭ (низковольтный учет) а) установка счетчиков, б) автоматизация сбора информации с точек учета | 2012-2020 | ВИ | 60 000 | 38 000 |  |  | 8 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 22 000 |
| 66 | Оборудование комплекса телесигнализации и управления № 01602251 (развитие системы) | 2014-2020 | ВИ | 2 100 | 840 |  |  |  |  | 420 | 420 | 1 260 |
| 67 | Установка электросчетчиков на границах балансовой принадлежности ЭСО и РФЯЦ-ВНИИЭФ | 2012 | ВИ | 2 500 | 2 500 |  |  | 2 500 |  |  |  |  |
| 68 | Реконструкция электроснабжения промышленных площадок №6 и№1 | 2014 | ВИ* | 51 000 | 51 000 |  | 1 000 | 5 000 | 20 000 | 25 000 |  |  |
| 69 | Силовое оборудование ГПП "Лесная" (Замена разрядников РВС-110кВ на ограничители перенапряжения ОПН 110кВ), инв.№ 02722307 | 2010 | ВИ | 482 | 482 | 482 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Реконструкция в/в кабельной линии ТП-42 - ТП-42Б, инв. №00354303 | 2010 | ВИ | 1 171 | 1 171 | 1 171 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Реконструкция в/в кабельной линии ТП-193 - ТП-194, инв.№1401258 | 2011 | ВИ | 45 | 45 | 35 | 10 |  |  |  |  |  |
| 72 | Создание системы обмена технологической информацией | 2010 | ВИ | 29 313 | 29 313 | 29 313 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Приобретение сборок учета у ЗАО "СГК" | 2010 | ВИ | 3 472 | 3 472 | 3 472 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Техперевооружение силового оборудования ТП-170,180 (релейная защита и автоматика) | 2011 | ВИ | 2 265 | 2 265 |  | 2 265 |  |  |  |  |  |
| 75 | Итого по реконструкции: |  | Всего | 429 324 | 307 404 | 70 015 | 4 105 | 45 965 | 76 817 | 55 836 | 54 667 | 121 920 |
|  |  |  | МБ | 14 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 500 |
|  |  |  | ВИ | 363 824 | 256 404 | 70 015 | 3 105 | 40 965 | 56 817 | 30 836 | 54 667 | 107 420 |
|  |  |  | ВИ* | 51 000 | 51 000 | 0 | 1 000 | 5 000 | 20 000 | 25 000 | 0 | 0 |
|  | Итого по электроснабжению: |  | Всего | 1 735 620 | 1 187 393 | 84 833 | 175 196 | 150 265 | 191 765 | 286 211 | 299 123 | 548 227 |
|  |  |  | МБ | 26 020 | 11 520 | 3 220 | 4 000 | 300 | 0 | 4 000 | 0 | 14 500 |
|  |  |  | ВИ | 1 130 650 | 876 273 | 81 613 | 98 596 | 136 965 | 164 765 | 207 211 | 187 123 | 254 377 |
|  |  |  | ВИ* | 390 850 | 242 500 | 0 | 72 500 | 5 000 | 20 000 | 45 000 | 100 000 | 148 350 |
|  |  |  | ВИ** | 188 100 | 57 100 | 0 | 100 | 8 000 | 7 000 | 30 000 | 12 000 | 131 000 |

Принятые сокращения:

МБ – местный бюджет

ВИ – внебюджетные источники

ВИ* - внебюджетные источники (средства ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»)

ВИ** - внебюджетные источники за исключением средств ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»

- Перспективная схема теплоснабжения

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере теплоснабжения позволит:

- поддержать системы теплоснабжения города на должном уровне;

- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста;

- повысить качество и надёжность предоставления коммунальных услуг;

- нарастить мощность при реконструкции коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки;

- обеспечить теплоснабжением развивающиеся и застраиваемые территории города;

-  уменьшить существующие нормативные потери в тепловых сетях и довести их до уровня 10% против 15% на сегодняшний день.

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2010-2020г.г., тыс. руб | Потребность в средствах на 2010-2015 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. | Потребность в средствах на 2016-2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Теплоснабжение |
| Строительство |
| 1 | Теплоснабжение МКР-21, кв.6,7 | 2013 | ВИ** | 3 000 | 3 000 |  |  |  | 3 000 |  |  |  |
| 2 | Теплоснабжение МКР-31, 33, 36, (строительство блочно-модульной котельной производительностью 6 Гкал/час) | 2015-2016 | МБ | 30 000 | 2 000 |  |  |  |  |  | 2 000 | 28 000 |
| 3 | Теплоснабжение МКР-31, 33, 36, (строительство распределительных тепловых сетей) | 2016-2020 | МБ* | 20 000 | 0 |  |  |  |  |  |  | 20 000 |
| 4 | Строительство блочной водогрейной котельной на площадке №6, для нужд ГВС | 2012 | ВИ* | 61 000 | 61 000 |  | 1 000 | 60 000 |  |  |  |  |
| 5 | Строительство подмешивающей станции на площадке «Основная» | 2012 | ВИ* | 25 000 | 25 000 |  |  | 25 000 |  |  |  |  |
| 6 | Строительство технологических паровых котлов на площадках «Основная», №1, №6 | 2013 | ВИ* | 46 000 | 46 000 |  | 1 000 | 25 000 | 20 000 |  |  |  |
| 7 | Итого по строительству: |  | Всего | 185 000 | 137 000 | 0 | 2 000 | 110 000 | 23 000 | 0 | 2 000 | 48 000 |
|  |  |  | МБ* | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 |
|  |  |  | МБ | 30 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 28 000 |
|  |  |  | ВИ** | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ВИ* | 132 000 | 132 000 | 0 | 2 000 | 110 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
| Реконструкция |
| 1 | Реконструкция тепловой сети квартала № 26 | 2010 | ВИ* | 17 410 | 17 410 |  |  | 17 410 |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция тепловой сети квартала № 26д | 2010 | ВИ* | 5 735 | 5 735 |  |  | 5 735 |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкция магистрали ГВС «ТЭЦ– Заречный р-н» на участке от К2В до К-5 (по ул. Силкина на участке от ул. Ключевой до ул. Духова) | 2013 | ВИ | 45 000 | 45 000 |  |  | 21 100 | 23 900 |  |  |  |
| 4 | Модернизация оборудования ЦТП-12 | 2015 | ВИ | 730 | 730 | 280 |  |  |  |  | 450 |  |
| 5 | Реконструкция тепловой сети квартала № 23д | 2015 | ВИ* | 9 100 | 9 100 |  |  |  |  |  | 9 100 |  |
| 6 | Реконструкция тепловой сети квартала № 22д | 2015 | ВИ* | 10 750 | 10 750 |  |  |  |  |  | 10 750 |  |
| 7 | Реконструкция тепловой сети квартала № 28 | 2015 | ВИ* | 13 225 | 13 225 |  |  |  |  |  | 13 225 |  |
| 8 | Реконструкция тепловой сети квартала № 18 | 2015 | ВИ* | 25 100 | 25 100 |  |  |  |  |  | 25 100 |  |
| 9 | Модернизация оборудования ЦТП-5 | 2011 | ВИ | 450 | 450 |  | 450 |  |  |  |  |  |
| 10 | Модернизация оборудования ЦТП-промышленного района | 2011-2015 | ВИ | 240 | 240 |  | 240 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 450 | 450 |  |  |  |  |  | 450 |  |
| 11 | Реконструкция оборудования ЦТП-15 | 2011-2014 | ВИ | 240 | 240 |  | 240 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 2 260 | 2 260 |  |  |  |  | 2 260 |  |  |
| 12 | Реконструкция тепловой сети "Старого города" (Центрального жилого района города: пр.Мира – на участке от здания Военкомата до адм. здания РФЯЦ-ВНИИЭФ) | 2012 | ВИ | 18 290 | 18 290 |  | 9 145 | 9 145 |  |  |  |  |
| 13 | Реконструкция тепловой сети квартала № 19 | 2013 | ВИ* | 35 900 | 35 900 |  |  | 15 000 | 20 900 |  |  |  |
| 14 | Реконструкция тепловой сети по улице Зернова от К-З-9 до К-З-10 | 2012 | ВИ | 2 100 | 2 100 |  |  | 2 100 |  |  |  |  |
| 15 | Реконструкция тепловой сети по улице Зернова от К-З-3 до К-З-4 | 2012 | ВИ | 3 080 | 3 080 |  |  | 3 080 |  |  |  |  |
| 16 | Реконструкция тепловой сети кварталов № 3, 5 | 2015 | ВИ | 42 350 | 42 350 |  |  |  |  | 20 000 | 22 350 |  |
| 17 | Реконструкция тепловой сети квартала № 19а | 2013 | ВИ* | 21 735 | 21 735 |  |  |  | 21 735 |  |  |  |
| 18 | Реконструкция тепловой сети квартала 17 и 1а | 2013 | ВИ* | 35 875 | 35 875 |  |  |  | 35 875 |  |  |  |
| 19 | Реконструкция тепловой сети коммунального квартала | 2014 | ВИ* | 43 190 | 43 190 |  |  |  |  | 43 190 |  |  |
| 20 | Реконструкция тепловой сети кварталов № 3, 5 от К-104 до К-5-2 | 2014 | ВИ* | 4 760 | 4 760 |  |  |  |  | 4 760 |  |  |
| 21 | Реконструкция тепловой сети кварталов № 3, 5 от К-109 доК-5-5 | 2014 | ВИ* | 5 900 | 5 900 |  |  |  |  | 5 900 |  |  |
| 22 | Реконструкция тепловой сети кварталов № 3, 5 от К-110 до К-3-4 | 2014 | ВИ* | 9 300 | 9 300 |  |  |  |  | 9 300 |  |  |
| 23 | Реконструкция тепловой сети кварталов № 3, 5 от К-117 до К-3-6 | 2014 | ВИ* | 2 900 | 2 900 |  |  |  |  | 2 900 |  |  |
| 24 | Реконструкция тепловой сети мкр.2а, квартала 1 | 2015 | ВИ* | 75 000 | 75 000 |  |  |  |  | 45 000 | 30 000 |  |
| 25 | Реконструкция тепловой сети мкр.1, кварталов 1,2,3 | 2015-2020 | ВИ* | 110 000 | 50 000 |  |  |  |  |  | 50 000 | 60 000 |
| 26 | Реконструкция тепловой сети мкр.2а, квартала 2 | 2015-2021 | ВИ* | 48 000 | 20 000 |  |  |  |  |  | 20 000 | 28 000 |
| 27 | Реконструкция тепловой сети мкр2а, квартал2а | 2015-2022 | ВИ* | 65 000 | 35 000 |  |  |  |  |  | 35 000 | 30 000 |
| 28 | Реконструкция тепловой сети квартала 20 | 2016-2020 | ВИ* | 34 110 | 0 |  |  |  |  |  |  | 34 110 |
| 29 | Реконструкция тепловой сети квартала 9а | 2016-2020 | ВИ* | 10 000 | 0 |  |  |  |  |  |  | 10 000 |
|  |  | 2016-2020 | ВИ | 21 000 | 0 |  |  |  |  |  |  | 21 000 |
| 31 | Реконструкция тепловой сети по ул.Железнодорожная | 2016-2020 | ВИ | 19 700 | 0 |  |  |  |  |  |  | 19 700 |
| 32 | Реконструкция магистрали отопления ТЭЦ-МКР 2а | 2016-2020 | ВИ | 260 000 | 0 |  |  |  |  |  |  | 260 000 |
| 33 | Реконструкция тепловой сети по ул. Димитрова | 2016-2020 | ВИ | 30 100 | 0 |  |  |  |  |  |  | 30 100 |
| 34 | Реконструкция тепловой сети точка «А» - база "УЭС" | 2016-2020 | ВИ | 37 000 | 0 |  |  |  |  |  |  | 37 000 |
| 35 | Реконструкция тепловой сети хлебозаводской р-н (в районе МУП«Пищекомбинат») | 2016-2020 | ВИ | 58 000 | 0 |  |  |  |  |  |  | 58 000 |
| 36 | Реконструкция тепловой сети ЦТП-промышленный район | 2016-2020 | ВИ* | 63 100 | 0 |  |  |  |  |  |  | 63 100 |
| 37 | Реконструкция бойлерной на площадке №1 | 2011 | ВИ* | 8 200 | 8 200 |  | 700 | 7 500 |  |  |  |  |
| 38 | Итого по реконструкции: |  | Всего | 1 195 280 | 544 270 | 280 | 10 775 | 81 070 | 102 410 | 133 310 | 216 425 | 651 010 |
|  |  |  | ВИ | 538 280 | 112 480 | 280 | 10 075 | 35 425 | 23 900 | 20 000 | 22 800 | 425 800 |
|  |  |  | ВИ* | 654 290 | 429 080 | 0 | 700 | 45 645 | 78 510 | 111 050 | 193 175 | 225 210 |
|  |  |  | МБ | 2 710 | 2 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 260 | 450 | 0 |
| 39 | Итого по теплоснабжению: |  | Всего | 1 380 280 | 681 270 | 280 | 12 775 | 191 070 | 125 410 | 133 310 | 218 425 | 699 010 |
|  |  |  | МБ* | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 |
|  |  |  | МБ | 32 710 | 4 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 260 | 2 450 | 28 000 |
|  |  |  | ВИ | 538 280 | 112 480 | 280 | 10 075 | 35 425 | 23 900 | 20 000 | 22 800 | 425 800 |
|  |  |  | ВИ* | 786 290 | 561 080 | 0 | 2 700 | 155 645 | 98 510 | 111 050 | 193 175 | 225 210 |
|  |  |  | ВИ** | 3 000 | 2 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 260 | 450 | 0 |

Принятые сокращения:

МБ – местный бюджет

МБ* - трансферты

ВИ – внебюджетные источники

ВИ* - внебюджетные источники (средства ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»)

ВИ** - внебюджетные источники за исключением средств ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»

- Перспективная схема генерации

ТЭЦ ЗАО «СГК» является единственным источником теплоснабжения и основным источником электрической энергии и мощности (имеются три резервные линии связи с единой энергетической  системой РФ – две ВЛ-110 кВ и одна ВЛ-220 кВ) в ЗАТО Саров. Поэтому состояние ТЭЦ является ключевым фактором, влияющим на энергобезопасность Федерального Ядерного Центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ) и ЗАТО Саров в целом.

На текущий момент оборудование ТЭЦ имеет большую степень износа в связи с длительными сроками эксплуатации:

- Оборудование I очереди ТЭЦ с установленной электрической мощностью 16 МВт было введено в эксплуатацию в начале пятидесятых годов прошлого столетия и отработало 60 лет при нормативном сроке эксплуатации 30 лет.

- Оборудование II очереди мощностью 55 МВт вводилось в работу в начале шестидесятых годов (энергетические котлы №№ 6,7,8  и паровые турбины №№6,7) и в конце семидесятых годов прошлого столетия (водогрейные котлы ПТВМ-100 №№1,2,3). Энергетические котлы и паровые турбины II очереди в 2012 полностью выработают парковый ресурс. Водогрейные котлы отработали фактически по два нормативных срока эксплуатации.

Изношенность основного оборудования ТЭЦ существенно ухудшает состояние энергобезопасности  РФЯЦ-ВНИИЭФ и ЗАТО Саров  в целом, так как с каждым годом возрастают риски вынужденного вывода его из  работы по результатам регулярно проводимых экспертных обследований состояния металла, работающего за пределами нормативного срока эксплуатации и паркового ресурса.

Вывод из работы любой единицы основного оборудования ТЭЦ существенно снижает надежность энергоснабжения потребителей ЗАТО Саров и неизбежно приведет к значительным негативным последствиям:

- Увеличится имеющийся дефицит установленной тепловой и электрической мощности ТЭЦ, накопленный в результате отсутствия ввода новых мощностей на ТЭЦ с конца семидесятых годов и постоянного роста нагрузок потребителей тепловой и электрической энергии.

- Значительно увеличатся нагрузки на оставшееся в работе изношенное оборудование ТЭЦ и, соответственно, затруднится вывод его в капитальные и текущие ремонты.

- Потребуются существенные финансовые ресурсы для восстановления работоспособности выведенного из работы оборудования или  для экстренного ввода в работу оборудования III очереди.

- В итоге может возникнуть серьёзная угроза энергобезопасности важнейшего Федерального объекта – РФЯЦ-ВНИИЭФ.

- С другой стороны плановый ввод в работу оборудования  III очереди приведет к целому ряду позитивных изменений:

- Снимется проблема дефицита тепловой и электрической энергии в ЗАТО  Саров.

- Появится возможность в плановом порядке провести реконструкцию и техперевооружение I и II очередей  ТЭЦ.

Кроме вышеперечисленных факторов целесообразно учитывать следующее:

- Ввод новых мощностей III очереди позволит обеспечить потребность ЗАТО Саров  в тепловой и электрической энергии в том числе для развития научно-производственного комплекса ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ».

- Ввод новых мощностей позволит ЗАО «СГК» сохранять конкурентоспособность на оптовом рынке электрической энергии и мощности, особенно, с учетом дефицитности рынка электроэнергии Нижегородской области – на юге области ЗАО «СГК» является единственным производителем электроэнергии.

- С вводом оборудования III очереди снизится зависимость надежности энергоснабжения ЗАТО г. Саров от работы линий связи смежных электросетевых компаний филиала ОАО МРСК «Нижновэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС».

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2010-2020г.г., тыс. руб | Потребность в средствах на 2010-2015 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. | Потребность в средствах на 2016-2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Генерация |
| Строительство |
| 1 | Строительство III очереди ТЭЦ, I этап | 2012 | ВИ | 359 051 | 359 051 | 22 446 | 6 500 | 330 105 |  |  |  |  |
| 2 | Строительство III очереди ТЭЦ, II этап | 2014 | ВИ | 512 019 | 512 019 |  |  |  | 341 541 | 170 478 |  |  |
| 3 | Строительство III очереди ТЭЦ, IIIэтап | 2014 | ВИ | 443 000 | 443 000 |  |  |  | 98 184 | 344 816 |  |  |
| 4 | Разработка ТЭО реконструкции ТЭЦ с применением ГТУ или ПГУ | 2015 | ВИ | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  | 1000 |  |
| 5 | Итого по строительству: |  | ВИ | 1 315 070 | 1 315 070 | 22 446 | 6 500 | 330 105 | 439 725 | 515 294 | 1 000 | 0 |
| Реконструкция |
| 1 | Модернизация АСТУ ТЭЦ | 2013 | ВИ | 7000 | 7000 |  |  |  | 7000 |  |  |  |
| 2 | Модернизация схем газораспределения котлоагрегатов ПВК | 2014 | ВИ | 15000 | 15000 |  |  | 5000 | 5000 | 5000 |  |  |
| 3 | Модернизация схем газораспределения котлоагрегата № 7 | 2014 | ВИ | 5000 | 5000 |  |  |  |  | 5000 |  |  |
| 4 | Модернизация схем газораспределения котлоагрегата № 8 | 2015 | ВИ | 5000 | 5000 |  |  |  |  |  | 5000 |  |
| 5 | Реконструкция мазутопроводов котлоагрегатов ПВК (трубопроводов, КИП и А) при подводе резервного топлива - мазут | 2013 | ВИ | 6000 | 6000 |  |  |  | 6000 |  |  |  |
| 6 | Модернизация мазутопроводов и схем КИП и А котлоагрегатов БВД ТЭЦ | 2014 | ВИ | 7500 | 7500 |  |  |  | 1000 | 6500 |  |  |
| 7 | Комплекс работ по модернизации насосных агрегатов с применением частотного регулирования | 2013 | ВИ | 39000 | 39000 |  | 20000 | 13000 | 6000 |  |  |  |
| 8 | Реконструкция коллектора острого пара с заменой паропроводов | 2011 | ВИ | 24000 | 24000 |  | 24000 |  |  |  |  |  |
| 9 | Реконструкция паропровода турбоагрегата №7 | 2012 | ВИ | 8000 | 8000 |  |  | 8000 |  |  |  |  |
| 10 | Модернизация установки ГВС | 2014 | ВИ | 8500 | 8500 |  |  |  | 4000 | 4500 |  |  |
| 11 | Реконструкция ГРП-1 | 2013 | ВИ | 82500 | 82500 |  |  | 40000 | 42500 |  |  |  |
| 12 | Итого по реконструкции: |  | ВИ | 207 500 | 207 500 | 0 | 44 000 | 66 000 | 71 500 | 21 000 | 5 000 | 0 |
|  | Итого по генерации: |  | Всего | 1 522 570 | 1 522 570 | 22 446 | 50 500 | 396 105 | 511 225 | 536 294 | 6 000 | 0 |

Принятые сокращения: 	ВИ – внебюджетные источники

- Перспективная схема водоснабжения

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2010-2020г.г., тыс. руб | Потребность в средствах на 2010-2015 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. | Потребность в средствах на 2016-2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Водоснабжение |
| Строительство |
| 1 | МКР-20, кварталы 1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Водопровод по ул. Садовая | 2013 | ВИ | 1 380 | 1 380 |  |  |  | 1 380 |  |  |  |
| 1.2 | Водопровод по ул. Комсомольская | 2013 | ВИ | 2 256 | 2 256 |  |  |  | 2 256 |  |  |  |
| 1.3 | Водопровод по ул. Менделеева | 2013 | ВИ | 1 056 | 1 056 |  |  |  | 1 056 |  |  |  |
| 1.4 | Водопровод по ул. Чкалова | 2013 | ВИ | 960 | 960 |  |  |  | 960 |  |  |  |
| 2 | МКР-21, кварталы 6, 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Водопровод по ул. Школьная | 2013 | ВИ | 1 200 | 1 200 |  |  |  | 1 200 |  |  |  |
| 3 | МКР-22, кварталы 1, 2, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Водопровод МКР-22, кв. 1, 2, 3 | 2013 | ВИ | 3 264 | 3 264 |  |  |  | 2 176 |  |  |  |
|  |  | 2013 | ВИ |  |  |  |  |  | 1 088 |  |  |  |
| 4 | МКР-22, квартал 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Водопровод по ул. П. Морозова | 2013 | ВИ | 1 080 | 1 080 |  |  |  | 1 080 |  |  |  |
| 5 | МКР-22, квартал 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Водопровод по ул. Озёрная | 2013 | ВИ | 1 296 | 1 296 |  |  |  | 1 296 |  |  |  |
| 5.2 | Водопровод между кв. 23 и с/о им. Гагарина | 2014 | ВИ | 1 056 | 1 056 |  |  |  |  | 1 056 |  |  |
| 6 | ТИЗ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Водопровод Ду200 | 2013 | ВИ | 2 400 | 2 400 |  |  |  | 1 600 |  |  |  |
|  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  | 800 |  |  |  |
| 6.2 | Водопровод Ду150 | 2013 | ВИ | 5 760 | 5 760 |  |  |  | 3 995 |  |  |  |
|  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  | 1 765 |  |  |  |
| 6.3 | Водопровод Ду100 | 2016 | ВИ | 13 200 | 11 010 |  |  |  | 7 023 | 504 |  | 1 074 |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  | 520 | 922 | 2 041 | 1 116 |
| 7 | МКР-31, 33, 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Водопровод МКР-31, 33, 36 | 2016-2020 | ВИ | 48 000 | 0 |  |  |  |  |  |  | 45 466 |
|  |  | 2016-2020 | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 534 |
| 8 | МКР-16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Строительство водопровода | 2015 | ВИ | 6 675 | 6 675 |  |  |  |  |  | 6 675 |  |
| 9 | Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры малоэтажной жилой застройки "Яблоневый сад" в г. Саров, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Магистральный водопровод | 2011 | МБ | 10 000 | 10 000 |  | 10 000 |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Внутриквартальный водопровод | 2011 | ОБ | 24 000 | 24 000 |  | 24 000 |  |  |  |  |  |
| 10 | Комплексное освоение земельного участка для строительства жилья, обустройства набережной и мест отдыха в пойме реки Сатис | 2013-2015 | ВИ | 7 000 | 7 000 |  |  |  | 2 000 | 2 000 | 3 000 |  |
| 11 | Итого по строительству: |  | Всего | 130 583 | 80 393 | 0 | 34 000 | 0 | 30 195 | 4 482 | 11 716 | 50 190 |
|  |  |  | ОБ | 24 000 | 24 000 | 0 | 24 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ВИ | 96 583 | 46 393 | 0 | 0 | 0 | 30 195 | 4 482 | 11 716 | 50 190 |
| Реконструкция |
| 1 | Модернизация систем водоснабжения МКР 17 (бывший посёлок Строитель) | 2011 | МБ | 17 723 | 17 723 | 6 445 | 11 278 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 2 648 | 2 648 | 444 | 2 204 |  |  |  |  |  |
| 2 | Устройство автоматизированного сбора информации работы водопроводной сети | 2010-2012 | ВИ | 3 654 | 3 654 | 2 060 |  | 1 594 |  |  |  |  |
| 3 | Автоматизация станции первого подъёма водозаборного узла города | 2010 | ВИ | 5 060 | 5 060 | 5 060 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Автоматизация станции второго подъёма водозаборного узла города | 2013 | ВИ | 1 200 | 1 200 |  |  |  | 1 200 |  |  |  |
| 5 | Реконструкция инженерных сетей монастырского комплекса | 2011 | МБ | 9 000 | 9 000 |  | 9 000 |  |  |  |  |  |
| 6 | Итого по реконструкции: |  | Всего | 39 285 | 39 285 | 14 009 | 22 482 | 1 594 | 1 200 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 26 723 | 26 723 | 6 445 | 20 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ВИ | 12 562 | 12 562 | 7 564 | 2 204 | 1 594 | 1 200 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Итого по водоснабжению: |  | Всего | 169 868 | 119 678 | 14 009 | 56 482 | 1 594 | 31 395 | 4 482 | 11 716 | 50 190 |
|  |  |  | ОБ | 24 000 | 24 000 | 0 | 24 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 36 723 | 36 723 | 6 445 | 30 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ВИ | 109 145 | 58 955 | 7 564 | 2 204 | 1 594 | 31 395 | 4 482 | 11 716 | 50 190 |

Принятые сокращения:      ОБ – областной бюджет

МБ – местный бюджет

ВИ – внебюджетные источники

- Перспективная схема водоотведения

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2010-2020г.г., тыс. руб | Потребность в средствах на 2010-2015 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. | Потребность в средствах на 2016-2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Водоотведение |
| Строительство |
| 1 | Канализация МКР-22 кварталы 1, 2, 3 | 2012 | ВИ | 4 390 | 4 390 |  |  | 4 390 |  |  |  |  |
| 2 | Пир по строительству хозяйственно-бытовой канализации в МКР-22 (ул.Садовая, ул.Чкалова, ул.Ломоносова) | 2011 | ВИ |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство хозяйственно-бытовой канализации в МКР-22 (ул.Садовая, ул.Чкалова, ул.Ломоносова) | 2012 | МБ | 4 300 | 4 300 |  |  | 4 300 |  |  |  |  |
| 4 | Канализация между кв. 23 и с/о им. Гагарина | 2014 | ВИ | 1 080 | 1 080 |  |  |  |  | 1 080 |  |  |
| 5 | ТИЗ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Канализация Ду150 | 2013-2016 | ВИ | 19 460 | 16 181 |  |  |  | 3 387 | 2 416 | 739 | 2 208 |
|  |  | 2013-2016 | ВИ |  |  |  |  |  | 4 825 | 1 812 | 3 002 | 1 071 |
| 5.2 | Канализация Ду200 | 2013 | ВИ | 6 120 | 6 120 |  |  |  | 4 590 |  |  |  |
|  |  | 2013 | ВИ |  |  |  |  |  | 1 530 |  |  |  |
| 5.3 | Канализация Ду300 | 2013 | ВИ | 3 440 | 3 440 |  |  |  | 2 934 |  |  |  |
|  |  | 2013 | ВИ |  |  |  |  |  | 506 |  |  |  |
| 6 | МКР-31, 33, 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Канализация Ду300 | 2016-2020 | ВИ | 34 400 | 0 |  |  |  |  |  |  | 34 400 |
| 6.2 | Напорный коллектор 2Ду200 | 2016-2020 | ВИ | 20 400 | 0 |  |  |  |  |  |  | 16 600 |
|  |  | 2016-2020 | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 800 |
| 6.3 | Канализационная насосная станция | 2016-2020 | ВИ | 5 695 | 0 |  |  |  |  |  |  | 5 695 |
| 7 | МКР-16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Строительство хозяйственно-бытовой канализации | 2015 | ВИ | 9 480 | 9 480 |  |  |  |  |  | 9 480 |  |
| 8 | Строительство хозяйственно-бытовой канализации по ул.Садовая | 2015 | ВИ | 10 000 | 10 000 |  |  |  | 10 000 |  |  |  |
| 9 | Строительство инженерной инфраструктуры малоэтажной жилой застройки "Яблоневый сад" в г. Саров: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Магистральная канализация | 2011 | МБ | 3 292 | 3 292 |  | 3 292 |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Канализационная насосная станция |  |  | 1 000 | 1 000 |  | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 9.3 | Внутриквартальная канализация | 2011 | ОБ | 16 288 | 16 288 |  | 16 288 |  |  |  |  |  |
| 10 | Комплексное освоение земельного участка для строительства жилья, обустройства набережной и мест отдыха в пойме реки Сатис | 2014-2016 | ВИ | 8 000 | 5 500 |  |  |  |  | 3 000 | 2 500 | 2 500 |
| 11 | Итого по строительству: |  | Всего | 147 645 | 81 371 | 0 | 20 880 | 8 690 | 27 772 | 8 308 | 15 721 | 66 274 |
|  |  |  | ОБ | 16 288 | 16 288 | 0 | 16 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 8 592 | 8 592 | 0 | 4 292 | 4 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ВИ | 122 765 | 56 491 | 0 | 300 | 4 390 | 27 772 | 8 308 | 15 721 | 66 274 |
| Реконструкция |
| 1 | Модернизация систем водоотведения МКР 17 (бывший посёлок Строитель) | 2011 | МБ | 11 936 | 11 936 | 4 483 | 7 453 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 4 731 | 4 731 | 700 | 4 031 |  |  |  |  |  |
| 2 | Автоматизация насосных канализационных станций | 2013 | ВИ | 8 613 | 8 613 | 3 413 |  | 2 600 | 2 600 |  |  |  |
| 3 | Реконструкция очистных сооружений города | 2010-2020 | МБ | 104 000 | 54 000 | 0 | 9 000 | 11 000 | 12 000 | 11 000 | 11 000 | 50 000 |
|  |  |  | ВИ | 105 204 | 55 204 | 1 204 | 8 600 | 11 300 | 12 100 | 11 000 | 11 000 | 50 000 |
| 4 | Замена технологического насосного оборудования на КНС № 5 ОСГ | 2011 | ВИ | 2 600 | 2 600 |  | 2 600 |  |  |  |  |  |
| 5 | Итого по реконструкции: |  | Всего | 237 084 | 137 084 | 9 800 | 31 684 | 24 900 | 26 700 | 22 000 | 22 000 | 100 000 |
|  |  |  | ВИ | 121 148 | 71 148 | 5 317 | 15 231 | 13 900 | 14 700 | 11 000 | 11 000 | 50 000 |
|  |  |  | МБ | 115 936 | 65 936 | 4 483 | 16 453 | 11 000 | 12 000 | 11 000 | 11 000 | 50 000 |
| 6 | Итого по водоотведению: |  | Всего | 384 729 | 218 455 | 9 800 | 52 564 | 33 590 | 54 472 | 30 308 | 37 721 | 166 274 |
|  |  |  | ОБ | 16 288 | 16 288 | 0 | 16 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 124 528 | 74 528 | 4 483 | 20 745 | 15 300 | 12 000 | 11 000 | 11 000 | 50 000 |
|  |  |  | ВИ | 243 913 | 127 639 | 5 317 | 15 531 | 18 290 | 42 472 | 19 308 | 26 721 | 116 274 |

Принятые сокращения:      	ОБ – областной бюджет

МБ – местный бюджет

ВИ – внебюджетные источники

- Перспективная схема газоснабжения

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере газоснабжения позволит:

-  увеличить пропускную способность газопроводов в отдельных районах города;

-  существенно снизить износ подземных газопроводов за счет перекладки газопроводов, отслуживших нормативный срок эксплуатации;

-  осуществить развитие новых сетей газоснабжения для строящихся объектов промышленности и населения;

- обеспечить бесперебойное и качественное предоставление услуги как в районах имеющейся застройки, так и на застраиваемой и развивающейся территории.

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2010-2020г.г., тыс. руб | Потребность в средствах на 2010-2015 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. | Потребность в средствах на 2016-2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Газоснабжение |
| Строительство |
| 1 | Строительство газопровода высокого давления от ГРП-13 по ул. Димитрова до ул. Железнодорожная (закольцовка) | 2011 | МБ* | 16 000 | 16 000 |  | 16 000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Перекладка газопровода высокого давления II категории «ул. Зернова - ул Садовая - ГРП-13» (замена Ду-150 на Ду-250), L- 3,0 км. | 2013 | ВИ* | 25 000 | 25 000 |  |  | 15 000 | 10 000 |  |  |  |
| 3 | Строительство магистральных сетей в микрорайоне № 20. Газорегуляторный пункт ГРП №19. | 2011 | МБ | 9 000 | 9 000 |  | 9 000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Окончание строительства распреде-лительных газовых сетей в ТИЗ-1 | 2020 | ВИ | 4 000 | 2 000 |  |  |  | 1 200 | 400 | 400 | 2 000 |
| 5 | Строительство инженерной инфраструктуры малоэтажной жилой застройки "Яблоневый сад" в г. Саров: |  | ВИ* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Газораспределительный пункт | 2011 | ВИ* | 10 000 | 10 000 |  | 10 000 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Магистральные газопроводы высокого и низкого давления | 2011 | ВИ* | 4 500 | 4 500 |  | 4 500 |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Внутриквартальные газовые сети | 2011 | ВИ* | 16 000 | 16 000 |  | 16 000 |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство газопровода высокого давления и АГРС для обеспечения газом блочно-модульной котельной МКР-31,33,36 | 2016-2018 | ВИ** | 26 000 | 0 |  |  |  |  |  |  | 26 000 |
| 7 | Перекладка газопровода высокого давления «ГРС – ТИЗ-1» до ГРПБ-18 Ду-150 и Ду-100 на Ду-300, L-4,8 км. | 2014 | ВИ** | 30 000 | 30 000 |  |  |  |  | 30 000 |  |  |
| 8 | Строительство газопровода высокого давления ГРС-ТЭЦ для обеспечения пуска III очереди ТЭЦ | 2015 | ВИ | 90 000 | 90 000 |  |  | 2 000 | 30 000 | 30 000 | 28 000 |  |
| 9 | Закольцовка газопровода высокого давления от ГРП-14 района малоэтажной жилой застройки (бывший пос. Балыково) до ГРПБ-18 (ТИЗ-1) (L-3,0 км) Ду-300; | 2014 | ВИ** | 20 000 | 20 000 |  |  |  | 10 000 | 10 000 |  |  |
| 10 | Перекладка газопровода высокого давления от места врезки в г-д «ГРС - пос. Сатис» (в районе шк. - интерната №1) до ГРП-14 (замена Ду-50 на Ду-300), L- 4 км. | 2015 | ВИ** | 25 000 | 25 000 |  |  |  |  | 15 000 | 10 000 |  |
| 11 | Строительство распределительного газопровода низкого давления от ул. Мичурина до ул. Герцена | 2013 | ВИ** | 500 | 500 |  |  |  | 500 |  |  |  |
| 12 | Строительство распределительного газопровода низкого давления от ул.Ломоносова, д.6 до ул.Менделеева, д.1з | 2013 | ВИ** | 500 | 500 |  |  |  | 500 |  |  |  |
| 13 | Проект и монтаж газопровода ТЭЦ- пл.22 с отводами пл.0,1,6 | 2014 | ВИ* | 110 000 | 110 000 |  | 1 500 | 1 500 | 53 500 | 53 500 |  |  |
| 14 | Комплексное освоение земельного участка для строительства жилья, обустройства набережной и мест отдыха в пойме реки Сатис | 2013-2015 | ВИ** | 10 000 | 10 000 |  |  |  | 2 000 | 4 000 | 4 000 |  |
| 15 | Итого по строительству: |  | Всего | 396 500 | 368 500 | 0 | 57 000 | 18 500 | 107 700 | 142 900 | 42 400 | 28 000 |
|  |  |  | МБ | 9 000 | 9 000 | 0 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ* | 16 000 | 16 000 | 0 | 16 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ВИ | 94 000 | 92 000 | 0 | 0 | 2 000 | 31 200 | 30 400 | 28 400 | 2 000 |
|  |  |  | ВИ* | 165 500 | 165 500 | 0 | 32 000 | 16 500 | 63 500 | 53 500 | 0 | 0 |
|  |  |  | ВИ** | 112 000 | 86 000 | 0 | 0 | 0 | 13 000 | 59 000 | 14 000 | 26 000 |
| Реконструкция |
| 1 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий по кварталу 21: по ул. К. Маркса и ул.Куйбышева | 2016-2020 | ВИ* | 2 600 | 0 |  |  |  |  |  |  | 2 600 |
| 2 | Подземные стальные газопроводы низкого давления, проходящие по: (Г1) кварталу 19: от ГРП-2 к д. 42-54 по пр. Ленина; пер. Северный, д.1а, 6, 4; ул. Пионерская, д.18-28; (Г2) кварталу 19: по пер. Северный к д.1; (Г3) кварталу 19: по пр. Ленина, д..54-60, п | 2016-2020 | ВИ* | 1 850 | 0 |  |  |  |  |  |  | 1 850 |
| 3 | Подземный стальной газопровод высокого давления, проходящий по к. 1-6 - к. 1-8 (от колодца № 3 до площадки № 21) | 2016-2020 | ВИ* | 300 | 0 |  |  |  |  |  |  | 300 |
| 4 | Подземный стальной газопровод высокого давления, проходящий по ул. Пионерская и К. Маркса от ГРП-2 до существующего газопровода ГРС-ТЭЦ | 2013 | ВИ* | 2 900 | 2 900 |  |  |  | 2 900 |  |  |  |
| 5 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий по кварталу 17: по пр. Ленина, д. 30, 32; ул. Александровича, д. 25; ул. Сосина, д. 1, 5, 7 | 2015 | ВИ* | 1 260 | 1 260 |  |  |  |  |  | 1 260 |  |
| 6 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий от ГРП по ул. Пионерская, кв. 18, по пр.Ленина до ул. К. Маркса, д.54 | 2015 | ВИ* | 3 000 | 3 000 |  |  |  |  |  | 3 000 |  |
| 7 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий в квартале 22 (ул. Александровича, ул. Шевченко, ул. Духова, пр. Ленина) | 2016-2020 | ВИ* | 1 640 | 0 |  |  |  |  |  |  | 1 640 |
| 8 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий в квартале 24д (ул. Шевченко, пл. Ленина, ул. Чапаева) | 2016-2020 | ВИ* | 210 | 0 |  |  |  |  |  |  | 210 |
| 9 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий по ул. Куйбышева | 2016-2020 | ВИ* | 2 520 | 0 |  |  |  |  |  |  | 2 520 |
| 10 | Подземный стальной газопровод высокого давления проходящий по ул. Фрунзе и ул. Железнодорожная от колодца 1-9 до колодца 4-2 (ответвление на БКЗ) | 2015 | ВИ* | 4 650 | 4 650 |  |  |  |  |  | 4 650 |  |
| 11 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий в квартале 22д (ул. Александровича, ул. Куйбышева, ул. Духова) | 2016-2020 | ВИ* | 270 | 0 |  |  |  |  |  |  | 270 |
| 12 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий в квартале 19 от д.55 по пр. Ленина до д.12 по ул. Ак.Харитона | 2016-2020 | ВИ* | 910 | 0 |  |  |  |  |  |  | 910 |
| 13 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий в квартале 19(3) (ул. Ак. Харитона, д.10, д.12) | 2016-2020 | ВИ* | 250 | 0 |  |  |  |  |  |  | 250 |
| 14 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий в квартале 19(2) по ул. Академика Харитона от узла 12 к д.6, д.9 - участок Г1 и д.5, д.4 - участок Г2 | 2016-2020 | ВИ* | 450 | 0 |  |  |  |  |  |  | 450 |
| 15 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий в квартале 25д (ул. Куйбышева, ул. Фрунзе, ул. Чапаева) | 2016-2020 | ВИ* | 200 | 0 |  |  |  |  |  |  | 200 |
| 16 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий в квартале 23 (ул. Духова, ул. Шевченко, пл. Ленина) | 2016-2020 | ВИ* | 1 430 | 0 |  |  |  |  |  |  | 1 430 |
| 17 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий в квартале 26д и 27 д (ул. Куйбышева, ул. Шверника, ул.Фрунзе) | 2016-2020 | ВИ* | 300 | 0 |  |  |  |  |  |  | 300 |
| 18 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий в квартале 23д | 2016-2020 | ВИ* | 320 | 0 |  |  |  |  |  |  | 320 |
| 19 | Подземный стальной газопровод высокого давления, проходящий от к. 1. 14 у ГРП №3 (ул. Привокзальная, д. 15, стр.1) до к. 1.15 ООО "АБЗ" | 2014 | ВИ* | 1 710 | 1 710 |  |  |  |  | 1 710 |  |  |
| 20 | Подземный стальной газопровод высокого давления, проходящий от к. 3-8б до к. 3-9 | 2015 | ВИ* | 1 880 | 1 880 |  |  |  |  |  | 1 880 |  |
| 21 | Подземный стальной газопровод высокого давления, проходящий от к. 4.4 до к. 4.2 по ул. Железнодорожная | 2015 | ВИ* | 1 500 | 1 500 |  |  |  |  |  | 1 500 |  |
| 22 | Подземный стальной газопровод высокого давления, проходящий от к. 3.1 у ГРС (ул. Силкина, д.72) до КПП №3 | 2020 | ВИ* | 19 280 | 9 100 |  |  |  | 9 100 |  |  | 10 180 |
| 23 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий по кварталу №19: ул. Академика Харитона, д. 13 | 2014 | ВИ* | 15 | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |
| 24 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий по кварталу №9 | 2015 | ВИ* | 1 040 | 1 040 |  |  |  |  |  | 1 040 |  |
| 25 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий по кварталу №26 | 2014 | ВИ* | 1 280 | 1 280 |  |  |  |  | 1 280 |  |  |
| 26 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий по кварталу №20: от д.1 по ул. К.Маркса до д. 45,49,51 по пр. Ленина, от д.59 к д.55,53 по пр. Ленина | 2016-2020 | ВИ* | 500 | 0 |  |  |  |  |  |  | 500 |
| 27 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий по кварталу №19: ул. Академика Харитона, д. 11 | 2015 | ВИ* | 20 | 20 |  |  |  |  |  | 20 |  |
| 29 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящие по (Г1) кварталу №1: ул. Дзержинского, д. 7,9,11,13: ул. Ушакова, д. 10,12,14,16,18,20,(Г2) кварталу №14 | 2014 | ВИ* | 2 300 | 2 300 |  |  |  |  | 2 300 |  |  |
| 30 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий по кварталу №24 | 2014 | ВИ* | 1 500 | 1 500 |  |  |  |  | 1 500 |  |  |
| 31 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий по кварталу №19: ул. Ак.Харитона, д. 15 | 2015 | ВИ* | 330 | 330 |  |  |  |  |  | 330 |  |
| 32 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий по кварталу №20, от д.59 по пр.Ленина до д.1 по ул.Ак.Харитона | 2014 | ВИ* | 15 | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |
| 33 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий по кварталу №25 | 2014 | ВИ* | 1 400 | 1 400 |  |  |  |  | 1 400 |  |  |
| 34 | Подземный стальной газопровод высокого давления, проходящий от распределительного газопровода по ул. Фрунзе до ГРП №1 | 2016-2020 | ВИ* | 1 150 | 0 |  |  |  |  |  |  | 1 150 |
| 35 | Подземный стальной внутриквартальный газопровод низкого давления, проходящий по ул. Пушкина, д..30, 32, 34, 36, ул. Шверника, д.3, 5, 7, 9, переход в квартал 6 | 2015 | ВИ* | 450 | 450 |  |  |  |  |  | 450 |  |
| 36 | Подземный стальной газопровод высокого давления, проходящий от ПК 23+87 до ГРП котельной больничного городка (от кол.3-4 до кол.3-5) | 2015 | ВИ* | 430 | 430 |  |  |  |  |  | 430 |  |
| 37 | Подземный стальной газопровод высокого давления, проходящий от кол. 3-9 (у котельной аэродрома) до ГРП №6 | 2015 | ВИ* | 480 | 480 |  |  |  |  |  | 480 |  |
| 38 | Подземный стальной внутриквартальный газопровод низкого давления, проходящий по ул. Пушкина, д.д. 22, 24, 26, 28,, ул. Шверника, д.4, ул. Гагарина д.д. 19, 21, 23, 25, ул. Фрунзе д.д. 3, 5, переходы в кварталы 5, 7, 9 | 2015 | ВИ* | 830 | 830 |  |  |  |  |  | 830 |  |
| 39 | Подземный стальной газопровод высокого давления, проходящий через мост-плотину "Маслиха" на ул. Зернова | 2015 | ВИ* | 700 | 700 |  |  |  |  |  | 700 |  |
| 40 | Подземный стальной внутриквартальный газопровод низкого давления, проходящий по ул. Академика Харитона, д.8, Северный переулок, д.2, 3, 5, 8, 10; от ГРП-2 до входа в квартал 19 | 2014 | ВИ* | 1 000 | 1 000 |  |  |  |  | 1 000 |  |  |
| 41 | Подземный стальной внутриквартальный газопровод низкого давления, проходящий по пр. Мира, д.д. 11, 9, 7, 5, 3, проезд Вити Коробкова, д.4, ул. Дзержинского, д.д. 2, 4, 8, Октябрьский проспект, д.5 | 2016-2020 | ВИ* | 1 000 | 0 |  |  |  |  |  |  | 1 000 |
| 42 | Подземный стальной внутриквартальный газопровод низкого давления, проходящий от ул. Академика Харитона, д.16 до ул. Победы, д.29 | 2016-2020 | ВИ* | 3 900 | 0 |  |  |  |  |  |  | 3 900 |
| 43 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий по кварталу №20 от д.№1 по ул. Академика Харитона до д.№53а,53,51а,51,47а по пр.Ленина и к д.№1 по ул.К.Маркса | 2014 | ВИ* | 270 | 270 |  |  |  |  | 270 |  |  |
| 44 | Подземные стальные газопроводы низкого давления, проходящие по кварталу №3 и кварталу №11: пр.Мира д.10,14,16,18,20; ул.Гагарина, д.2,4; ул.Чапаева, д.2,4; ул.Пушкина, д. 4,6,8,10,12 | 2016-2020 | ВИ* | 2 011 | 11 |  | 11 |  |  |  |  | 2 000 |
| 45 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий по кварталу №5: ул.Чапаева, д.1,3; ул.Гагарина, д.11,15,17; ул.Пушкина, д.14,16,18,20; ул.Фрунзе, детский сад | 2015 | ВИ* | 830 | 830 |  |  |  |  |  | 830 |  |
| 46 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий по кварталу №9: ул.Гагарина (бывшая школа №10) | 2016-2020 | ВИ* | 1 000 | 0 |  |  |  |  |  |  | 1 000 |
| 47 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий по кварталу №8:пр.Ленина д.8,14;ул.Гагарина, д.10,12,14,18,ул.Чапаева,д.7;ул.Фрунзе,д.10,12 | 2014 | ВИ* | 1 080 | 1 080 |  |  |  |  | 1 080 |  |  |
| 48 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий по кварталу №4: пр.Мира-библиотека | 2016-2020 | ВИ* | 1 020 | 0 |  |  |  |  |  |  | 1 020 |
| 49 | Подземный стальной газопровод низкого давления, проходящий по ул.Победы, д.14,15,17,18,19,20,21, 22,23,24,25,26,27 | 2014 | ВИ* | 430 | 430 |  |  |  |  | 430 |  |  |
| 50 | Реконструкция газораспределительной станции (ГРС) | 2013 | ВИ* | 55 296 | 55 296 |  | 20 818 | 23 418 | 11 060 |  |  |  |
| 51 | Газорегуляторный пункт №2 | 2015 | ВИ* | 900 | 900 |  |  |  |  |  | 900 |  |
| 52 | Газорегуляторный пункт №6 | 2014 | ВИ* | 900 | 900 |  |  |  |  | 900 |  |  |
| 53 | Газорегуляторный пункт №1 | 2012 | ВИ* | 857 | 857 |  |  | 857 |  |  |  |  |
| 54 | Газорегуляторный пункт №4 | 2014 | ВИ* | 900 | 900 |  |  |  |  | 900 |  |  |
| 55 | Газорегуляторный пункт №5 | 2015 | ВИ* | 900 | 900 |  |  |  |  |  | 900 |  |
| 56 | Газорегуляторный пункт №7 | 2015 | ВИ* | 900 | 900 |  |  |  |  |  | 900 |  |
| 57 | Итого по реконструкции: |  | ВИ* | 135 064 | 101 064 | 0 | 20 829 | 24 275 | 23 060 | 12 800 | 20 100 | 34 000 |
|  |  |  | ВИ* | 135 064 | 101 064 | 0 | 20 829 | 24 275 | 23 060 | 12 800 | 20 100 | 34 000 |
| 58 | Итого по газоснабжению: |  | Всего | 531 564 | 469 564 | 0 | 77 829 | 42 775 | 130 760 | 155 700 | 62 500 | 62 000 |
|  |  |  | МБ* | 16 000 | 16 000 | 0 | 16 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 9 000 | 9 000 | 0 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ВИ | 94 000 | 92 000 | 0 | 0 | 2 000 | 31 200 | 30 400 | 28 400 | 2 000 |
|  |  |  | ВИ* | 300 564 | 266 564 | 0 | 52 829 | 40 775 | 86 560 | 66 300 | 20 100 | 34 000 |
|  |  |  | ВИ** | 112 000 | 86 000 | 0 | 0 | 0 | 13 000 | 59 000 | 14 000 | 26 000 |

Принятые сокращения:

МБ – местный бюджет

МБ* - трансферты

ВИ – внебюджетные источники

ВИ* - внебюджетные источники (средства ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»)

ВИ** - внебюджетные источники за исключением средств ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»

- Перспективная схема обращения с ТБО

# Варианты решения проблемы утилизации твердых бытовых отходов.

В настоящий момент население Сарова составляет 92,04 тыс. человек. На перспективу до 2020 года прогнозируется прирост населения – до 95,3 тыс. человек. Ежегодно в городе Сарове образуется 140,0 тыс. куб.м., отходы  потребления  от  населения   составляют от 95,0 до 100,0 тыс куб.м. в год. На полигон ТБО поступает ежедневно 384 куб.м. в день или 32 куб.м в час, из них от общего объема ТБО 30-40% вторичного сырья (153 куб.м. в день).

Анализируя проблемы системы по сбору и утилизации ТБО, необходимо отметить следующее:

-ограниченный срок эксплуатации действующего полигона (прогноз- до 2017 года);

-ограниченность земельных ресурсов ЗАТО Саров и отсутствие резервных площадей для проектирования и строительства нового полигона;

- рост потребительского спроса населения и рост объемов образования отходов;

-отсутствие раздельного сбора ТБО;

-значительные финансовые затраты на вывоз крупногабаритных отходов;

-низкая активность населения в решении проблемы по обращению с отходами;

-необходимость решения проблемы по обеспечению утилизации и переработки строительных отходов, в том числе пней и отходов древесины после вырубки деревьев;

- ограниченность средств местного бюджета.

В связи с вышеуказанным необходимо рассмотреть и реализовать в ближайшее время следующие мероприятия:

Вариант 1

-  обеспечить разработку ТЭО  на строительство объекта обезвреживания или размещения ТБО;

- обеспечить формирование земельного участка и сформировать инвестиционную площадку с целью обеспечения строительства объекта по утилизации ТБО (по результатам ТЭО)-полигона ТБО или мусороперерабатывающего(мусоросжигательного) завода за счет средств инвесторов.

Вариант 2

- организовать  доставку ТБО до мусороперегрузочной станции в Дивеевском районе (с.Осиновка) .

На перспективу необходимо реализовать  следующие организационные мероприятия:

-   разработать муниципальную целевую программу по оптимизации системы обращения с отходами производства и потребления в городе Сарове;

- обеспечить разработку необходимых нормативных правовых актов с целью организации раздельного сбора отходов на территории муниципального образования ;

-  обеспечить  разработку плана мероприятий по повышению культуры населения в отношении обращения с отходами производства и потребления .

При разработке ТЭО необходимо правильно подобрать технологию обезвреживания  (переработки, размещения ) ТБО.

Критерии выбора оптимальной технологии переработки ТБО должны отображать объективные условия применения той или иной технологии и базироваться на следующих показателях:

эффективность технологических и конструктивных решений по производительности, уровню автоматизации, степени защищенности от аварийных ситуаций и залповых выбросов;

эффективность использования энергоносителей, применяемых в технологии;

капитальные вложения и сроки реализации;

стоимостные удельные затраты на обезвреживание единицы массы твердых отходов;

экологическая обусловленность с точки зрения уменьшения загрязнения атмосферы, водных объектов, почвы;

Сроки и этапы решения проблемы утилизации твердых бытовых отходов.

| № п/п | Сроки реализации | Этапы решения проблем | Ожидаемый эффект | Планируемая стоимость (тыс.руб.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2010-2017 | Эксплуатация действующего полигона ТБО, в т.ч. внедрение линии автоматизированной линии по измельчению и прессованию ТБО | Увеличение срока службы полигона с 5,5 до 11 лет | 10 166,79 (в т.ч.ВИ) | Реализация в составе Производственной программы МУ ДЭП |
| 2 | 2011 | Выбор и формирование земельного участка под строительство нового объекта размещения ТБО |  |  | Возможность использования под новый полигон и участок для приема и утилизации инертных отходов Таловский карьер (1 очередь) Полезная площадь карьера для захоронения отходов составляет 7,87 га без учета подъездных дорог и хозяйственно-бытовых построек, что почти в 3 раза больше площади существующего полигона. |
|  |  | 1. мусоросжигающий завод |  |  |  |
|  |  | 2. полигон ТБО |  |  |  |
| 3 | 2013 | Эксплуатация участка для приема и утилизации твердых инертных отходов |  |  |  |
| 4 | 2011-2012 | Выбор дальнейшего способа утилизации ТБО на территории г.Сарова Подготовка ТЭО с целью рассмотрения выбора способа утилизации ТБО: 1. Строительство мусоросжигательного завода. 2. Строительство полигона ТБО. |  | 500 | ТЭО должно предусматривать комплекс сортировки и переработки отходов на полигоне ТБО и использование инертных отходов на полигоне в виде изолирующего слоя |
| Вариант принятия решения о способе утилизации ТБО |
| 1 | 2013-2014 | Строительство полигона ТБО. Разработка и утверждение проекта на строительство полигона ТБО и инертных отходов на территории Таловского карьера | Обеспечение бесперебойной утилизации на территории МО г.Саров | 50 000 (ВИ) | Использование комплекса сортировки и переработки ТБО позволит увеличить срок эксплуатации до 25 лет |
| 2 | 2016-2016 | Строительство полигона ТБО и инертных отходов |  |  |  |
| 3 | 2017-2042 | Эксплуатация полигона ТБО и инертных отходов |  |  |  |
| 4 | 2011-2015 | Рассмотрение вопроса и разработка плана мероприятий по организации раздельного сбора ТБО | Извлечение вторичного сырья с целью получения экономической выгоды. Снижение нагрузки на полигон ТБО |  | Реализация в рамках отдельной программы по обращению с отходами производства и потребления на территории МО г.Саров |

Финансовые потребности для реализации программы

Для реализации мероприятий программы в период с 2011 по 2020 годы в части строительства и модернизации (реконструкции) систем коммунальной инфраструктуры потребуется 5 473,9 млн.руб.

Источниками финансирования мероприятий являются средства бюджетов различных уровней, средства из внебюджетных источников – средства предприятий в виде амортизации, прибыли, тарифа на услуги. Платы за подключения, прочие.

Основные мероприятия запланированы на период с 2013 года, что связано с проведением запланированных работ по строительству III очереди ТЭЦ, а также развитием территорий.

Обобщенные данные приведены в таблице.

|  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Всего по источникам финансирования | Сумма на 2010г. тыс. руб. | Сумма на 2011г. тыс. руб. | Сумма на 2012г. тыс. руб. | Сумма на 2013г. тыс. руб. | Сумма на 2014г. тыс. руб. | Сумма на 2015г. тыс. руб. | Сумма на 2016-2020г.г. тыс. руб. |
| Строительство объектов коммунальной инфраструктуры |
| МБ | 69 112 | 3 220 | 27 292 | 4 600 | 0 | 4 000 | 2 000 | 28 000 |
| ОБ | 40 288 | 0 | 40 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ* | 36 000 | 0 | 16 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 |
| ВИ | 2 395 244 | 34 044 | 102 292 | 432 495 | 636 840 | 734 859 | 189 293 | 265 421 |
| ВИ* | 637 350 | 0 | 105 500 | 126 500 | 83 500 | 73 500 | 100 000 | 148 350 |
| ВИ** | 303 100 | 0 | 100 | 8 000 | 23 000 | 89 000 | 26 000 | 157 000 |
| ИТОГО: | 3 481 094 | 37 264 | 291 472 | 571 595 | 743 340 | 901 359 | 317 293 | 618 771 |
| Модернизация (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры |
| МБ | 159 869 | 10 928 | 36 731 | 11 000 | 12 000 | 13 260 | 11 450 | 64 500 |
| ВИ | 1 243 314 | 83 176 | 74 615 | 157 884 | 168 117 | 82 836 | 93 467 | 583 220 |
| ВИ* | 840 354 | 0 | 22 529 | 74 920 | 121 570 | 148 850 | 213 275 | 259 210 |
| ИТОГО: | 2 243 537 | 94 104 | 133 875 | 243 804 | 301 687 | 244 946 | 318 192 | 906 930 |
| ИТОГО: строительство + модернизация (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры |
| МБ | 228 981 | 14 148 | 64 023 | 15 600 | 12 000 | 17 260 | 13 450 | 92 500 |
| ОБ | 40 288 | 0 | 40 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ* | 36 000 | 0 | 16 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 |
| ВИ | 3 638 558 | 117 220 | 176 906 | 590 379 | 804 957 | 817 695 | 282 760 | 848 641 |
| ВИ* | 1 477 704 | 0 | 128 029 | 201 420 | 205 070 | 222 350 | 313 275 | 407 560 |
| ВИ** | 303 100 | 0 | 100 | 8 000 | 23 000 | 89 000 | 26 000 | 157 000 |
| ИТОГО: | 5 724 631 | 131 368 | 425 346 | 815 399 | 1 045 027 | 1 146 305 | 635 485 | 1 525 701 |