УТВЕРЖДЕНА

решением городской Думы

от 01.03.2007 № 12/4-гд

Инвестиционная программа

МУП «Горводоканал» на развитие сетей водоснабжения и водоотведения г.Сарова

на 2008-2010 годы

г.Саров 2007

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Инвестиционная программа МУП «Горводоканал» на развитие сетей водоснабжения и водоотведения на 2008-2010 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Техническое задание на разработку инвестиционной программы; «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Сарова на 2006 – 2010 годы», утверждена Решением городской Думы № 76/4-ГД от 29.06.2006г. |
| Основные разработчики программы | Муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал» |
| Заказчик программы | Администрация г. Сарова Нижегородской области |
| Исполнители основных мероприятий программы | Департамент финансов администрации г. Сарова Департамент городского хозяйства администрации г. Сарова Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства г. Сарова» Муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал» Отдел экономики и прогнозирования администрации г. Сарова Организации жилищного строительства, профессиональные участники рынка недвижимости (при условии их участия в реализации программы) |
| Цели и задачи программы | Основная цель программы – комплексное решение проблем обеспечения устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса на территории города Сарова Нижегородской области. Основными задачами являются: 1. Создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищное строительство. 2. Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, возможность обеспечения наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки для обеспечения целевых параметров улучшения их состояния и увеличения объемов жилищного строительства. 3. Расчет и обоснование тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, надбавки к цене (тарифу) для потребителей, надбавки к тарифу на товары и услуги организации коммунального комплекса (ОКК). |
| Сроки и этапы реализации программы | 2008-2010 годы |
| Перечень подпрограмм и программных мероприятий | Перечень подпрограмм и программных мероприятий по строительству и модернизации сетей коммунальной инфраструктуры 1. Адресная подпрограмма строительства сетей и объектов коммунальной инфраструктуры. Строительство сетей коммунальной инфраструктуры в микрорайонах, подлежащих комплексной застройке (МКР №20, МКР №21, МКР №22, ТИЗ); 2. Адресная подпрограмма модернизации сетей и объектов коммунальной инфраструктуры. Модернизация сетей и объектов водоснабжения и водоотведения в местах существующей застройки с участием организаций коммунального комплекса и застройщиков, осуществляющих жилищное строительство. 3. Расчет тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, надбавки к цене (тарифу) для потребителей, надбавки к тарифу на товары и услуги организации коммунального комплекса (ОКК). |
| Объемы потребности в финансировании программы | Объем потребности в финансировании программы всего – 216,0 млн. руб., в том числе: - объем бюджетных средств – 114,1 млн. руб. - объем внебюджетных средств – 101,9 млн. руб. |
| Организация контроля за исполнением программы | Администрация г. Сарова |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности | Реализация программы должна обеспечить достижение следующих показателей: - обеспечение коммунальной инфраструктурой (водоснабжение и канализация) микрорайонов, подлежащих комплексной застройке (МКР№20, МКР№21, МКР22, ТИЗ); - замена 3,5 км водопроводных сетей; - реконструкция насосных станций (увеличение производительности насосов); - замена 5 км сетей канализации; - реконструкция очистных сооружений позволяющая обеспечить требования по очистке стоков. |

Основные понятия, используемые в настоящей программе

В настоящей программе используются следующие основные понятия:

1) организация коммунального комплекса - юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, осуществляющее эксплуатацию системы (систем) коммунальной инфраструктуры, используемой (используемых) для производства товаров (оказания услуг) в целях обеспечения электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, и (или) осуществляющее эксплуатацию объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов;

2) системы коммунальной инфраструктуры - совокупность производственных и имущественных объектов, в том числе трубопроводов, линий электропередачи и иных объектов, используемых в сфере электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, расположенных (полностью или частично) в границах территорий муниципальных образований и предназначенных для нужд потребителей этих муниципальных образований;

3) производственная программа организации коммунального комплекса - программа деятельности указанной организации по обеспечению производства ею товаров (оказания услуг) в сфере электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, которая включает мероприятия по реконструкции эксплуатируемой этой организацией системы коммунальной инфраструктуры и (или) объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов (далее также - производственная программа);

4) программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Сарова - программа строительства и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, которая обеспечивает развитие этих систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования (далее - программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры);

5) инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры - определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) бытовых отходов, в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее также - инвестиционная программа);

6) тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса - ценовые ставки, по которым осуществляются расчеты с организациями коммунального комплекса за производимые ими товары (оказываемые услуги) и которые включаются в цену (тариф) для потребителей, без учета надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса;

7) цены (тарифы) для потребителей - ценовые ставки, которые включают тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса, обеспечивающих производство товаров (оказание услуг) в целях обеспечения водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, без учета надбавок к ценам (тарифам) для потребителей;

8) тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, иных объектов) - ценовая ставка, формирующая плату за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения указанных объектов недвижимости (далее - тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры);

9) тариф организации коммунального комплекса на подключение к системе коммунальной инфраструктуры - ценовая ставка, которая устанавливается для организации коммунального комплекса и используется для финансирования инвестиционной программы организации коммунального комплекса (далее также - тариф организации коммунального комплекса на подключение);

10) плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения - плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, иного объекта, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения, иного объекта, в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение потребляемой нагрузки реконструируемого здания, строения, сооружения, иного объекта (далее также - плата за подключение);

11) надбавка к цене (тарифу) для потребителей - ценовая ставка, которая учитывается при расчетах потребителей с организациями коммунального комплекса, устанавливается в целях финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и общий размер которой соответствует сумме надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, реализующих инвестиционные программы по развитию системы коммунальной инфраструктуры (далее также - надбавка  к цене (тарифу) для потребителей);

12) надбавка к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса - ценовая ставка, которая устанавливается для организации коммунального комплекса на основе надбавки к цене (тарифу) для потребителей, учитывается при расчетах с указанной организацией за производимые ею товары (оказываемые услуги) и используется для финансирования инвестиционной программы организации коммунального комплекса;

13) тарифы и надбавки - тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифы организаций коммунального комплекса на подключение, а также надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса и надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, подлежащие регулированию в соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ (в редакции Федерального закона от 26.12.2005 г. № 184-ФЗ) и правилами, утверждаемыми Правительством Российской Федерации;

14) мониторинг выполнения производственной программы и инвестиционной программы организации коммунального комплекса -периодический сбор и анализ информации о выполнении производственной программы и инвестиционной программы организации коммунального комплекса, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов;

15) доступность для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса - доступность приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом цен (тарифов) для потребителей и надбавок к ценам (тарифам) для потребителей;

16) потребители товаров и услуг организаций коммунального комплекса в сфере электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов - лица, приобретающие по договору электрическую и тепловую энергию, воду, услуги по водоотведению и утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов для собственных хозяйственно-бытовых и (или) производственных нужд (далее - потребители). В жилищном секторе потребителями товаров и услуг указанных организаций в сфере электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов являются:

а) в многоквартирных домах - товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, жилищно-строительные кооперативы и иные специализированные потребительские кооперативы, управляющие организации, которые приобретают указанные выше товары и услуги для предоставления коммунальных услуг лицам, пользующимся помещениями в данном многоквартирном доме, или непосредственно собственники помещений в многоквартирном доме в случае непосредственного управления многоквартирным домом собственниками помещений;

б) в жилом доме - собственник этого дома или уполномоченное им лицо, предоставляющее коммунальные услуги;

17) финансовые потребности организации коммунального комплекса - расчетные значения объема денежных средств от реализации товаров (оказания услуг) организации коммунального комплекса по тарифам и надбавкам, который необходим для выполнения производственной программы и (или) инвестиционной программы организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры.

Введение

Основанием для разработки «Инвестиционной программы МУП «Горводоканал» на 2008-2010гг.» явились следующие документы:

- Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ;

- «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Сарова на 2006 – 2010 годы»;

- Техническое задание на разработку инвестиционной программы МУП «Горводоканал».

Инвестиционная программа МУП «Горводоканал» в стратегической перспективе направлена на решение следующих задач:

- создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищное строительство;

- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, обеспечение возможности наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки для обеспечения целевых параметров улучшения их состояния и увеличения объемов жилищного строительства

- создание эффективной системы тарифного регулирования;

- развитие бизнеса по управлению жилищной недвижимостью на основе подобъектного управления зданиями и рационального потребления ресурсов;

- расчет тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, надбавки к цене (тарифу) для потребителей, надбавки к тарифу на товары и услуги организации коммунального комплекса (ОКК)..

- Основные цели и задачи программы

Основная цель программы – выполнение условий технического задания на разработку инвестиционной программы МУП «Горводоканал» на 2008-2010  годы.

Основные задачи программы:

–	обеспечение финансовых потребностей на выполнение мероприятий программы;

–	расчет тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры;

–	экономически обоснованный расчет надбавки к цене (тарифу) для потребителей, надбавки к тарифу на товары и услуги ОКК.

- Сроки реализации программы

Срок реализации программы - 2008-2010 годы.

- Перечень комплексных мероприятий

| Целевые показатели, которые должны быть достигнуты при реализации инвестиционной программы | Источники финансирования мероприятий |
| --- | --- |
| Развитие системы водоснабжения и водоотведения города в соответствии с утвержденной Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Сарова на 2006-2010 г. Для обеспечения жилищно-гражданского строительства в микрорайоне 20 г. Сарова обеспечить строительство сетей водоснабжения и водоотведения. Для обеспечения жилищно-гражданского строительства в микрорайоне 21 г. Сарова обеспечить строительство сетей водоснабжения и водоотведения. Для обеспечения жилищно-гражданского строительства в микрорайоне 22 г. Сарова обеспечить строительство сетей водоснабжения и водоотведения. 1.4. Для обеспечения жилищно-гражданского строительства в микрорайоне ТИЗ г. Сарова обеспечить строительство сетей водоснабжения и водоотведения. | Плата за подключение к сетям водоснабжения и водоотведения. Средства федерального, областного и городского бюджета. Собственные средства предприятия. |
| Модернизация головных сооружений водоснабжения в соответствии с требованиями законодательства в сфере водоснабжения и очистки стоков, а также необходимостью увеличения их мощности с учетом утвержденной Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Сарова на 2006-2010 г: 2.1. Устройство контрольных измерительных точек на водопроводных сетях 2-я очередь; | 1. Средства федерального, областного и городского бюджета. 2. Надбавка к тарифу на товары и услуги ОКК. 3. Собственные средства предприятия. |
| Модернизация головных сооружений водоотведения в соответствии с требованиями законодательства в сфере водоснабжения и очистки стоков, а также необходимостью увеличения их мощности с учетом утвержденной Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Сарова на 2006-2010 г: Реконструкция участка обезвоживания сточных вод очистных сооружений (замена основного оборудования, здание 56) 2-я очередь; Реконструкция сооружений механической очистки очистных сооружений (здание 53); 3.3. Реконструкция аэротенков очистных сооружений (сооружение 47); Реконструкция насосно-воздуходувной станции очистных сооружений (здание 54); Реконструкция минерализатора очистных сооружений (здание 55); 3.6. Реконструкция канализационной станции № 4 (замена основного оборудования, установки «мягкого пуска»); | 1. Средства федерального, областного и городского бюджета. 2. Надбавка к тарифу на товары и услуги ОКК. 3. Собственные средства предприятия. |
| Модернизация систем водоснабжения на территориях города, имеющих дефицит воды и недостаточную пропускную способность систем водоснабжения Замена сетей водоснабжения АЗС шоссе Южное; Замена сетей водоснабжения к площадке 20; Реконструкция сетей в МКР-17 (пос. Строитель, 175 домов); Замена сетей водоснабжения по ул. Силкина, д.7; Замена сетей водоснабжения по ул. Советская д.12,14,16; Замена сетей по территории ОСГ; Замена сетей водоснабжения по пр. Мира, д.17а; Замена сетей водоснабжения по ул. Бессарабенко, д.14; 4.9. Замена сетей водоснабжения монастырского комплекса по пр. Мира; Замена сетей водоснабжения по ул. Силкина ,д.19; Реконструкция сетей водоснабжения на территории больничного городка (закольцовка водоснабжения роддома); Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Привокзальная, д.17; (закольцовка) 4.13 Замена сетей водоснабжения по пр. Музрукова, д.29. | 1. Средства федерального, областного и городского бюджета. 2. Надбавка к тарифу на товары и услуги ОКК. 3. Собственные средства предприятия. |
| Модернизация магистральных систем водоотведения имеющих недостаточную пропускную способность: 5.1. Реконструкция самотечной канализации на территории монастырского комплекса (проспект Мира); 5.2. Реконструкция сетей в МКР-17 (пос. Строитель, 175 домов); | 1.Средства федерального, областного и городского бюджета. 2. Надбавка к тарифу на товары и услуги ОКК. 3. Собственные средства предприятия. |
| Модернизация магистральных систем водоотведения имеющих недостаточную пропускную способность: 6.1. Автоматизация шести насосных канализационных Станций; 6.2. Реконструкция напорной канализации D600 по ул. Димитрова; 6.3. Реконструкция канализационной станции 2 (КНС-2). | 1. Средства федерального, областного и городского бюджета. 2. Надбавка к тарифу на товары и услуги ОКК. 3. Собственные средства предприятия. |

3.1. Обоснование включения мероприятий

в инвестиционную программу на 2008-2010 годы.

| № п/п | Мероприятия | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| I. | Водоотведение и очистка сточных вод |
| 1. | Реконструкция участка обезвоживания осадка сточных вод (замена основного оборудования, здание 56)- 2-я очередь | Здание № 56 было сдано в эксплуатацию в 1980 году. В апреле 1979г. в эксплуатацию было сдано основное оборудование по обезвоживанию осадка – центрифуги непрерывного действия марки ОГШ-631- 6 штук (4 рабочих и 2 резервные). Центрифуги предназначены для подготовки осадка к складированию – снижению влажности с 98,6% до 75% (конечная влажность определяется типом центрифуги). В течение 26 лет центрифуги непрерывно использовались для обезвоживания осадка. В настоящее время возникла необходимость их замены, так как они полностью выработали свой ресурс: центрифуги часто выходят из работы, конечная влажность осадка сейчас составляет 83-85%, что затрудняет складирование осадка, осадок не полностью выводится из системы аэротенк - вторичный отстойник, что приводит к увеличению дозы активного ила и снижению эффективности очистки. Замена изношенного оборудования приведет к снижению энергопотребления с 180 кВт/час до 40 кВт/час, уменьшению влажности складируемого осадка до 75%, позволит выводить весь избыточный ил, что в свою очередь нормализует работу сооружений биологической очистки. |
| 2. | Реконструкция сооружений механической очистки очистных сооружений (сооружение 53) | В здании № 53 установлены решетки марки РС-1000-3(2 рабочие, одна резервная). Решетки установлены в каналах и предназначены для изъятия из сточной воды грубых отбросов. Решетки РС-1000 были введены в эксплуатацию в 1998 году. Срок их полезного использования 5 лет. В настоящее время из-за изношенности оборудования изъятие отбросов происходит не в полном объеме, что приводит к забиванию и выходу из работы насосного оборудования и трубопроводов, частой чистке песколовок, нарушению технологического режима работы сооружений механической очистки. В течение 2007-2010гг. планируется заменить две решетки. |
| 3. | Реконструкция аэротенков очистных сооружений (сооружение 47) | Аэротенки представляют собой прямоугольный в плане железобетонный резервуар (64,5м*56,25м*4,5м), разделенный железобетонными перегородками на секции, коридоры и каналы. На дне каждой секции находится аэрационная система (для подачи воздуха). Аэротенки сданы в эксплуатацию в 1997 г. За время их использования произошло частичное разрушение стенок аэротенок и кальматация системы аэрации. Кальматация системы аэрации привела к снижению интенсивности аэрации, уменьшению количества растворенного кислорода и ухудшению протекания процесса нитрификации. Замена аэрационной системы и изменение раскладки аэраторов приведет к увеличению растворенного кислорода в иловой смеси, увеличению скорости регенерации и активного ила и улучшению процесса нитрификации, экономии электроэнергии |
| 4. | Реконструкция насосно-воздуходувной станции очистных сооружений (здание 54) | Турбокомпрессоры, установленные в здании №54, были введены в эксплуатацию в 1989 г. В настоящее время это оборудование физически и морально устарело. Замена установленных турбокомпрессоров на более новые модели позволит увеличить количество воздуха, подаваемого на очистку, сократить затраты на эл.энергию и улучшить биологическую очистку сточной жидкости. |
| 5. | Реконструкция минерализатора очистных сооружений (здание 55) | Минерализатор представляет собой прямоугольный в плане железобетонный резервуар (90м*18м*4,89м). Минерализатор сдан в эксплуатацию в 1989 г., в 1997г. была проведена замена аэрационной системы. За 18 лет использования произошло частичное разрушение стенок аэротенок и кальматация системы аэрации. Кальматация системы аэрации привела к снижению интенсивности аэрации, образованию застойных зон, увеличению времени стабилизации осадка, увеличению расходов на электроэнергию. Замена системы аэрации позволит обеспечить равномерное перемешивание иловой смеси, убрать зоны застаивания и загнивания ила, уменьшить время стабилизации осадка. |
| 6. | Реконструкция канализационной насосной станции № 2 (КНС-2) | Насосное оборудование КНС - 2 и КНС- 4 работает параллельно, т.е. осуществляется одновременно подача сточной жидкости в общие напорные коллектора. Рабочие характеристики насосов, установленных на КНС – 4 отличаются от рабочих характеристик насосов КНС-2. Таким образом, происходит «задавливание» насосов с низким напором насосами с высоким напором, нарушается гидравлический режим работы системы «насос-сеть», что в свою очередь создает предпосылки к кавитации и повреждению канализационных коллекторов. Замена насосного оборудования КНС- 2 позволит нормализовать гидравлический режим работы системы «насос-сеть», уменьшить количество повреждений канализационного коллектора, предотвратить излив сточной жидкости на грунт во время аварии и позволит сократить затраты на электроэнергию. |
| 7. | Реконструкция канализационной станции №4 (КНС-4) (замена основного оборудования , установки «мягкого пуска») | Для улучшения гидравлических характеристик насосов, исключения гидравлических ударов при пуске оборудования, повреждения канализационных коллекторов, увеличения срока эксплуатации насосного оборудования. |
| 8. | Реконструкция самотечной канализации на территории монастырского комплекса (проспект Мира) | Самотечная канализация на территории монастырского комплекса сдана в эксплуатацию в 1962 году, срок полезного использования составляет 20 лет. Вынос самотечной канализации за пределы монастырского комплекса необходим для исключения подтопления монастырского комплекса, сохранения исторических памятников. |
| 9. | Реконструкция напорной канализации D600 по ул. Димитрова | В настоящее время сточная вода транспортируется от центральных перекачивающих станций до очистных сооружений по четырем напорным коллекторам диаметрами 600мм, 500мм, 300мм и 300мм, сданным в эксплуатацию соответственно в 1978г., 1981г., 1987г., 1957г. В настоящее время в связи с ростом города напорные коллектора нагружены на 100%, т.е. нет возможности отключения коллекторов на случай аварии и на профилактику. Прокладка нового коллектора позволит вести профилактические работы с работающими коллекторами, что приведет к снижению количества аварий с изливом сточной жидкости на грунт. |
| 10. | Реконструкция канализационных сетей в МКР-17 (пос. Строитель, 175 домов) | Существующая канализационная сеть в МКР-17 от Аэропорта эксплуатируется с 1960 года и принимает хозяйственно-бытовые стоки от 11 жилых домов пос. Строитель. В 2002 году произведен монтаж канализационного коллектора по ул. Разина который принимает хозяйственно-бытовые стоки от 22 жилых домов. Менее 30% от общего количества жилых домов пользуются централизованной системой канализации, причиной этому является отсутствие канализационных сетей на некоторых улицах пос. Строитель. Реконструкция канализационных сетей в МКР-17 позволит обеспечить централизованный отвод хозяйственно-бытовых стоков от 175 жилых домов пос. Строитель, тем самым улучшить условия проживания людей, повысить качество и надежность предоставления коммунальных услуг. |
| 11. | Автоматизация 6 насосных канализационных станций | Внедрение автоматической системы диспетчерского управления и контроля (АСДУ и К) 6 КНС позволит понизить аварийность работы станций и увеличить контроль со стороны управленческого персонала. Диспетчер на экране сможет своевременно отследить аварийную ситуацию на сетях. Все параметры работы КНС будут архивироваться в программе, что позволит производить анализ работы КНС и добиваться оптимизации технологического процесса. Полная автоматизация приведет к уменьшению трудозатрат - численность машинистов насосных станций сократится на 20 человек. АСДУ и К позволит оптимизировать технологический процесс и как следствие снизить потребление электроэнергии до 5%. |

| II. | Водоснабжение |
| --- | --- |
| 1. | Устройство контрольных измерительных точек на водопроводных сетях 2-я очередь | Установка контрольных измерительных точек на водопроводных сетях позволит: - знать и поддерживать давление воды в каждой точке города; - оптимизировать режим работы сети на территории города; - снизить потери холодной воды при транспортировке; - сократить время обнаружения места аварии. Эффект от установки 10 контрольных точек можно рассмотреть на примере повреждения магистрального водопровода Ду500 в 2005 году. С момента фиксирования крупного повреждения (на насосной станции давление упало до 1,0-1,5 м вод.ст. (при норме 4,0-4,2м вод.ст.) и невозможностью его поднять при увеличении подачи воды) до момента обнаружения участка поврежденного водопровода прошло приблизительно 3 часа. Еще 1 час ушел на локализацию. За каждый час вытекало примерно 1500 м3, что привело к размыванию грунта и к отсутствию возможности сразу приступить к ликвидации повреждения (приступили только через 2 суток). Из-за прямых потерь подача воды в городскую сеть осуществлялась только для заполнения водопровода, т.е. далеко не во все жилые дома вода поднималась выше первого этажа, и, соответственно, полностью отсутствовала система пожаротушения. Если контрольные точки были бы установлены, то место прорыва водопровода было бы обнаружено примерно за 20-30 минут. |
| 2. | Замена сетей водоснабжения АЗС шоссе Южное | Длина участка водопровода 0,15 км. Ду = 150 мм, материал – сталь, в эксплуатации с 1981 года. Срок полезного использования 20 лет. Реконструкция указанного водопровода позволит увеличить надёжность и бесперебойно снабжать потребителей холодной водой. |
| 3. | Замена сетей водоснабжения к площадке 20 | Длина участка водопровода 0,05км, Ду150-200мм, материал- сталь, чугун. Данный водопровод вводился 1956-1963г.г. для водоснабжения 4-х хозяйственно-бытовых, производственных зданий. Срок полезного использования составляет 20-30лет (по материалам труб соответственно). В период с 2000-2006г. на данном водопроводе произошло 11 аварий, что приводило к полному или частичному прекращению подачи воды. При устранении аварий постоянно нарушалось благоустройство внутриплощадочной дороги с полным или частичным прекращением движения автотранспорта. |
| 4. | Реконструкция сетей в МКР №17 (пос. Строитель, 175 домов) | Существующие водопроводные сети МКР-17 эксплуатируются с 1960 года. В настоящее время, централизованное водоснабжение ж/д. пос. «Строитель» осуществляется на 70%. Причиной этому является отсутствие водопроводных сетей на некоторых улицах пос. «Строитель», где установлены водоразборные колонки (общее количество водоразборных колонок – 29 штук), нуждающиеся в постоянном обслуживании. Реконструкция водопроводных сетей позволит обеспечить водоснабжением 175 жилых домов пос. Строитель, повысить качество и надежность подачи холодной воды в МКР-17. |
| 5. | Замена сетей водоснабжения по ул. Силкина, д.7 | Длина участка водопровода 0,09 км, Ду = 150 мм, материал – сталь. Водопровод введён в эксплуатацию в 1975 году, срок полезного использования 20 лет. В настоящее время указанный водопровод отключён вследствие повреждения под дорогой. Отсутствие данного водопровода исключает надёжное и бесперебойное водоснабжение жилых домов №7 по ул. Силкина и № 27 и 9 по ул. Шверника, т.к. в настоящее время указанные дома питаются с тупикового водопровода. Реконструкция указанного водопровода позволит надёжно и бесперебойно снабжать указанные жилые дома холодной водой. |
| 6. | Замена сетей водоснабжения по ул. Советская, д.12,14,16 | Длина участка водопровода 0,21 км. Ду = 100 мм, материал – сталь, в эксплуатации с 1981 года. Срок полезного использования 20 лет. На данном водопроводе произошло 4 аварии, что привело к полному прекращению подачи воды в три девятиэтажных дома. Реконструкция указанного водопровода позволит увеличить надёжность и бесперебойно снабжать потребителей холодной водой. |
| 7. | Замена сетей водоснабжения по пр. Мира, д. 17а | Длина участка водопровода 0,1 км, Ду = 100 мм, материал – сталь, в эксплуатируется с 1975 года. Обеспечивает систему водоснабжения и пожаротушения здания храма Иоанна Предтече. Срок полезного использования 20 лет, глубина заложения до 5 м. В случае аварии устранение будет сопряжено с большими материальными и финансовыми затратами, т.к. перепад высот по трассе водопровода составляет 10 – 12 м. и в непосредственной близости от лестницы и канализационного коллектора. Реконструкция указанного водопровода позволит надёжно и бесперебойно снабжать холодной водой здание храма. |
| 8. | Замена сетей водоснабжения по ул. Бессарабенко, д.14 | Данный участок водопровода 0,1 км, Ду = 150 мм материал – сталь, в эксплуатации с 1979 года. Водопровод проложен для снабжения холодной водой жилых домов. При производстве земляных работ нарушается целостность асфальтового покрытия и детской игровой площадки и возникает возможность разрушения подпорной стены, т.к. водопровод уходит вверх по откосу к домам по ул. Пушкина. Реконструкция указанного водопровода увеличит надёжность и обеспечит бесперебойное снабжение холодной водой. жилых домов по ул. Бессарабенко. |
| 9. | Замена сетей водоснабжения монастырского комплекса по пр. Мира | Длина участка водопровода 0,7 км, Ду = 200 мм, материал – чугун. Данный водопровод введён в эксплуатацию в 1957 году. Срок полезного использования 30 лет, глубина заложения 2 – 3 м. Данный водопровод обеспечивает систему водоснабжения и пожаротушения всех зданий монастырского комплекса. Устранение повреждений данного водопровода сопряжено с большими материальными и финансовыми затратами, кроме того при возникновении повреждений происходит затопление подвалов зданий и разветвлённой сети подземных ходов, расположенной под монастырским комплексом. Реконструкция указанного водопровода увеличит надёжность и обеспечит бесперебойное снабжение потребителей холодной питьевой водой. |
| 10. | Замена сетей водоснабжения по ул. Силкина, д.19 | Данный участок водопровода 0,06 км, Ду = 150мм материал – сталь, в эксплуатации с 1973 года. Водопровод проложен для снабжения холодной водой жилых домов. При производстве земляных работ нарушается целостность асфальтового покрытия проезжей части дороги ул. Силкина, детской игровой площадки. Реконструкция указанного водопровода увеличит надёжность и обеспечит бесперебойное снабжение холодной водой жилых домов по ул. Силкина. |
| 11. | Замена сетей водоснабжения на территории больничного городка (закольцовка водоснабжения роддома) | Здание роддома запитано двумя вводами с одного тупикового водопровода Ду = 100 мм, ( эксплуат. с 1966 года ) и при возникновении аварии на тупиковом трубопроводе здание роддома остаётся без холодной воды. Для надёжного и бесперебойного водоснабжения необходимо закольцевать здание роддома с водопровода Ду = 150 мм. L=0,15км. |
| 12. | Замена сетей водоснабжения по ул. Привокзальная, д.17 | Водопровод Ду = 200 мм, чугун, питающий ул. Привокзальная является тупиковым и находится в эксплуатации с 1958 года. При возникновении аварии на данном водопроводе без воды останутся все пожарные гидранты, жилые и производственные здания, расположенные по ул. Привокзальная. Для надёжного и бесперебойного водоснабжения ул. Привокзальная необходимо закольцевать водопровод Ду = 200 мм L=0,3км с водопроводом Ду = 500 мм (городское кольцо ). |
| 13. | Замена сетей водоснабжения по ул. Музрукова, д.29 | Длина участка водопровода 0,21 км, Ду = 100 мм, материал – сталь, в эксплуатации с 1978 года. Срок полезного использования 20 лет. При устранении повреждения разрушается откос и затрагивается детская игровая площадка, кроме того, после восстановления плодородный слой почвы на склоне очень долго восстанавливается, восстановление перечисленного сопряжено с большими материальными затратами. Реконструкция указанного водопровода увеличит надёжность и обеспечит бесперебойное снабжение потребителей холодной водой. |
| 14. | Замена сетей водоснабжения на территории ОСГ | Данный участок водопровода 0,3 км, Ду = 150 мм материал – сталь. Указанный водопровод является закольцовкой снабжения холодной водой здания электролизной, остановка работы которого приведёт к серьёзному нарушению технологического процесса работы всех ОСГ. Реконструкция водопровода обеспечит надёжное и бесперебойное водоснабжение электролизной установки |

4. Затраты на реализацию программы

4.1. Общие затраты на строительство систем коммунальной инфраструктуры

В рамках предложенных мероприятий предполагается приоритетное обеспечение коммунальной инфраструктурой микрорайонов, подлежащих комплексной застройке (МКР №20, МКР №21, МКР №22, ТИЗ). Адресный список строительства объектов коммунальной инфраструктуры представлен в приложении 1.

Основными источниками финансирования являются:

- средства, полученные ОКК от платы за подключение в соответствии с данной инвестиционной программой;

- средства местного бюджета;

- средства федерального бюджета по предоставлению государственных гарантий и предоставлению субсидий областному (местному) бюджету на возмещение части затрат на уплату процентов по банковским кредитам на обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой;

- внебюджетные средства, включая средства инвесторов.

Финансирование строительства водопроводных и канализационных сетей по источникам финансирования на 2008-2010 г.г. представлено в таблице 3.1.

Таблица 3.1.

| Наименование | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение, тыс. руб. Всего: | 4 900 | 16 000 | 9 500 | 30 400 |
| в т.ч. - средства местного бюджета | 1 689 | 1 191 | 600 | 3 480 |
| - средства ОКК, полученные от платы за подключение | 1 531 | 1 809 | 1 900 | 5 240 |
| - внебюджетные средства, включая средства инвестора | 1 680 | 13 000 | 7 000 | 21 680 |
| Водоотведение, тыс. руб. Всего: | 4 500 | 21 400 | 8 000 | 33 900 |
| в т.ч. - средства местного бюджета | 1 726 | 9 314 | 610 | 11 650 |
| - средства ОКК, полученные от платы за подключение | 874 | 1 186 | 1 930 | 3 990 |
| - внебюджетные средства, включая средства инвестора | 1 900 | 10 400 | 5 960 | 18 260 |
| Водоснабжение и водоотведение, тыс. руб. Всего: | 9 400 | 36 900 | 18 000 | 64 300 |
| в т.ч. - средства местного бюджета | 3 415 | 10 505 | 1 210 | 15 130 |
| - средства ОКК, полученные от платы за подключение | 2 405 | 2 995 | 3 830 | 9 230 |
| - внебюджетные средства, включая средства инвестора | 3 580 | 23 400 | 12 960 | 39 940 |

Дополнительные мощности объектов коммунальной инфраструктуры, которые необходимо ввести в 2008-2010гг. для обеспечения комплексной застройки представлены в таблице 3.2.

Таблица 3.2.

| Наименование | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение и канализация, л/сек | 8, 6 | 10 | 12 | 30,6 |

Объем средств за счет тарифа на подключение составляет в 2008-2010 г.г. 12 145 тыс. руб. (за вычетом налога на прибыль – 9 229 тыс. руб.). Расчет тарифа на подключение на 2008-2010гг. представлен в таблице 3.3.

Таблица 3.3.

| Наименование | Всего | В т.ч. инвестирование за счет ОКК |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| Водоснабжение и водоотведение, тыс. руб. | 64 300 | 12 145 | 3 165 | 3 940 | 5 040 |
| Размер платы за подключение к объектам водоснабжения и водоотведения, тыс. руб. (за вычетом налога на прибыль) |  | 9 229 | 2 405 | 2 994 | 3 830 |
| Нагрузки, л/сек |  | 30,6 | 8,6 | 10,0 | 12,0 |
| Расчетный тариф на подключение, руб. за л/сек |  |  | 368 023 | 394 000 | 420 000 |
| Тариф на подключение (за вычетом налога на прибыль), руб. за л/сек. |  |  | 279 651 | 299 400 | 319 166 |

# 4.2. Общие затраты на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры.

В рамках данных мероприятий предполагается обеспечить надежным и устойчивым обслуживанием потребителей коммунальных услуг, снизить износ объектов коммунальной инфраструктуры. Планируется максимально реализовать потребности в модернизации и реконструкции основных фондов коммунальной инфраструктуры, проводить планово-предупредительные ремонтные работы сетей и оборудования вместо аварийно-восстановительных работ на проблемных участках.

Основными источниками финансирования являются:

- средства, полученные МУП «Горводоканал» от надбавки к тарифу на товары и услуги ОКК в соответствии с настоящей инвестиционной программой, а также собственные средства МУП «Горводоканал»;

-   средства местного бюджета;

-   средства федерального и областного бюджета.

Общие затраты на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры на 2008-2010гг. представлены в таблице 3.4 «Расходы на модернизацию по источникам финансирования».

Расходы на модернизацию по источникам финансирования

Таблица 3.4

| № пп | Наименование объекта основных средств, основные технические характеристики |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008г. | 2009г. | 2010г. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ | 10 676,0 | 14 732,0 | 12 474,0 | 37 882,0 |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |
|  | - средства бюджета | 5 000,0 | 10 070,0 | 7 500,0 | 22 570,0 |  |
|  | - внебюджетные средства | 5 676,0 | 4 662,0 | 4 974,0 | 15 312,0 |  |
|  | В т.ч. : - амортизационный фонд | 3 920,6 | 2 678,5 | 2 732,6 | 9 331,7 |  |
|  | - надбавка к тарифу на товары и услуги ОКК (предельная) | 2 309,7 | 2 609,9 | 2 949,2 | 7 868,8 |  |
|  | - надбавка к тарифу на товары и услуги ОКК (за вычетом налога на прибыль) | 1 755,4 | 1 983,5 | 2 241,4 | 5 980,3 |  |
| 3 | СЕТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД | 54 152,0 | 28 500,0 | 31 190,0 | 113 842,0 |  |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |
|  | - средства бюджета | 43 252,0 | 15 500,0 | 17 604,0 | 76 356,0 |
|  | - внебюджетные средства | 10 900,0 | 13 000,0 | 13 586,0 | 41 307,2 |
|  | В т.ч. : - амортизационный фонд | 7 348,3 | 8 986,5 | 9 050,8 | 25 385,6 |
|  | - надбавка к тарифу на товары и услуги ОКК (предельная) | 4 673,3 | 5 280,9 | 5 967,4 | 15 921,6 |
|  | - надбавка к тарифу на товары и услуги ОКК (за вычетом налога на прибыль) | 3 551,7 | 4 013,5 | 4 535,2 | 12 100,4 |
| 4 | ИТОГО: | 64 828,0 | 43 232,0 | 43 664,0 | 151 724,0 |
|  | - средства бюджета | 48 252,0 | 25 570,0 | 25 104,0 | 98 926,0 |
|  | - внебюджетные средства | 16 576,0 | 17 662,0 | 18 560,0 | 52 798,0 |
|  | В т.ч. : - амортизационный фонд | 11 268,9 | 11 665,0 | 11 783,4 | 34 717,3 |
|  | - надбавка к тарифу на товары и услуги ОКК (предельная) | 6 983,0 | 7 890,8 | 8 916,6 | 23 790,4 |
|  | - надбавка к тарифу на товары и услуги ОКК (за вычетом налога на прибыль) | 5 307,1 | 5 997,0 | 6 776,6 | 18 080,7 |

Объекты инвестиций с краткой технической характеристикой представлены в приложении 2.

Объем средств за счет надбавки к тарифу на услуги водоснабжения на 2008-2010 г.г. составляет 7 868,8 тыс. руб.

Объем средств за счет надбавки к тарифу на услуги водоснабжения (за вычетом налога на прибыль), направляемых на финансирование мероприятий по реконструкции объектов водоснабжения, составляет 5 980,3 тыс. руб.

Планируемые объемы предоставления услуг водоснабжения на 2008-2010 г.г. составляют 8 600 тыс. куб. м в год.

Предельная надбавка к цене (тарифу) для потребителей по годам отражена в таблице 3.5.

Таблица 3.5

|  | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | Всего: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансовых средств на модернизацию систем водоснабжения за счет надбавки к тарифу, тыс. руб. | 2 309,7 | 2 609,9 | 2 949,2 | 7 868,8 |
| Объем услуг водоснабжения, тыс. куб.м | 8 600 | 8 600 | 8 600 | 25 800 |
| Предельная надбавка к тарифу в 2008-2010 г.г. руб. за куб. м воды (с НДС) | 0,27 | 0,30 | 0,34 | 0,30 |

Объем средств за счет надбавки к тарифу на услуги водоотведения на 2008-2010 г.г. составляют 15 921,6 тыс. руб.

Объем средств за счет надбавки к цене (за вычетом налога на прибыль), направляемых на финансирование мероприятий по реконструкции объектов водоотведения, составляет 12 100,4 тыс. руб.

Планируемые объемы предоставления услуг водоотведения на 2008-2010г. составляют            12 150 тыс. куб. м в год.

Предельная надбавка к тарифу на услуги водоотведения в среднем по годам отражена в таблице 3.6.

Таблица 3.6

|  | 2008г. | 2009г. | 2010г. | Всего: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансовых средств на модернизацию систем водоотведения за счет надбавки к тарифу, тыс. руб. | 4 673,3 | 5 280,9 | 5 967,4 | 15 921,6 |
| Объем услуг водоотведения, тыс. куб. м | 12 150 | 12 150 | 12 150 | 36 450 |
| Предельная надбавка к тарифу в 2008-2010гг., руб. за куб. м стоков (с НДС) | 0,38 | 0,43 | 0,49 | 0,437 |

5. Ресурсное обеспечение

Финансирование подпрограмм строительства и модернизации сетей и объектов водоснабжения и канализации будет осуществляться за счет местного и федерального бюджетов, средств полученных от платы за подключение и надбавки к тарифу на услуги ОКК в соответствии с настоящей инвестиционной программой и собственных средств МУП «Горводоканал».

На выполнение работ, связанных с обеспечением вводимого в 2008-2010 годах жилья по МКР №№ 20, 21, 22 и ТИЗ необходимы инвестиции в размере 216,0 млн. руб.: в том числе на строительство сетей водоснабжения и канализации – 64,3 млн. руб.; на модернизацию существующей коммунальной инфраструктуры – 151,7 млн. руб.

Суммарный объем финансовых затрат на строительство и модернизацию систем коммунального комплекса на 2008-2010г.

Таблица 3.7

|  | 2008г. | 2009г. | 2010г. | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Всего затрат, млн. руб. водоснабжение и водоотведение | 74 228 | 80 132 | 61 664 | 216 024 |
| в т.ч - местный бюджет | 51 667 | 36 075 | 26 314 | 114 056 |  |
| - внебюджетные средства | 22 561 | 44 057 | 35 350 | 101 968 |  |
| в т.ч. – средства предприятия | 18 981 | 20 657 | 22 390 | 62 028 |  |
| - средства инвестора | 3 580 | 23 400 | 12 960 | 39 940 |  |
| 2. Строительство всего | 9 400 | 36 900 | 18 000 | 64 300 |  |
| в т.ч - местный бюджет | 3 415 | 10 505 | 1 210 | 15 130 |  |
| - внебюджетные средства | 5 985 | 26 395 | 16 790 | 49 170 |  |
| в т.ч. – средства предприятия | 2 405 | 2 995 | 3 830 | 9 230 |  |
| - средства инвестора | 3 580 | 23 400 | 12 960 | 39 940 |  |
| 3. Модернизация | 64 828 | 43 232 | 43 664 | 151 724 |  |
| в т.ч - местный бюджет | 48 252 | 25 570 | 25 104 | 98 926 |  |
| - внебюджетные средства | 16 576 | 17 662 | 18 560 | 52 798 |  |
| в т.ч. – средства предприятия | 16 576 | 17 662 | 18 560 | 52 798 |  |
| - средства инвестора | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Ожидаемые результаты при реализации инвестиционной программы:

-	Улучшение водоснабжения МКР-17, обеспечение необходимыми объемами водоснабжения и водоотведения программы жилищно-гражданского строительства в МКР-    № 20, 21, 22, ТИЗ;

-	Увеличение мощности головных сооружений водоснабжения и водоотведения (доведение до проектной), в т.ч. по энергоэффективности;

- Обеспечение питьевой водой, устранение дефицита оказываемых услуг водоснабжения и водоотведения в районах пр. Музрукова, ул. Силкина, ул. Советская, ул. Привокзальная и больничного городка.

- Повышение надежности работы системы водоснабжения и  водоотведения города, снижение аварийности на сетях водопровода и канализации, уменьшение неучтенных потерь воды;

-	Улучшение экологической ситуации на территории города за счет недопущения аварийных выбросов стоков на рельеф местности и в водоемы, на канализационных насосных станциях и канализационном напорном коллекторе D600 по ул. Димитрова.

6. Управление и контроль в процессе реализации программы

6.1. Программа разрабатывается на основании утвержденных условий технического задания и выполняется в рамках «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Сарова на 2006 – 2010 годы» и скоординирована с ней по срокам, ресурсам и механизмам реализации.

6.2. Управление и контроль за реализацией программы осуществляется на основании договора или концессионного соглашения, заключенного администрацией г. Сарова с МУП «Горводоканал».

6.3. Исполнителями основных мероприятий программы являются:

- Департамент финансов администрации г. Сарова;

- Департамент городского хозяйства администрации г. Сарова;

- Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства г. Сарова»;

- Муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал»;

- Отдел экономики и прогнозирования администрации г. Сарова;

- Организации жилищного строительства, профессиональные участники рынка недвижимости (при условии их участия в реализации программы).

Исполнители программы в установленные сроки представляют в администрацию г. Сарова отчеты о ходе реализации программы.

Ход выполнения мероприятий программы анализируется администрацией г. Сарова с участием других заинтересованных органов исполнительной власти.

6.4. Финансирование кредитов производится из средств уполномоченных банков и прочих кредитных организаций, которые выдают кредиты и оформляют закладные по установленной форме.