РЕШЕНИЕ

Городской Думы города Сарова от 27.04.2018  № 36/6-гд

«О внесении изменений в «Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Сарова на 2016-2025 годы»

На основании обращения главы Администрации города Сарова (вх. № 553/01-10 от 04.04.2018), в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», статьей 25 Устава города Сарова, Городская Дума города Сарова

решила:

Внести в решение Городской Думы города Сарова от 29.09.2011 № 92/5-гд «Об утверждении «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Сарова на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года» (с изменениями, внесенными решениями Городской Думы города Сарова от 13.12.2012 № 113/5-гд, от 19.12.2013 № 102/5-гд, от 26.12.2014 № 96/5-гд, от 20.10.2016 № 83/6-гд, от 15.12.2017  № 120/6-гд) (далее – решение) следующие изменения:

1.1. Строку 9 паспорта Программы изложить в следующей редакции:

| Объёмы требуемых капитальных вложений | Источниками финансирования Программы являются средства бюджетов разных уровней и внебюджетные средства. Общий объем финансирования в течение 2016 - 2025 гг. составит 6 756 577 тыс. руб., в том числе: 1) объем бюджетных обязательств за период реализации Программы, привлекаемых на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, составит 1 994 010 тыс. руб., в том числе: 2016 год – 1 864 тыс. руб. 2017 год – 5 100 тыс. руб. 2018 год – 99 453 тыс. руб. 2019 год – 7079 тыс. руб. 2020 год – 0 руб. 2021 год – 117 336 тыс. руб. 2022 год – 387 559 тыс. руб. 2023 год – 379 359 тыс. руб. 2024 год – 501 878 тыс. руб. 2025 год – 494 382 тыс. руб. 2) объем средств из внебюджетных источников (средства АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ», ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», застройщики, прочие источники) составит 4 762 567 тыс. руб., в том числе: 2016 год – 479 457 тыс. руб. 2017 год – 328 703 тыс. руб. 2018 год – 295 472 тыс. руб. 2019 год – 228 385 тыс. руб. 2020 год – 218 090 тыс. руб. 2021 год – 205 560 тыс. руб. 2022 год – 294 912 тыс. руб. 2023 год – 603 425 тыс. руб. 2024 год – 1 084 694 тыс. руб. 2025 год – 1 023 869 тыс. руб. |
| --- | --- |

».

1.2. Таблицу Приложения 2 «Теплоснабжение» раздела «Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- и ресурсоснабжения и учета и сбора информации» изложить в редакции приложения 1 к настоящем решению.

1.3. Приложение 7 «Финансовые потребности для реализации программы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему решению.

2. Контроль исполнения настоящего решения осуществляет заместитель председателя Городской Думы города Сарова Жижин С.А.

Глава города Сарова									А. М. Тихонов

Приложение 1

к решению Городской Думы города Сарова

от 27.04.2018 № 36/6-гд

«Приложение 2

к Программе, утвержденной

решением Городской Думы города Сарова

от 29.09.2011 № 92/5-гд

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2016-2025 г.г | Потребность в средствах на 2016-2025г.г | Сумма по годам |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Теплоснабжение |
| Строительство |
| 1 | Строительство сетей теплоснабжения на присоединяемой территории. ПИР | 2022-2023 | МБ | 12500 | 12500 |  |  |  |  |  |  | 6250 | 6250 |  |  |
| 2 | Строительство сетей теплоснабжения на присоединяемой территории. СМР | 2024-2028 | ФБ | 90478 | 90478 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 239 | 45 239 |
|  |  |  | ОБ | 4764 | 4764 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 382 | 2 382 |
|  |  |  | МБ | 4756 | 4756 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 378 | 2 378 |
| 5 | Проектирование сетей для теплоснабжения микрорайонов 1А и 1Б. ПИР | 2021 | МБ | 4500 | 4500 |  |  |  |  |  | 4500 |  |  |  |  |
| 6 | Строительство сетей для теплоснабжения микрорайонов 1А и 1Б .СМР | 2022-2025 | МБ | 105000 | 105000 |  |  |  |  |  |  | 26250 | 26250 | 26250 | 26250 |
| 7 | Теплоснабжение МКР-21, кв. 6,7 | 2017 | ВИ** | 12000 | 12000 |  | 12000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Итого по строительству: |  | Всего | 233 998 | 233 998 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 32 500 | 32 500 | 76 249 | 76 249 |
| 9 |  |  | ФБ | 90 478 | 90 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 239 | 45 239 |
| 10 |  |  | ОБ | 4 764 | 4 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 382 | 2 382 |
| 11 |  |  | МБ | 21 756 | 21 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 6 250 | 6 250 | 2 378 | 2 378 |
| 12 |  |  | ВИ | 105 000 | 105 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 250 | 26 250 | 26 250 | 26 250 |
| 13 |  |  | ВИ* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | ВИ** | 12 000 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реконструкция (модернизация) |
| 15 | Модернизация оборудования ЦТП-14/2 | 2016 | ВИ | 561 | 561 | 561 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Модернизация оборудования ЦТП-5 | 2017 | ВИ | 741 | 741 |  | 241 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |
| 17 | Модернизация оборудования ЦТП Димитрова | 2016 | ВИ | 153 | 153 | 153 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Модернизация оборудования ЦТП 14/1 | 2020 | ВИ | 500 | 500 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |
| 19 | Реконструкция тепловой сети квартала №3 ,5 | 2018-2019 | ВИ | 39241 | 39241 |  |  | 14933 | 24308 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Реконструкция тепловой сети ТЭЦ-Заречный район | 2020-2025 | ВИ | 163056 | 163056 |  |  |  |  | 14 160 | 21 712 | 22 184 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| 21 | Замена секционирующей арматуры в тепловой камере ТК-3.6 магистральной тепловой сети ТЭЦ-МКР5 | 2017 | ВИ | 5350 | 5350 |  | 5 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Установка секционирующей арматуры в тепловых камерах ТК-4.4Б, ТК-4.8А, ТК-4.13 магистральной тепловой сети ТЭЦ-МКР14 | 2017 | ВИ | 23000 | 23000 |  | 23 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Модернизация и техперевооружение оборудования котельной КБ-50 (модернизация узла учёта ГРП, установка частотных преобразователей на сетевые насосы и дутьевые вентиляторы) | 2017 | ВИ | 569 | 569 |  | 569 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Реконструкция участка тепловой сети к дому ул. Ушакова,8 ПИР | 2018 | ВИ | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Реконструкция тепловой сети ввода в жилой дом по адресу Ушакова, 8 СМР | 2018 | ВИ | 2350 | 2350 |  |  | 2 350 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Разработка ПСД на модернизацию тепловой сети квартала № 5 и капитальный ремонт кв. № 2 (участок через пр. Мира) | 2018 | ВИ* | 644,88 | 644,88 |  |  | 644,88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Разработка ПСД на модернизацию тепловой сети квартала № 19 (участок 1 и участок 2) | 2019 | ВИ* | 3800 | 3800 |  |  |  | 3 800 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Разработка ПСД на модернизацию тепловой сети квартала № 25 | 2021 | ВИ* | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  | 1 000 |  |  |  |  |
| 29 | Модернизация тепловой сети квартала № 5 и капитальный ремонт кв.№ 2 (участок через пр. Мира ) | 2019 | ВИ* | 8777 | 8777 |  |  |  | 8 777 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Модернизация тепловой сети квартала № 19 (участок 1 и участок 2) | 2020-2021 | ВИ* | 29745 | 29745 |  |  |  |  | 13 570 | 16 175 |  |  |  |  |
| 31 | Модернизация тепловой сети квартала № 25 (участок 1: К-26-К-25-7) | 2022 | ВИ* | 8000 | 8000 |  |  |  |  |  |  | 8 000 |  |  |  |
| 32 | Модернизация тепловой сети квартала № 25 (участок 2: К-25-1-К-25-13) | 2023 | ВИ* | 10000 | 10000 |  |  |  |  |  |  |  | 10 000 |  |  |
| 33 | Модернизация тепловых узлов в зданиях детских садов (СМР) | 2016-2018 | МБ | 3290 | 3290 |  |  | 3290 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Модернизация тепловых узлов в зданиях детских садов (ПСД) | 2018 | МБ | 296,7 | 296,7 |  |  | 296,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Модернизация оборудования ЦТП-15 по ул. Курчатова д.6, стр.3 | 2017 | МБ | 900 | 900 |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Капитальный ремонт систем тепло-водоснабжения и водоотведения в МБОУДО "ООЦ "Березка" ПСД | 2018 | МБ | 300 | 300 |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Капитальный ремонт систем тепло-водоснабжения и водоотведения в МБОУДО "ООЦ "Березка"СМР | 2018 | МБ | 4700 | 4700 |  |  | 4700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Модернизация оборудования ЦТП Промышленного района | 2022 | МБ | 900 | 900 |  |  |  |  |  |  | 900 |  |  |  |
| 39 | Реконструкция тепловой сети квартала № 21 | 2016 | ВИ* | 7901 | 7901 | 7901 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Реконструкция тепловой сети квартала № 18 | 2017-2018 | ВИ* | 19450 | 19450 |  | 9500 | 9950 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Реконструкция тепловой сети квартала № 5 | 2019 | ВИ* | 15000 | 15000 |  |  |  | 15000 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Реконструкция тепловой сети квартала № 19,19А | 2020-2022 | ВИ* | 30000 | 30000 |  |  |  |  | 10000 | 10000 | 10000 |  |  |  |
| 43 | Реконструкция тепловой сети квартала № 2 | 2023 | ВИ* | 15000 | 15000 |  |  |  |  |  |  |  | 15000 |  |  |
| 44 | Реконструкция тепловой сети квартала №24 | 2024 | ВИ* | 15000 | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15000 |  |
| 45 | Реконструкция тепловой сети квартала №23 | 2025 | ВИ* | 15000 | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15000 |
| 46 | Итого по реконструкции (модернизации): |  | Всего | 425 326 | 425 326 | 8 615 | 39 560 | 36 565 | 51 885 | 38 230 | 48 887 | 41 584 | 60 000 | 50 000 | 50 000 |
| 47 |  |  | МБ | 10 387 | 10 387 | 0 | 900 | 8 587 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 |
| 48 |  |  | ВИ | 235 621 | 235 621 | 714 | 29 160 | 17 383 | 24 308 | 14 660 | 21 712 | 22 684 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| 49 |  |  | ВИ* | 179 318 | 179 318 | 7 901 | 9 500 | 10 595 | 27 577 | 23 570 | 27 175 | 18 000 | 25 000 | 15 000 | 15 000 |
| 50 | Итого по теплоснабжению: |  | Всего | 659 324 | 659 324 | 8 615 | 51 560 | 36 565 | 51 885 | 38 230 | 53 387 | 74 084 | 92 500 | 126 249 | 126 249 |
| 51 |  |  | ФБ | 90 478 | 90 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 239 | 45 239 |
| 52 |  |  | ОБ | 4 764 | 4 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 382 | 2 382 |
| 53 |  |  | МБ | 32 143 | 32 143 | 0 | 900 | 8 587 | 0 | 0 | 4 500 | 7 150 | 6 250 | 2 378 | 2 378 |
| 54 |  |  | ВИ | 340 621 | 340 621 | 714 | 29 160 | 17 383 | 24 308 | 14 660 | 21 712 | 48 934 | 61 250 | 61 250 | 61 250 |
| 55 |  |  | ВИ* | 179 318 | 179 318 | 7 901 | 9 500 | 10 595 | 27 577 | 23 570 | 27 175 | 18 000 | 25 000 | 15 000 | 15 000 |
| 56 |  |  | ВИ** | 12 000 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Принятые сокращения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ- федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ-областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ-местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВИ – внебюджетные источники, в т.ч. средства АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» | (п.24,25 за счет льготы по арендной плате) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВИ* - внебюджетные источники (средства ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВИ** - внебюджетные источники, за исключением средствАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» (средства ГК "Росатом") |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

к решению Городской Думы города Сарова

от 27.04.2018 № 36/6-гд

«Приложение 7

к Программе, утвержденной

решением Городской Думы города Сарова

от 29.09.2011 № 92/5-гд

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Всего по источникам финансирования | Сумма | Сумма | Сумма | Сумма | Сумма | Сумма | Сумма | Сумма | Сумма | Сумма |
|  |  | на 2016г. | на 2017г. | на 2018 г. | на 2019г. | на 2020г. | на 2021г. | на 2022г. | на 2023г. | на 2024г. | на 2025г. |
|  |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| Финансовые потребности для реализации программы |
| Строительство объектов коммунальной инфраструктуры |
| ФБ | 268 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 000 | 0 | 0 | 125 622 | 125 622 |
| ОБ | 28 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 193 | 14 195 |
| МБ | 1 686 991 | 1 864 | 4 200 | 90 866 | 7 079 | 0 | 100 336 | 386 659 | 379 359 | 362 063 | 354 565 |
| ВИ | 2 438 414 | 330 963 | 212 607 | 169 721 | 96 061 | 41 142 | 9 991 | 46 448 | 216 016 | 686 316 | 629 148 |
| ВИ* | 39 300 | 21 000 | 15 000 | 0 | 800 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВИ** | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 4 473 337 | 353 827 | 243 807 | 260 587 | 103 940 | 43 642 | 127 327 | 433 107 | 595 375 | 1 188 194 | 1 123 530 |
| Газоснабжение |
| ФБ | 71 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 000 | 0 | 0 | 27 144 | 27 144 |
| ОБ | 2 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 429 | 1 431 |
| МБ | 1 155 481 | 0 | 0 | 22 604 | 0 | 0 | 34 941 | 297 220 | 289 920 | 260 148 | 250 648 |
| ВИ | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВИ* | 33 300 | 15 000 | 15 000 | 0 | 800 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 1 269 929 | 15 000 | 15 000 | 22 604 | 800 | 9 500 | 51 941 | 297 220 | 289 920 | 288 721 | 279 223 |
| Электричество |
| ФБ | 90 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 239 | 45 239 |
| ОБ | 4 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 382 | 2 382 |
| МБ | 161 186 | 1 864 | 1 000 | 23 054 | 7 079 | 0 | 19 655 | 29 170 | 29 169 | 25 097 | 25 098 |
| ВИ | 1 649 550 | 26 463 | 61 511 | 27 217 | 17 297 | 34 142 | 9 991 | 20 198 | 189 766 | 660 066 | 602 898 |
| ВИ* | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 1 911 978 | 34 327 | 62 511 | 50 271 | 24 376 | 34 142 | 29 646 | 49 368 | 218 935 | 732 784 | 675 617 |
| Генерация |
| ВИ | 663 768 | 300 000 | 145 000 | 140 004 | 78 764 |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 663 768 | 300 000 | 145 000 | 140 004 | 78 764 |  |  |  |  |  |  |
| Теплоснабжение |
| ФБ | 90 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 239 | 45 239 |
| ОБ | 4 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 382 | 2 382 |
| МБ | 21 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 6 250 | 6 250 | 2 378 | 2 378 |
| ВИ | 105 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 250 | 26 250 | 26 250 | 26 250 |
| ВИ* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВИ** | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 233 998 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 32 500 | 32 500 | 76 249 | 76 249 |
| Водоснабжение |
| ФБ | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 4 000 |
| ОБ | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 4 000 |
| МБ | 210 101 | 0 | 1 000 | 22 604 | 0 | 0 | 16 220 | 37 417 | 37 418 | 47 221 | 48 221 |
| ВИ | 8 096 | 2 000 | 6 096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 234 197 | 2 000 | 7 096 | 22 604 | 0 | 0 | 16 220 | 37 417 | 37 418 | 55 221 | 56 221 |
| Водоотведение |
| ФБ | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 4 000 |
| ОБ | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 4 000 |
| МБ | 138 467 | 0 | 2 200 | 22 604 | 0 | 0 | 25 020 | 16 602 | 16 602 | 27 219 | 28 220 |
| ВИ | 5 000 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 159 467 | 2 500 | 2 200 | 25 104 | 0 | 0 | 25 020 | 16 602 | 16 602 | 35 219 | 36 220 |
| Реконструкция (модернизация) объектов коммунальной инфраструктуры |
| МБ | 10 387 |  | 900 | 8 587 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 |
| ВИ | 602 208 | 111 335 | 48 072 | 64 320 | 31 708 | 36 233 | 33 284 | 47 564 | 112 149 | 57 142 | 60 401 |
| ВИ* | 304 240 | 16 159 | 22 082 | 19 295 | 29 229 | 35 684 | 27 175 | 18 000 | 39 260 | 63 936 | 33 420 |
| ВИ 2 | 1 366 405 | 0 | 18 942 | 42 135 | 70 587 | 102 531 | 135 110 | 182 900 | 236 000 | 277 300 | 300 900 |
| Итого: | 2 283 240 | 127 494 | 89 996 | 134 337 | 131 524 | 174 448 | 195 569 | 249 364 | 387 409 | 398 378 | 394 721 |
| Газоснабжение |
| ВИ* | 119 392 | 8 178 | 10 632 | 8 700 | 1 652 | 8 614 | 0 | 0 | 14 260 | 48 936 | 18 420 |
| Итого | 119 392 | 8 178 | 10 632 | 8 700 | 1 652 | 8 614 | 0 | 0 | 14 260 | 48 936 | 18 420 |
| Электричество |
| ВИ | 275 531 | 31 768 | 15 382 | 38 264 | 7 400 | 21 573 | 11 572 | 24 880 | 77 149 | 22 142 | 25 401 |
| ВИ* | 5 530 | 80 | 1 950 | 0 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 281 061 | 31 848 | 17 332 | 38 264 | 7 400 | 25 073 | 11 572 | 24 880 | 77 149 | 22 142 | 25 401 |
| Генерация |
| ВИ | 91 056 | 78 853 | 3 530 | 8 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 91 056 | 78 853 | 3 530 | 8 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоснабжение |
| МБ | 10 387 | 0 | 900 | 8 587 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 |
| ВИ | 235621 | 714 | 29 160 | 17 383 | 24 308 | 14 660 | 21 712 | 22 684 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| ВИ* | 179 318 | 7 901 | 9 500 | 10 595 | 27 577 | 23 570 | 27 175 | 18 000 | 25 000 | 15 000 | 15 000 |
| Итого | 425 326 | 8 615 | 39 560 | 36 565 | 51 885 | 38 230 | 48 887 | 41 584 | 60 000 | 50 000 | 50 000 |
| Водоснабжение |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВИ2 | 15 925 | 0 | 7 172 | 3 194 | 2 148 | 3 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 15 925 | 0 | 7 172 | 3 194 | 2 148 | 3 411 |  |  |  |  |  |
| Водоотведение |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВИ2 | 1 350 480 | 0 | 11 770 | 38 941 | 68 439 | 99 120 | 135 110 | 182 900 | 236 000 | 277 300 | 300 900 |
| Итого | 1 350 480 | 0 | 11 770 | 38 941 | 68 439 | 99 120 | 135 110 | 182 900 | 236 000 | 277 300 | 300 900 |
| ИТОГО: строительство + реконструкция (модернизация) объектов коммунальной инфраструктуры |
| ФБ | 268 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 000 | 0 | 0 | 125 622 | 125 622 |
| ОБ | 28 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 193 | 14 195 |
| МБ | 1 697 378 | 1 864 | 5 100 | 99 453 | 7 079 | 0 | 100 336 | 387 559 | 379 359 | 362 063 | 354 565 |
| ВИ | 3 040 622 | 442 298 | 260 679 | 234 041 | 127 769 | 77 375 | 43 275 | 94 012 | 328 165 | 743 458 | 689 549 |
| ВИ* | 343 540 | 37 159 | 37 082 | 19 295 | 30 029 | 38 184 | 27 175 | 18 000 | 39 260 | 63 936 | 33 420 |
| ВИ** | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВИ2 | 1 366 405 | 0 | 18 942 | 42 135 | 70 587 | 102 531 | 135 110 | 182 900 | 236 000 | 277 300 | 300 900 |
| ИТОГО: | 6 756 577 | 481 321 | 333 803 | 394 924 | 235 464 | 218 090 | 322 896 | 682 471 | 982 784 | 1 586 572 | 1 518 251 |